## Baza
Jednostka | Nazwa/typ urządzenia | Nr seryjny | Nr pomieszczenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w roku
Urząd Skarbowy w Bolesławcu ul. Garncarska 10; 59-700 Bolesławiec | Kurtyna powietrzna VIENTO L/B3UA/221 | F21120/001 | wiatrołap | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna GEA AT +15/15 AVBV (P.3ST-0010) |  | dach | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna GEA AT+PICCO 10/05 AVBV(ST-0011) |  | 102 | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna GEA AT+ 15/10 AVBV (P.3 ST-0014) |  | dach | 1 | 1
| Klimatyzator ścienny ASCON ALC15BRAFDA |  | umawianie wizyt | 1 | 1
| Klimatyzator ścienny ASCON AWM15FRAFDA | 22045180512823 | 105 | 1 | 1
| Klimatyzator ACSON AWM 10BRAFDA | 20415180512825 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator SAUNIER DUVAL 14-036 |  | 104 | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU ASYA24LCC | E006733 | serwerownia | 1 | 2
| MDV j.z. MOBA-12HFN1-QRDA; j.w. MCA3U-12HRFNX-QRDAW |  | sala obsługi | 3 | 1
Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 5; 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Klimatyzator SINCLAIR ASH-09CS | 63222000361 | 201A | 1 | 1
| Klimatyzator FONKO FO-D124LG |  | 202A | 1 | 1
| Klimatyzator ARTEL AGO12RL24 | 08ARZ50244 | 205A | 1 | 1
| Klimatyzator ARTEL AGO12RL24 |  | sala obsługi bud. B | 1 | 1
| Klimatyzator ARTEL AGO12RL24 | 11AR250748 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator ARTEL HPO18RL14R | 08ARZ50389 | sala obsługi bud. B | 1 | 1
| Klimatyzator ARTEL HPO18RL14A | 11AR129367 | serwerownia | 1 | 2
Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie ul. Pocztowa 14; 58-200 Dzierżoniów | Klimatyzator LG LS-K 1862 HL | 3850A30045 | sala informacyjna | 1 | 1
| Klimatyzator LG LS-K 1862 HL | 0.05KA01265 | sala informacyjna | 1 | 1
| Klimatyzator LG LS-K 1862 HL | 0.05KA01334 | archiwum | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU AOY 12 USCC | E127496 | 307 | 1 | 1
| J.ZEW. FUJITSU | E122084 | 307 | 1 | 1
| J.ZEW. FUJITSU | E121952 | 310 | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU AOY 12 USCC | E119757 | 310 | 1 | 1
| Klimatyzator Whirlpool AMC992/1 AC12KCH | 991109000422 | 300 | 0 | 0
| Klimatyzator Whirlpool AMC992/1 AC12KCH | 991109000423 | 301 | 0 | 0
| Klimatyzator MDV j.z. MOB30-18HRFNX-QRDOGW; j.w. MSAEVU-18HRFNX-QRD0GW | 3.407931860695050120024 | serwerownia | 2 | 2
| J. ZEW. Whirlpool AMC992/1 typ.AC12KCH | 991109000740 | zewnętrzna | 0 | 0
| J. ZEW. Whirlpool AMC992/1 typ.AC12KCH | 991109000744 | zewnętrzna | 0 | 0
| Multisplit Agregat GREE GWHD(42)NK6LO |  | balkon przy pok. 211 | 1 | 1
| wew. GREE GWH12QC K6DNB2C/I |  | 208-209 | 2 | 1
| wew. GREE GWH09QC K6DNB2C/I |  | 210-211 | 2 | 1
| Klimatyzator AIPRCON MDV PILOT RG57 |  | 308 | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Głogowie ul. Mickiewicza 53; 67-200 Głogów | Klimatyzator ROTENSO 170Vi jzROTENSO 170 Vp | 2.4032450807752601500300 | 208 | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Górze ul. Poznańska 4; 56-200 Góra | Klimatyzator General AOHR18LCC |  | 107 sekr. | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E124LG |  | 106 | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E124LG |  | 108 | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E094LG | 1169022130 | 110 | 1 | 1
| Klimatyzator Daikin FTYN35DAV3B | 35B63169ZZC | 6 | 1 | 1
| Klimatyzator Daikin FTYN35DAV3B | F005809 | 7 | 1 | 1
| Klimatyzator Acson AWM20FR-AFAB | 2046400505265 | sala obsługi | 1 | 1
| FUJITSU AOYG24LFCC | E009436 | serwerownia | 1 | 2
Urzad Skarbowy w Jaworze ul. Gagarina 5; 59-400 Jawor | Klimatyzacja MITSUBISHI MSY-TPSDV | 10017457 | serwerownia | 1 | 2
| MDV j.z. MSAEDU-24HRFNX-QRDOGW; j.w. MSAEDU-24HRFNX-QRDOGW |  | serwerownia | 1 | 2
| MDV j.z. MOABO3-12HFN8-QRDOGU, j.w. MSAFBU-12HRDN8-QRDOGU |  | 3 | 1 | 1
| MDV j.z. MOABO3-12HFN8-QRDOGW, j.w. MSAFBU-12HRDN8-QRDOG2 |  | sala obsługi | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze ul. Thebesiusa 1 | klimatyazacja LG UJ30.NV2 | 607KCKJOXP17 | serwerownia | 1 | 2
| klimatyazacja LG UJ30.NV2 | 607KCUK0XY18 | serwerownia | 1 | 2
| klimatyazacja LG ARNU07GTRC4 | 607KCTB1EJ01 | 134 | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU09GTRC4 | 609KCSF03473 | 131 | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU09GTRC4 | 609KCHE03473 | 131 | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU12GTRC4 | 608KCZPOUB37 | 130 | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU12GTRC4 | 608KCSFOU41338 | 133 | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU12GTRC4 | 608KCWCO4B01 | 135 | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU12GTRC4 | 608KCXMOUBO2 | 136 | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU15GTQC4 | 608ZCMROZ923 | sala obsługi | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU15GTQC4 | 608KCSF07918 | sala obsługi | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU15GTQC4 | 608KCDGOZ922 | sala obsługi | 1 | 1
| klimatyazacja LG ARNU15GTQC4 | 5549220528P46C20W76 | sala obsługi | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-30-R-SS/RH/SS |  | wentylatornia | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-55-R-SS/RH/SS |  | wentylatornia | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-40-R-SS/RH/SS |  | wentylatornia | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu Verso R1200U ( Rego 1200PE-EC) |  | garaż | 1 | 1
| jednostka zewnętrzna LG UU24W |  |  | 2 | 1
| jednostka zewnętrzna LG UU24W / kasetonowy LG CT24.NP2 |  | sala szkoleń | 1 | 1
| wentylator Systemair RS70-40 L3 |  |  | 1 | 1
| wentylator Systemair RS70-40 L4 |  |  | 1 | 1
| wentylator Uniwersal Das-200 |  |  | 2 | 1
Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze ul. Papieża Jana Pawła II 18; 58-400 Kamienna Góra | Klimatyzator MDV MOB30-18 HFN1 QRDOGW | 240130293056323082-0465 | 7B - NUS | 1 | 1
| HAIER 5U105S2SS2FA |  | zewnętrzna | 1 | 1
| HAIER AS50S2SF2FA-1 |  | sala obsługi | 2 | 1
| Multisplit Agregat GREE GWHD(42)NK6LO |  | zewnętrzna | 1 | 1
| wew. GREE GWH12QC K6DNB2C/I |  | 5, 6, 11 | 3 | 1
| wew. GREE GWH09QC K6DNB2C/I |  | 12 | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Kłodzku ul. Walasiewiczówny 1; 57-300 Kłodzko | Klimatyzator MDV j.z. MOCA30-24HFNI-QRDOGW; j.w. MSAEDU-24HRFN1-QRD0GW | 240119939086316000000, 2401199390763160120039 | serwerownia | 1 | 2
| Multisplit Agregat GREE GWHD(36)NK6LO |  | zewnętrzna | 1 | 1
| wew. GREE GKH(18)BB-K6DNA3A/I |  | sala obsługi | 2 | 1
Urzędzie Skarbowym w Legnicy ul. Wrocławska 37; 59-220 Legnica | System klimatyzacji AERMEC VRF-1 składający się z 1 jednostki zewnętrznej ( MVF160T) |  | zewnętrzna | 1 | 1
| System klimatyzacji AERMEC VRF-1 składający się z 4 jednostek wewnętrznych (MDS45C) |  | 8 | 4 | 1
| System klimatyzacji AERMEC VRF3 składający się z 1 jednostki zewnętrznej (MDS300T) |  | zewnętrzna | 1 | 1
| System klimatyzacji AERMEC VRF3 składający się z 4 jednostek wewnętrznych ( MDS112C – 2 szt.; MDS56C – 2 szt.) |  | 401 | 4 | 1
| System klimatyzacji AERMEC VRF2 składający się z 1 jednostki zewnętrznej (MVF160T) |  | zewnętrzna | 1 | 1
| System klimatyzacji AREMEC VRF2 składający się z i 6 jednostek wewnętrznych ( MDS22WN – 3 szt.; MDS28WN- 2 szt.; MDS36WN- 1 szt. ) | 63229901369 | 114 | 1 | 1
| System klimatyzacji AREMEC VRF2 składający się z i 6 jednostek wewnętrznych ( MDS22WN – 3 szt.; MDS28WN- 2 szt.; MDS36WN- 1 szt. ) |  | 112 | 1 | 1
| System klimatyzacji AREMEC VRF2 składający się z i 6 jednostek wewnętrznych ( MDS22WN – 3 szt.; MDS28WN- 2 szt.; MDS36WN- 1 szt. ) | 63229901373 | 115 | 1 | 1
| System klimatyzacji AREMEC VRF2 składający się z i 6 jednostek wewnętrznych ( MDS22WN – 3 szt.; MDS28WN- 2 szt.; MDS36WN- 1 szt. ) | 63229901371 | 111 | 1 | 1
| System klimatyzacji AREMEC VRF2 składający się z i 6 jednostek wewnętrznych ( MDS22WN – 3 szt.; MDS28WN- 2 szt.; MDS36WN- 1 szt. ) | 63229901372 | 110 | 1 | 1
| System klimatyzacji AREMEC VRF2 składający się z i 6 jednostek wewnętrznych ( MDS22WN – 3 szt.; MDS28WN- 2 szt.; MDS36WN- 1 szt. ) | 63229901369 | 110 | 1 | 1
| System klimatyzacji AERMEC KLIM1 składający się z 1 jednostki zewnętrznej ( CWI182H) |  | zewnętrzna | 1 | 1
| System klimatyzacji AERMEC KLIM1 składający się z 1 jednostki wewnętrznej (EWI182H) | 140306602514001.8 | 105 | 1 | 1
| System klimatyzacji AERMEC KLIM2 składający się z 1 jednostki zewnętrznej ( LCI161T) |  | zewnętrzna | 1 | 2
| System klimatyzacji AERMEC KLIM2 składający się z 1 jednostki wewnętrznej (LCI161F) |  | serwerownia | 1 | 2
| Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-30-R-RH obsługująca Sekretariat - pomieszczenia nr 1/07 do 1/12 – I piętro |  |  | 1 | 1
| Centrala VTS Clima wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-40-R-RH obsługująca Salę Konferencyjną - pomieszczenie nr 4/13 -IV pięto |  |  | 1 | 1
| Centrala VTS Clima wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-30-R-RH obsługująca Salę Obsługi Klienta - pomieszczenie nr 0/10 – parter |  |  | 1 | 1
| Centrala VTS Clima wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-10-R-P-T obsługująca Salę Narad - pomieszczenie nr 1/17 parter |  |  | 1 | 1
| Centrala VTS Clima wentylacyjna nawiewno-wywiewna typu VS-21-R-RH obsługująca Archiwum - pomieszczenie nr 0/20 parter | 8-110-14-2021-00321 |  | 1 | 1
| system klimatyzacji KASAI |  | 402 | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Lubaniu ul. Stara 1; 59-800 Lubań K | Klimatyzator ścienny LG typu S-30AW ASUW306DGMQ | 21000037KABF00037 | serwerownia | 1 | 2
Urząd Skarbowy w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 94; 59-300 Lubin | Klimatyzator podsufitowy FUJITSU DC INVERTER AOYG24LFCC | E015448 J.W.; E016430 J.Z | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator podsufitowy McQuay M5LC04C-FCCOA-R | 2050240600095; 2050320300405 | serwerownia | 1 | 2
| Nagrzewnica PYROX CV-315-90-3M W1 EL-BJORNTYP RF2 | 0 00086 |  | 1 | 1
| Nagrzewnica PYROX CV-315-90-3M W2 EL-BJORNTYP RF2 | 0 00089 |  | 1 | 1
| Wentylator SYSTEMAIR wyw. Typ K160M |  | 127 | 1 | 1
| Wentylator SYSTEMAIR naw. Typ K160M |  | 127 | 1 | 1
| MDV j.z. MOBA-18HFN8-QRDA; j.w. MCA3-18HRFN1-QRDA |  |  | 2 | 1
| AIRWELL J. WEW. HKD09-N91 MOC 2,66 kW |  |  | 3 | 1
| AIRWELL J. WEW. HKD12-N91 MOC 3,56 kW |  |  | 1 | 1
| AIRWELL J. ZEW. YDZC218-H91 MOC 5,20 kW |  | zewnętrzna | 2 | 1
Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1; 59-600 Lwówek Śląski | Klimatyzator Sanyo SAP- KR97EHAX | 1363185 | 301 | 1 | 1
| Klimatyzator Sanyo SAP- CR97EHAX |  | 304 | 1 | 1
| Klimatyzator Sanyo SAP- CR97EHAX | 1389585 | 307 | 1 | 1
| Klimatyzator Sanyo SAP- CR97EHAX |  | 308 | 1 | 1
| Klimatyzator Lennox GHM18NLAO | B1170600132507313120011 | umawianie wizyt | 1 | 1
| Klimatyzator Lennox GHM18NLAO | B1170600132507313120067 | sala obsługi | 1 | 1
| Klimatyzator Lennox GHM18NLAO | B1170600132507313120074 | 206 | 1 | 1
| Klimatyzator Lennox GHM09NLAO | B1170600132507313120068 | 311 | 1 | 1
| Klimatyzator Lennox GHM09NLAO | B1170600132507313120025 | 309 | 1 | 1
| Klimatyzator Lennox GHM09NLAO | B1170600132507313120034 | 310 | 1 | 1
| Klimatyzator ACSON A4LC20BR |  | 303 | 1 | 1
| MITSUBISHI MUY-TP50VF; MSY-TP50VF |  | serwerownia | 1 | 2
| Multisplit Agregat GREE GWHD(24)NK6LO |  | zewnętrzna | 2 | 1
| wew. GREE GWH12QC K6DNB2C/I |  | sala obsługi | 4 | 1
Urząd Skarbowy w Miliczu ul. Składowa 2; 56-300 Milicz | Klimatyzator Zibro S1266 | C101020201108201120066 | serwerownia | 1 | 2
| klimatyazacja MITSUBISHI MSY-TP50VF |  | serwerownia | 1 | 2
| Multisplit Agregat GREE GWHD(36)NK6LO |  | zewnętrzna | 1 | 1
| wew. GREE GWH18QD K6DNB2C/I |  | sala obsługi - 2 | 2 | 1
| AIRWELL J. WEW. HKD12-N91 |  |  | 1 | 1
| AIRWELL J. ZEW. YKD 12-H91 MOC 3,56 kW |  | zewnętrzna | 1 | 1
| AIRWELL J. WEW. HKD12-N91 MOC 3,56 kW |  |  | 2 | 1
| AIRWELL J. ZEW. YDZC327-H91 MOC 7,91 kW |  | zewnętrzna | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 23; 57-400 Nowa Ruda | Klimatyzator Samsung typ SPLIT AQV18PSXB | Y3Y4PAJB30109210 | 17 | 1 | 1
| Klimatyzator AWM 20/FALC |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AQV09PWAN SPLIT | Y3WSPAKB60003J | 15 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AQV09PWAN SPLIT | Y3WSPAKB600072F | 15 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AQV09PWAN SPLIT | Y3WSPAKB6000572 | 16 | 1 | 1
| HAIER 2U50S2SF1FA |  | naczelnicy | 1 | 1
| HAIER AS25S2SF2FA-1 |  | naczelnicy | 2 | 1
| Multisplit Agregat GREE GWHD(36)NK6LO |  | zewnętrzna | 1 | 1
| wew. GREE GWH18QD K6DNB2C/I |  | sala obsługi | 2 | 1
| Mitsubishi Electrik MSZ HR50VF SP-14973-652-13 |  |  | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Oleśnicy ul. Lwowska 34-38; 56-400 Oleśnica | Klimatyzator Argo Sanyo AWR 322 HLE + AE 322 HLE | 8083151 | 43 | 1 | 1
| Klimatyzator Argo Sanyo AWR 318 HLE + AE 318 HLE | 0.072497 | 42 | 1 | 1
| Klimatyzator Argo Sanyo AWR 318 HLE + AE 318 HLE | 0.08083150 | 14 | 1 | 1
| Klimatyzator McQuay M4LC 015 BR + MWM 015 FR - AFAD | 2047090534016 | 4a | 1 | 1
| Klimatyzator Airwell AWAU CAF 036 7SP042212 + YIF 036 | 63229923481 | serwerownia | 1 | 2
| Centrala GEA HAPPEL Klimatechnik |  | korytarz 3p. | 1 | 1
| Klimatyzator Sanyo SAP-CR224EHA+SAP – KR224EHA | 0 0220185 | 43 | 1 | 1
| Klimatyzator LENOX GHM12NLA | 0 100204950407805 | 16 | 1 | 1
| Klimatyzator McQuay |  | 5 | 1 | 1
| MITSUBISHI MUY-TP50VF; MSY-TP50VF |  | serwerownia | 1 | 2
| Multisplit Agregat GREE GWHD(36)NK6LO |  | zewnętrzna | 1 | 1
| wew. GREE GKH18BB-K6DNA3A/I |  | sala obsługi | 2 | 1
Urząd Skarbowy w Oławie ul. Lwowska 1; 55-200 Oława | Klimatyzator DAIKIN MA90CJ7W11 z 3 jedn. Wew | 1801085 | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90CJ7W11 z 3 jedn. wew. FT45 | 8900831 | pom. socjalne | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90CJ7W11 z 3 jedn. wew. FT35 | 8900696 | 20 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90CJ7W11 z 3 jedn. wew. FT25 | 8901641 | 15 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. |  | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 35 | J007607 | 28 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 35 | G004364 | 26 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS20 | G002253 | 27 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. |  | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 50 | E004272 | 30 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS25 | E004331 | 29 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS35 | E004348 | 25 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. |  | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 25 | 4940505 | 2 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS 25 | 4940952 | 4 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MKS75F2V1B z 3 jedn. wew. FTKS35 | 4919569 | 3 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. Wew |  | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT35 | 9908669 | 21 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT35 | 8908156 | 22 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT35 | 8901228 | 38 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT45 | 8900945 | 37 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. Wew |  | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT35 | 8908187 | 23 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT35 | 9909414 | 24 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT35 | 7003337 | 42 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA90C17W11 z 4 jedn. wew. FT25 | 8001820 | 39 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. |  | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT35 | 8901212 | 43 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT35 | 8900224 | 19 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT25 | 7003008 | 17 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. | 1808760 | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT35 | 8901013 | 17 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT35 | 8900689 | 17 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA56D7V1 z 3 jedn. wew. FT25 | 8902856 | 17 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MXS80E3V3B z 4 jedn. wew. | 9013784 | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MXS80E3V3B z 4 jedn. wew. FTXS25 | J154446 | 6 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MXS80E3V3B z 4 jedn. wew. FTXS25 | J154482 | 7 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MXS80E3V3B z 4 jedn. wew. FTXS25 | J154444 | 8 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN 4MXS80E3V3B z 4 jedn. wew. FTXS20 | J111302 | 10 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN FTX35JV1B | E027263 | 10 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN FH100FJ7V1 j.w .; R100F77W1 j.z. | 2800270 wew.; 1804184 zew. | sala obsługi | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN FH100FJ7V1 j.w .; R100F77W1 j.z. | 2800269 wew.; 1804188 zew. | sala obsługi | 1 | 1
| MITSUBISHI MUY-TP50VF; MSY-TP50VF |  | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator DAIKIN FTKS35D3VMW | E004032 | 31 | 1 | 1
| Agregat GREE GWHD09QB-K6DNBB8I |  | zewnętrzna | 2 | 1
| wew. GREE GWH09QB K6DNAS/I |  | 10a | 2 | 1
Urząd Skarbowy w Polkowicach ul.Zachodnia 10; 59-100 Polkowice | Klimatyzator FUJITSU ASYA AOYR 18 LCL | EO64155 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Haier AS072 MGERA |  | 102 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS072 MGERA |  | 101 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS072 MGERA | AC3940E0200ADD4-B006 | 113 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS072 MGERA | AC3940E0200ADD4-B015 | 114 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS072 MGERA | AC3940EB200AOD4000-7 | 204 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS092 MGERA | AC3950E0200A0CC-0015 | 205 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS092 MGERA |  | 212 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS092 MGERA |  | 211 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS122 MGERA | AC3960E0200A0CCS00-25 |  | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS162 MGERA | 1508018 | 5 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS162 MGERA |  | 7 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS162 MGERA |  | 201 | 1 | 1
| Klimatyzator Haier AS162 MGERA |  | 202 | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 14; 57-100 Strzelin | Klimatyzator Mitsubishi electric MS-18RV | T002876 | 303 | 0 | 0
| Klimatyzator Mitsubishi electric MS-09RV | 9000648 | 301 | 0 | 0
| Klimatyzator Mitsubishi electric MS-07RV | 0 021002 | 302 | 0 | 0
| Klimatyzator LG E09EM VA3 |  | 105 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN MA45DA7V1 z 2 jedn wew. |  | zewnętrzna | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu AOY30UNBL | T003743 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator DAIKIN FT25GV1B | 9906090 | 211 | 0 | 0
| Klimatyzator DAIKIN FT25GV1B | 9906089 | 212 | 0 | 0
| Klimatyzator DAIKIN FT25GV1B | 9905346 | 213 | 0 | 0
| Klimatyzator DAIKIN FT25GV1B | 9906063 | 210 | 0 | 0
| Klimatyzator PREM-i-AIR FLOW WA-12000 | 20030060 | 206 | 1 | 1
| Klimatyzator PREM-i-AIR FLOW WA-12000 | 20030050 | 104 | 1 | 1
| Klimatyzator PREM-i-AIR FLOW WA-12000 | 20030020 | 102 | 1 | 1
| Klimatyzator PREM-i-AIR FLOW WA-12000 | 20030063 | 304 | 1 | 1
| Klimatyzator KLIMA10/SPLENDID A0342 | 0 377900098 | 207 | 1 | 1
| Klimatyzator KLIMA10/SPLENDID A0342 | 1276901216 | 205 | 1 | 1
| Klimatyzator podsufitowy Fujitsu ASY9EMBCW | E004221 | 202 | 1 | 1
| Klimatyzator podsufitowy Fujitsu ASY9EMBCW | E003752 | 203 | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu ASY9EMBCW | E003744 | 203 naczelnik | 1 | 1
| Klimatyzator Flop System Clima 10/M | 0 791000167 | sala konferencyjna | 1 | 1
| Multisplit Agregat GREE GWHD(24)NK6LO |  | zewnętrzna | 1 | 1
| wew. GREE GWH12QC K6DNB2C/I |  | 208, 209 | 2 | 1
| Multisplit Agregat GREE GWHD(18)NK6LO |  | zewnętrzna | 1 | 1
| wew. GREE GWH09QC K6DNB2C/I |  | 106, 204 | 2 | 1
Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej ul. Oławska 5 A; 55-300 Środa Śląska | AIRWELL Agregat wody lodowej AW3800 |  | dach | 1 | 1
| Agregat klimatyzacyjny typ AKV-024-E-036/E |  | dach | 1 | 1
| Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/6.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 |  | 15 | 1 | 1
| Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/4.5//PE0-D2/F5/HW2/V,xx/D2-E0 |  | 16 piwnica | 1 | 1
| Centrala podwieszana typ CPV 1-P-11/4.0//PE0-D2/V,xx/D2-E0 |  | dach | 1 | 1
| Centrala podwieszana typ CPV 1-L-12/5.0//PE0-V,xx-E0 |  | dach | 1 | 1
| Klimatyzator FUJI RSG24LFCC | E002322 | serwerownia 102 | 1 | 2
| MDV j.z. MOBA-18HFN8-QRDA; j.w. MCA3-18HRFN1-QRDA |  | sala obsługi | 1 | 1
| JUCKER |  | 117, 118, 120 | 3 | 1
Urząd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2; 55-100 Trzebnica | Klimatyzator Fuji Electric ROR 30LFT/ROA 30LFC |  | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator ACSON A4LC25BAFCA |  | serwerownia | 1 | 2
| Wentylokonwektory GEA seria 393 3MHW 301 HD |  | sala konferencyjna | 1 | 1
| Wentylokonwektory GEA seria 393 3MHW 301 HD |  | sala konferencyjna | 1 | 1
| Wentylokonwektory GEA seria 393 3MHW 301 HD |  | sala konferencyjna | 1 | 1
| Wentylokonwektory GEKO seria 393 5MHW 301 HD |  | sala obsługi | 2 | 1
| Multisplit Agregat GREE GWHD(36)NK6LO |  | zewnętrzna | 1 | 1
| wew. GREE GKH18BB-K6DNA3A/I |  | sala obsługi | 2 | 1
Urzad Skarbowy w Świdnicy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 | MDV j.z. MOBA-18HFN8-QRDA; j.w. MCA3-18HRFN1-QRDA |  | 118 sala obsługi | 3 | 1
Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21; 58-306 Wałbrzych | Klimatyzator LAMDA MSW09-AREN | 2003305117170 | 711 | 1 | 1
| Klimatyzator LAMDA MSW09-AREN | 2003305117110 | 710 | 1 | 1
| Klimatyzator LAMDA MSW09-AREN | 2003305117178 | 318 | 1 | 1
| Klimatyzator LAMDA MSW09-AREN |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator LAMDA MSW12-AREN | 2003305119619 | 712 | 1 | 1
| Klimatyzator LAMDA MSW12-AREN | 2003305119612 | 715 | 1 | 1
| Klimatyzator LAMDA MSW12-AREN | 2003305115583 | 317 | 1 | 1
| Klimatyzator Aqua-Air CRW07C KFR-26GW/F | 2003030803078 | 703 | 1 | 1
| Klimatyzator Aqua-Air CRW07C KFR-26GW/F | 2003030803079 | 704 | 1 | 1
| klimatyzator SUNICO CORONA BSC-12 HRN1 | C101318150111402150102 | 717 | 1 | 1
| klimatyzator SUNICO CORONA BSC-12 HRN1 | C101318150111402150117 | 717 | 2 | 1
| Klimatyzator Fujitsu AOYGO9LMCA | E044532 | 330 | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu AOYGO9LMCA | E044535 | 328 | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu AOYGO9LMCA | 501KAZK00789 |  | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu AOYGO9LMCA |  |  | 4 | 1
| Klimatyzator FUJITSU AOYG09LEC | E012631 | 720 | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU AOYG09LEC | E012648 | 720 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma x 7 jz S07ACP x3 | 412KABD00084 | 630 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma x 7 jz S07ACP x3 |  | 631 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma x 7 jz S07ACP x3 | 501KAM20843 | 722 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma x 7 jz S07ACP x3 | 411KAZK00549 | 616 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma x 7 jz S07ACP x3 | 501KAVH00375 | 632 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma x 7 jz S07ACP x3 |  | 529 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma x 7 jz S07ACP x3 | 500KAPB00712 | 530 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma J.Z. | 501KAFX00347 | 528 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma J.Z. |  | 430 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma J.Z. |  | 431 | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma J.Z. | 501KAM200368 | 230 | 1 | 1
| Klimatyzator AERMEC SLG 350W/p |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU ASYG09LMCA | E023547 ZEW. E021222 | 713 | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU ASYG09LMCA | E024719 | 713 | 1 | 1
| Klimatyzator LG AS-C 0764DMO | 501KAMZ0843 | 722 | 1 | 1
| Klimatyzator jw. Agua-air x2 jz KFR 26 GW/F x 1 |  |  | 2 | 1
| Klimatyzator LANDA x5 jz.MSW12-IREN x 2 |  |  | 2 | 1
| Klimatyzator jw. FUJITSU jz. ASYG09LECA | E044596 | 226 | 1 | 1
| Klimatyzator SUNKO x2 jz.BSC-12HRN x 1 |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator jw. Galanz x 2 jz.AUS-09-HR53CAZ x 1 |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator LG Neo Plasma | 51KAHG00377 | 118 | 1 | 1
| Klimatyzator LG | 504KAVA00063 | 229 | 1 | 1
| Klimatyzator LG | 501KAG500839 | 227 | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu DC Inverter ASYG 09LMCA | E044530 | 331 | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu DC Inverter |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator KAISAI MSR1-18 HRN1-QB8 | C101329970111506120043 | 531 | 1 | 1
| Klimatyzator KAISAI MSR1-18 HRN1-QB8 | C101329970111506120042 | 433 | 1 | 1
| LG Neo Plasma |  | 119 | 1 | 1
| Fujitsu Powerfull and Efficient |  | sala konferencyjna | 1 | 1
| LG Neo Plasma |  | 219 | 1 | 1
| LG Neo Plasma |  | 228 | 1 | 1
| Fujitsu |  | 620 | 1 | 1
| Lamda |  | 714 | 1 | 1
| LG Neo Plasma |  | 721 | 1 | 1
Urząd Skarbowy w Wołowie ul. Kościuszki 17; 56-100 Wołów | Klimatyzatory kasetonowe Fujitsu AOYA18LAT3 + 3 jedn. wew. | T008141 |  | 1 | 1
| Klimatyzatory kasetonowe Fujitsu AOYA18LAT3 + jedn. wew. ASYA07LACM | E047075 | 404 | 1 | 1
| Klimatyzatory kasetonowe Fujitsu AOYA18LAT3 + jedn. wew. ASYA07LACM | E047083 | 405 | 1 | 1
| Klimatyzatory kasetonowe Fujitsu AOYA18LAT3 + jedn. wew. ASYA07LACM | E047074 | 406 | 1 | 1
| Wentylator dachowy DAS250 | 1329 |  | 1 | 1
| Klimatyzator Inverter Fujitsu AOYR 07LGC ASYA07LGC | E011565 | 204 | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu AOYF14LAL | R001486 | 101 | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu AOYF14LAL | R001437 | 101 | 1 | 1
| Klimatyzator MITSUBISHI MSZ-HR50VF | OE003749TR | 410 serwerownia | 1 | 2
Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. Żmigrodzka 141; 51-130 Wrocław | Agregat wody lodowej z układem hydraulicznym GEA AIRMAS 6ACO80AAQ2 |  | dach | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna VTS 15000m3/h |  | dach | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/100 | korytarz 4 p. | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/021 | 125 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/049 | 126 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/022 | 127 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/047 | 128 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/044 | 130 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/043 | 130 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/065 | 129/1 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/048 | 129/2 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/022 | 201 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/089 | 202 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/023 | 203 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/038 | 223 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/040 | 224 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/039 | 224 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/066 | 225 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/056 | 225 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/057 | 225 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/050 | 226 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/051 | 226 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/041 | 227 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/049 | 222/1 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/010 | 222/2 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/011 | 222/3 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/062 | 228/1 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/035 | 228/2 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## |  | portiernia | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## |  | portiernia | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## | FOH528/063 | 228/3 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## | FOH528/052 | 228/4 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/095 | 301 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/080 | 302 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/088 | 303 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/068 | 331 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/087 | 324 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/078 | 425 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/025 | 326 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/067 | 328a | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/093 | 329 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/024 | 330 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW04SL/E320ROOv/07## | FOH528/045 | biuro obsługi | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/074 | 26 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/073 | 26 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/072 | 27 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/013 | 330 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/014 | 330 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/069 | 331 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/060 | 331 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/061 | 331 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/098 | 332 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/079 | 333 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/059 | 328 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/077 | 401 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/095 | 402 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/095 | 403 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/053 | 408 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/054 | 408 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/042 | 409 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/090 | 410 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/070 | 411 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/058 | 412 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/091 | 413 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/026 | 414 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/028 | 414 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/016 | 414 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/018 | 414 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/027 | 415 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/015 | 415 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/017 | 415 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/099 | 414/5 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/020 | 504 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/085 | 505 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/086 | 505 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/009 | 507 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/075 | 508 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/077 | 508 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/082 | 509 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/083 | 509 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/084 | 510 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/035 | 511 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/002 | 512 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/007 | 514 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/071 | 515 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/001 | 506 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW03SL/E320ROOv/07## | FOH528/004 | 506 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | FOH528/002 | 506 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | FOH528/008 | 506 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | FOH528/096 | korytarz 5 p. | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | FOH528/097 | biuro obsługi | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | FOH528/001 | 515a | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | FOH528/045 | biuro obsługi | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/046 | 24 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/012 | 327 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/035 | biuro obsługi | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/031 | 0 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/030 | 0 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/034 | 0 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/043 | 0 | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/029 | biuro obsługi | 1 | 1
| Klimakonwektor TOP-GEA 2UKW303NL/E320ROOv/07/ | FOH528/032 | bufet | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN podsufitowy | Z000622 | 16 serwerownia | 1 | 2
| MDV j.z. MOEA-48HFN1-RRDA; j.w. MCD-48HRFN1-QRDA |  | 11 serwerownia | 1 | 2
| MDV j.z. MOEA-48HFN1-RRDA; j.w. MCD-48HRFN1-QRDA |  |  | 1 | 1
| MDV j.z. MSAFBU-12HRDN8-QRDOGW; j.w. MSAFBU-12HRDN8-QRDOSW |  | 407 | 1 | 1
Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29; 50-044 Wrocław | Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 08 + agregat chłodniczy COOLDX 08 | 07C349 | 509 | 1 | 1
| Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 40 + agregat chłodniczy COOLDX 40 | 07C365 | 509 | 1 | 1
| Centrala nawiewno-wywiewna SWEGON GOLD 40 + agregat chłodniczy COOLDX 40 | 07C366 | 509 | 1 | 1
| Klimatyzator Fujitsu AOY18UNBKL T007054 i T007304 |  | serwerownia | 0 | 0
| LG | ZVNW18GM1A0ENWTEEU | serwerownia | 1 | 2
| HAIER 5U105S2SS2FA |  | sala obsługi | 1 | 1
| HAIER AB50S2SCFA |  | sala obsługi | 2 | 1
Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu ul. Klimasa 34; 50-515 Wrocław | Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1P W-10A/1-S(J) podwieszana | 12663 | korytarz | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1P W-10A/1-S(J) podwieszana | 12664 | korytarz | 1 | 1
| Centrala wentylacyjna VTS CLIMA/CV-P1L N-10A/1-S podwieszana | 12665 | 00A/002 | 1 | 1
| Klimatyzator ROTENSO J100V i jz. Rotenso 7100Vo | SN2403245250477070160005 | 205 serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator podsufitowy Fujitsu AOY24RZBL | T011529; T011521 | 14 | 2 | 1
| Klimatyzator ścienny Fujitsu General A0G17ANA | 4000726 | 104 | 1 | 1
| Klimatyzator ścienny Fujitsu (AOY09RSGL) | E038879 | 12 | 1 | 1
| Pomiar wydajności wentylacji w pomieszczeniach skarbca |  |  | 1 | 1
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki 53-310 Wrocław; ul. Sztabowa 100 | Klimatyzator FUJITSU ASYA 30LCT | E008100 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator FONKO FO-EO94LG |  | 314 | 1 | 1
| Klimatyzator LG E09EM |  | 214 | 1 | 1
| Klimatyzator Airwell Model AWSI-HDDE018-N11 | 3B40223325 | 413 | 1 | 1
| Kurtyny powietrzne FALCO Thermozone AC-200 |  |  | 2 | 1
| MDV j.z. MOCA30OV-24HFN1-QRDO; j.w MDV MUE-24HRFN1-QRDA |  | 417 | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU ASYA G24LFCC | E004784 | obsługa klienta | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU ASYA G24LFCC | E006677 | obsługa klienta | 1 | 1
| Klimatyzator MITSUBISHI |  | serwerownia | 1 | 2
Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole ul. Trzebnicka 33; 50-231 Wrocław | Klimatyzator MITSUBISHI MSYT850VF | 1000908 | 52 serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Airwell GC 18DC | 7SP022720 | 52 serwerownia | 1 | 2
| LG kurtyna powietrzna |  | hol | 1 | 1
| Klimatyzator MDV MOCA30OV-24HFN1-QRDO |  |  | 1 | 1
| MITSUBISHI MUY-TP50VF; MSY-TP50VF |  | 5 serwerownia | 1 | 2
| MDV j.z. MSAEDU24HRFNXQRDOGW; j.w. MSAEPU24HRFNQRDOGW |  | sala obsługi | 2 | 1
| klimatyzator ASYA24LCC ST-02547-808-13 |  |  | 1 | 1
| klimatyzator Fujitsu AOYR24LCC |  |  | 1 | 1
Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna 53-238 Wrocław; ul. Ostrowskiego 5 | Klimatyzator AIRWELL GCN40NR65; KXL45NT | 7SP042173 | serwerownia | 0 | 0
| Klimatyzator AIRWELL AWAU – YUD 036-7111 | 7SP042216 wew.; 3BII664795 zew. | serwerownia | 1 | 2
| HAIER 5U105S2SS2FA |  | 10 - sala obsługi | 1 | 1
| HAIER AB25S2SC2FA |  | 10 - sala obsługi | 1 | 1
| HAIER AB35S2SC2FA |  | 10 - sala obsługi | 2 | 1
Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto ul. Inowrocławska 4; 53-654 Wrocław | VBW Centrala klimatyzacyjna SPS 1-P/900/100 XH-299A/7-7 VYS CLIMA + agregat skraplający + nawilżacz | 10565/04 | S-6A archiwum | 1 | 1
| VBW Centrala klimatyzacyjna SPS-1-P-1800/100 SDDXE/SWH/SM/"S"0-3-0 VBW CLIMA ENGINEERING podwieszana agregat skraplający + nawilżacz | C10564/04 | archiwum | 1 | 1
| Klimatyzator LG S24AT N52S (ESNW2465SH2) s/n 003TKJC00212 7030W | s/n 003TKJC00212 7030W | serwerownia | 1 | 2
| Nawilżacz powietrza ALLSCHWIL DT834 |  | archiwum | 1 | 1
| Nawilżacz powietrza NORDMAN AT 3000-434 | 0 107073 | S-6A archiwum | 1 | 1
| Agregat skraplający bd. |  |  | 4 | 1
| Klimatyzator VTS mod. CV-D Clima Sky |  | zewnętrzna | 2 | 1
Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich ul. Waryńskiego 2a; 57-200 Ząbkowice Śląskie | Klimatyzator ścienny FUJITSU AOYR24LCL zew; Klimatyzator ścienny FUJITSU ASYA24LCC | EO56300 | serwerownia | 1 | 2
| HAIER 5U105S2SS2FA |  | sala obsługi | 1 | 1
| HAIER AB50S2SCFA |  | sala obsługi | 1 | 1
| Multisplit Agregat GREE GWHD(36)NK6LO |  | zewnętrzna | 1 | 1
| wew. GREE GWH12QC K6DNB2C/I |  | 201, 202, 203 | 3 | 1
Urząd Skarbowy w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8b; 59-900 Zgorzelec | Klimatyzator ścienny AUX AS-H24B4/HSAR | 1044056300023; 0044056300018 | 201 | 1 | 1
| Klimatyzator ścienny AUX AS-H24B4/HSAR | 1044056300024; 0044056300024 | 201 | 1 | 1
| Klimatyzator ścienny AUX AS-H24B4/HSAR | 1044056300007; 0044056300006 | sala obsługi | 1 | 1
| Klimatyzator ścienny AUX AS-H24B4/HSAR | 1044056300011; 0044056300007 | sala obsługi | 1 | 1
| Klimatyzator FUJITSU j.z. AOYG24LALA, j.w. ABYG24LVTA | R004471; T000941 | serwerownia | 1 | 2
|  |  | serwerownia | 1 | 2
Urząd Skarbowy w Złotoryi ul. Rynek 42; 59-500 Złotoryja | MDV j.z. MOB30-18HFN1-QRDOGW; j.w. MS12FV-18HRFN1-QRDOGW |  | serwerownia | 1 | 2
Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu ul. Stacyjna 10; 53-613 Wrocław | Klimatyzator FUJITSU ABYG24LVTA jedn. Zewn. AOYG24LALA | T005625 + jedn. zewn. R046941 | 112 serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator vAIRWELL PNXA018 | 7SP012115 + jedn. zewn. 7SP061422 | 113 serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator AIRWELL AOYG24LALA | 7SP022878 + jedn. zewn. 7SP061762 | 112 serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator CHIGO CUA - 24HRA |  | 113 serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator FUJTSU AOYG12LLCC | E173205 | 13, bud. 10a | 1 | 1
| Klimatyzator FUJTSU AOYG12LLCC | E174663 | 17, bud. 10a | 1 | 1
| Klimatyzator FUJI ELECTRIC RSG - 12LE+ROG-12LE | E004081 | 321 | 1 | 1
| Klimatyzator CHIGO CS-25H3A |  | 116 | 1 | 1
| Klimatyzator FUJTSU AOYG09LLCC |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator FUJTSU AOYG09LLCC | E129346 | 14, bud. 10a | 1 | 1
| Klimatyzator FUJTSU AOYG09LLCC | E099192 | 15, bud. 10a | 1 | 1
| Klimatyzator FUJTSU AOYG09LLCC | E129351 | 16, bud. 10a | 1 | 1
| Klimatyzator Fuji Electric ROG 14 LACZ | E004164 | 320 | 1 | 1
| Klimatyzator Fuji Electric ROG 14 LACZ | E004062 | 319 | 1 | 1
| Klimatyzator Fuji Electric ROG 18 LFC | E003216 | 318 | 1 | 1
| Klimatyzator Fuji Electric ROG 18 LFC | E004073 | 322 | 1 | 1
| Klimatyzator SAMSUNG AQV12PWAX |  | 10, bud. 10a | 1 | 1
| Klimatyzator SAMSUNG ACO52DHXEA |  | 301, bud. 10a | 1 | 1
| Klimatyzator Chigo CS25V3A-P127 |  | 6 | 0 | 0
| Klimatyzator Chigo CS25V3A-P127 |  | 6 | 0 | 0
| Klimatyzator Chigo CS25V3A-P127 |  | 117 | 1 | 1
| Klimatyzator Fuji electric RSG 18 LFCA | E003149 | 323 | 1 | 1
| Klimatyzator Fuji electric RSG 12 LFCA | E004980 | 307 kanc. Tajna | 1 | 1
| HAIER 2U50S2SF1FA |  | zewnętrzna | 1 | 1
| HAIER 3U70S2SR2FA |  | zewnętrzna | 1 | 1
| HAIER AS25S2SF2FA-1 |  | 309, 313, 504, 505, 506a | 5 | 1
Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Jeleniej Górze ul. Okopowa 6; 58-500 Jelenia Góra | Klimatyzator FUJTSU ASY B09LDC | E007352 |  | 1 | 1
| Klimatyzator HITACHI 5Kw RAC-50REF/RAK-50REF |  | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator HAIER HSU 18HA03 | AA35VOE0100AD43H3513 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator DAIKIN FTXS25DAVMW | E007568 | 503. bud. B | 1 | 1
Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy ul. Marcinkowskiego 1-3; 59-220 Legnica | Klimatyzator CHIGO CS-61H3A-P94AE2 | JAA0GBCA095458000369 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator FUJTSU AOYS 09 LDC | E00/339 |  | 1 | 1
| Klimatyzator CHIGO CS-70V3A-WB169ASG | JAA0GBG5167574000674 | serwerownia | 1 | 2
Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 15; 58-306 Wałbrzych | Klimatyzator MITSUBISHI MSZ-GE50VA | 0 014942 T | 106 serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator CHIGO CS70VBA – WB 169 ASG | JAA0GBG5167574000124 | 106 serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator FUJITSU PLASMA ASYB 09 LDC | E007298 | poddasze | 1 | 1
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Legnicy ul. Pątnowska 50; 59-220 Legnica | Klimatyzator AUX ASW-H 12B41EFR1 | L14802220700227 | 118 serwerownia | 1 | 2
| wew. GREE GWH12AGB-K6DNA1A/I |  | P 12 serwerownia | 1 | 2
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Bohaterów II AWP 14; 59-900 Zgorzelec | Klimatyzator AUX AS - H 12 B4/EFR1 |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator LG DC24RQ |  | serwerownia | 1 | 2
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Kościuszki 127; 50-440 Wrocław | Klimatyzator Samsung AQ12TSBXCEE |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator Daikin RKSCVMB 3902944 |  | serwerownia | 1 | 2
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Zarembowiecza 40; 54 - 530 Wrocław | Klimatyzator Sincler ASH - 18 AK |  | serwerownia | 1 | 2
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Białowieska 1; 53 - 613 Wrocław | Klimatyzator Tadiran TNL - S20H |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator LG LS-L1260HL |  | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator LG LS-L1260HL |  | 30 | 1 | 1
| Klimatyzator LG LS-L1260HL |  | 31 | 1 | 1
| Klimatyzator LG LS-L1260HL |  | 32 | 1 | 1
| Klimatyzator LG LS-L1260HL |  | 33 | 1 | 1
| Klimatyzator LG LS-L1260HL |  | 34 | 1 | 1
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Karmelkowa 31; 52 - 437 Wrocław | Klimatyzator HAIER HSU 18HA03 | AA8C06E0700ACD390-137 | kasa | 1 | 1
| Klimatyzator AUX ASW_H 12B4/EFR1 | A152750495501W00056 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator AUX AS - H 12 A4 ILHR1DI - EU | E14802220700462 | serwerownia | 1 | 2
| MDV j.z. MOABO3-12HFN8-QRDOGU, j.w. MSAFBU-12HRDN8-QRDOGW |  | 7 | 1 | 1
| MDV j.z. MSAEDU-24HRFNX-QRDOGW; j.w. MSAEDU-24HRFNX-QRDOGW |  | sala odpraw | 1 | 1
Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Celno Skarbowego ul. Ludowa 63; 58 - 904 Wałbrzych | Klimatyzator Airwell GCXML 12R j.wew. ST XLM 12RC | 1291322449; 1292332344 | 30 | 1 | 1
| Klimatyzator DAIKIN RYS50F2V1B/J027398; j. wew. FTXS50FV1B | E018923 | 33 | 1 | 1
| Klimatyzator AUX AS-H 12B4/EFR1; j. wew. ASW-H12B4/EFR1 | E14802220700418; L14802220700358 | 27 | 1 | 1
| Klimatyzator AUX AS-H 12B4/EFR1; j. wew. ASW-H12B4/EFR1 | L1402220700345; E14802220700424 | 19 | 1 | 1
| Klimatyzator GALANZ AUS 12h53r150L6C(A5) |  | 10 serwerownia | 1 | 2
Delegatura UCS we Wrocławiu ul. Cichociemnych 11; 54-530 Wrocław | Klimatyzator Samsung agregat DVM S HPAM160JXVAGH/EU | OENDPAOH100005P | strych | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AM022FNQDEH/EU ścienna DVM 2.2 Kw | Y79FAPGGB004244 | 318 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AM036FNQDEH/EU ścienna DVM 3.6 Kw | Y7DVPAGH600069M | 226 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AM045FNQDEH/EU ścienna DVM 4.5 Kw | Y7CLPAGH400068H | 219 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AM045FNQDEH/EU ścienna DVM 4.5 Kw | Y7CLPAGH400074M | 219 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AM045FNQDEH/EU ścienna DVM 4.5 Kw | Y7CLPAGH400071A | 216 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM056FNQDEH/EU | Y7CJPAGH400092A | 119 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM056FNQDEH/EU | Y7CJPAGH400096R | 225 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM056FNQDEH/EU | Y7CJPAGH500160E | 228 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung MWR-SH-00 |  | 121 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung CAC 7.1 kw AC071FCADEH/EU - SETOUT | X6XYPAFH300379M | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Samsung CAC 7.1 kw ścienny P + AC071FBRDEH/EU - SETIN | Y708PAGH400030H | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM015HNQDEH/EU |  | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM015HNQDEH/EU | DD4TPAGG700096W | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM015HNQDEH/EU | OD4TPAGH400028W | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM015HNQDEH/EU | OD4TPAGG700071P | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM015HNQDEH/EU |  | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Samsung jw.. Ścienna AM015HNQDEH/EU | OD4TPAGG700IIOL |  | 1 | 1
| Wentylacja KOMFOVENT |  |  | 1 | 1
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Hercena 9; 50 - 950 Wrocław | Klimatyzator VIVAX ACP-36CF100GEEI/0 |  | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Fuji ElectriC RO - 18 USDS/N E004665 |  | 312 | 1 | 1
| Klimatyzator Samsung AQ12TSBX | YSWLPAJCA02950 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator Fonko FO-E244LG |  | 306 | 1 | 1
| Fuji Electric RO-18UDS/N:E003841 | E003704 | serwerownia | 1 | 2
| Klimatyzator BD |  |  | 1 | 1
| Klimatyzator Airwell GCN24RC410 |  | 304 | 1 | 1
| Klimatyzator VIVAX ACP-12CH35GEF/0 | 63229947980 | 312 | 1 | 1
| Klimatyzator AUX ASW-H12B4/EFR1 | L14802220700427 | 102/17 | 1 | 1
| Klimatyzator Zibro S 1234 |  | 102/17 | 1 | 1
| Centrala nawiewno-wywiewna KLIMOD S4/50/P |  | poddasze | 1 | 1
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Hercena 11; 50-950 Wrocław | Klimatyzator LG LS - L1260HL | 007KA00029 | 7 | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E244LG |  | 24 | 1 | 1
| Klimatyzator Fonko FO-E244LG |  | 25 | 1 | 1
| Klimatyzator Vivax ACP-12CH35GEF/O |  | 26 | 1 | 1
| Klimatyzator Argo AE218SCL3E | j. zew. 0028087 | 6 | 1 | 1
| Klimatyzator LG LS-L1260HL |  | 21 | 1 | 1
| Klimatyzator Airwell ODU WAP 12 R410 AW |  | 11 | 1 | 1
| Klimatyzator LG LS-L1260HL | 07KA00035 | 22 | 1 | 1
| MDV j.z. MOBA30-12HFN8-QRDOGU; j.w. MSAEBU-12HRFNX-QRDOGW |  | 24, 25, 26 | 3 | 1
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 24,26; 53-333 Wrocław | Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32500013 | 918 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32500042 | 917 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400058 | 919 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32500046 | 1020 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32500023 | 1019 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400055 | 1018 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400060 | 1017 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32500055 | 623 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400056 | 622 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32500045 | 621 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32500043 | 619 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32500039 | 620 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32500030 | 618 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400062 | 330 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700082 | 336 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700080 | 333 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700085 | 328 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 33100017 | 327 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400057 | 326 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400059 | 325 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400066 | 235 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400064 | 234 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK - AP 0093 H | 32400061 | 233 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 22600094 | 228 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700087 | 225 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 33000026 | 818 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32500041 | 817 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 33000027 | 820 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 33000046 | 920 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700084 | 520 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700086 | 521 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 33000036 | 707 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700070 | 517 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700068 | 434 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700083 | 432 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700081 | 431 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700073 | 430 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 33000037 | 429 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700078 | 425 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700065 | 427 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700067 | 335 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700085 | 334 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700077 | 332 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700071 | 331 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700079 | 329 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 22600089 | 232 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700064 | 226 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700076 | 129 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 22600063 | 130 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 22600105 | 131 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 22600111 | 132 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32700074 | 133 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0183 H | 23000083 | 134 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800233 | 617 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32700069 | 518 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800234 | 819 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800232 | 821 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800387 | 1021 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800237 | 1016 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800238 | 708 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800236 | 704 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800389 | 624 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800029 | 522 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 33000222 | 433 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 33000226 | 435 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 33000224 | 428 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 33000274 | 424 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 33000265 | 337 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 33000273 | 324 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32500170 | 230 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32500176 | 229 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32500183 | 227 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32500167 | 224 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0153 H | 32800030 | 236 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 22600099 | 231 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700066 | 128 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0184 MP-E | 42300034 | 126 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0124 MH-E | 11030226 | 127 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMU - AP 0154 MA-E | 30830089 | 124 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMU - AP 0074 MH-E | 30930020 | 108 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMU - AP 0094 MA-E | 30930050 | 106 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMU - AP 0074 MH-E | 39030007 | 109 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMU - RAS -137 SKV-E7 | 52500386 | 21 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMU - RAS -107 SKV-E7 | 52301738 | 3 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0123 H | 32700072 | 519 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0183 H | 32600116 | 28 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0183 H | 23000090 | 921 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0183 H | 23000078 | 1022 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0183 H | 32600121 | 516 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0183 H | 32600117 | 426 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0183 H | 32600122 | 24 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0183 H | 23000084 | 25 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0302 H | 104G0135 | 23 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0244 H | 33000049 | 23 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0244 H | 33000029 | 26 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0184 H | 42300029 | 26 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0184 H | 42200049 | 27 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0244 H | 33000033 | 27 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0243 H | 32800013 | 816 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba MMK- AP 0243 H | 23800020 | 916 | 1 | 1
| Budynek A Toshiba PEA RP 200 GA |  |  | 1 | 1
| Budynek A Toshiba PEA RP 200 GA |  |  | 1 | 1
| Szafy klimatyzacji precyzyjnej AERMEC Px0071a j.zew ACC 8H - Archiwum VII p | 121200694615000N/C1 |  | 3 | 1
| Wentylacja podwieszana centralka VBW - Archiwum |  |  | 1 | 1
| Splity invektorowe Toshiba RAV SM2242DT-E j. zew. RAV -SM2244AT8-E serwerownie VII p | 30610019; 30610017 | 706/705 serwerownia | 2 | 2
| VBW Centrala wentylacyjna AWU - 2 | C30179W/13 |  | 1 | 1
| System nadciśnieniowy Delta firmy CIAT: |  |  |  | 1
| klapy upustowe DEP DELTA |  |  | 2 | 1
| wentylatory napowietrzajace Gryfit AF |  |  | 2 | 1
| przepustnice wielopłaszczyznowe LEM |  |  | 2 | 1
| centralka sterowania systemem DELTA oraz szafa serwisowa sterownika wraz z wyposażeniem |  |  | 2 | 1
| elementy uzupełniajace jak klapy upustowe, klapy ppoż |  |  | 6 | 1
| WO1 - CIAT typ DVV 630D4-6/F600 - dach |  |  | 1 | 1
| WO2 - CIAT tyP DVV 800D6-8-K/F600+REV - dach |  |  | 1 | 1
| W03 -CIAT typ DVV 800D6-8-K/F600+REV dach |  |  | 1 | 1
| W04 - CIAT typ DVV 630D4/F600 IE2 - dach |  |  | 1 | 1
| W05 - CIAT typ DVV 800D4-6K/F600 - dach |  |  | 1 | 1
| W06 - CIAT typ DVV 560D4/F600 IE2 – dach |  |  | 1 | 1
| WC1 - Systemair DVN 355DV - dach wysoki |  |  | 1 | 1
| W1 - Systemair DVS sileo 500 DV - dach kond. P05 |  |  | 1 | 1
| W2 - Systemair DVS sileo 630 DV - dach wysoki |  |  | 1 | 1
| W3 - Systemair DVS sileo 630 DV - dach wysoki |  |  | 1 | 1
| W4 - Systemair DVC 225-S (l PH/230V)- dach kond.P05 |  |  | 1 | 1
| W5 - Systemair TFSR 200 - dach kond.P05 |  |  | 1 | 1
| W7- Systemair TFSR 1 25 M - dach wysoki |  |  | 1 | 1
| W8 - Systemair TFSR 125 M - dach wysoki |  |  | 1 | 1
| W9 - Systemair DVN 400DV - dach wysoki |  |  | 1 | 1
| W10 - Systemair TFSR 160 - dach wysoki |  |  | 1 | 1
| W11- Systemair TFSR 125 - dach |  |  | 1 | 1
| W12 - Systemair K 100 M(kanałowy) garaz przy P-l/K2 |  |  | 1 | 1
| W13 - Systemair K 1 25 XL (kanałowy) garaz przy P-l/K2 |  |  | 1 | 1
| W14 - Systemair K 160 M (kanałowy) garaz przy P-l/K2 |  |  | 1 | 1
| W16 - Systemair KD 355 XL 1(kanałowy) garaz |  |  | 1 | 1
| W18 - Systemair DVS 190EZ - dach wysoki |  |  | 1 | 1
| G - Systemair DVV 800D6-8/1 00 - dach wysoki |  |  | 1 | 1
| Przeciwpożarowe klapy odcinajace GRYFIT typ LX-5G z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24, CX-5 z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24 |  |  | 22 | 1
| Przeciwpożarowe zawory odcinajace BX-2H GRYFIT |  |  | 8 | 1
| Klapa odcinajaca wentylacji pozarowej GRYFIT VX-5 z siłownikiem 24 AC FDG-WT-8-24 |  |  | 3 | 1
| Klapa transferowa GRYFIT tvD NEO-T |  |  | 2 | 1
| Kurtyna powietrza na wejsciem głównym do budynku Thermoscreens seria C2000E NT |  |  | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1604HT8-E | 110I0074 | "szafa 1" | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1604HT8-E | 110I0056 | "szafa 1" | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1604HT8-E | 110I0085 | "szafa 1" | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1604HT8-E | 110I0061 | "szafa" 2 | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1004HT8-E | 110I0071 | "szafa" 2 | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1604HT8-E | 110I0072 | "szafa" 2 | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1004HT8-E | 203I0323 | "szafa" 3 | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1204HT8-E | 203I0082 | "szafa" 3 | 1 | 1
| Toshiba MMY-MAP1604HT8-E | 110I0060 | "szafa" 3 | 1 | 1
| Toshiba RAV-SM2244AT8-E | 203N0003 |  | 1 | 1
| Toshiba RAV-SM2244AT8-E | 202N0208 |  | 1 | 1
| Budynek B VBW Wentylacyjna centrala AHU -1 Dach |  |  | 1 | 1
| VBW Wentylacyjna centrala AHU -3 WC męskie |  |  | 1 | 1
| Toshiba Klimatyzacja kasetonowa PLA - RP60BA sala konferencyjna |  |  | 1 | 1
| Centrala podwieszana VBW - Bufet |  |  | 1 | 1
| Kurtyna powietrza na wejsciem głównym do budynku Thermoscreens seria C2000E NT |  |  | 1 | 1
| Przeciwpożarowe klapy odcinajace GRYFIT typ LX-5G z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24. CX-5 z siłownikiem AC/DC 24/48V FDG-WT-8-24 |  |  | 12 | 1
| Przeciwpoźarowe zaworv odcinaiace BX-2H GRYFIT |  |  | 3 | 1
| W1P - Systemair DVC 225-S(l PH/230V) - dach |  |  | 1 | 1
| W2P - Systemair TFSR 125 M - dach |  |  | 1 | 1
| Wy3P - Systemair DVS SILEO 560DS ERP - pom.PPO/10 |  |  | 1 | 1
| W4P - Systemair TFSR 125 M - dach |  |  | 1 | 1
| W5P - Systemair TFSR 125 M - dach |  |  | 1 | 1
| W7P- Systemair TFSR 1 25 M - dach |  |  | 1 | 1
| W8P - Systemair DVC 225-S(1PH/230V) - dach |  |  | 1 | 1
| W9P - Systemair DVS 190EZ - dach |  |  | 1 | 1
| W10P - Systemair TFSR 125 M - dach |  |  | 1 | 1
| W11P - Systemair TFSR 125 M - dach |  |  | 1 | 1
| W12P - Systemair TFSR 125 M - dach |  |  | 1 | 1
| W13P - Systemair (kanałowy}. pom. PP0/07 |  |  | 1 | 1
| N 18, N 19 Dach bud. B, dach bud. A, bud. B (podwieszana), bud. A (podwieszana-archiwum) |  |  | 2 | 1
| MDV j.z. MSAFCU-18HRNF8-QRDOGW; j.w. MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW |  |  | 1
| Toshiba RAV-SM804UTP-E | 42200398 | stołówka | 1 | 1
| Toshiba RAV-SM804UTP-E | 42300011 | stołówka | 1 | 1
| Toshiba RAV-SM804UTP-E | 42100207 | stołówka | 1 | 1
Kudowa - Słone (kontener celników) | klimatyazacja KAISAI KEM-09KTAJ |  |  | 1 | 1

## Żmigrodzka
Nazwa | Numer seryjny | Lokalizacja | Liczba urz.
Agregat wody lodowej z układem hydraulicznym GEA AIRMAS 6ACO80AAQ2 |  | dach | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/100 | korytarz 4 p. | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/021 | 125 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/049 | 126 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/022 | 127 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/047 | 128 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/044 | 130 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/043 | 130 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/065 | 129/1 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/048 | 129/2 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/022 | 201 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/089 | 202 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/023 | 203 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/038 | 223 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/040 | 224 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/039 | 224 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/066 | 225 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/056 | 225 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/057 | 225 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/050 | 226 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/051 | 226 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/041 | 227 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/049 | 222/1 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/010 | 222/2 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/011 | 222/3 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/062 | 228/1 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 5UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/035 | 228/2 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## |  | portiernia | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## |  | portiernia | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## | FOH528/063 | 228/3 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW03SL/E320ROOV/07## | FOH528/052 | 228/4 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/095 | 301 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/080 | 302 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/088 | 303 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/068 | 331 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 7UBWW04SL/E320ROO/07## | FOH528/087 | 324 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/078 | 425 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/025 | 326 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/067 | 328a | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/093 | 329 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW01SL/E320ROOv/07 | FOH528/024 | 330 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW04SL/E320ROOv/07## | FOH528/045 | biuro obsługi | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/074 | 26 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/073 | 26 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/072 | 27 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/013 | 330 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/014 | 330 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/069 | 331 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/060 | 331 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/061 | 331 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/098 | 332 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/079 | 333 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/059 | 328 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/077 | 401 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/095 | 402 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/095 | 403 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/053 | 408 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/054 | 408 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/042 | 409 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/090 | 410 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/070 | 411 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/058 | 412 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/091 | 413 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/026 | 414 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/028 | 414 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/016 | 414 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/018 | 414 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/027 | 415 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/015 | 415 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/017 | 415 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/099 | 414/5 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/020 | 504 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/085 | 505 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/086 | 505 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/009 | 507 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/075 | 508 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/077 | 508 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/082 | 509 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/083 | 509 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/084 | 510 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/035 | 511 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/002 | 512 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/007 | 514 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/071 | 515 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 4UBWW03SL/E320ROOv/07 | FOH528/001 | 506 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 6UBWW03SL/E320ROOv/07## | FOH528/004 | 506 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | FOH528/002 | 506 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | FOH528/008 | 506 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA3UBWW03SL/E320ROOv/07## | FOH528/096 | korytarz 5 p. | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | FOH528/097 | biuro obsługi | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | FOH528/001 | 515a | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 3UBWW04SL/E320ROOv/07## | FOH528/045 | biuro obsługi | 1
Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/046 | 24 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/012 | 327 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/035 | biuro obsługi | 1
Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/031 | 0 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/030 | 0 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/034 | 0 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/043 | 0 | 1
Klimakonwektor TOP-GEA7UKW304NL/E320ROOv/07 | FOH528/029 | biuro obsługi | 1
Klimakonwektor TOP-GEA 2UKW303NL/E320ROOv/07/ | FOH528/032 | bufet | 1
100

## Kontakty
Lumus | biuro@lumus.pl, a.jakubczyk@lumus.pl
Z.H.U. Klima-Spec | klimaterm@poczta.fm
Klima VIP | kryspin.nowicki@klimavip.com.pl
CKG | irek.kmiecik@ckg.net.pl
El-Partner | biuro@el-partner.pl
Afron Klima | serwis@afronklima.pl