## Arkusz1
Zestawienie wyników badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w dniach 08.05.2025 r., 27.06.2025 r. oraz 29.10.2025 r. w ramach monitoringu regionalnego wód podziemnych województwa zachodniopomorskiego
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Dokładność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 7.6 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
2 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 11.6 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
3 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 707 | µS/cm | - | 10 | nie | 71 | 98% | 95% | tak
4 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 9.2 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.9 | 99% | 95% | tak
5 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 84.8 | % | - | 5 | nie | 8.5 | 99% | 95% | nie
6 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.303 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | 0.094 | 99.6% | 95% | tak
7 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.39 | mg/l | 0.005 | 0.013 | nie | 0.121 | 99.6% | 95% | tak
8 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.1 | mg/l | 0.007 | 0.015 | nie | 0.02 | 99.6% | 95% | tak
9 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.44 | mg/l | 0.009 | 0.066 | nie | 0.1 | 99.6% | 95% | tak
10 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.0025 | mg/l | 0.0006 | 0.001 | nie | 0.0007 | 96% | 95% | tak
11 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 236 | 2025-05-08 12:50 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.0082 | mg/l | 0.002 | 0.0033 | nie | 0.0023 | 96% | 95% | tak
12 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 7.3 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
13 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 14.3 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
14 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 780 | µS/cm | - | 10 | nie | 78 | 98% | 95% | tak
15 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 6.3 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.6 | 99% | 95% | tak
16 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 62.2 | % | - | 5 | nie | 6.2 | 99% | 95% | nie
17 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 0.13 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | 0.04 | 99.6% | 95% | tak
18 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 0.167 | mg/l | 0.005 | 0.013 | nie | 0.052 | 99.6% | 95% | tak
19 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 0.04 | mg/l | 0.007 | 0.015 | nie | 0.01 | 99.6% | 95% | tak
20 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 0.18 | mg/l | 0.009 | 0.066 | nie | 0.04 | 99.6% | 95% | tak
21 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 0.0013 | mg/l | 0.0006 | 0.001 | nie | 0.0004 | 96% | 95% | tak
22 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 335 | 2025-06-27 09:30 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-06-27 | 0.0043 | mg/l | 0.002 | 0.0033 | nie | 0.0012 | 96% | 95% | tak
23 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 6.7 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
24 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 10.3 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
25 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 1474 | µS/cm | - | 10 | nie | 147 | 98% | 95% | tak
26 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 0.6 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.1 | 99% | 95% | tak
27 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 5.5 | % | - | 5 | nie | 0.6 | 99% | 95% | nie
28 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.278 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | 0.086 | 99.6% | 95% | tak
29 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.358 | mg/l | 0.005 | 0.013 | nie | 0.111 | 99.6% | 95% | tak
30 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 1.28 | mg/l | 0.007 | 0.015 | nie | 0.29 | 99.6% | 95% | tak
31 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 5.67 | mg/l | 0.009 | 0.066 | nie | 1.3 | 99.6% | 95% | tak
32 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.0033 | mg/l | 0.0006 | 0.001 | nie | 0.0009 | 96% | 95% | tak
33 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 234 | 2025-05-08 11:00 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.0109 | mg/l | 0.002 | 0.0033 | nie | 0.0031 | 96% | 95% | tak
34 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 7 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
35 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 15.5 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
36 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 702 | µS/cm | - | 10 | nie | 70 | 98% | 95% | tak
37 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 3 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.3 | 99% | 95% | tak
38 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-05-08 | 31.3 | % | - | 5 | nie | 3.1 | 99% | 95% | nie
39 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.052 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | 0.016 | 99.6% | 95% | tak
40 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.067 | mg/l | 0.005 | 0.013 | nie | 0.021 | 99.6% | 95% | tak
41 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.12 | mg/l | 0.007 | 0.015 | nie | 0.03 | 99.6% | 95% | tak
42 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.53 | mg/l | 0.009 | 0.066 | nie | 0.12 | 99.6% | 95% | tak
43 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.0034 | mg/l | 0.0006 | 0.001 | nie | 0.001 | 96% | 95% | tak
44 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 235 | 2025-05-08 12:10 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-05-09 | 0.0112 | mg/l | 0.002 | 0.0033 | nie | 0.0031 | 96% | 95% | tak
1 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 7.7 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
2 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 11.2 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
3 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 659 | µS/cm | - | 10 | nie | 66 | 98% | 95% | tak
4 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 7.6 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.8 | 99% | 95% | tak
5 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 69.9 | % | - | 5 | nie | 7 | 99% | 95% | nie
6 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.256 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | 0.079 | 99.6% | 95% | tak
7 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.33 | mg/l | 0.005 | 0.013 | nie | 0.102 | 99.6% | 95% | tak
8 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.02 | mg/l | 0.007 | 0.015 | nie | 0.005 | 99.6% | 95% | tak
9 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.09 | mg/l | 0.009 | 0.066 | nie | 0.02 | 99.6% | 95% | tak
10 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.0033 | mg/l | 0.0006 | 0.001 | nie | 0.0009 | 96% | 95% | tak
11 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 755 | 2025-10-29 13:20 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.0109 | mg/l | 0.002 | 0.0033 | nie | 0.0031 | 96% | 95% | tak
12 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 7.5 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
13 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 11.8 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
14 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 784 | µS/cm | - | 10 | nie | 78 | 98% | 95% | tak
15 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 4.6 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.5 | 99% | 95% | tak
16 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 42.1 | % | - | 5 | nie | 4.2 | 99% | 95% | nie
17 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.126 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | 0.039 | 99.6% | 95% | tak
18 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.162 | mg/l | 0.005 | 0.013 | nie | 0.05 | 99.6% | 95% | tak
19 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.14 | mg/l | 0.007 | 0.015 | nie | 0.03 | 99.6% | 95% | tak
20 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.62 | mg/l | 0.009 | 0.066 | nie | 0.14 | 99.6% | 95% | tak
21 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.001 | mg/l | 0.0006 | 0.001 | nie | 0.0003 | 96% | 95% | tak
22 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 752 | 2025-10-29 10:20 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.0033 | mg/l | 0.002 | 0.0033 | nie | 0.0009 | 96% | 95% | tak
23 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 7 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
24 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 12.2 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
25 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 1274 | µS/cm | - | 10 | nie | 127 | 98% | 95% | tak
26 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 4.7 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.5 | 99% | 95% | tak
27 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 44.2 | % | - | 5 | nie | 4.4 | 99% | 95% | nie
28 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.418 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | 0.13 | 99.6% | 95% | tak
29 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.538 | mg/l | 0.005 | 0.013 | nie | 0.167 | 99.6% | 95% | tak
30 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | < 0,015 | mg/l | 0.007 | 0.015 | tak | 0.003 | 99.6% | 95% | tak
31 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | < 0,066 | mg/l | 0.009 | 0.066 | tak | 0.015 | 99.6% | 95% | tak
32 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | < 0,0010 | mg/l | 0.0006 | 0.001 | tak | 0.0003 | 96% | 95% | tak
33 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 753 | 2025-10-29 11:30 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | < 0,0033 | mg/l | 0.002 | 0.0033 | tak | 0.0009 | 96% | 95% | tak
34 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 7.1 | - | - | 2 | nie | 0.3 | 98% | 95% | tak
35 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 14.9 | °C | - | 0 | nie | 0.4 | 99% | 95% | tak
36 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 1062 | µS/cm | - | 10 | nie | 106 | 98% | 95% | tak
37 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 4.5 | mg/lO2 | - | 0.5 | nie | 0.5 | 99% | 95% | tak
38 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2025-10-29 | 41.2 | % | - | 5 | nie | 4.1 | 99% | 95% | nie
39 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.286 | mg/l | 0.004 | 0.01 | nie | 0.089 | 99.6% | 95% | tak
40 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | 0.368 | mg/l | 0.005 | 0.013 | nie | 0.114 | 99.6% | 95% | tak
41 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | < 0,015 | mg/l | 0.007 | 0.015 | tak | 0.003 | 99.6% | 95% | tak
42 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | < 0,066 | mg/l | 0.009 | 0.066 | tak | 0.015 | 99.6% | 95% | tak
43 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2025-10-30 | < 0,0010 | mg/l | 0.0006 | 0.001 | tak | 0.0003 | 96% | 95% | tak
44 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 754 | 2025-10-29 12:45 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2025-10-30 | < 0,0033 | mg/l | 0.002 | 0.0033 | tak | 0.0009 | 96% | 95% | tak