## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 26.04 2022 oraz w 27.10.2022- RWMŚ Szczecin
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 7.6 | - | - | 1 | nie | ±0,3 | 95% | tak
2 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 10.9 | °C | - | 0 | nie | ±0.4 | 95% | tak
3 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 672 | µS/cm | - | 10 | nie | ±67 | 95% | tak
4 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 5.7 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,6 | 95% | tak
5 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Nascyenie tlenem | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 57 | % | - | 1 | nie | ±5,7 | 95% | nie
6 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.31 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,08 | 95% | tak
7 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.4 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,10 | 95% | tak
8 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-04-27 | < 0,10 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak | ±0,02 | 95% | tak
9 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-04-27 | < 0,40 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak | ±0,10 | 95% | tak
10 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.0015 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,0004 | 95% | tak
11 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 10415 | 2022-04-26-12:00 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.0049 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,0013 | 95% | tak
12 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 7.2 | - | - | 1 | nie | ±0,3 | 95% | tak
13 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 11 | °C | - | 0 | nie | ±0.4 | 95% | tak
14 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 788 | µS/cm | - | 10 | nie | ±79 | 95% | tak
15 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | <0.5 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | tak | ±0,1 | 95% | tak
16 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Nascyenie tlenem | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 2.4 | % | - | 1 | nie | ±2,0 | 95% | nie
17 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.027 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,007 | 95% | tak
18 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.035 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,009 | 95% | tak
19 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-04-27 | < 0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak | ±0,02 | 95% | tak
20 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-04-27 | < 0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak | ±0,10 | 95% | tak
21 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.0013 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,0004 | 95% | tak
22 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 10412 | 2022-04-26-10:00 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.0043 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,0012 | 95% | tak
23 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 7.1 | - | - | 1 | nie | ±0,3 | 95% | tak
24 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 8.4 | °C | - | 0 | nie | ±0.4 | 95% | tak
25 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 2550 | µS/cm | - | 10 | nie | ±255 | 95% | tak
26 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 0.9 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,1 | 95% | tak
27 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Nascyenie tlenem | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2022-04-26 | 9 | % | - | 1 | nie | ±0.9 | 95% | nie
28 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.048 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,012 | 95% | tak
29 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.062 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,016 | 95% | tak
30 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 26.6 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±6,4 | 95% | tak
31 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 117.8 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±28,3 | 95% | tak
32 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.0682 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,018 | 95% | tak
33 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 10413 | 2022-04-26-10:40 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-04-27 | 0.224 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,060 | 95% | tak
34 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2021-04-26 | 7.4 | - | - | 1 | nie | ±0,3 | 95% | tak
35 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2021-04-26 | 13.6 | °C | - | 0 | nie | ±0.4 | 95% | tak
36 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2021-04-26 | 500 | µS/cm | - | 10 | nie | ±50 | 95% | tak
37 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Tlen rozpuszczony | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-26 | 5.2 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,5 | 95% | tak
38 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Nascyenie tlenem | elektrochemiczna | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-26 | 52.5 | % | - | 1 | nie | ±5,2 | 95% | nie
39 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2021-04-27 | 0.046 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,012 | 95% | tak
40 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-27 | 0.059 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,015 | 95% | tak
41 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-27 | 1.61 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,4 | 95% | tak
42 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-27 | 7.1 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±1,7 | 95% | tak
43 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-27 | 0.0038 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,0010 | 95% | tak
44 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 10414 | 2022-04-26-11:30 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-27 | 0.0125 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,0034 | 95% | tak
1 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 7.6 | - | - | 1 | nie | ±0,3 | 95% | tak
2 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 11.3 | °C | - | 0 | nie | ±0.4 | 95% | tak
3 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 673 | µS/cm | - | 10 | nie | ±67 | 95% | tak
4 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 5.4 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,5 | 95% | nie
5 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 48.9 | % | - | 1 | nie | ±4.9 | 95% | nie
6 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.303 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,076 | 95% | tak
7 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.39 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,098 | 95% | tak
8 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | < 0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak | ±0,02 | 95% | tak
9 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | < 0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak | ±0,10 | 95% | tak
10 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | < 0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak | ±0,0003 | 95% | tak
11 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 27176 | 2022-10-27-12:45 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | < 0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak | ±0,0008 | 95% | tak
12 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 7.3 | - | - | 1 | nie | ±0,3 | 95% | tak
13 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 12.6 | °C | - | 0 | nie | ±0.4 | 95% | tak
14 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 802 | µS/cm | - | 10 | nie | ±80 | 95% | tak
15 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 1.7 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | tak | ±0,2 | 95% | nie
16 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 18.8 | % | - | 1 | nie | ±1.9 | 95% | nie
17 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.132 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,032 | 95% | tak
18 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.17 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,041 | 95% | tak
19 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | < 0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak | ±0,02 | 95% | tak
20 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | < 0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak | ±0,10 | 95% | tak
21 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.0016 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,0004 | 95% | tak
22 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 27173 | 2022-10-27-10:30 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.0053 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,0014 | 95% | tak
23 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 7 | - | - | 1 | nie | ±0,3 | 95% | tak
24 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 12.6 | °C | - | 0 | nie | ±0.4 | 95% | tak
25 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 1320 | µS/cm | - | 10 | nie | ±132 | 95% | tak
26 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 1 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,1 | 95% | nie
27 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 10.4 | % | - | 1 | nie | ±1.0 | 95% | nie
28 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 1.382 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,346 | 95% | tak
29 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 1.78 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,445 | 95% | tak
30 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 2.2 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,5 | 95% | tak
31 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 9.7 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±2,3 | 95% | tak
32 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.0037 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,0010 | 95% | tak
33 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 27174 | 2022-10-27-11:25 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.0122 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,0033 | 95% | tak
34 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 7.1 | - | - | 1 | nie | ±0,3 | 95% | tak
35 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Temperatura próbki | pomiar bezpośredni | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 15.8 | °C | - | 0 | nie | ±0.4 | 95% | tak
36 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 806 | µS/cm | - | 10 | nie | ±81 | 95% | tak
37 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Tlen rozpuszczony | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 5.5 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,6 | 95% | nie
38 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Nascyenie tlenem | optyczna | ISO 17289:2014 | CLB Szczecin | 2022-10-27 | 55.4 | % | - | 1 | nie | ±5,5 | 95% | nie
39 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Azot amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.11 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,028 | 95% | tak
40 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Jon amonowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.142 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,036 | 95% | tak
41 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Azot azotanowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 1.5 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,4 | 95% | tak
42 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Azotany | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 6.6 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±1,6 | 95% | tak
43 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Azot azotynowy | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.0035 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,0009 | 95% | tak
44 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 27175 | 2022-10-27-13:25 | Azotyny | analiza przepływowa | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2022-10-28 | 0.0115 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,0031 | 95% | tak