Łobez, dnia 30.09.2026 r.

Komunikat nr 41/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu Wojtaszyce, gm. Dobra – odcinek sieci wodociągowej – Wrześno 6 stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą obecności bakterii grupy coli w liczbie 1 jtk/100 ml, określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 r. poz. 748).

Wodociąg Wojtaszyce zaopatruje 612 mieszkańców miejscowości Wojtaszyce i Wrześno, gm. Dobra.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że:

- Woda z kranu może być spożywana i używana do mycia zębów, przygotowania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu;

- Uwaga: wodę należy gotować minimum 2 minuty, następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia;

- Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalety.

Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra.

Aneta Jakubowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/