## LBŚiR
Składniki rzeczowe majatku ruchomego OLS
Lp. | Numer inwentarzowy | Nazwa środka | Data przyjęcia | Ilość /szt. | Amortyzacja [%] | Wart. ewid. [PLN] | Stan techniczny. Ocena przydatności składnika rzeczowgo majatku ruchomego.
1 | 4-43-1-053 | Barometr LB-706 | 2008-06-26 | 1 | 100 | 1988.6 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
2 | 4-43-11-014 | Luksomierz L-20A | 1994-12-28 | 1 | 100 | 671 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
3 | 4-43-11-015 | Luksomierz L-20A | 1997-03-23 | 1 | 100 | 866.2 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
4 | 4-43-11-017 | Luksomierz L-20A Sonopan | 2002-03-23 | 1 | 100 | 679 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
5 | 4-43-25-009 | Piec elektryczny Z-100 | 1981-10-01 | 1 | 100 | 1.21 | przepalony , brak możliwości naprawy
6 | 4-43-25-026 | Piec muflowy | 2014-02-28 | 1 | 100 | 3538 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
7 | 4-43-27-017 | Rotametr TG-300 | 1966-10-01 | 1 | 100 | 0.29 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
8 | 4-43-29-020 | Miernik MG 7 Alter CO | 2015-07-31 | 1 | 100 | 1817.8 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
9 | 4-43-5-066 | Łaźnia wodna LWC-2M nr 08 | 2006-12-29 | 1 | 100 | 1899.54 | trwale uszkodzona , naprawa ekonomicznie niopłacalna
10 | 4-43-7-042 | Anemometr AM 4201 | 2013-08-31 | 1 | 100 | 610 | trwale uszkodzona , naprawa ekonomicznie niopłacalna
11 | 4-43-8-121 | Aspirator AP-2 | 1993-10-27 | 1 | 100 | 858.09 | trwale uszkodzona , naprawa ekonomicznie niopłacalna
12 | 4-43-8-122 | Aspirator AP-2 | 1993-10-27 | 1 | 100 | 858.09 | trwale uszkodzona , naprawa ekonomicznie niopłacalna
13 | 4-43-8-128 | Aspirator AP-2 | 1997-06-27 | 1 | 100 | 1829 | trwale uszkodzona , naprawa ekonomicznie niopłacalna
14 | 4-43-8-131 | Aspirator AP-2a | 2001-02-20 | 1 | 100 | 3971.8 | trwale uszkodzona , naprawa ekonomicznie niopłacalna
15 | 4-43-8-139/1 | Aaspiratory AP-3 A z osprzętem | 2008-12-09 | 1 | 100 | 1769 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
16 | 4-43-8-139/5 | Aaspiratory AP-3 A z osprzętem | 2008-12-09 | 1 | 100 | 1769 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
17 | 4-43-8-140/2 | Aspirator, ładow 08521621 | 2009-01-05 | 1 | 100 | 3050 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
18 | 4-43-8-141/1 | aspirator AP-11 z ładowarką | 2011-12-30 | 1 | 100 | 1660.5 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
19 | 4-43-8-141/2 | aspirator AP-11 z ładowarką | 2011-12-30 | 1 | 100 | 1660.5 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
20 | 4-43-8-142 | Aspirator ap-3 | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1120 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
21 | 4-43-8-143 | Aspirator ap-3 | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1120 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
22 | 4-43-8-144 | Aspirator ap-3 | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1120 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
23 | 4-43-8-146 | Aspirator ap-3 z głowicą | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1385 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
24 | 4-43-8-148 | Aspirator ap-3 z głowicą | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1405 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
25 | 4-43-8-149 | Aspirator ap-3 z głowicą | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1405 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
26 | 4-43-8-150 | Aspirator ap-3 pojemnik kaset ex głowic | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1866.6 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
27 | 4-43-8-154 | Aspirator Ap 3 z ładowarką | 2013-08-30 | 1 | 100 | 933.3 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
28 | 4-43-8-170 | Aspirator Ap 3 ładowarką | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1660.5 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
29 | 4-43-8-172 | Aspirator Ap 3 ładowarką | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1660.5 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
30 | 4-43-8-173 | Aspirator Ap 3 ładowarką | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1660.5 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
31 | 4-43-8-174 | Aspirator Ap 3 ładowarką | 2013-08-30 | 1 | 100 | 1660.5 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
32 | 8-80-801-0-001 | Miernik mikroklimatu BABUC A | 2012-05-31 | 1 | 100 | 13115 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
33 | 8-80-801-0-002 | Miernik mikroklimatu | 2013-08-30 | 1 | 100 | 13395.6 | trwale uszkodzony, naprawa nieopłacalna ekonomicznie
34 | 8-80-801-0-005 | Miernik wydatku energetycznego | 2013-08-30 | 1 | 100 | 4305 | niesprawny , brak mozliwości naprawy
35 | 8-80-801-0-007 | Miernik Phametr | 2013-12-31 | 1 | 100 | 2760.01 | niesprawny , brak mozliwości naprawy
36 | 8-80-801-0-024 | Dawkomierz CONNY | 2013-12-01 | 1 | 100 | 3867 | trwale uszkodzony
37 | 8-80-801-0-065 | Zestaw pomiarowy SON-50 | 2015-11-30 | 1 | 100 | 5978 | trwale uszkodzony
38 | 8-80-801-065 | Piec elektryczny | 1992-07-20 | 1 | 100 | 1778.58 | trwale uszkodzony
39 | 8-80-801-098 | Aspirator 918 | 1996-02-13 | 1 | 100 | 2647.4 | trwale uszkodzony
40 | 8-80-801-112 | Aspirator 989 | 1996-11-07 | 1 | 100 | 3172 | trwale uszkodzony
41 | 8-80-801-117 | Aspirator 998 | 1996-12-09 | 1 | 100 | 3172 | trwale uszkodzony
42 | 8-80-801-134 | Zest do pom.pól MECH-25 + sondy | 1998-02-03 | 1 | 100 | 33130 | uszkodzona elektronika , naparawa ekonomicznie nieopłacalna
43 | 8-80-801-162 | Zestaw z aspiratorem 222-3 | 1999-08-03 | 1 | 100 | 2211.95 | uzkodzony , niesprawny technicznie
44 | 8-80-801-163 | Zestaw z aspiratorem 222-3 | 1999-08-03 | 1 | 100 | 2211.95 | uzkodzony , niesprawny technicznie
45 | 8-80-801-169 | Aspirator | 2000-07-31 | 1 | 100 | 7252.03 | uzkodzony , niesprawny technicznie
46 | 8-80-801-177 | Miernik poz dźw. SON-50 | 2000-09-26 | 1 | 100 | 7801.04 | uzkodzony , niesprawny technicznie
47 | 8-80-801-194 | Detektor STX-70 | 2002-03-18 | 1 | 100 | 4078 | uzkodzony , niesprawny technicznie
48 | 8-80-801-499 | Kalibrator drgań K-10 | 2013-08-30 | 1 | 100 | 7686 | uzkodzony , niesprawny technicznie
49 | 8-80-801-507 | Aspirator BDX | 2013-08-30 | 1 | 100 | 3111 | uzkodzony , niesprawny technicznie
50 | 8-80-801-508 | Aspirator BDX | 2013-08-30 | 1 | 100 | 3111 | uzkodzony , niesprawny technicznie
51 | 8-80-801-516 | Aspirator AP 2000 EX | 2013-08-30 | 1 | 100 | 3129.3 | uzkodzony , niesprawny technicznie
52 | 8-80-801-517 | Aspirator AP 2000 EX | 2013-08-30 | 1 | 100 | 3129.3 | uzkodzony , niesprawny technicznie
53 | 8-80-801-518 | Aspirator AP 2000 | 2013-08-30 | 1 | 100 | 4606.72 | uzkodzony , niesprawny technicznie
54 | 8-80-801-520 | Kalibrator drgań K-10 | 2013-08-30 | 1 | 100 | 6990.6 | uzkodzony , niesprawny technicznie
55 | 8-80-801-521 | Kalibrator drgań K-10 | 2013-08-30 | 1 | 100 | 2391.2 | uzkodzony , niesprawny technicznie
56 | 8-80-801-535 | Pompka AIRCH | 2013-12-31 | 1 | 100 | 3795 | uzkodzony , niesprawny technicznie
57 | 8-80-801-806 | Piec spaleń KO 14 | 2013-12-01 | 1 | 100 | 2035 | uzkodzony , niesprawny technicznie
58 | 9-80-12-001 | Anemometr | 2020-05-05 | 1 | 100 | 1457.9 | uzkodzony , niesprawny technicznie
59 | 9-92-9-1432 | UPS Monolith 2000 VA 1200W | 2021-08-18 | 1 | 100 | 537.26 | uzkodzony , niesprawny technicznie
60 | 4-43-29-019 | Lej metalowy | 2014-04-17 | 1 | 100 | 225.7 | zniszczony poprzez długoletnie uzytkowanie
61 | 9-91-9-077 | Krzesło biurowe | 2018-12-20 | 1 | 100 | 343 | zuzyte , połmana podstawa

## OLK
Składniki rzecowe majatku ruchomego OLK
Lp. | Numer inwentarzowy | Nazwa środka | Data przyjęcia | Ilość/ szt | Stawka [%] | Wart. ewid. | Stan techniczny. Ocena przydatności składnika rzeczowgo majatku ruchomego.
1 | 4-43-31-023 | Płuczka ultradźwiękowa | 2014-02-28 | 1 | 100 | 1391 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
2 | 4-43-32-028 | Dozownik DISPENSETTE III | 2014-02-28 | 1 | 100 | 1177.05 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
3 | 4-43-34-015 | Termometr LB-522TX | 2014-02-28 | 1 | 100 | 769.5 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
4 | 4-43-7-045 | Termohigromet | 2014-02-28 | 1 | 100 | 37.7 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
5 | 4-43-7-046 | Termohigromet | 2014-02-28 | 1 | 100 | 690.16 | uszkodzony , brak możliwości naprawy
6 | 4-43-7-050 | Termohigromet | 2014-02-28 | 1 | 100 | 55 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
7 | 4-43-7-051 | Termohigromet AZ | 2014-02-28 | 1 | 100 | 483 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
8 | 4-43-7-052 | Termohigromet | 2014-02-28 | 1 | 100 | 55 | stare zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
9 | 9-90-1-158 | Szafka | 2014-02-28 | 1 | 100 | 380 | zniszczona ,wyłamane zawiasy , uszkodzone drzwi
10 | 9-91-11-280 | Krzesło obrotowe NERO | 2014-02-28 | 1 | 100 | 296.67 | uszkodzony pneumatyka, brak podłokietników
11 | 9-91-11-288 | Taboret obrotowy | 2014-02-28 | 1 | 100 | 0 | porwana tapicerka siedziska , zniszczony naprawa niopłacalna
12 | 9-91-11-290 | Krzesło | 2014-02-28 | 1 | 100 | 65.53 | zniszczone poprzez długoletnie uzytkowanie
13 | 9-91-11-328 | Taboret obrotowy | 2014-02-28 | 1 | 100 | 183 | uzkodzona noga , zniszczone siedzisko
14 | 9-91-11-334 | Taboret obrotowy | 2014-02-28 | 1 | 100 | 183 | trwale uszkodzony mechanizm
15 | 9-91-11-336 | Krzesło POLAR GTP | 2014-02-28 | 1 | 100 | 39.02 | stare, zniszczone poprzez długoletnie uzytkowanie
16 | 9-91-11-362 | Krzesło Benito | 2014-02-28 | 1 | 100 | 119 | połamana podstawa
17 | 9-91-11-369 | Krzesło standard PLUS | 2014-02-28 | 1 | 100 | 236 | podarata tapicerka , stare zniszczone
18 | 9-91-11-376 | Krzesło ERGO 1 Black | 2014-02-28 | 1 | 100 | 165 | poplamione siedzisko, połamane kułka
19 | 9-91-11-378 | Taboret obrotowy | 2014-02-28 | 1 | 100 | 549 | uszkodzona podstawa
20 | 9-91-2-313 | Biurko B-42 | 2014-02-28 | 1 | 100 | 455.7 | stare , zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
21 | 9-91-2-318 | Biurko B-25 | 2014-02-28 | 1 | 100 | 241.8 | stare , zniszcone poprzez długoletnie uzytkowanie
22 | 9-91-4-013 | Segment nadstawki | 2014-02-28 | 1 | 100 | 0 | stary zniszczony poprzez długoletnie uzytkowaie
23 | 9-91-4-017 | Segment 3-częściowy | 2014-02-28 | 1 | 100 | 0 | stary zniszcony wyrwane uchwyty
24 | 9-91-6-187-0 | Stolik komputerowy | 2014-02-28 | 1 | 100 | 138 | uszkodzona podstawa
25 | 9-91-6-188-0 | Stół | 2014-02-28 | 1 | 100 | 2415.6 | uszkodzona noga , poplamianony blat
26 | 9-91-9-054 | Fotel obrotowy | 2014-02-28 | 1 | 100 | 131.14 | zniszczona tapicerka, połamana podstawa
27 | 9-92-5-041 | lampa biurowa | 2014-02-28 | 1 | 100 | 54.12 | urwany przewód , niesprawna
28 | 9-92-5-047 | lampa biurowa | 2014-02-28 | 1 | 100 | 125 | zniszcona poprzez długoletnie użytkowanie
29 | 9-92-5-048 | lampa biurowa | 2014-02-28 | 1 | 100 | 0 | uszkodzona elektyka ,brak możliwości naprawy
30 | 9-92-5-052 | lampa biurowa | 2014-02-28 | 1 | 100 | 78.66 | uszkodzona elektyka ,brak możliwości naprawy
31 | 9-92-5-053 | lampa biurowa | 2014-02-28 | 1 | 100 | 22.13 | uszkodzona elektyka ,brak możliwości naprawy
32 | 9-95-1-016 | Czajnik | 2014-02-28 | 1 | 100 | 60.25 | zniszczony , przecieka

## OLSZ
Składniki rzeczowe majatku ruchomego OLSz
Lp. | Numer inwentarzowy | Nazwa środka | Data przyjęcia | Ilość/szt | Stawka [%] | Wart. ewid. [PLN] | Stan techniczny. Ocena przydatności składnika rzeczowgo majatku ruchomego.
1 | 4-43-1-061 | Mikroskop 43-2/11 YENA 158496 | 2014-02-28 | 1 | 100 | 1 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
2 | 4-43-1-062 | Mikroskop Laboval | 2014-02-28 | 1 | 100 | 20 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
3 | 4-43-26-011 | Homogenizator MPW-30 | 2014-02-28 | 1 | 100 | 1046.76 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
4 | 4-43-3-058 | Cieplarka CWEZA | 2014-02-28 | 1 | 100 | 1 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
5 | 4-43-3-060 | Cieplarka CWE-2 | 2014-02-28 | 1 | 100 | 1 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
6 | 4-43-4-047 | Wirówka | 2014-02-28 | 1 | 100 | 1 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
7 | 4-43-5-082 | Łaźnia wodna 6 stanowiskowa | 2013-08-30 | 1 | 100 | 3194.06 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
8 | 4-43-5-101 | Łaźnia wodna | 2014-12-17 | 1 | 100 | 2023.35 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
9 | 4-43-8-213 | Aspirator | 2014-02-28 | 1 | 100 | 1781.2 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
10 | 4-43-8-244 | Aspirator AP-2 | 2014-02-28 | 1 | 100 | 1513.39 | uszkodzony mechanizm , naprawa ekonomicznie niopłacalna
11 | 8-80-801-677 | Sterylizator parowy Typ ASVE/AD | 2014-01-02 | 1 | 100 | 63440 | uszkodzona elektronka , naprawa ekonomicznie niopłacalna
12 | 8-80-801-682 | Komora badań cieplnych KBC 125W | 2014-01-02 | 1 | 100 | 5355.8 | uszkodzona elektronika , brak możliwości naparawy
13 | 8-80-801-686 | Suszarka/Sterylizator powietrzny NUVE | 2014-01-02 | 1 | 100 | 4918.98 | trwale uszkodzona, naprawa ekonomicznie niopłacalna
14 | 8-80-801-689 | Chłodziarka Bolarus typ-S -71 | 2014-01-02 | 1 | 100 | 4873.9 | uszkodzony agregat, napara niopłacalna
15 | 8-80-801-691 | Chłodziarka MAWI SCH-400 | 2014-01-02 | 1 | 100 | 3050 | urzadzenie nie podtrzymuje temperatury
16 | 8-80-801-692 | Chłodzairka MAWI SCH-800 | 2014-01-02 | 1 | 100 | 4770.2 | urzadzenie nie podtrzymuje temperatury
17 | 8-80-801-713 | Chłodziarka MAWI SCH-400 | 2014-01-02 | 1 | 100 | 3050 | uszkodzona elektronika
18 | 8-80-801-730 | Laźnia wodna Model BM 402Y | 2014-01-02 | 1 | 100 | 3784.44 | uszkodzona elektronka , naprawa ekonomicznie niopłacalna
19 | 8-80-801-751 | Spektofotometr Marcel S 330 | 2014-01-02 | 1 | 100 | 13105.06 | uszkodzona elektronka , naprawa ekonomicznie niopłacalna
20 | 9-96-6-047 | Wózek magazynowy | 2014-02-28 | 1 | 100 | 97.6 | zniszczony, uszkodzony mechanizm koła