HŚ.9020.1.7.2025.AK

Skierniewice, dnia 24 września 2025 r.

Prezydent Miasta Skierniewice

ul. Rynek 1

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Skierniewice do spożycia

UZASADNIENIE

Spółka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Skierniewice czyli Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu:

- 07.07.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody, ul. Waryńskiego 22/24 oraz z punktu na sieci: w budynku Akademii Nauk Stosowanych, ul. Batorego 64C, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 137W/2025, Nr 138W/2025 z dnia 07.07.2025 r.,

- Nr 68545/LB/2025, Nr 68546/LB/2025 z dnia 16.07.2025 r.,

- Nr W/0/06/2025/694/M/1 z dnia 10.07.2025 r.,

- Nr 232/2025, Nr 233/2025  z dnia 10.07.2025 r.,

- 04.08.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 oraz z punktu na sieci: w budynku zaplecza sanitarnego nad zalewem Zadębie, ul. Konwaliowa, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 163W/2025, Nr 164W/2025, Nr 165 W/2025 z dnia 25.08.2025 r.,

- Nr 78080/LB/2025, 78081/LB/2025 z dnia 14.08.2025 r.,

- Nr 272/2025 z dnia 07.08.2025 r.,

- 08.09.2025 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody ul. Waryńskiego 22/24 oraz z punktów na sieci: w budynku Pływalni Miejskiej NAWA, ul. B. Prusa 6A, w budynku Energetyki Cieplnej, ul. Przemysłowa 2, raporty i sprawozdania z badań:

- Nr 207W/2025, Nr 208W/2025, Nr 209W/2025 z dnia 08.09.2025 r.,

- Nr 97303/LB/2025, Nr 97304/LB/2025, Nr 97305 z dnia 15.09.2025 r.,

- Nr 346/2025 z dnia 11.09.2025 r..

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów i sprawozdań z badań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Skierniewice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Adresat

- ZWiK WOD-KAN Sp. z o.o. Mokra Prawa 30

- a/a