Nasz znak:HŚ.9020.2.109.2025.AK        	  			Skierniewice, dnia 15 lipca 2025 r.

Gmina Skierniewice

ul. Reymonta 23

96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Stwierdza

przydatność wody wodociągu Dębowa Góra do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Dębowa Góra czyli Gmina Skierniewice przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 04.06.2025 r. z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze, sprawozdanie z badań z dnia 26.06.2025 r. nr 1691/2025-W-2.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy B w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego sprawozdania, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną (raport z wyników badań z dnia 11.07.2025 r. 
nr PBŚiŚP.9051.505.279.2025) stwierdza się, że jakość wody wodociągu Dębowa Góra odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/