[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 21 listopada 2025 roku

NOUP.9020.1.130.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO SZEROMINEK
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej                w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Szerominek.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 21.10.2025 r. i 18.11.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz pobranej w dniu 04.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Szerominek, zgodnie z uzupełnieniem nr 1 
do sprawozdania z badań nr: HKL.9051-1-498/1173,1174/2025 z dnia 24.10.2025 r. oraz zgodnie ze sprawozdaniami z badań Nr: Ł/0/10/2025/3765/FM/2, Ł/0/10/2025/3765/M/1 
z dnia 06.11.2025 r., jak również  HKL.9051-1-548/1288,1289,1290,1291,1292/2025 z dnia 21.11.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) 
w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 15 miejscowości gminy Płońsk: Szerominek, Kluczewo, Arcelin, Ćwiklin, Ilino, Ćwiklinek, Szymaki, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia, Cieciórki, Nowe Koziminy, Stare Koziminy, Koziminy-Stachowo, Ilinko, Szeromin i ulica Graniczna (gmina miasto Płońsk), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Szerominek, której producentem jest Gminny Zakład 
Komunalny Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39B, 09-100 Płońsk.
Otrzymuje:
1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39B, 09-100 Płońsk

2. Wójt Gminy  Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, 
3. Burmistrz Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

4. a/a

