Lista Zakładów Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR)

Informacja sporządzona została w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu:

- Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku.

- Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA).

- Informacja o kontrolach planowych w terenie.

- Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264 d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina).

- Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267 a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

- Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii.

- Informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku.

| Lp | Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby | Nazwa, siedziby | Data przedłożenia zgłoszenia zakładu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diferonia Sp.zo.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Tel. + 48 882 367 223 | Ferma Drobiu w Jaźwinach gm. Krasne tel. + 48 538 246 877 | 17.02.2025 rok |

- Informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZA).

| Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby | Nazwa, siedziby | Data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | złożenia PZA | pozytywnego zaopiniowania PZA*) | złożenia zmian do PZA | pozytywnego zaopiniowania zmian do PZA*) |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Tel. +48 882 367 223 | Ferma Drobiu Jaźwiny 11 gm. Krasne | 17.02.2025 rok | 03.03.2025 rok |  |  |

- Informacja o kontrolach planowych w terenie.

| Oznaczenia prowadzącego zakład, jego miejsca zamieszkania lub siedziby | Organ/organy kontrolne, które zaplanowały kontrolę w zakładzie | Data planowanej kontroli | Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu |
| --- | --- | --- | --- |
| Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo Tel. +48 882 367 223 | KP PSP |  | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Baranowska 44 06-300 Przasnysz Tel. (23) 752 65 39 e-mail: przasnysz@ mazowsze.straz.pl |

- Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (o decyzjach ustalających grupy zakładów, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może spowodować efekt domina) - brak decyzji.

- Informacja o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska - brak decyzji.

- Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii.

Diferonia Sp. z o.o. Wojnówka 35A, 06-521 Wiśniewo

Ferma Drobiu Jaźwiny 11, 06-408 Krasne

Telefon kontaktowy  + 48 882 367 223

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

Ferma drobiu zlokalizowana jest w miejscowości Jaźwiny 11, gmina Krasne. Bezpośrednie otoczenie fermy stanowią grunty rolne i leśne. Odległość do najbliższych zabudowań wynosi ok. 400 m. W sąsiedztwie fermy nie występują zakłady bądź instalacje, które znajdowałyby się w strefie oddziaływania i mogłyby być dla niej zagrożeniem.

Na terenie fermy występuje układ dróg utwardzonych, umożliwiający dojazd do każdego budynku kurnika oraz instalacji. Teren jest ogrodzony oraz oświetlony.

W związku z tym, że obecnie na terenie zakładu maksymalna ilość magazynowanego ciekłego propanu wynosi 56,7 Mg, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się na terenie zakładu decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 138) kwalifikuje się do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku.

Na fermie drobiu prowadzony jest chów drobiu (brojlerów) na ściółce. Chów odbywa się w 9 kurnikach (o obsadzie do 50 tyś. szt./cykl) o powierzchni użytkowej 2714,75 m2 i kubaturze 14 252,12 m3 oraz w 1 kurniku (o obsadzie do 45 tyś. szt./cykl) o  powierzchni użytkowej 2114,82 m2 i kubaturze 10 939,23 m3.

Zgromadzony w zbiornikach gaz płynny propan wykorzystywany jest jako paliwo do nagrzewnic gazowych służących do ogrzewania kurników i budynku technicznego.

W skład fermy wchodzą:

- 10 budynków kurników,

- stacje redukcyjno-magazynowe gazu – 5 grup po 4 zbiorników nadziemnych gazu propan o poj. 6,4 m3 każdy, oraz 1 zbiornik o pojemności 2,7 m3,

- budynek techniczny,

- budynek na konfiskator,

- hala magazynowa,

- 10 silosów paszowych.

Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Systemy zabezpieczeń

- Każdy zbiornik posiada dwa zawory bezpieczeństwa. Zbiornik wyposażony jest w poziomowskaz pływakowy, pozwalający na odczyt poziomu gazu w zbiorniku (nie może przekroczyć 85%) oraz w kontrolny zawór przelewowy tzw. kapilarę pozwalający na kontrolę napełnienia zbiornika podczas dostawy gazu.

- Na rurociągach gazowych (przyłączach) zainstalowane są kulowe zawory odcinające, umożliwiające odcięcie dopływu gazu do każdego z kurników w razie wycieku lub awarii.

- W każdym z budynków jest zainstalowana optyczna i akustyczna instalacja alarmowa, sygnalizująca między innymi zanik napięcia, wzrost lub spadek temperatury, brak wody do picia.

- Zbiorniki oraz instalacje zasilające podlegają okresowym przeglądom  wykonywanym przez osoby uprawnione. Podczas kontroli dokonuje się sprawdzenia stanu technicznego zbiorników, instalacji, ich szczelność, a także stan zaworów bezpieczeństwa, w które wyposażone są zbiorniki. Ponadto zbiorniki objęte są dozorem Urzędu Dozoru Technicznego, który dokonuje rewizji wewnętrznej i zewnętrznej zbiorników i ich osprzętu.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

- hydranty zewnętrzne nadziemne DN 80 - 6 szt. usytuowane na terenie fermy, wydajność przy poborze z dwóch sąsiednich hydrantów na poziomie 15 dm3/s,

- gaśnice proszkowe umieszczone po 1 szt. GP6x przy każdej stacji  redukcyjno-magazynowej  oraz w budynkach po 3 szt. GP6x,

- instalacja uziemiająca zbiorniki z gazem,

- kurki gazowe – zawory gazu w skrzynkach na ścianach budynków inwentarskich i technicznym,

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu dla każdego budynku inwentarskiego i budynku technicznego,

- teren fermy ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe do przewidzenia.

Propan – butan jest gazem skrajnie łatwopalnym i łatwo wybuchającym, gdy zostanie wymieszany z powietrzem. Magazynowany w zbiornikach pod ciśnieniem jest cieczą. Jest cięższy niż powietrze, przez co może zalegać w zagłębieniach terenu.

Nie można więc wykluczyć, że może nastąpić wyciek gazu, a następnie pożar spowodowany zapaleniem się wycieku lub wybuchem chmury gazowej. Wyciek może być spowodowany awarią instalacji i wynikającym z niej rozszczelnieniem. Może również nastąpić w trakcie napełnienia zbiorników.

W związku z powyższym bardzo ważne jest przestrzeganie czasookresów przeglądów  i kontroli instalacji, które prowadzone rzetelnie praktycznie eliminują możliwość katastroficznego rozszczelnienia instalacji i wycieku.

Innym rodzajem zagrożenia mogą być wyładowania elektryczne. Zainstalowane na fermie instalacje odgromowe i uziomy – stanowią dostateczne zabezpieczenie przed tym zagrożeniem.

Podsumowując najczęstszymi przyczynami wycieku gazu ze zbiorników, rurociągów lub urządzeń wykorzystywanych w procesie przesyłania gazu do nagrzewnic mogą być:

- zdarzenia zewnętrzne, na których wpływ zarządzającego instalacją jest ograniczony m.in. upadek samolotu, uderzenia pioruna, trzęsienie ziemi, osiadanie gruntu, skrajne warunki atmosferyczne jak: bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura lub huraganowe wiatry;

- działania rozmyślne, akty terrorystyczne i sabotażowe (spowodowanie wybuchu, podpalenie, otwarcie zaworu, uszkodzenie systemu bezpieczeństwa);

- błąd operatora, nie przestrzeganie ustalonych procedur, a więc: przepełnienie systemu, pozostawienie nieszczelności, napełnienie bez uprzedniego zamknięcia, odjechanie pojazdu;

- nieodpowiednie zarządzanie, brak systematycznych kontroli elementów instalacji (w tym systemów bezpieczeństwa).

Skutkami tych zdarzeń w przypadku wypływu gazu w obecności źródła zapłonu mogą być następujące efekty fizyczne:

- pożar kulisty i/lub pożar strumieniowy charakteryzujące się określoną wielkością promieniowania cieplnego, zmienną z odległością od źródła;

- fala podmuchu o określonej wielkości nadciśnienia lub impulsu wybuchu;

- wybuch przestrzenny;

- odłamkowanie.

Wszystkie powyższe skutki mogą być groźne dla ludzi, niosąc również określone straty materialne, jak również negatywne skutki dla środowiska – zniszczenie fauny i flory.

Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.

- Państwowa Straż Pożarna - współpraca w zakresie:

- opiniowania dokumentacji zakładu ZZR,

- planowanych zmian w zakładzie,

- czynności kontrolno – rozpoznawczych w celu ustalenia spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- przeprowadzenia ćwiczeń,

- utrzymania gotowości bojowej jednostki JRG i jednostek OSP.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska - współpraca w zakresie:

- opiniowania dokumentacji zakładu ZZR,

- planowanych zmian w zakładzie,

- kontrola działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych ochrony środowiska, realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom w zakładach o zwiększonym ryzyku.

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie 
Fermy Drobiu Jaźwiny

Po wystąpieniu zagrożenia wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia:

−  pracowników przebywających w najbliższym otoczeniu,

−  właściciela lub bezpośredniego przełożonego.

Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia Właściciel zakładu lub osoba go zastępująca podejmuje decyzje o konieczności ewakuacji pracowników:

- ogłoszenia alarmu

- ewakuacji ludzi

- powiadomienia jednostki Państwowej Straży Pożarnej

Podstawowe działania zwalczania i ograniczania skutków awarii dla ludzi i środowiska w przypadku jej powstania w fermie drobiu są następujące:

- wstrzymanie pracy w całej fermie,

- zawiadomienie straży pożarnej,

- wyłączenie dopływu prądu elektrycznego do poszczególnych obiektów,

- odcięcie dopływu i odpływu gazu do i ze zbiorników magazynowych,

- zamknięcie zaworów odcinających,

- chłodzenie wodą instalacji/zbiorników przy pomocy wody z hydrantów,

- gaszenie płonącego gazu za pomocą gaśnic i agregatów gaśniczych,

- zlokalizowanie miejsca wycieku i jeśli jest to możliwe jego uszczelnienie,

- ewakuacja środków transportowych z terenu fermy,

- ewakuacja pracowników i innych osób z terenu fermy.

Pracownicy natychmiast się ewakuują do miejsca koncentracji przy głównym wjeździe na teren zakładu. Po przeprowadzeniu ewakuacji należy:

- przeliczyć wszystkich pracowników i użytkowników obiektów,

- ustalić czy na terenie mogły przebywać osoby postronne,

- przekazać informację o powyższych ustaleniach do kierującego działaniami ratowniczymi z ramienia straży pożarnej, informując go m.in., gdzie osoby, których brakuje mogą przebywać (gdzie ostatnio były widziane, gdzie jest miejsce ich pracy lub odpoczynku),

- nie pozwolić na rozchodzenie się pracowników/użytkowników do czasu ich zwolnienia do domu przez kierującego działaniami ratowniczymi w porozumieniu z zarządzającym zakładem i ewentualnie organami dochodzeniowymi.

W przypadku wystąpienia pożaru należy:

  - Opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozprzestrzeniania się chmury produktów spalania.

  - Zachować od miejsca pożaru bezpieczną odległość ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu palnych gazów lub par cieczy,

  - Stosować się do wskazówek służb ratowniczych dotyczących emisji toksycznych par i gazów.

W przypadku wystąpienia wybuchu należy:

  - Po usłyszeniu wybuchu schronić się przed spadającymi odłamkami lub częściami urządzeń i instalacji.

  - Zachować środki bezpieczeństwa dotyczące emisji lub pożaru gazów i cieczy palnych.

W przypadku zagrożenia i awarii dzwoń:

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

112