OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usunięcie awarii w dwóch komorach fitotronowych

w Oddziale Centralnego Laboratorium w Koszalinie

przy ul. Przemysłowej 4

- Przedmiotem zamówienia jest usunięcie awarii w dwóch komorach fitotronowych.

- Zakres prac obejmuje:

- naprawę lub wymianę klimatyzatorów/agregaty chłodnicze,

- naprawę lub wymianę systemu nawilżania,

- naprawę lub wymianę elementów elektronicznych sterujących urządzeniami,

- przegląd oświetlenia i ewentualna naprawa lub wymiana,

- przegląd systemu wymiany powietrza i ewentualna naprawa.

- Zamawiający wymaga, aby dokładna diagnoza usterek nastąpiła przed rozpoczęciem naprawy i zakres prac został uzgodniony przed realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia były:

- fabryczne nowe z terminem zgodnym do przydatności,

- wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,

- bez wcześniejszej eksploatacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się 
w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz ppoż.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji na okres co najmniej 1 roku od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje miejsce, w którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Dokona utylizacji materiałów powstałych w toku prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.