Maków Mazowiecki, dnia 2020-12-23

HKN.4300.88.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 16/N/Mak i 17/N/Mak sporządzonych w dniu  05.02.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdania:  HKL.501.265.2020   i HKL.501.266.2020   z dnia 10.02.2020 r.,

oraz w protokole nr: 42/S/Mak sporządzonym w dniu  05.05.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.764.2020   z dnia 13.05.2020 r.,

oraz protokole nr: 52/N/Mak sporządzonym dnia 01.07.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.501.1258.2020 z dnia 13.07.2020 r.,

oraz protokołach nr: 67/N/Mak i 68/N/Mak sporządzonych dnia 26.08.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.9052.1689.2020 i HKL.9052.1690.2020  z dnia 31.08.2020 r.,

oraz protokole nr: 76/S/Mak sporządzonym dnia 06.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : HKL.9052.2062.2020 z dnia 22.10.2020 r.,

oraz protokole nr: 83/S/Mak  sporządzonym dnia 09.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.9052.2095.2020    z dnia 12.10.2020 r.,

oraz sprawozdania z badań wody nr: SB/107682/10/2020 z dnia 2020-10-16

z punktów  zgodności w :

-    Stacja paliw GOZANA, ul. Mazowiecka,

- Publiczna szkoła Podstawowa Nr  1 w Makowie Mazowieckim ul. Sportowa 9,

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Leśna 38

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji  100-1000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Leśna 38

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki.

3. a/a.