[image: image1.png]‘Warmitisko-Mazurski Urzad Wojewddzki w Olsztynie
Al Marsz. 1. Pilsudskiego 7/9
10575 Olsztyn




WOJEWODA  WARMIŃSKO-MAZURSKI   

Olsztyn,    lipca 2025 r.
Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
WIN-I.747.3.5.2025
Decyzja Nr Ps-1/2025
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowej
Na podstawie art. 5 ust. 1 , art. 8 i art. 3b oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.                 o przygotowaniu  i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych                   (Dz.U. z 2024 r. poz. 1199 ze zmianami ) zwanej dalej ustawą oraz art. 104 ustawy z dnia                14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572 ze zmianami) zwanej dalej Kpa po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika inwestora Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 30.04.2025 r. (data wpływu: 6.05.2025 r.), uzupełnionego w dniu 12.06.2025 r. w sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Olsztyn 1 – Korpele”,

ustalam lokalizację inwestycji towarzyszącej w zakresie sieci przesyłowej
na rzecz
Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
polegającej na przebudowie linii WN 110 kV relacji Olsztyn 1 – Korpele, położonej w

województwie warmińsko-mazurskim w gminach: Miasto Olsztyn, Barczewo, Purda, 
Dźwierzuty, Szczytno na działkach ewidencyjnych:

	L.p.
	Nr działki
	Nr obrębu
	Gmina 
	Powiat

	1
	45/3
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn 

	2
	44/5
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	3
	17
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	4
	46
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	5
	16
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	6
	18
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	7
	24
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	8
	14/1
	123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	9
	12
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	10
	8/10
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	11
	80/9
	0013 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	12
	81
	0013 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	13
	80/18
	0013 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	14
	84/2
	0013 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	15
	88
	0013 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	16
	4
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	17
	10/2
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	18
	10/1
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	19
	9/1
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	20
	11/3
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	21
	11/2
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	22
	13/2
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	23
	15
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	24
	1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	25
	4/1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	26
	3/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	27
	5/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	28
	5/4
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	29
	9/3
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	30
	5/8
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	31
	9/4
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	32
	21/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	33
	12/1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	34
	12/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	35
	13/6
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	36
	11
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	37
	152
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	38
	151
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	39
	153
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	40
	156/7
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	41
	157/3
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	42
	157/2
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	43
	157/12
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	44
	157/14
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	45
	157/5
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	46
	167/9
	0030 Wójtowo 
	Barczewo
	olsztyński 

	47
	167/15
	0030 Wójtowo 
	Barczewo
	olsztyński 

	48
	167/21
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	49
	167/19
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	50
	167/17
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	51
	167/18
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	52
	157/13
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	53
	167/6
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	54
	167/22
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	55
	167/5
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	56
	167/3
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	57
	168/7
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	58
	260/13
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	59
	260/34
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	60
	260/47
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	61
	260/48
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	62
	260/49
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	63
	260/46
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	64
	260/33
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	65
	266/5
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	66
	266/12
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	67
	272/7
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	68
	78
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	69
	132/19
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	70
	133
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	71
	296/6
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	72
	227
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	73
	290
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	74
	207/1
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	75
	220/3
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	76
	402
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	77
	392
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	78
	1/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	79
	390
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	80
	52/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	81
	96/13
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	82
	440/4
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	83
	110
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	84
	404
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	85
	149/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	86
	149/4
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	87
	149/8
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	88
	437
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	89
	179/1
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	90
	418
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	91
	254
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	92
	486
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	93
	258
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	94
	259
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	95
	446
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	96
	493
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	97
	263
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	98
	264/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	99
	264/5
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	100
	456
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	101
	299
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	102
	458/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	103
	301
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	104
	303
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	105
	459
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	106
	3104/1
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	107
	61/6
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	108
	115
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	109
	64/4
	0021 Prejłowo
	Barczewo
	olsztyński 

	110
	64/5
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	111
	65/4
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	112
	65/3
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	113
	57/7
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	114
	122
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	115
	56/4
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	116
	2
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	117
	9/83
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	118
	95
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	119
	97/1
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	120
	179
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	121
	180
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	122
	182/1
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	123
	183
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	124
	193/3
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	125
	197/4
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	126
	1/2
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	127
	3/2
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	128
	19/12
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	129
	247/1
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	130
	278/1
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	131
	3137
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	132
	302
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	133
	301/1
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	134
	7/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	135
	10
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	136
	3174/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	137
	142/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	138
	143/6
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	139
	143/5
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	140
	3175/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	141
	143/4
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	142
	146/3
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	143
	188/5
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	144
	193
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	145
	190
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	146
	196/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	147
	199/2
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	148
	217
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	149
	239/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	150
	239/4
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	151
	3204/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	152
	3204/2
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	153
	169/1
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	154
	43/8
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	155
	3225/4
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	156
	3225/5
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	157
	173
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	158
	3225/2
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	159
	108
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	160
	111/10
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	161
	3225/3
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	162
	29
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	163
	55/4
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	164
	62/2
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	165
	76/6
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	166
	76/7
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	167
	161
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	168
	3291/1
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	169
	291/4
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	170
	168
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	171
	169
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	172
	170
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	173
	156
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	174
	153
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	175
	152
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	176
	151
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	177
	150/7
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	178
	142
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	179
	128/61
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	180
	129
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	181
	4/14
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	182
	4/19
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	183
	55/5
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	184
	55/21
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	185
	55/16
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	186
	55/17
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	187
	55/12
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	188
	61
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	189
	62
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	190
	63
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	191
	64
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	192
	65
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	193
	72
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	194
	71
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	195
	73
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	196
	75
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	197
	77
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	198
	79
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	199
	80
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	200
	81
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	201
	82
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	202
	426
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	203
	433/2
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	204
	433/3
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	205
	432
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	206
	428
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	207
	427
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	208
	429
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	209
	420
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	210
	415/6
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	211
	415/7
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	212
	416/4
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	213
	416/3
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	214
	416/2
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	215
	527
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	216
	417
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	217
	524/8
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	218
	524/9
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	219
	536
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	220
	524/2
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	221
	524/5
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	222
	539/4
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	223
	524/6
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	224
	682
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	225
	545/14
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	226
	545/8
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	227
	545/9
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	228
	545/3
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	229
	545/4
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	230
	90/24
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	231
	90/22
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	232
	90/21
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	233
	90/35
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	234
	90/19
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	235
	97/4
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	236
	97/3
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	237
	103
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	238
	346/2
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 


	239
	106
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	240
	314
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	241
	1/9
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	242
	3
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	243
	17/40
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	244
	128
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	245
	207/1
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	246
	188/1
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	247
	48/1
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	248
	236
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	249
	47/2
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	250
	47/1
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	251
	160/1
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	252
	135
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	253
	100/23
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	254
	100/15
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	255
	100/18
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	256
	100/17
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	257
	99
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	258
	98/2
	0029 Trelkowo
	Szczytno 
	szczycieński 

	259
	56
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	260
	78
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	261
	79
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	262
	85/6
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	263
	85/5
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	264
	89
	0029 Trelkowo
	Szczytno 
	szczycieński 

	265
	3365/16
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	266
	3365/17
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	267
	14/2
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	268
	7/27
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	269
	7/24
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	270
	100/1
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	271
	105
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	272
	103/2
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	273
	104
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	274
	94/34
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	275
	94/35
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	276
	93/2
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	277
	393
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	278
	93/7
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	279
	92/4
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	280
	106/8
	002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	281
	106/20
	002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	282
	92/5
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	283
	92/6
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	284
	90/3
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	285
	91
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	286
	3387/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	287
	3387/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 


	288
	4/10
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	289
	5/12
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	290
	5/13
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	291
	5/25
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	292
	5/38
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	293
	5/37
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	294
	3397/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	295
	36
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	296
	11/34
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	297
	11/38
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	298
	11/33
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	299
	11/17
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	300
	11/25
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	301
	35/4
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	302
	13/27
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	303
	13/35
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	304
	13/46
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	305
	13/59
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	306
	13/86
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	307
	13/25
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	308
	13/7
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	309
	13/6
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	310
	13/5
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	311
	37
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	312
	79/4
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	313
	22/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	314
	22/4
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	315
	39/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	316
	22/5
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	317
	95/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	318
	95/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	319
	96/5
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	320
	96/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	321
	105
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	322
	98/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	323
	99/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	324
	99/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	325
	107
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	326
	112/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	327
	112/6
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	328
	100/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	329
	100/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	330
	3456/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	331
	3475/4
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	332
	3475/5
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	333
	3475/6
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	334
	475/3
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	335
	3475/3
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	336
	3001/5
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	337
	20/3
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	338
	21/53
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	339
	19/8
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	340
	19/5
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 


I. Określam granice terenu objętego inwestycją towarzyszącą strategicznej inwestycji              w zakresie sieci przesyłowych:
· linia ciągła  koloru niebieskiego - granica terenu objętego inwestycją zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy;
· wypełnienie koloru różowego – granica obszaru/obszar w stosunku do którego decyzja ma wywołać skutek o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy - ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na czas nieokreślony;
· wypełnienie szrafem kreskowanym w kolorze czarnym – granice obszaru/obszar, w stosunku do którego decyzja ma wywołać skutek o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy w związku z ust. 5 - ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na czas określony.
Ponadto wskazuję informacyjnie orientacyjny przebieg planowanych liniowych obiektów budowlanych:
· linia przerywana kropka kreska koloru czerwonego – oś linii WN 110 kV;
· linia ciągła koloru czerwonego – skrajne przewody fazowe linii 110 kV;
Obszar objęty inwestycją, oznaczony jak powyżej, przedstawiono na mapach w skali - 1:1000, będących załącznikiem Nr 1 ark. 1-36  do niniejszej decyzji.  
II. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub 1a ustawy.
Nie dotyczy − decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 19 ust. 1 lub 1, tj. nie wprowadza i nie zatwierdza podziałów nieruchomości.

III. Nie wskazuję nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1.
Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 ustawy.

IV. Nie wskazuję nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w  art. 23 ust. 1a.
Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. w  art. 23 ust. 1a ustawy.

V. Wskazuję nieruchomości, w stosunku do których decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wywołuje skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami, grunty stanowiące pas drogowy bądź grunty objęte obszarem kolejowym.
Wnioskowana decyzja wywołuje skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na czas nieokreślony oraz na czas określony zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy w stosunku do następujących nieruchomości:

	L.p.
	Nr działki
	Nr obrębu
	Gmina
	Powiat
	Ograniczenie na czas nieokreślony
	Ograniczenie na czas określony


	Zakres prac

	1
	16
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Budowa kablowej linii nn 0,4 kV. Demontaż istniejącej napowietrznej linii nn 0,4. Demontaż dwóch stanowisk słupowych nn 0,4 kV. Budowa stanowiska słupowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym. Demontaż istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV, Budowa kablowej linii SN 15 kV.

	2
	18
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Prace budowlane na istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV

	3
	24
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Prace budowlane na istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV. Demontaż jednego stanowiska słupowego SN 15 kV.m Budowa jednego stanowiska słupowego SN 15 kV.

	4
	14/1
	123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Demontaż istniejącej napowietrznej linii nn 0,4 kV, demontaż stanowiska słupowego nn 0,4 kV

Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV. Budowa kablowej linii SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN 15 kV. Prace budowlane na istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV.

	5
	8/10
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV. Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	6
	84/2
	0013 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	7
	88
	0013 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	8
	10/2
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	9
	10/1
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	10
	9/1
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	11
	11/2
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	12
	13/2
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV. Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	13
	15
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	14
	1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii nn 0,4 kV. Demontaż słupa nn 0,4 kV. Budowa kablowej linii nn 0,4 kV. Budowa stanowiska słupowego nn 0,4 kV

	15
	4/1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV. 
Demontaż napowietrznej linii nn 0,4 kV

	16
	3/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii nn 0,4 kV. Demontaż słupa nn 0,4 kV. Budowa kablowej linii nn 0,4 kV. Budowa stanowiska słupowego nn 0,4 kV.

	17
	5/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	18
	5/4
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	19
	9/4
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	20
	21/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	21
	12/1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	22
	12/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	23
	13/6
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	24
	11
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	25
	152
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	26
	153
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	27
	156/7
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	28
	157/3
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	29
	157/5
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 
	
	X
	Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV. Demontaż stanowiska słupowego SN 15 kV

	30
	167/9
	0030 Wójtowo 
	Barczewo
	olsztyński 
	
	X
	Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV

	31
	167/15
	0030 Wójtowo 
	Barczewo
	olsztyński 
	
	X
	Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV

	32
	260/46
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	33
	260/33
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	34
	266/5
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	35
	266/12
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	36
	272/7
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	37
	132/19
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii nn 0,4, demontaż dwóch stanowisk nn 0,4 kV, budowa kablowej linii 0,4 kV, budowa dwóch stanowisk słupowych nn 0,4 kV

	38
	296/6
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	39
	290
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	40
	220/3
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	41
	402
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	42
	392
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	43
	1/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	44
	390
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	45
	52/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	46
	440/4
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	47
	110
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	48
	404
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	49
	149/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	50
	149/4
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	51
	149/8
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	52
	437
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV,

	53
	418
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	54
	254
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	55
	258
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	56
	259
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	57
	263
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	58
	264/5
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV. Demontaż napowietrznej nn 0,4. Demontaż pięciu stanowisk nn 0,4 kV. Budowa kablowej linii nn 0,4 kV. Budowa stanowiska słupowego nn 0,4 kV

	59
	456
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	60
	299
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	61
	458/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	62
	301
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz z trzema stanowiskami słupowymi. Budowa kablowej linii SN 15 kV wraz z dwoma stanowiskami słupowymi SN 15 kV

	63
	459
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV. Budowa kablowej nn 0,4 kV

	64
	3104/1
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

 Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV, demontaż dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV, budowa kablowej linii nn 0,4 kV

	65
	61/6
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	66
	64/4
	0021 Prejłowo
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	67
	65/3
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	68
	9/83
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV 

	69
	95
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	70
	97/1
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	71
	182/1
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	72
	183
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	73
	193/3
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	74
	1/2
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV. Posadowienie dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV

	75
	19/12
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż trzech stanowisk słupowych WN 110 kV.
Posadowienie dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV, demontaż dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV, budowa kablowej linii SN 15 kV, budowa jednego stanowiska słupowego SN 15 kV

	76
	247/1
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV.

	77
	278/1
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż części stanowiska słupowego WN 110 kV, 

Posadowienie jednego stanowiska słupowego WN 110 kV

	78
	3137
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż części stanowiska słupowego WN 110 kV

	79
	302
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	80
	301/1
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	81
	10
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	82
	3174/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie jednego stanowiska słupowego WN 110 kV

	83
	143/6
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie jednego stanowiska słupowego WN 110 kV

	84
	143/5
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	85
	3175/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	86
	143/4
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	87
	146/3
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	88
	188/5
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	89
	190
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	90
	3204/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	91
	3204/2
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV

	92
	43/8
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	93
	3225/4
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	94
	3225/5
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	95
	3225/2
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	96
	108
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	97
	111/10
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	98
	3225/3
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	99
	29
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	100
	55/4
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie części stanowiska słupowego WN 110 kV

	101
	62/2
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie części i jednego stanowiska słupowego WN 110 kV,

	102
	76/6
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	103
	161
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV.
Posadowienie dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV

	104
	3291/1
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	105
	291/4
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	106
	168
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	107
	169
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	108
	170
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	109
	156
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	110
	153
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	111
	142
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	112
	128/61
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	113
	129
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	114
	4/14
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV, demontaż dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV, budowa kablowej linii SN 15 kV, budowa jednego stanowiska słupowego SN 15 kV

	115
	4/19
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	116
	55/5
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	117
	55/21
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	118
	55/16
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	119
	55/17
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	120
	61
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	121
	62
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	122
	63
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	123
	72
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	124
	71
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	125
	73
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	126
	75
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	127
	79
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, demontaż napowietrznych linii SN 15 kV, demontaż trzech stanowisk słupowych SN 15 kV. Budowa kablowych linii SN 15 kV, budowa trzech stanowisk słupowych SN 15 kV

	128
	81
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, demontaż napowietrznych linii SN 15 kV, Budowa kablowych linii SN 15 kV

	129
	426
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	130
	433/2
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	131
	433/3
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV,

Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV. Demontaż części stanowiska słupowego SN 15 kV

	132
	432
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	
	X
	Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV, demontaż części dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV

	133
	428
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz z częścią stanowiska słupowego SN 15 kV,  budowa kablowej linii  SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN 15 kV

	134
	427
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	
	X
	Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN 15 kV   

	135
	429
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	136
	420
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	137
	415/6
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	138
	416/4
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	139
	524/9
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	140
	524/5
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	141
	539/4
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz z dwoma stanowiskami SN 15 kV. Budowa kablowej linii SN 15 kV

	142
	524/6
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	143
	545/14
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	144
	545/8
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	145
	545/9
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	146
	545/3
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	147
	545/4
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	148
	90/24
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	149
	90/22
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	150
	90/21
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	151
	90/35
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	152
	90/19
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	153
	97/4
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV.
Demontaż napowietrznej linii nn 0,4 kV wraz z trzech stanowisk słupowych nn 0,4 kV, budowa kablowej linii nn 0,4 kV wraz z dwoma stanowiskami słupowymi nn 0,4 kV

	154
	97/3
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	155
	103
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	156
	106
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	157
	1/9
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	158
	17/40
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	159
	207/1
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	160
	188/1
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	161
	47/2
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	162
	160/1
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	163
	100/23
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	164
	100/15
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV

	165
	100/18
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	166
	100/17
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	167
	98/2
	0029 Trelkowo
	Szczytno 
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	168
	56
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	169
	85/6
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowiskach słupowych WN 110 kV, demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie jednego stanowiska słupowego WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN 15 kV, 

Budowa kablowej linii SN 15 kV wraz ze stanowiskiem słupowym SN 15 kV

	170
	85/5
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. demontaż dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV, posadowienie jednego stanowiska słupowego WN 110 kV, demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz z dwoma stanowiskami słupowymi SN 15 kV, 

Budowa kablowej linii SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN 15 kV. Roboty budowlane na istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV

	171
	89
	0029 Trelkowo
	Szczytno 
	szczycieński 
	X
	X
	Demontaż stanowiska słupowego SN 15 kV, budowa jednego stanowiska słupowego SN 15 kV.
Roboty budowlane na istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV

	172
	3365/16
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	173
	3365/17
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV. Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	174
	7/27
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV, posadowienie dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV

	175
	7/24
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	176
	100/1
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV, posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	177
	105
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV, budowa kablowej linii SN 15 kV

	178
	103/2
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	179
	94/34
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	180
	94/35
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	181
	93/2
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV
Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV,

	182
	393
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż części stanowiska słupowego WN 110 kV

	183
	93/7
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, Demontaż części stanowiska słupowego WN 110 kV

	184
	92/4
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN 15 kV. Budowa kablowej linii SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN 15 kV

	185
	106/8
	002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV, budowa kablowej linii SN 15 kV

	186
	106/20
	002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN 15 kV, budowa kablowej linii SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN 15 kV

	187
	92/5
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	188
	92/6
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	189
	90/3
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	190
	3387/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	191
	3387/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	192
	4/10
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, 

Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV

	193
	5/12
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	194
	5/13
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	195
	5/25
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	196
	5/38
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	197
	5/37
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, 

Posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	198
	3397/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż trzech stanowisk słupowych WN 110 kV. 
Posadowienie jednego stanowiska słupowego WN 110 kV

	199
	36
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	200
	11/34
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	201
	11/38
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie dwóch stanowisk słupowych WN 110 kV

	202
	11/33
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	203
	11/17
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	204
	11/25
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	205
	13/27
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	206
	13/35
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż części stanowiska słupowego WN 110 kV

	207
	13/46
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, demontaż części stanowiska słupowego WN 110 kV, demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz ze stanowiskiem slupowym SN 15 kV, budowa kablowej linii SN 15 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym. Roboty budowlane na istniejącej stacji SN/nn,  

	208
	13/86
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	
	X
	Demontaż napowietrznej linii nn 0,4 wraz ze  stanowiskiem słupowego nn 0,4 kV

	209
	13/25
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	210
	13/7
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	
	X
	Demontaż napowietrznej linii nn 0,4 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym nn 0,4

	211
	13/6
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii nn 0,4 kV wraz  z jednym stanowiskiem słupowym nn 0,4 kV

	212
	13/5
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	
	X
	Demontaż napowietrznej linii nn 0,4 kV wraz  z częścią stanowiska słupowego nn 0,4 kV

	213
	37
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV,. Budowa kablowej linii nn 0,4 kV

	214
	79/4
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	215
	22/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	216
	22/4
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV  

	217
	22/5
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	218
	95/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie części stanowiska słupowego WN 110 kV

	219
	95/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, posadowienie części stanowiska słupowego WN 110 kV

	220
	96/5
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV, demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV

	221
	105
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	222
	98/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	223
	99/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	224
	99/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	225
	112/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	226
	112/6
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	227
	100/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	228
	100/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	229
	3456/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV

	230
	3475/4
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	231
	3475/5
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	232
	3475/6
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż stanowiska słupowego WN 110 kV, posadowienie stanowiska słupowego WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	233
	475/3
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	234
	3475/3
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Demontaż napowietrznej linii SN 15 kV wraz z dwoma stanowiskami słupowymi. Budowa kablowej linii SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym dwoma stanowiskami słupowymi SN 15 kV

	235
	3001/5
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV. Roboty budowlane na stanowisku słupowym WN 110 kV

	236
	20/3
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	237
	21/53
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV

	238
	19/8
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 
	X
	X
	Wymiana przewodów linii WN 110 kV


1. Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy w odniesieniu do wyżej wskazanych nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla    prowadzenia budowy inwestycji towarzyszącej w zakresie sieci przesyłowej polegającej na  przebudowie linii WN 110 kV relacji Olsztyn 1 – Korpele, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, ograniczam sposób korzystania z ww. nieruchomości           (w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji) przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń – na rzecz  Energa-Operator S.A z siedzibą                          w Gdańsku.
Przepisy art. 124 ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie sieci przesyłowej, z dniem  w którym stanie się ostateczna, stanowić będzie podstawę do dokonania wpisów w księgach  wieczystych ww. praw nabytych przez Energa-Operator S.A z siedzibą w Gdańsku (art. 12 ust. 1 ustawy).

2. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w stosunku do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy lub gruntów objętych obszarem kolejowym, uprawnia inwestora do wystąpienia, odpowiednio do właściwego podmiotu wykonującego prawa właścicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, właściwego zarządcy drogi, właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego właściwego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym, o zawarcie porozumienia określającego warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa, o którym mowa            w art. 22 ust. 1.
W przypadku gruntów pokrytych wodami, gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, następuje bez odszkodowania.
3. Określam sposób, miejsca i warunki umieszczenia na gruntach stanowiących pas drogowy,  obszary kolejowe, na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami obiektów lub urządzeń.

Inwestycja wymaga przejścia przez niżej wymienione nieruchomości stanowiące pas drogowy:
	L.p.
	Nr działki
	Nr obrębu
	Gmina
	Powiat
	Oznaczenie gruntów

	1
	16
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	Droga publiczna

	2
	15
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	Droga publiczna

	3
	272/7
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 
	Droga publiczna

	4
	404
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	Droga publiczna

	5
	418
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	Droga publiczna

	6
	458/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	Droga publiczna

	7
	168
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	Droga publiczna

	8
	170
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	Droga publiczna

	9
	142
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	Droga publiczna

	10
	426
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	Droga publiczna

	11
	433/2
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	Droga publiczna

	12
	207/1
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 
	Droga publiczna

	13
	56
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 
	Droga publiczna

	14
	37
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	Droga publiczna


Inwestycja wymaga przejścia przez niżej wymienione nieruchomości zlokalizowane na obszarach linii kolejowych w miejscach skrzyżowań:
	L.p.
	Nr działki
	Nr obrębu
	Gmina
	Powiat
	Oznaczenie gruntów

	1
	18
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	Teren kolejowy

	2
	1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn
	Teren kolejowy

	3
	105
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 
	Teren kolejowy


Inwestycja wymaga przejścia przez niżej wymienione nieruchomości zlokalizowane na obszarach pokrytych wodami płynącymi:

	L.p.
	Nr działki
	Nr obrębu
	Gmina
	Powiat
	Oznaczenie gruntów

	1
	290
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 
	Wody płynące

	2
	402
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 
	Wody płynące

	3
	392
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 
	Wody płynące

	4
	10
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	Wody płynące

	5
	143/5
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	Wody płynące

	6
	146/3
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 
	Wody płynące


Odległości przewodów fazowych linii 110 kV do gruntu stanowiącego pas drogowy i obszar kolejowy będzie wynosić min. 7,85 m  powiększonej o dodatkowy zapas 1 m – łącznie 8,85 m. Odległości przewodów fazowych linii 110 kV do gruntu pokrytego wodami będzie wynosić min. 5,85 m  powiększonej o dodatkowy zapas 1 m – łącznie 6,85 m. Linia  wykonana zostanie jako jednotorowa w układzie trójkątnym. W linii zastosowane zostaną łącznie trzy przewody fazowe i jeden przewód odgromowy typu OPGW. Trasa linii 110 kV, jej długość oraz jej napięcie nie ulegną zmianie. Minimalne odstępy izolacyjne przy skrzyżowaniu z drogami wymagane przez normę PN-EN 50341-2-22:2016 zostaną zachowane z dodatkowym zapasem 1,0 m.

Kable nn zostaną ułożone na głębokości minimum 0,7 m mierzonej od górnej krawędzi kabla. Jako maksymalną głębokość ułożenia kabli przyjmuje się 2m. Kable SN zostaną ułożone na głębokości minimum 0,8 m mierzonej od górnej krawędzi kabla. Jako maksymalną głębokość ułożenia kabli przyjmuje się 2m. Jeżeli będzie wymagane zastosowanie przewiertów
/przecisków to:

· głębokość ułożenia dla linii SN: 0,8 – 4,0m (mierzona jako odległość pomiędzy poziomem gruntu, a powłoką kabla umieszczonego jako górny wierzchołek trójkąta lub górnej zewnętrznej krawędzi rury osłonowej);
· głębokość ułożenia dla linii nN: 0,7 – 4,0m (mierzona jako odległość pomiędzy poziomem gruntu, a górną krawędzią kabla).

Projekty SN/nN przygotowywane są wg norm:

· N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

· N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

· PN-E 05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.

· PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne.

· PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

Wymiana przewodów linii WN odbywać się będzie za pomocą metody pod naciągiem. Przewody zostaną odpowiednio zabezpieczone przed opadnięciem. Nowy przewód zostanie wciągnięty przy użyciu istniejącego przewodu, użytego jako linka wstępna i nie zostanie opuszczony na ziemię. Przebudowa linii 110 kV zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, normami, instrukcjami i przepisami w stosunku do technologii i wymogów bezpiecznej pracy. Wszelkie prace zostaną wykonane w oparciu o materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w ENERGA OPERATOR S.A. Inwestycja nie wymaga budowy lub przebudowy zjazdów.
VI. Nie wskazuję podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy. 
Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku podmiotów innych niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy.
VII. Wskazuję okres, w jakim decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić na czas określony zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy.
W odniesieniu do części terenów wskazanych w tabeli w punkcie V. decyzji w zakresie oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 ark. 1-36 zgodnie z pkt I., w oparciu o art. 22 ust. 1 zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpi na czas określony.
Ograniczenie będzie obowiązywać od dnia wydania niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie sieci przesyłowej przez okres realizacji inwestycji, do dnia 31 grudnia 2030 r.
VIII. Wskazuję  nieruchomości, na których ustanowiony ma zostać zakaz o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 wraz z określeniem maksymalnej dopuszczalnej wysokości drzew, krzewów lub innej roślinności. 

	L.p.
	Nr działki
	Nr obrębu
	Gmina
	Powiat

	1
	18
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	2
	24
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	3
	14/1
	123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	4
	8/10
	0123 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	5
	84/2
	0013 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	6
	88
	0013 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	7
	10/2
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	8
	10/1
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	9
	9/1
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	10
	11/2
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	11
	13/2
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	12
	15
	0147 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	13
	1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	14
	4/1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	15
	3/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	16
	5/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	17
	5/4
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	18
	9/4
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	19
	21/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	20
	12/1
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	21
	12/2
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	22
	13/6
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	23
	11
	0136 Olsztyn
	Olsztyn
	Olsztyn

	24
	152
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	25
	153
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	26
	156/7
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	27
	157/3
	0019 Nikielkowo
	Barczewo
	olsztyński 

	28
	260/46
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	29
	260/33
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	30
	266/5
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	31
	266/12
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	32
	272/7
	0030 Wójtowo
	Barczewo
	olsztyński 

	33
	132/19
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	34
	296/6
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	35
	290
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	36
	220/3
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	37
	402
	0009 Klebark Wielki
	Purda
	olsztyński 

	38
	392
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	39
	1/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	40
	390
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	41
	52/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	42
	440/4
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	43
	110
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	44
	404
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	45
	149/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	46
	149/4
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	47
	149/8
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	48
	437
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	49
	418
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	50
	254
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	51
	258
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	52
	259
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	53
	263
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	54
	264/5
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	55
	456
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	56
	299
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	57
	458/2
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	58
	301
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	59
	459
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	60
	3104/1
	0025 Skajboty
	Barczewo
	olsztyński 

	61
	61/6
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	62
	64/4
	0021 Prejłowo
	Barczewo
	olsztyński 

	63
	65/3
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	64
	9/83
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	65
	95
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	66
	97/1
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	67
	182/1
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	68
	183
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	69
	193/3
	0005 Jedzbark
	Barczewo
	olsztyński 

	70
	1/2
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	71
	19/12
	0021 Prejłowo
	Purda
	olsztyński 

	72
	247/1
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	73
	278/1
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	74
	3137
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	75
	302
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	76
	301/1
	0008 Klucznik
	Barczewo
	olsztyński 

	77
	10
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	78
	3174/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	79
	143/6
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	80
	143/5
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	81
	3175/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	82
	143/4
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	83
	146/3
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	84
	188/5
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	85
	190
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	86
	3204/1
	0014 Nerwik
	Purda
	olsztyński 

	87
	3204/2
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	88
	43/8
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	89
	3225/4
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	90
	3225/5
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	91
	3225/2
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	92
	108
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	93
	111/10
	0004 Giławy
	Purda
	olsztyński 

	94
	3225/3
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	95
	29
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	96
	55/4
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	97
	62/2
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	98
	76/6
	0003 Gąsiorowo
	Purda
	olsztyński 

	99
	161
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	100
	3291/1
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	101
	291/4
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	102
	168
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	103
	169
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	104
	170
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	105
	156
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	106
	153
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	107
	142
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	108
	128/61
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	109
	129
	0015 Sąpłaty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	110
	4/14
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	111
	4/19
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	112
	55/5
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	113
	55/21
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	114
	55/16
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	115
	55/17
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	116
	61
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	117
	62
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	118
	63
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	119
	72
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	120
	71
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	121
	73
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	122
	75
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	123
	79
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	124
	81
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	125
	426
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	126
	433/2
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	127
	433/3
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	128
	428
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	129
	429
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	130
	420
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	131
	415/6
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	132
	416/4
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	133
	524/9
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	134
	524/5
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	135
	524/6
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	136
	545/14
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	137
	545/8
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	138
	545/9
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	139
	545/3
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	140
	545/4
	0002 Dźwierzuty
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	141
	90/24
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	142
	90/22
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	143
	90/21
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	144
	90/35
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	145
	90/19
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	146
	97/4
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	147
	97/3
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	148
	103
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	149
	106
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	150
	1/9
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	151
	17/40
	0010 Olszewki
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	152
	207/1
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	153
	188/1
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	154
	47/2
	0006 Linowo
	Dźwierzuty
	szczycieński 

	155
	160/1
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	156
	100/23
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	157
	100/15
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	158
	100/18
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	159
	100/17
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	160
	98/2
	0029 Trelkowo
	Szczytno 
	szczycieński 

	161
	56
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	162
	85/6
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	163
	85/5
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	164
	89
	0029 Trelkowo
	Szczytno 
	szczycieński 

	165
	3365/16
	0029 Trelkowo
	Szczytno
	szczycieński 

	166
	3365/17
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	167
	7/27
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	168
	7/24
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	169
	100/1
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	170
	105
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	171
	103/2
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	172
	94/34
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	173
	94/35
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	174
	93/2
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	175
	393
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	176
	93/7
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	177
	92/4
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	178
	92/5
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	179
	92/6
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	180
	90/3
	0002 Dębówko
	Szczytno
	szczycieński 

	181
	3387/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	182
	3387/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	183
	4/10
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	184
	5/12
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	185
	5/13
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	186
	5/25
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	187
	5/38
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	188
	5/37
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	189
	3397/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	190
	36
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	191
	11/34
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	192
	11/38
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	193
	11/33
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	194
	11/17
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	195
	11/25
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	196
	13/27
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	197
	13/35
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	198
	13/46
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	199
	13/25
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	200
	13/6
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	201
	37
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	202
	79/4
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	203
	22/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	204
	22/4
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	205
	22/5
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	206
	95/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	207
	95/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	208
	96/5
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	209
	105
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	210
	98/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	211
	99/1
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	212
	99/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	213
	112/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	214
	112/6
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	215
	100/2
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	216
	100/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	217
	3456/3
	0025 Szczycionek
	Szczytno
	szczycieński 

	218
	3475/4
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	219
	3475/5
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	220
	3475/6
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	221
	475/3
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	222
	3475/3
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	223
	3001/5
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	224
	20/3
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	225
	21/53
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 

	226
	19/8
	0007 Korpele
	Szczytno
	szczycieński 


Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy wprowadza się zakaz wykonywania nasadzeń lub utrzymania drzew, krzewów lub innej roślinności przekraczających wysokość 3 m 

(w granicach obszaru wskazanego na załączniku graficznym).
IX.  Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.
Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art.  23 ust. 1.
X. Określam warunki techniczne realizacji inwestycji poprzez:
1. Spełnienie na etapie projektowania i realizacji inwestycji warunków wynikających 
z poniższych przepisów i norm:
· Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1199 ze zmianami); 
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. z 2025 r. poz. 418);

· Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 2110 ze zmianami);

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 264 ze zmianami);

· Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1151), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);

· Polskich Norm;
· innych przepisów odrębnych mających zastosowanie w niniejszej sprawie.
2. Ustalam realizację inwestycji uwzględniającą sposób oraz charakterystykę zabudowy                                                    i zagospodarowania terenu.
2.1 Określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu.
Przedmiotowa linia 110 kV zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i przebiega przez tereny gmin: Miasto Olsztyn, Barczewo, Purda, 

Dźwierzuty, Szczytno. Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV Olsztyn 1 – Korpele. Nie nastąpi zmiana sposobu zagospodarowania terenu i uzbrojenia terenu. 
W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonać m.in. następujące roboty budowlane: 

· dostosowanie linii 110 kV do temperatury pracy +80 st. C,

· odcinkowe zastosowanie słupów nadleśnych, 

· wymiana przewodów wraz z osprzętem,

· demontaż stanowisk słupowych,

· posadowienie nowych stanowisk słupowych (w tym słupów nadleśnych),

· podwyższenie stanowisk słupowych,

· renowacja lub wymiana istniejących fundamentów,

· uzupełnienie brakujących elementów konstrukcyjnych słupów,

· odtworzenie, naprawa, rozbudowa bądź wymiana układów uziemiających,

· usunięcie kolizji pomiędzy liniami WN 110 kV oraz 15 kV i 0,4 kV poprzez skablowanie linii napowietrznych,

· roboty modernizacyjne na istniejących stacjach elektroenergetycznych Olsztyn 1 i  Korpele.
Zakres prac obejmuje także demontaż istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV wraz z budową kablowej i napowietrznej  linii SN 15 kV, demontaż istniejącej napowietrznej linii nN 0,4 kV wraz z budową kablowej i napowietrzne linii nN 0,4 kV.
2.2. Analiza powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu.

Inwestycja stanowi element krajowego systemu energetycznego i w tym zakresie wykorzystana jest na potrzeby dystrybucji energii elektrycznej. Linia 110 kV nie będzie bezpośrednio powiązana z istniejącym uzbrojeniem terenu. Planowany zakres rzeczowy w zakresie z uwagi na to, że dotyczy wyłącznie elementów dystrybucji energii nie wpłynie na istniejący sposób uzbrojenia terenu.
2.3. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko.
Do przebudowy linii WN 110 kV przewiduje się wykorzystanie stalowych słupów kratowych o zakładanej wysokości ok. 17 – 72 m z zastrzeżeniem, że wysokość słupów uzależniona jest od konieczności zachowania normatywnej odległości przewodów fazowych do gruntu równej 5,85 m  powiększonej o dodatkowy zapas 1 m – łącznie 6,85 m. Dla słupów dobrane zostaną fundamenty z uwzględnieniem warunków gruntowych określonych na podstawie badań geotechnicznych. W linii zastosowane zostaną łącznie trzy przewody fazowe i jeden przewód odgromowy typu OPGW. Trasa linii 110 kV, jej długość oraz jej napięcie nie ulegną zmianie. 

Zakres prac obejmuje także demontaż istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV wraz z budową kablowej linii SN 15 kV oraz demontaż istniejącej napowietrznej linii nN 0,4 kV wraz z budową kablowej linii nN 0,4 kV. 

Minimalną głębokością ułożenia kabli SN na terenach rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytek rolny) jest 1,1 m mierzona jako odległość pomiędzy poziomem gruntu, a powłoką kabla umieszczonego jako górny wierzchołek trójkąta lub górnej zewnętrznej krawędzi rury osłonowej. Na pozostałych terenach minimalną głębokością ułożenia jest 0,8 m. Jako maksymalną głębokość ułożenia kabli przyjmuje się 2m.

W zakresie budowy napowietrznej linii SN 15 kV zostaną wybudowane słupy SN o wysokości do 15 m. Kable nn zostaną ułożone na głębokości minimum 0,7 m mierzonej od górnej krawędzi kabla z wyjątkiem terenów rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytek rolny), dla których głębokość ułożenia kabla wynosi minimum 1,1 m od górnej krawędzi kabla. Jako maksymalną głębokość ułożenia kabli przyjmuje się 2 m.

W przypadku przewiertów/przecisków: 

· głębokość ułożenia dla linii SN: 0,8 – 4,0m (mierzona jako odległość pomiędzy poziomem gruntu, a powłoką kabla umieszczonego jako górny wierzchołek trójkąta lub górnej zewnętrznej krawędzi rury osłonowej);
· głębokość ułożenia dla linii nN: 0,7 – 4,0m (mierzona jako odległość pomiędzy poziomem gruntu, a górną krawędzią kabla).

Dane przebudowywanej linii WN 110 kV:

	Długość linii WN 110 kV
	Bez zmian w odniesieniu do linii istniejącej

	Liczba torów linii WN 110 kV
	1

	Fundamenty linii WN 110 kV
	Prefabrykowane lub indywidualne

	Konstrukcje wsporcze linii WN 110 kV
	Kratowe

	Przewody fazowe linii WN 110 kV
	Aluminiowo – stalowe

	Przewód odgromowy linii WN 110 kV
	OPGW

	Ochrona przeciwdrganiowa linii WN 110 kV
	Tłumiki drgań

	Izolacja linii WN 110 kV
	Łańcuchy izolatorowe


2.4. Zapotrzebowanie w wodę, energię oraz sposób odprowadzania ścieków                                     i zagospodarowania odpadów.
· określenie zapotrzebowania na wodę – nie dotyczy.

· określenie zapotrzebowania w energię elektryczną i cieplną – nie dotyczy.

· sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – nie dotyczy.

· sposób unieszkodliwiania odpadów – gospodarka odpadami będzie prowadzona w oparciu o właściwe przepisy w tym zakresie i polegać będzie na minimalizacji wytwarzania odpadów poprzez ograniczanie zużycia materiałów. Odpady będą odbierane przez uprawnionego odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami. W uzasadnionych przypadkach, np. w czasie prowadzenia robót remontowo-budowlanych lub wystąpienia awarii, wyznaczone zostaną miejsca tymczasowego magazynowania odpadów z uwzględnieniem przepisów z zakresu ochrony środowiska, bhp i ppoż.
XI. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące  przeciwdziałania  poważnym  awariom  przemysłowym  określa  się    poprzez:
Konieczność przestrzegania przepisów odrębnych w zakresie ochrony środowiska, w tym                                 w szczególności:
· Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zmianami); 
· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54                           ze zmianami); 
· Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ((Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zmianami); 
· Ustawy z 16 kwietnia  2004r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2023 r., poz. 1336  ze zm.); 
· Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448);
· Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112);
· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                    (Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.); 
· Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.                             w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81 ze zm.).
1. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.
Przedmiotowa linia 110 kV zlokalizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i przebiega przez tereny gmin: Miasto Olsztyn, Barczewo, Purda, 

Dźwierzuty, Szczytno. Inwestycja dotycząca przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110 kV Olsztyn 1 – Korpele, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
Dla  przedsięwzięcia pn. „Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji GPZ Olsztyn – Korpele” w ramach którego zawiera się planowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji  Olsztyn 1 – Korpele” w dniu 29 listopada 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (znak sprawy: WOOŚ.420.17.2024.AZ.9) wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W ww. decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach określono warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie winno uwzględniać w fazie projektowania, realizacji oraz  eksploatacji zawarte w ww. decyzji wymagania dotyczące ochrony środowiska, warunki wykorzystania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Ponadto na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska należy w szczególności:
· w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnić oszczędne korzystanie z terenu    (art. 74 ustawy Prawo ochrony środowiska);
· zamierzenie przeprowadzić i wykonać w sposób zapewniający ograniczenie jego oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych (art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);
· należy ograniczyć do minimum wycinkę drzew i krzewów;
· w zakresie ochrony akustycznej przewidzieć należy zastosowanie środków ochrony akustycznej, zapewniających dotrzymanie standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony przed hałasem;
· powstałe podczas prac budowlanych odpady należy segregować i składować  
w wydzielonym  miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty, odpady    niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować  i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją.
2. Warunki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ) przez „poważną awarię” należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,                  w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące  do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania  takiego zagrożenia z opóźnieniem, natomiast przez „poważną awarię przemysłową” należy  rozumieć poważną awarię w zakładzie.
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
3. Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków.

        Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie nie wniósł zastrzeżeń w odniesieniu do planowanej inwestycji towarzyszącej w zakresie sieci przesyłowej na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy. W przypadku natrafienia na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego lub odkrycia warstwy kulturowej (nowo odkrytych stanowisk archeologicznych) zastosowanie znajduje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zmianami).
Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, na  przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:
-   wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
-   zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić Warmińsko-Mazurskiego  Wojewódzkiego Konserwatora  

   Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, wójta lub burmistrza.
XII. Warunki ochrony przeciwpożarowej określa się poprzez:
Należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, w tym
w przepisach techniczno-budowlanych i Polskich Norm, a w szczególności:
· Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.);
· Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.            w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                        i terenów (Dz.U. z 2023 r. poz. 822 ze zm.);
· Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa                 i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210 ze zm.).
XIII. Wymagania dotyczące ochrony interesu osób trzecich.
1. Inwestycję należy projektować i realizować w sposób zapewniający spełnienie wymagań,  dotyczących poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich, występujących na obszarze oddziaływania projektowanego obiektu, w szczególności zapewnić ochronę:
· przed pozbawieniem użytkowników możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii   elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, a w trakcie robót budowlanych chronić istniejące uzbrojenie terenu lub uzyskać zgodę właścicieli na jego przebudowę;
· przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne                                          i promieniowanie;
· przed pozbawieniem dostępu do drogi publicznej.
2. Roboty budowlane związane z przekraczaniem lub zbliżaniem się do istniejącej infrastruktury technicznej powodujące kolizje z nią, należy wykonać w porozumieniu                   z właściwym zarządcą infrastruktury.
3. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej                               i w katastrze nieruchomości.
XIV. Decyzja zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.
UZASADNIENIE

W dniu 6.05.2025 r. do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wpłynął wniosek inwestora Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku działającego przez pełnomocnika o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii WN 110 kV relacji Olsztyn 1 – Korpele”.

Inwestycja będąca przedmiotem wniosku została zaliczona do inwestycji towarzyszących,

w rozumieniu ustawy i jest ujęta w załączniku punkt 57 p.n. “ Przebudowa linii 110 kV Olsztyn 1 – Korpele” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. (Poz. 2570) w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110kV. 
Inwestycja w części objętej wnioskiem zlokalizowana jest na terenie województwa 
warmińsko - mazurskiego i przebiega przez tereny gmin: Miasto Olsztyn, Barczewo, Purda, 

Dźwierzuty, Szczytno, w związku z powyższym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski. 
W wyniku analizy przedmiotowego wniosku pod względem formalnym stwierdzono braki.       W związku z powyższym Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem z dnia 8.05.2025 r., znak:                   WIN-I.747.3.4.2025 wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków we wniosku, z zastrzeżeniem, że nieusunięcie ich w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. pisma, spowoduje pozostawienie wniosku bez  rozpoznania. W dniu 12.06.2025 r. wpłynął uzupełniony wniosek wraz z załącznikami. 

Wniosek zawierał elementy wymagane w art. 4 ust. 1 ustawy w tym określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej oraz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000, wskazanie nieruchomości w stosunku do których decyzja             o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1. Ponadto w związku                      z zakwalifikowaniem inwestycji towarzyszącej  do rodzaju przedsięwzięć mogących zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zmianami) wypełniając wymóg art. 72 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy, do wniosku załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 29 listopada 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (znak sprawy: WOOŚ.420.17.2024.AZ.9).

Dokonano oceny kompletności wniosku w zakresie jego elementów (poza wcześniej wymienionymi), wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy. Do wniosku  dołączono wymagane  opinie wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy, a w przypadku nieuzyskania ww. opinii w terminie      21 dni, dowody doręczenia wniosków o ich wydanie oraz uzgodnienie zgodnie z art. 4 ust. 3b. Na podstawie  powyższej analizy w ocenie organu przedłożony wniosek spełniał wymagania określone przepisami art. 4 ust. 1 i 3 ustawy i w związku z tym stanowił podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie w dniu 12.06.2025 r.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy pismem z dnia 12.06.2025 Wojewoda zawiadomił organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie sieci przesyłowej. Stosownie do art. 7 ustawy odpowiednio zawiadomiono o tym fakcie: wnioskodawcę, właścicieli nieruchomości i wieczystych użytkowników, Starostę Olsztyńskiego, Starostę Szczycieńskiego, Prezydenta Olsztyna, Wójta Gminy Purda, Wójta gminy Szczytno, Wójta Gminy Dźwierzuty, Burmistrza Barczewa oraz Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Pozostałe strony o wszczęciu postępowania, organ zawiadomił w drodze obwieszczeń z dnia 12.06.2025r. Obwieszczenia te zostały umieszczone na tablicy ogłoszeniowej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, tablicach urzędowych Urzędu Miasta Olsztyn, Urzędu Miasta Barczewo, Urzędu Gminy Purda, Urzędu Gminy Szczytno, Urzędu Gminy Dźwierzuty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych tych urzędów, na okres wynikający z obowiązujących przepisów. Ponadto obwieszczenie opublikowano w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

W zawiadomieniu i obwieszczeniach  organ wskazał, gdzie strony mogą zapoznać się                                     z wnioskiem i dokumentacją oraz gdzie mogą składać uwagi i wnioski dotyczące sprawy.                          W odpowiedzi na ww. zawiadomienie i obwieszczenia do organu prowadzącego  postępowanie nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i żądania stron.
Ponadto do tutejszego organu wpłynęło wiele zapytań odnośnie przebiegu i zakresu inwestycji na wskazanych nieruchomościach, planowanych ograniczeniach w korzystaniu                 z nieruchomości, terminie prowadzenia prac budowalnych, na które organ każdorazowo udzielał odpowiedzi. 

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w oparciu o której przepisy wydano decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest aktem prawnym szczególnym, przewidującym uproszczoną (przyśpieszoną) procedurę przygotowania i realizacji inwestycji. Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy Wojewoda wydaje decyzje w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku niewydania decyzji w tym terminie, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wymierza wojewodzie, karę pieniężną w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Szybka i sprawna realizacja ww. inwestycji związana jest                    z poprawą bezpieczeństwa energetycznego kraju i leży w interesie społecznym i gospodarczym. Niewątpliwie są to okoliczności, którymi należy uzasadniać z jednej strony znaczne zwiększenie uprawnień inwestora już na etapie przygotowawczym, natomiast                    z drugiej zdecydowane ograniczenie uprawnień właścicieli nieruchomości znajdujących się            w obszarze inwestycji. Zaprojektowanie takiego przebiegu, który nie wzbudzałby sprzeciwu przynajmniej części właścicieli nieruchomości objętych inwestycją lub innych podmiotów, jest mało prawdopodobne. Sprzeciw właścicieli nieruchomości jest naturalnym odruchem ochrony swoich własności, jednakże rozwój urbanizacyjny skutkuje zwiększającym się ograniczaniem indywidualnych praw właścicielskich na rzecz konieczności rozwoju infrastruktury o publicznej lub społecznej użyteczności w ramach społecznej funkcji prawa własności. W takich okolicznościach inwestor zawsze będzie narażony na wywołanie lokalnego konfliktu społecznego, ponieważ to on samodzielnie dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych, a następnie techniczno-wykonawczych. Podkreślić należy, iż regulacje zawarte w ww. ustawie są zabiegiem świadomie przyjętego przez ustawodawcę rozstrzygnięcia szczegółowego w odniesieniu do inwestycji przesyłowych                      i z racji konkretnych zapisów tej ustawy nie może być mowy o kolizji jej przepisów                             z przepisami innych aktów prawnych. Należy również zauważyć, że organ administracji publicznej nie jest powołany do kontrolowania słuszności, celowości i trafności rozwiązań przyjmowanych przez ustawodawcę. Punktem wyjścia dla wszelkich rozważań jest zawsze założenie racjonalnego działania ustawodawcy i domniemanie zgodności ustaw z Konstytucją RP.
Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organ zapewnił stronom udział w postępowaniu.
W wyniku analizy obowiązujących przepisów  oraz uzyskanych przez inwestora opinii, organ prowadzący postępowanie uznał dopuszczalność realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy decyzja została sporządzona przez Adrianę Stawicką, posiadającą stosowne przygotowanie zawodowe, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 pkt 4 ww. ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zmianami).
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii,                                    za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Odwołanie od decyzji, wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia,                      w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.
Odwołanie od niniejszej decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 
Zgodnie z art. 127a. § 1 i 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W takich okolicznościach decyzja staje się ostateczna i prawomocna, z dniem doręczenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
Załączniki:
Załącznik Nr 1 ark. 1-36 - mapy w skali 1:1000
[image: image2.png]



Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Izabela Sielicka-Werner
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
/dokument podpisany elektronicznie/
Otrzymują:
1. Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przez pełnomocnika Agnieszka Chamik, 
Adres do korespondencji: Orlen Projekt S.A., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk

2. aa

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Olsztynie, plac Generała Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn
2. Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
3. Urząd Miasta Olsztyna, plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

4. Prezydent Olsztyna, plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

5. Wójt Gminy Purda, Purda 19, 11-030 Purda

6. Wójt Gminy Dźwierzuty, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty

7. Wójt Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

8. Burmistrz Barczewa, plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
9. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn

10. Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt c i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.), za wydanie przedmiotowej decyzji oraz złożenie pełnomocnictwa została pobrana opłata skarbowa w wysokości 615 zł.
[image: image3.png]tel. 89 523 2444, 89 523 23 33, fax89 527 74 47
wwwolsztyn.uw.gov.pl

info@uw.olsztyn pl

Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaEs?




[image: image1.png]
Strona 2 z 29

[image: image4.png]


