Załącznik nr 1 do pisma

ADM. 2613.1.2026.PG

Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego PSSE w Wołowie przeznaczony do nieodpłatnego przekazania lub likwidacji:

| Lp | Nazwa składnika majątku ruchomego | Ilość sztuk | Rok nabycia | Stan techniczny | Zagospodarowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pionowy sterylizator parowy ASV-autoklaw 4/45/5/1 | 1 | 1987 | Uszkodzenia oraz zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, znaczne zużycie instalacji oraz elementów sterujących. Przestarzała konstrukcja technologiczna. Brak dostępności części zamiennych oraz brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi. | Nieodpłatne przekazanie. W przypadku braku zainteresowania likwidacja. |
| 2 | Komora badań cieplnych KBC-65 G- cieplarka laboratoryjna 4/43/8/4 | 1 | 2000 | Uszkodzenia oraz zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych, znaczne zużycie instalacji oraz elementów sterujących. Przestarzała konstrukcja technologiczna. Brak dostępności części zamiennych oraz brak zgodności z aktualnymi standardami technicznymi i eksploatacyjnymi. | Nieodpłatne przekazanie. W przypadku braku zainteresowania likwidacja. |
| 3 | Komora badań cieplnych KBP-65/250- sterylizator 4/43/9/3 | 1 | 1977 | Bardzo długi czas osiągania zadanej temperatury roboczej. Występowanie skoków temperatury podczas pracy urządzenia. Brak stabilności parametrów cieplnych. Znaczny stopień zużycia eksploatacyjnego elementów elektrycznych i mechanicznych. | Nieodpłatne przekazanie. W przypadku braku zainteresowania likwidacja. |
| 4 | Szafa chłodnicza S-711 (GEGO-18) 9/95/42/2 | 1 | 1998 | Znaczny stopień zużycia eksploatacyjnego poprzez wyeksploatowane elementy mechaniczne i elektryczne. | Nieodpłatne przekazanie. W przypadku braku zainteresowania likwidacja. |
| 5 | Półki do szafy chłodniczej 9/95/42/10 | 1 | 2017 | Liczne pęknięcia pokrycia z plastyfikatu. Koszt naprawy przewyższa wartość składnika rzeczowego. | Nieodpłatne przekazanie. W przypadku braku zainteresowania likwidacja. |
| 6 | Cieplarka wodno-elektryczna CWE-2a 4/43/8/2 | 1 | 1996 | Urządzenie nie pracuje prawidłowo w wyższych temperaturach oraz nie posiada stabilności temperatury pracy. Znaczny stopień zużycia eksploatacyjnego. | Nieodpłatne przekazanie. W przypadku braku zainteresowania likwidacja. |
| 7 | Cieplarka wodno-elektryczna CWE-4 80/801/7/6 | 1 | 2004 | Brak prawidłowej pracy urządzenia poprzez zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych. Obniżona niezawodność eksploatacyjna. Przestarzała konstrukcja technologiczna. | Nieodpłatne przekazanie. W przypadku braku zainteresowania likwidacja. |
| 8 | Cieplarka wodno-elektryczna CWE-4 4/43/8/1 | 1 | 1973 | Brak prawidłowej pracy urządzenia poprzez zużycie elementów elektrycznych i mechanicznych. Obniżona niezawodność eksploatacyjna. Przestarzała konstrukcja technologiczna. | Nieodpłatne przekazanie. W przypadku braku zainteresowania likwidacja. |