GRUDZIEŃ 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338                       z późn.zm.), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.                                  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.                              z 2023r. poz. 537 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 50/12/2023/NLW i Nr 49/12/2023/NLW z dnia 28.12.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 54/12/2023/NLW i Nr 53/12/2023/NLW z dnia 28.12.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Siemyśl, ul. Szkolna 10 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 56/12/2023/NLW i Nr 55/12/2023/NLW z dnia 28.12.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo 38 dz. nr 244 obręb Rusowo  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                 z badań laboratoryjnych Nr 58/12/2023/NLW i Nr 57/12/2023/NLW z dnia 28.12.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie i Rusowie.

.