BAZA PYTAŃ WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA ELIMINACJI

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV

Wytłuszczoną czcionką podano odpowiedzi

- Najwyższą władzą w OSP jest:

- prezes

- zarząd

- walne zebranie

- Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?

- w Gnieźnie

- w Krakowie

- w Częstochowie

- Oświetlenie awaryjne można podzielić na:

- awaryjne oświetlenie zapasowe i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

- oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe

- taki termin nie istnieje

- Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?

- na przegubie ręki

- na tętnicach szyjnych

- w pachwinach

- Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje:

- rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

- Komendant Miejski /Powiatowy PSP

- Komenda Wojewódzka PSP

- Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

- 2-10 m

- nie mniej niż 5 m

- do 5 m

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do:

- odcięcia dopływu prądu do bezwzględnie wszystkich obwodów elektrycznych 
w budynku

- odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

- załączenia dopływu prądu do obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

- W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?

- 70 m

- 50 m

- w odległości 100 m

- Czy samochód GBAM – 2/8 + 8 posiada motopompę?

- może posiadać

- nie

- tak

- Minimalna odległość między butlą z gazem propan – butan, a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

- 2 m

- 1,5 m

- 0,5 m

- Gaz propan-butan jest:

- cięższy od powietrza

- lżejszy od powietrza

- ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza

- Co oznacza skrót KCKR?

- Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa

- Krajowe Centrum Komend Ratowniczych

- Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa

- Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:

- zielonym

- brązowym

- żółtym

- System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:

- ugasić pożar

- wykryć i ugasić pożar

- wykryć pożar i przekazać alarm o pożarze

- Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?

- 1,5 m

- 1,4 m

- 1,8 m

- Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?

- płomień wydłuży się

- płomień skróci się i rozszerzy

- płomień zgaśnie

- Żłobki, jako budynki można zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi:

- ZL I

- ZL II

- ZL IV

- Co oznacza symbol GBAM?

- samochód specjalny gaśniczy z autopompą

- samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

- samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

- W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ?

- w 1975

- w 1995

- w 1992

- Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:

- 1 m

- 2 m

- 4 m

- Z przewodów dymowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:

- co najmniej 2 razy w roku

- co najmniej 4 razy w roku

- co najmniej raz do roku

- Budynki niskie to:

- budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie

- budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie

- budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie

- Co to jest wstrząs pourazowy?

- reakcja organizmu na uraz

- uderzenie po upadku

- utrata przytomności

- Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:

- oddział ratowniczy

- zawodowa straż pożarna

- jednostka ratowniczo-gaśnicza

- Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?

- 10

- 15

- 20

- Elew to słuchacz szkoły:

- podoficerskiej

- aspirantów

- oficerskiej

- Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?

- 8

- 5

- 6

- Patron strażaków trzyma w ręku:

- wiadro

- toporek

- bosak

- Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:

- 1 m

- 1,5 m

- 1,6 m

- Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się 
w Warszawie i nosi nazwę:

- Centralna Szkoła Pożarnicza

- Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza

- Akademia Pożarnicza

- Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej niż 20 osób?

- 1,2 m

- 1,4 m

- 0,9 m

- W jakiej odległości od skraju drogi publicznej zabronione jest pozostawienie gałęzi, chrustu itp.?

- mniejszej niż 30 m

- do 25 m

- 75 m

- Środki zwilżające są to środki, które:

- zmniejszają opory tłoczenia wody

- zwiększają napięcie powierzchniowe wody

- obniżają napięcie powierzchniowe wody

- Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:

- C

- D

- B

- Środkiem zabezpieczającym drewno przed działaniem ognia jest:

- farba olejna

- Roteor

- Fobos

- Elementami które utrzymują stabilność drabiny hydraulicznej podczas pracy to:

- nośniki

- podpory

- stabilizatory hydrauliczne

- Które z wymienionych substancji można gasić wodą?

- sód

- magnez

- słoma

- Zaczadzenie następuje na skutek działania:

- CO

- CO2

- N

- Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

- 2

- 4

- 3

- Gaz propan – butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:

- jest lżejszy od powietrza

- rozchodzi się we wszystkich kierunkach

- jest cięższy od powietrza

- Prądownica pianowa PP 2 – 12 oznacza:

- ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min

- liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s

- nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

- Klapa dymowa to:

- urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach

- urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi

- pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie 
z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

- Zwyczajowe oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to:

- GCBA

- GLBAM

- GBA

- Nomex to:

- środek gaśniczy

- nazwa handlowa włókien poliaramidowych

- środek ogniochronny

- W czasie akcji gaśniczej znak sygnalizacyjny wykonany przez strażaka prawą ręką odchyloną w bok w dół oznacza:

- woda naprzód

- woda stój

- rota I (I woda)

- Hełmy stosowane w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce powinny mieć kolor:

- biały

- czerwony

- żółty

- Co oznacza symbol GBAM:

- samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

- samochód specjalny gaśniczy z autopompą

- samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

- Z przewodów spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:

- co najmniej 2 razy w roku

- co najmniej 4 razy w roku

- co najmniej raz do roku

- U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:

- do chwili przybycia karetki pogotowia,

- przez co najmniej 30 min,

- według uznania ratownika

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) to:

- śmierć kliniczna

- zespół czynności ratunkowych

- wstrząs powypadkowy

- W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera „C” oznacza  to,  że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie:

- cieczy i gazów palnych

- ciał stałych pochodzenia organicznego

- gazów palnych

- Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?

- 1

- 2

- 3

- Do gazów gaśniczych nie zalicza się:

- etan

- CO2

- azot

- Co to jest strefa pożarowa?

- strefa objęta pożarem

- pomieszczenie zamykane drzwiami

- wydzielona pożarowo przestrzeń

- W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:

- użyteczności publicznej

- których kubatura przekracza 1000 m3

- produkcyjno - magazynowe

- Eksplozymetr służy do:

- pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu

- tłumienia fali detonacyjnej

- pomiaru temperatury zapłonu

- Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:

- godziny

- minuty

- nie stosuje się

- Co oznacza skrót NRO?

- najlepiej rozprzestrzeniający ogień

- nierozprzestrzeniający ognia

- nie stosuje się takiego skrótu

- Ochotnicze Straże Pożarne są:

- stowarzyszeniami

- jednostkami organizacyjnymi PSP

- organami administracji rządowej

- Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?

- 2 lata

- 4 lata

- 5 lat

- Najwyższą władzą w OSP jest:

- prezes

- zarząd

- walne zebranie

- Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:

- 0,8 m

- 0,9 m

- 0,6 m

- Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?

- aspirant sztabowy

- starszy aspirant sztabowy

- starszy aspirant

- Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

- iglasty

- liściasty

- mieszany

- Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

- I

- III

- II

- Symbol SH-10 oznacza:

- samochód specjalny holowniczy o mocy 100 KM

- samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10 m.

- samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10 m i udźwigu 10 ton

- Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:

- azot

- CO2

- halon

- Eksplozymetr to:

- urządzenie pomiaru siły eksplozji

- urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu

- urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych

- Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11 kg na stacjach gazu płynnego?

- nie

- tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów

- tak

- Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

- wytwornica pianowa

- prądownica pianowa

- agregat pianowy

- Tryskacze służą do:

- szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego

- gaszenia pożaru

- wykrywania pożaru

- Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?

- 80, 100

- 100, 125

- 80

- Zaczadzenie następuje wskutek działania:

- CO

- C02

- N2

- W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:

- aparaty tlenowe

- aparaty powietrzne nadciśnieniowe

- aparaty powietrzne podciśnieniowe

- Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?

- 25, 52 i 75

- 52, 75 i 110

- tylko 25 i 52

- Stojak hydrantowy służy do:

- zassania wody z hydrantu podziemnego

- pobrania wody z hydrantu podziemnego

- poboru wody z hydrantu nadziemnego

- Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

- właściciel lub zarządca lasu

- Komendant Powiatowy lub Miejski PSP

- osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

- Do gazów gaśniczych można zaliczyć:

- azot

- etan

- metan

- Pianą można gasić pożary klasy:

- klasy A i B

- klasy C i D

- tylko klasy C

- Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:

- A

- B

- D

- Czego nie wolno gasić wodą?

- drewna

- węgla

- sodu

- Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

- serce

- mózg

- nerki

- W mięśniu czworgłowym uda znajduje się wbity pręt metalowy pierwsza pomoc polega na:

- szybkim usunięciu przedmiotu

- zabezpieczenie przedmiotu przed przemieszczeniem i opatrzenie rany

- zebraniu danych osobowych póki pacjent jest przytomny

- Wstrząs jest to:

- ogólne określenie niewydolności organizmu, występujące wskutek niewystarczającego zaopatrzenia tkanek w tlen

- zespół drgawek

- odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

- Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:

- ciemnobrunatnej barwie

- spokojnym wypływie

- jasnoczerwonej barwie

- Co oznacza znak gestowy „Prawa ręka podniesiona w górę”:

- woda stój

- woda naprzód

- uwaga

- Mostek przejazdowy służy do:

- umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

- zabezpieczenia węży, układanych na ulicach i drogach, przed uszkodzeniem

- sprawiania drabiny pożarniczej

- Piana ciężka powstaje:

- w wytwornicach

- w generatorach

- w prądownicach i działkach pianowych

- W jakim mieści na terenie woj. kujawsko pomorskiego znajduje się Szkoła Podoficerska?

- Toruń

- Włocławek

- Bydgoszcz

- Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem przez koła samochodu układa się zawsze:

- na węże

- pod węże

- nie ma żadnego znaczenia

- Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować z pomieszczeń, w których będzie przebywać jednocześnie ponad:

- 20 osób

- 50 osób

- 75 osób

- Biblioteki zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

- ZL III

- ZL V

- ZL IV

- Liczba spienienia to:

- stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona

- liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany

- stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany

- Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku nie może być mniejsza niż:

- 0,6 m

- 1,5 m

- 1,4 m

- Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:

- w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób

- w pokoju dziecięcym

- w budynkach zaliczonych do ZL IV

- Podaj sposób reanimacji prowadzonej przez 1 ratownika:

- 15 na 4

- 10 na 2

- 30 na 2

- Ilość wody w jednym odcinku węża W-75 to:

- ok 88 l

- ok 60 l

- ok 80 l

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji 
co najmniej:

- raz na 5 lat

- raz na 2 lata

- raz na rok

- Prowadzenie detalicznej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych 
w budynkach może odbywać się wyłącznie:

- na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej

- na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu, z możliwością sprzedaży samoobsługowej

- w obiektach o kategorii zagrożenia ludzi ZL I wyposażonych w SSP

- Hydranty 33 muszą być stosowane w:

- w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V

- w garażu wielokondygnacyjnym

- w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2

- Udar cieplny (porażenie cieplne) to:

- reakcja organizmu, która występuje po dłuższym działaniu wysokiej temperatury na nasze ciało – często połączonej z wysoką wilgotnością i brakiem lub bardzo małym ruchem powietrza

- obniżenie temperatury centralnej ciała poniżej 35 stopni Celsjusza

- przegrzanie organizmu pod wpływem promieni słonecznych

- W jaki sprzęt specjalistyczny należy bezwzględnie wyposażyć ratownika opuszczanego 
w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):

- oświetlenie, łączność, detektor gazu

- torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu

- aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie

- Do wypadku w transporcie kolejowym w I rzucie należy zadysponować:

- GBA, GCBA, SRt

- SOP, GBA

- SD-30, SRt

- Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

- tylko wiosennym i jesiennym

- tylko wiosennym i letnim

- przez cały rok

- Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:

- betonowy dach ciężki

- lekki dach

- dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

- Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:

- najwyższej kondygnacji budynku

- najniższej kondygnacji

- bez znaczenia

- Co oznacza pojęcie „resuscytacja oddechowo – krążeniowa”?

- odsysanie śluzu z górnych dróg oddechowych

- prowadzenie sztucznego oddychania

- prowadzenie sztucznego oddychania i zewnętrznego pośredniego masażu serca

- Niebezpieczeństwo związane z zakażeniem wirusem HIV, wystąpi przede wszystkim przy:

- obfitych wymiotach

- ślinotoku

- krwawieniach zewnętrznych

- Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:

- w pozycji tzw. bezpiecznej

- leżącej na wznak

- półsiedzącej

- Przy poparzeniach chemicznych oka, substancjami o stałej konsystencji, gwałtownie reagującymi z wodą, natychmiast:

- przykrywamy gałkę oczną jałowym opatrunkiem

- usuwamy substancję przy pomocy silnego strumienia wody

- usuwamy substancję przy pomocy pędzelka, chusteczki, lub miękkiego materiału po czym spłukujemy pozostałości strumieniem wody chłodząc przez 20-30 min

- Udar słoneczny to:

- przegrzanie organizmu pod wpływem promieni słonecznych

- Miejscowe działanie promieni słonecznych na skórę głowy prowadzące do przekrwienia opon mózgowych i mózgu

- jedna z faz narastającego przegrzania organizmu przez słońce

- W obecności poszkodowanego nieprzytomnego:

- nie wolno wypowiadać negatywnej oceny jego stanu

- wolno wypowiadać się negatywnie o jego stanie

- nie ma znaczenia czy wypowiadamy się negatywnie o jego stanie bo nieprzytomny i tak nas nie słyszy

- Poddawanie butli z gazami palnymi bezpośrednio działaniu ognia jest:

- zabronione w obiektach niezagrożonych wybuchem

- dozwolone w przypadku zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności i zasad BHP

- zabronione

- Odporność ogniowa to jest cecha elementu budowlanego mierzona:

- w stopniach C

- w kg/m3

- w minutach

- Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:

- bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej

- bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej

- bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych

- Odległość od lasu odmierzacza paliw, studzienki spustowej, rury pomiarowej i przewodu oddechowego stałej stacji paliw powinna wynosić co najmniej:

- 20 m

- 40 m

- 100 m

- Gaz propan butan jest:

- cięższy od powietrza

- lżejszy od powietrza

- ciężar właściwy jest taki sam

- Rolka zjazdowa to:

- urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego

- nazwa sprzętu gaśniczego

- jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

- Gęstość gazu propan butan jest:

- większa od gęstości powietrza

- mniejsza od gęstości powietrza

- mają równą gęstość

- Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy?

- nie powinna przekraczać 2 m.

- nie powinna przekraczać 5 m

- nie powinna przekraczać 15 m

- Pirometrem nazywamy:

- urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych

- urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi

- urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury

- Amfibia to:

- kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji powodziowej

- kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie

- kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków pożaru lasu

- Prezesem ZG ZOSP RP jest:

- druh Waldemar Pawlak

- druh Stanisław Kwaśnik

- druh Zdzisław Dąbrowski

- W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:

- aparaty tlenowe

- aparaty powietrzne nadciśnieniowe

- aparaty powietrzne podciśnieniowe

- Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?

- powietrze

- olej hydrauliczny

- przekładnia mechaniczna

- Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać:

- tylko obiekty tymczasowe

- wszystkie obiekty budowlane

- tylko obiekty zagrożone wybuchem lub te, w których występuje zagrożenie życia ludzi

- Masaż zewnętrzny serca to uciśnięcie mostka dorosłego na głębokość:

- 4 – 5 cm

- 1 – 2 cm

- 3 – 7 cm

- Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?

- wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby

- wilgotność drzew oraz poszycia gleby

- wilgotność ściółki i powietrza

- W przypadku tlenoterapii 100% tlenem toksyczne działanie tlenu:

- nie występuje

- występuje po 6 h

- może wystąpić jeśli oddychamy przez usta

- Sorbent to:

- urządzenie do szybkiego mierzenia ciśnienia

- to substancja o właściwościach chłonnych, mająca za zadanie zneutralizowanie zanieczyszczeń płynnych poprzez związanie ich we własnej strukturze

- nazwa pompy do ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

- Przedłużająca się inhalacja organizmu człowieka czystym tlenem przy ciśnieniu atmosferycznym może prowadzić do:

- obrzęku płuc

- nie ma wpływu na organizm człowieka

- zawału

- Czujnik bezruchu to:

- sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach

- sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych

- czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo- gaśniczej

- Gdzie sprawdzamy tętno u niemowlęcia?

- na tętnicy przedramiennej

- na tętnicy szyjnej

- w pachwinach

- Liczba spienienia to:

- stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona

- liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany

- stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności pian

- Kto napisał słowa hymnu ZOSP RP?

- Jerzy Skokowski

- Jan Stokowski

- Jakub Szela

- Kto w 1184 roku przekazał relikwie św. Floriana do Krakowa?

- Papież Lucjusz III

- Biskup Krakowski Gedko

- Stanisław Arczyński

- II stopień oparzenia to:

- oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia

- oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból

- oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

- Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy R1 PSP?

- respirator

- worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu i przewód łączący

- komplet masek twarzowych połączonych z respiratorem

- Czy w obiektach kultu religijnego (kościoły, cerkwie) wymagane jest stosowanie znaków ewakuacyjnych?

- tak

- nie

- tak, jeżeli powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 500 m2

- Budynki IN to:

- budynki produkcyjne i magazynowe

- inwentarskie służące do hodowli inwentarza

- nie ma takiego określenia

- Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku:

- komenda rejonowa straży pożarnych

- nadleśnictwo

- burmistrz (wójt)

- Najwcześniej w Europie samochody pojawiły się w strażach pożarnych:

- Berlina i Londynu

- Paryża i Hanoweru

- Wiednia i Amsterdamu

- Co oznacza skrót SKKW ?

- Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego

- Wojskowy Sztab Kryzysowo – Ratowniczy

- Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa Ratunkowego Kolor czerwony

- Płukanie uszkodzonej skóry wodą (20-30min) stosujemy w przypadku stwierdzenia: -

- wyłącznie oparzeń termicznych

- silnego krwawienia

- oparzeń termicznych i chemicznych

- Elementy nierozprzestrzeniające ognia to elementy wykonane z materiałów:

- trudno zapalnych

- niepalnych i niezapalnych

- łatwo zapalnych

- Nudności i wymioty u poszkodowanego to:

- normalna reakcja na wypadek

- reakcja organizmu występująca zawsze przy urazie brzucha,

- niebezpieczny objaw neurologiczny

- Przy zwichnięciach w stawie barkowym wykonujemy następujące czynności ratownicze:

- nastawiamy na miejscu zdarzenia,

- unieruchamiamy w pozycji zastanej

- unieruchamiamy w pozycji fizjologicznej

- Jaka najmniejsza ilość pomp musi być użyta w systemie przetłaczania wody?

- 2

- 1

- 3

- Pod pojęciem gotowości bojowej rozumie się:

- pośpieszne osiągnięcie stanu gotowości bojowej podziału straży pożarnej,

- zdolność podziału straży pożarnej do podjęcia akcji ratowniczej w określonym czasie,

- czynności podziałów taktycznych straży pożarnych, mające na celu zlikwidowanie pożaru.

- Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to:

- tkanina wewnętrzna do izolacji cieplnej odzieży specjalnej, zapobiegająca poparzeniu ratownika,

- system uchwytów do mocowania uzbrojenia osobistego,

- krótka linka z hakiem do zabezpieczenia linii wężowych.

- Czy do celów ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi obrotowe?

- nie,

- tak,

- tak, pod warunkiem zapewnienia samoczynnego złożenia skrzydeł i pozostawienie ich w pozycji otwartej w razie pożaru.

- W korpusie podoficerów straży pożarnej czwartym z kolei stopniem jest:

- starszy sekcyjny,

- ogniomistrz,

- starszy aspirant sztabowy,

- Głównym elementem godła związku ochotniczych straży pożarnych RP od początku jego istnienia jest orzeł nazywany:

- Piastowskim

- Polskim

- Jagiellońskim

- Skrótem DSO określamy :

- dźwiękowy system ostrzegawczy

- dowódczy system operacyjny

- jest to kryptonim samochodu dowódcy (Dowodzącego Samochód Osobowy)