## Szkło i drobny sprzęt LK
GI-BAD-231-9/20
załącznik nr 2d do SIWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 4
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Kielcach
adres: ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce, tel 41/ 332-70-84, fax. 41/332-70-85
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4924000100 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 0,5-5ml. Pipeta posiada kod kolorystyczny ułatwiający identyfikację pojemności pipety. Pipeta posiada wyświetlacz elektroniczny , ułatwiający odczytanie objętości. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1szt | 1
2 | 4924000088 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 100-1000µl. Pipeta posiada kod kolorystyczny ułatwiający identyfikację pojemności pipety. Pipeta posiada wyświetlacz elektroniczny , ułatwiający odczytanie objętości. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1szt | 1
3 | 4924000061 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 20-200µl. Pipeta posiada kod kolorystyczny ułatwiający identyfikację pojemności pipety. Pipeta posiada wyświetlacz elektroniczny , ułatwiający odczytanie objętości. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1szt | 1
4 | 4924000053 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 10-100µl. Pipeta posiada kod kolorystyczny ułatwiający identyfikację pojemności pipety. Pipeta posiada wyświetlacz elektroniczny , ułatwiający odczytanie objętości. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K-6805 | 38437110-1 | Końcówki do pipet firmy Eppendorf pojemność 0,1-5ml zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Zgodne z normą EN ISO 8655. | 5x100szt. | 2
2 | K-6380 | 38437110-1 | Końcówki do pipet firmy Eppendorf pojemność 50-1000µl zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Zgodne z normą EN ISO 8655. | 2x500szt. | 2
3 | K-6378 | 38437110-1 | Końcówki do pipet firmy Eppendorf pojemność 2-200µl zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Zgodne z normą EN ISO 8655. | 2x500szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 444-0746 | 38436000-0 | Wstrząsarka laboratoryjna typu Vortex z możliwością płynnej regulacji częstotliwości drgań; maksymalne osiągane drgania nie mniej niż 3000obr/min; dwa tryby pracy: ciągły lub na czujnik; obudowa odporna chemicznie i na korozję; Stopień ochrony IP zgodny z DIN EN 60259: IP 42. | 1szt. | 1
2 | 525-0155 | 38000000-5 | Probówki wirówkowe z zakrętkami, polipropylenowe pojemności 50ml z podziałką i polem do opisu; wytrzymałość na wysokie obroty podczas wirowania (do 20000xg); zakrętki z pierścieniem uszczelniającym zapewniającym szczelnośc przy długim przechowywaniu. | 500szt. | 1
3 | 212-0417 | 38000000-5 | Statyw na probówki nylonowy wzmocniony włóknem szklanym; odporny na zmiany temperatury oraz na chemikalia; dla probówek średnicy 20mm; 40 miejsc | 1szt. | 2
4 | 548-1388 | 38000000-5 | Statyw PP na wialki 1,5ml do chromatografii; odporny na stężone chemikalia oraz zmiany temperatury | 5szt. | 1
5 | 612-38-22 | 33793000-5 | Kolba miarowa klasa A pojemności 10ml błąd wskazań ±0,04ml; szlif 10/19, szkło borokrzemowe 3.3 oranżowe; kalibrowana na wylew; zgodna z normą DIN EN ISO 1042; certyfikat zgodności z numerem serii; korek PE | 2szt. | 25
6 | 612-38-23 | 33793000-5 | Kolba miarowa klasa A pojemności 20ml błąd wskazań ±0,04ml; szlif 10/19, szkło borokrzemowe 3.3 oranżowe; kalibrowana na wylew; zgodna z normą DIN EN ISO 1042; certyfikat zgodności z numerem serii; korek PE | 2szt. | 25
7 | 612-38-24 | 33793000-5 | Kolba miarowa klasa A pojemności 25ml błąd wskazań ±0,04ml; szlif 10/19, szkło borokrzemowe 3.3 oranżowe; kalibrowana na wylew; zgodna z normą DIN EN ISO 1042; certyfikat zgodności z numerem serii; korek PE | 2szt. | 25
8 | 612-38-25P | 33793000-5 | Kolba miarowa klasa A pojemności 50ml błąd wskazań ±0,06ml; szlif 12/21, szkło borokrzemowe 3.3 oranżowe; kalibrowana na wylew; zgodna z normą DIN EN ISO 1042; certyfikat zgodności z numerem serii; korek PE | 2szt. | 15
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-6311307 | 18143000-3 | Przyłbica ochronna do pracy w niskich temperaturach (praca z suchym lodem lub ciekłym azotem) z regulacją dopasowaniem; osłona przyłbicy wykonana z poliwęglanu | 1 | 2
2 | LLG-9005446 | 18143000-3 | Rękawice ochronne do pracy w niskich temperaturach (praca z suchym lodem lub ciekłym azotem); długość do przedramion; rozmiar M | 1 | 2
3 | LLG-9005447 | 18143000-3 | Rękawice ochronne do pracy w niskich temperaturach (praca z suchym lodem lub ciekłym azotem); długość do przedramion; rozmiar L | 1 | 1
4 | LLG-4668441 | 18143000-3 | Fartuch ochronny do pracy w niskich temperaturach (praca z suchym lodem lub ciekłym azotem); regulacja rozmiaru na karku i w pasie; długość 120cm. Zgodnie z normami EN 511, EN 388, CAT. III | 1 | 2
5 | LLG-6267404 | 38000000-5 | Pędzelek wagowy do czyszczenia z delikatnym włosiem | 1 | 4
6 | LLG-9049092 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe RC z hydrofilową, odporną na rozpuszczalniki membraną z regenerowanej celulozy, porowatość 0,45µm | 500szt. | 2
7 | LLG-9193985 | 38000000-5 | Pojemniki do probówek z pokrywką wykonane z PP. Do probówek o poj. 1,5 do 2,0ml, autoklawowalne. Pojemność pudełka 50 miejsc.W różnych kolorach. | 5 | 3
8 | LLG-6237973 | 38000000-5 | Statyw na mikroprobówki, 80-miejscowe, PP, do przechowywania i przenoszenia mikroprobówek (5X16 rzędów), możliwość sterylizacji w autoklawie | 5 | 3
9 | LLG-9283578 | 38000000-5 | Pojemnik chłodzący PCR-Cooler 0,2ml, niebieski | 1 | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu SHIMPOL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ALW-2ML-9-V1004 | 33793000-5 | fiolki bursztynowe ze szkła borokrzemowego, 2ml z polem do opisu | 100 | 50
2 | ALW-C0000143 | 38000000-5 | nakrętki do fiolek PTFE z silikonową septą do fiolek 2ml | 100 | 50
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Agilent
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 821725-911 | 38000000-5 | Przedkolumna do kolumny chromatograficznej UHPLC Poroshel 120, EC-C18; 2,1x5mm, 2,7µm | 3 | 2
2 | 5191-5912 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe PTFE wielkość porów 0,2µm | 500 | 2
3 | 5190-5109 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe z regenerowanej celulozy, wielkość porów 0,45µm, średnica 15mm | 100 | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Donserv
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 12900 | 38000000-5 | Wirnik horyzontalny do wirówki MPW-380 4 x 750ml | 1 | 1
2 | 14902 | 38000000-5 | Wkładka redukcyjna do wirnika horyzontalnego wirówki MPW-380 na probówki typu facon pojemności 50ml (7 x 30mm) | 1 | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Lab-szklo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1.05.07 1 | 33793000-5 | Aparat do oznaczania olejków wg Derynga, mały, składający się z chłodnicy prostej, kolby okrągłodennej pojemności 1000ml i nasadki miarowej (działka elementarna 0,1ml na pojemności od 2ml do 3ml oraz działką elementarną 0,01ml na pojemności 1ml) | 1 | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Biosan
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | SR-32 | 38000000-5 | Rotor pasujący do wirówki Biosan FVL-2400N na 4X8 stripów 0,2ml lub 32 probówki 0,2ml. | 1 | 1
2 | V1 plus | 38000000-5 | Mini wytrząsarka/worteks do mieszania/wytrząsania roztworów w probówkach. 2 tryby pracy: ciągła oraz impulsowa - aktywowana poprzez nacisnięcie probówką nasadki głowicy. Przystosowana do probówek 0,2ml do 50ml. Zakres prędkości min. 500-3000 obr/min. Wymiary max. 90mmX150mmX80mm | 2 | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu KLIMAWENT S.A.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 810R59 | 38000000-5 | Kwasoodporne ramię ssące do usuwania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na stanowisku pracy. Ramię o średnicy ok. 50mm. Ramię ssące składajace się z głowicy obrotowej z rurą pionową, minimum trzech rur nastawnych, przegubów kolanowych z regulacją momentu tarcia. Możliwość zamocowania ramienia bezpośrednio na płaszczyźnie stołu. Rura głowicy obrotowej zaopatrzona w przepustnicę, posiadającą mozliwość wykonania pełnego obrotu wokół osi pionowej. Ramię wyposażone w ssawkę o średnicy zewnętrznej otworu ok. 15cm | 1 | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu ROTH
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K823.1 | 38000000-5 | Statyw PCR z PP, z pokrywką. Z 96 otworami na próbówki PCR 0,2ml. Szyk otworów 8X12 w standardowym formacie płytki mikrotitracyjnej, idealne do płytek do PCR, do probówek w paskach (8 lub 12 w pasku), statyw zabezpieczony przez 4 klipsy można w każdej chwili zdjąć lub włożyć z powrotem do stacji, autoklawowalne. | 1 | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu BIOplastics
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B72911 | 38000000-5 | Probówki (q) PCR 0,2 ml lekko matowione – wzmocnienie sygnału qPCR, w paskach z dołączonymi optycznymi wieczkami – wieczka płaskie wgłębione zapobiegają odciskom palców, certyfikowane, wolne od zanieczyszczeń, bezbarwne, op. 120X8 sztuk. | 120X8 | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu BitBlue
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | CS1 | 38000000-5 | Szuflada z aluminium, przezroczyste fronty,do zamrażarki LB 5020 NFN | 1szt | 11
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu IKA
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0020001173 (MT40.100) | 38000000-5 | Jednorazowa przezierna komora do mielenia z bijakiem ze stali nierdzewnej do rozdrabniania materiałów o twardości do 5 stopni Mohsa. Komora pasująca do młynka IKA Tube Mill 100 control. Pojemność komory 40ml. | 100szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 4 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumnę nr 11 tylko w przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego w stosunku do opisanego w kolumnie nr 4 .