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Łobez, dnia 12.11.2026 r.
Komunikat nr 48/2026
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu Borkowo Wielkie, gm. Radowo Wielkie stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą ponadnormatywnej manganu Mn- 78 µg/l.
Wodociąg Borkowo Wielkie, gm. Radowo Wielkie zaopatruje 138 mieszkańców z miejscowości Borkowo Wielkie, gm. Radowo Wielkie
Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że wzrost manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi,  natomiast może obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. pogorszenie smaku, zapachu, zabarwienie armatury, przebarwienia bielizny podczas prania.
[image: Obraz zawierający design
Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody są Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-210 Goleniów.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie
Joanna Sibera
Kierownik sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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