[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk












Płońsk, dnia 17 września 2025 roku

NOUP.9020.1.125.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO SZCZEPKOWO
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),
po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej                w ramach  kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia  z wodociągu publicznego Szczepkowo.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 12.09.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Szczepkowo, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
nr 4359/25/W, nr 4360/25/W, nr 4361/25/W z dnia 16.09.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 8 miejscowości gminy Raciąż: Szczepkowo, Kodłutowo, Lipa, Grzybowo, Komunin Nowy, Komunin Stary, Kocięcin Tworki, Kocięcin Brodowy i 3 miejscowości gminy Strzegowo, tj. Mączewo (posesje Nr 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12), Nowopole (posesje Nr 1, 2, 3, 4 i 5), Kolonia Mączewo (posesje Nr 1b, 14, 15, 17), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Szczepkowo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

