## Część_1 (tam)
Formularz cenowy
załącznik do formularza ofertowego (do sprawy nr O/OL.T-1-2.2431.18.2022)
Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w dziedzinach wilgotność względna, temperatura, ciśnienie i próżnia:
Część 1. Termohigrometry
lp. | Obiekt wzorcowania / Nazwa towaru/usługi | Punkty wzorcowania | Ilość (szt.) | Jedn. koszt wykonania (netto) | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Termohigrometr TERMOPRODUKT RHT-15 (czujnik zintegrowany). | 10°C / 50% RH 20°C / (25; 50; 75)% RH 30°C / 50 RH | 1 |  | 0
2 | Termohigrometr (rejestrator) T&D RTR-503 z zewnętrznym czujnikiem temperatury i wilgotności, przewód dł. 1 metra. | 10°C / 50% RH 20°C / (25; 50; 75)% RH 30°C / 50 RH | 16 |  | 0
3 | Termohigrometr (rejestrator) T&D RTR-507 + zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności typ: HHB-3101, przewód dł. 1 metra. | 10°C / 50% RH 20°C / (25; 50; 75)% RH 30°C / 50 RH | 1 |  | 0
4 | Koszt usługi kurierskiej - po wzorcowaniu odesłanie objektów do użytkownika (WT-LD w Olsztynie) |  | 1 |  | 0
Razem netto |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto |  |  |  |  | 0
Wartość brutto należy przenieść do odpowiedniej pozycji formularza ofertowego.
podpis
(i) Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 23%. Wykonawca zobowiązany do opłacania innej stawki podatku VAT lub zwolniony z obowiązku opłacania podatku VAT powinien załączyć do oferty informację (np. interpretację indywidualną lub interpretacją ogólną prawa podatkowego wydawaną przez odpowiedni organ) ze wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej nieuwzględnienia stawki podatku VAT określonej powyżej przez Zamawiającego.

## Część_2 (tam)
Formularz cenowy
załącznik do formularza ofertowego (do sprawy nr O/OL.T-1-2.2431.18.2022)
Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w dziedzinach wilgotność względna, temperatura, ciśnienie i próżnia:
Część 2. Termometry elektryczne
lp. | Obiekt wzorcowania / Nazwa towaru/usługi | Punkty wzorcowania | Ilość (szt.) | Jedn. koszt wykonania (netto) | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Termometr elektroniczny złożony ze wskaźnika temperatury EMKO typ: EPLC9600.CHANNEL8 oraz 8. czujników Pt100. Czujniki w osłonach stalowych o wym. 5x30 mm, przewody w osłonie silikonowej długości 3 m. | 8 czujników, 3 pkt. temperaturowe: t= (-18; 0; 18)°C | 1 |  | 0
2 | Termometr elektroniczny złożony ze wskaźnika temperatury EMKO typ: EPLC9600.CHANNEL8 oraz 6. czujników Pt100. Czujniki w osłonach stalowych o wym. 6x90 mm, przewody w osłonie silikonowej długości 1 m. | 6 czujników, 3 pkt. temperaturowe: t= (-18; 0; 20)°C | 1 |  | 0
3 | Termometr elektroniczny złożony ze wskaźnika temperatury EMKO typ: EPLC9600.CHANNEL8 oraz 8. czujników Pt100. Czujniki w osłonie stalowej z mocowaniem magnetycznym „w kształcie C” o wymiarach 30x20x23 mm, przewody w osłonie silikonowej długości 3 m. | 8 czujników, 5 pkt. temperaturowych: t= (-18; 40; 110; 150; 180)°C | 1 |  | 0
4 | Termometr elektroniczny ELMETRON PT-105 z głowicą termometryczną typ: GT-105sk-12. Czujnik Pt-1000S, kabel z płaszczem silikonowym zakończony stalową rurką ø 3 mm o dł. 12 cm; dł. całkowita: 1 m. | 1 czujnik, 3 pkt. temperaturowe: t= (0; 20; 40)°C | 1 |  | 0
5 | Dwukanałowy termometr elektroniczny CHY 802W wraz z czujnikami zewnętrznymi: 1) dwa czujniki (termopary typ K, bez osłon) – przewody w izolacji teflonowej (max 260°C), dł. przewodów ok. 1,2 m; 2) czujnik penetracyjny (termopara typ K w osłonie stalowej) – sonda bagnetowa: rurka ø 4 mm dł. 20 cm. Długość po rozciągnięciu przewodu spiralnego ~2 m). | 2 czujniki (202.1, 202.2) x 1 pkt. temperaturowy: t= 20°C oraz 1 czujnik (202.3) x 2 kanały (T1 oraz T2) x 2 pkt. temp.: t= (20; 150)°C | 1 |  | 0
6 | Dwukanałowy termometr elektroniczny CHY 802W z czujnikiem penetracyjnym (ETI 133-130, termopara typ K). Sonda bagnetowa z rękojeścią: dł. ~0,5 m, osłona termopary – rurka stalowa fi 8 mm, przewód dł. ~1 m. | 1 czujnik x 2 kanały (T1 oraz T2), 2 pkt. temperaturowe: t=(20; 150)°C | 1 |  | 0
7 | Termometr elektroniczny T&D RTR-505-Pt z czujnikiem Pt100 podłączonym poprzez modułem wejściowy typ: PTM-3010. Osłona czujnika: ø 3 x 100 mm, przewód dł. 2 m, w oplocie stalowym. | 1 czujnik, 2 pkt. temperaturowe: t= (110; 150)°C | 1 |  | 0
8 | Termometr elektroniczny T&D RTR-502 z zewnętrznym czujnikiem typ: TR-5106 (termistor), przewód dł. ~2m. | 1 czujnik, 3 pkt. temperaturowe: t= (-20; 0; 24)°C | 1 |  | 0
9 | Termometr elektroniczny TFA LT-102 z czujnikiem na przewodzie dł. ~3 m. | 1 czujnik, 3 pkt. temperaturowe: t= (0; 18; 25)°C | 5 |  | 0
10 | Termometr elektroniczny TERMOPRODUKT DT-1 z zewnętrzną sondą pomiarową. | 1 czujnik, 2 pkt. temperaturowe: t= (0; 5)°C | 2 |  | 0
11 | Koszt usługi kurierskiej - po wzorcowaniu odesłanie objektów do użytkownika (WT-LD w Olsztynie) |  | 1 |  | 0
Razem netto |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto |  |  |  |  | 0
Wartość brutto należy przenieść do odpowiedniej pozycji formularza ofertowego.
podpis
(i) Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 23%. Wykonawca zobowiązany do opłacania innej stawki podatku VAT lub zwolniony z obowiązku opłacania podatku VAT powinien załączyć do oferty informację (np. interpretację indywidualną lub interpretacją ogólną prawa podatkowego wydawaną przez odpowiedni organ) ze wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej nieuwzględnienia stawki podatku VAT określonej powyżej przez Zamawiającego.

## Część_3 (tam)
Formularz cenowy
załącznik do formularza ofertowego (do sprawy nr O/OL.T-1-2.2431.18.2022)
Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w dziedzinach wilgotność względna, temperatura, ciśnienie i próżnia:
Część 3. Termometry szklane cieczowe
lp. | Obiekt | Punkty wzorcowania | Ilość (szt.) | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Termometr szklany cieczowy (pałeczkowy), zakres wskazań: (+155 ÷ +170)°C, działka elementarna: 0,5°C; wytwórca: brak danych. Nr fabryczny: GB 87; oznaczenie wewnętrzne: WT-LD/T1.1/49-I-238 | Temp. wzorcowania: 160°C | 1
2 | Termometr szklany cieczowy (rurkowy), zakres wskazań: (-5 ÷ +255)°C, działka elementarna: 1°C; wytwórca: KWT Włocławek. Nr fabryczny: 53312/81; oznaczenie wewnętrzne: WT-LD/T1.1/50-III-228 | Temp. wzorcowania: 150°C | 1
3 | Termometr szklany cieczowy (rurkowy), zakres wskazań: (-2,5 ÷ +102,5)°C, działka elementarna: 0,5°C; wytwórca: KWT Włocławek. Nr fabryczny: D 2259/06; oznaczenie wewnętrzne: WT-LD/T1.1/50-III-229 | Temp. wzorcowania: 60°C | 1
4 | Termometr szklany cieczowy (pałeczkowy), zakres wskazań: (+25 ÷ +55)°C, działka elementarna: 0,1°C; wytwórca: PETROTEST. Nr fabryczny: 1078639; oznaczenie wewnętrzne: WT-LD/T1.1/49-I-237 | Temp. wzorcowania: 40°C | 1
5 | Termometr szklany cieczowy (pałeczkowy), zakres wskazań: (-8,0 ÷ +32,0)°C, działka elementarna: 0,1°C; wytwórca: PETROTEST. Nr fabryczny: 1087012; oznaczenie wewnętrzne: WT-LD/T1.1/49-I-236 | Temp. wzorcowania: 25°C | 1
6 | Koszt usługi kurierskiej - po wzorcowaniu odesłanie objektów do użytkownika (WT-LD w Olsztynie) |  | 1
Razem netto |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  | 0
Wartość brutto |  |  |  | 0
Wartość brutto należy przenieść do odpowiedniej pozycji formularza ofertowego.
………………………………………………………
podpis
(i) Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 23%. Wykonawca zobowiązany do opłacania innej stawki podatku VAT lub zwolniony z obowiązku opłacania podatku VAT powinien załączyć do oferty informację (np. interpretację indywidualną lub interpretacją ogólną prawa podatkowego wydawaną przez odpowiedni organ) ze wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej nieuwzględnienia stawki podatku VAT określonej powyżej przez Zamawiającego.

## Część_4 (tu)
Formularz cenowy
załącznik do formularza ofertowego (do sprawy nr O/OL.T-1-2.2431.18.2022)
Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w dziedzinach wilgotność względna, temperatura, ciśnienie i próżnia:
Część 4. Komory termostatyczne, piec muflowy, termostaty cieczowe
lp. | Obiekt | Punkty wzorcowania | Liczba szt. | Jednostkowy koszt wykonania netto, w PLN | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Suszarka laboratoryjna VENTICELL, Typ: LSIK-B2V / Model: VC404; producent: BMT: 1) Nr fabryczny: C 161783; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/58-III-467 2) Nr fabryczny: C 161784; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/33-III-595 | Pomiar w 9. punktach komory, t= (110; 150) °C | 2 |  | 0
2 | Komora termostatyczna: piec RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test), typ: B066-01N; producent: MATEST; Nr fabryczny: B066-01N/AZ/0001; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/49-I-611 | Pomiar w 5. punktach komory, t= 163 °C | 1 |  | 0
3 | Komora termostatyczna: koleinomierz duży (Wheel Tracker Large Device), typ: CRT-WTENLD; producent: Cooper Technology; Nr fabryczny: CRT-WTENLD-1002-04; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/56-I-700 | Pomiar w 8. punktach komory (po 4 czujniki na str. A i str. B), t= 60 °C | 1 |  | 0
4 | Komora termostatyczna: koleinomierz mały (dwustanowiskowy), typ: SBG-2008; producent: BPS Wennigsen; Nr fabryczny: 201348; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/56-I-723 | Pomiar w 4. punktach komory, t= 60 °C | 1 |  | 0
5 | Komora termostatyczna: komora aparatu do czteropunktowego zginania belek, typ 5300; producent: IPC Global; Nr fabryczny: 005/2010; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/57-I-722 | Pomiar w 4. punktach komory, t= 10 °C | 1 |  | 0
6 | Komora termostatyczna: suszarka próżniowa (101 l), typ: VO 500; producent: MEMMERT GmbH+Co.KG; Nr fabryczny: S507.0020; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/50-III-42 | Pomiar w 5. punktach komory, t= 25 °C | 1 |  | 0
7 | Piec muflowy, typ FCF 5SP; producent: CZYLOK; Nr fabryczny: 102/2013; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/28-III-936 | Pomiar w 3. punktach komory, t= 800 °C | 1 |  | 0
8 | Termostat cieczowy – łaźnia wodna (300 l) Typ: A004; producent: TOROPOL; Nr fabryczny: 181110; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/50-III-1712 | Pomiar w 5. punktach wanny, t= (25; 40) °C | 1 |  | 0
9 | Termostat cieczowy: duktylometr cyfrowy, typ 410 60; producent: STRASSENTEST; Nr fabryczny 112250; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/49-I-609 | Pomiar w 3. punktach wanny, t= (5; 10; 25) °C | 1 |  | 0
10 | Termostat cieczowy: penetrometr automatyczny, typ: PNR 12; producent: PETROTEST; Nr fabryczny: 0407114205; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/49-I-601 | Pomiar w 2. punktach: 1) w komorze termostatu F12-ED; 2) w naczyniu roboczym penetrometru; t= (15; 25) °C | 1 |  | 0
11 | Termostat cieczowy: penetrometr do asfaltu lanego, typ 597; producent: STRASSENTEST; Nr fabryczny: 113090; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.1/48-I-600 | Pomiar w 5. punktach wanny, t= 40 °C | 1 |  | 0
12 | Termostat cieczowy – komora do pielęgnacji próbek betonu (+500 l), Typ: WB1; producent: UNI-MORS: Nr fabryczny: 1; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.2/55-III-554 Nr fabryczny: 2; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.2/55-III-555 Nr fabryczny: 3; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.2/55-III-556 Nr fabryczny: 4; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.2/55-III-557 Nr fabryczny: 5; Nr identyfikacyjny w WT-LD: WT-LD/T1.2/55-III-558 | Pomiar w 9. punktach wanny, t= 20 °C | 5 |  | 0
Razem netto |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto* |  |  |  |  | 0
Koszty związane z przyjazdem do WT-LD w Olsztynie w celu wykonania wzorcowań
Wartość netto
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto* |  |  |  |  | 0
W przypadku realizacji kilku części przedmotu zamówienia podczas jednego pobytu, koszty przyjazdu zostaną naliczone jednokrotnie:
*Wartości brutto należy przenieść do odpowiednich pozycji formularza ofertowego.
………………………………………………………
podpis
(i) Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 23%. Wykonawca zobowiązany do opłacania innej stawki podatku VAT lub zwolniony z obowiązku opłacania podatku VAT powinien załączyć do oferty informację (np. interpretację indywidualną lub interpretacją ogólną prawa podatkowego wydawaną przez odpowiedni organ) ze wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej nieuwzględnienia stawki podatku VAT określonej powyżej przez Zamawiającego.
tak
nie
nie dotyczy

## Część_5 (tu)
Formularz cenowy
załącznik do formularza ofertowego (do sprawy nr O/OL.T-1-2.2431.18.2022)
Wykonanie wzorcowań urządzeń pomiarowych w dziedzinach wilgotność względna, temperatura, ciśnienie i próżnia:
Część 5. Ciśnieniomierze elektroniczne aparatury próżniowej
lp. | Obiekt | Punkty wzorcowania | Liczba szt. | Jednostkowy koszt wykonania netto, w PLN | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny z odczytem cyfrowym: suszarka próżniowa marki MEMMERT, typ: VO 500, z zewnętrzną pompą próżniową ROAIRVAC 3.0 (170062). Rozdzielczość: 1 mbar abs. Nr fabryczny: S507.0020. Oznaczenie wewnętrzne: WT-LD/T1.1/50-III-42 | Cały zakres, ze szczególnym uwzględnieniem podciśnień o wartościach: 40 i 67 hPa (mbar) abs, wymaganych do osiągnięcia podczas badań wykonywanych w laboratorium drogowym. | 1 |  | 0
2 | Ciśnieniomierz elektroniczny z odczytem cyfrowym będący elementem aparatury próżniowej firmy Fröwag. Rozdzielczość: 1 mbar abs. Nr fabryczny: 1037. Oznaczenie wewnętrzne: WT-LD/T1.1/48-III-594 |  | 1 |  | 0
Razem netto |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto* |  |  |  |  | 0
Koszty związane z przyjazdem do WT-LD w Olsztynie w celu wykonania wzorcowań
Wartość netto
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto* |  |  |  |  | 0
W przypadku realizacji kilku części przedmotu zamówienia podczas jednego pobytu, koszty przyjazdu zostaną naliczone jednokrotnie:
*Wartości brutto należy przenieść do odpowiednich pozycji formularza ofertowego.
………………………………………………………
podpis
(i) Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 23%. Wykonawca zobowiązany do opłacania innej stawki podatku VAT lub zwolniony z obowiązku opłacania podatku VAT powinien załączyć do oferty informację (np. interpretację indywidualną lub interpretacją ogólną prawa podatkowego wydawaną przez odpowiedni organ) ze wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej nieuwzględnienia stawki podatku VAT określonej powyżej przez Zamawiającego.
tak
nie
nie dotyczy