Opis przedmiotu zamówienia

dla usługa pn.: Przeglądy budowlane budynków zgodnie z art. 62 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane na obszarze działania Rejonu 
w Pszczynie

I.    Termin realizacji zamówienia: Do 30 dni od daty podpisania umowy

II . Zakres zamówienia

- Przeglądy roczne  zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane

Dotyczy obiektów:

- Rejon Stara Wieś , ul. Krakowska 44, 43-330 Stara Wieś

- -Budynek biurowo socjalny

- -Budynek warsztatowo-garażowy

- -Magazyn soli

- -Wiata na sprzęt

- MOP Dankowice Wschód współrzędne GPS 49.937870,19.108868

- MOP Dankowice Zachód współrzędne GPS 49.938251,19.105484

- CZiST w Milówce ul. Grunwaldzka 70, 34-360  Milówka

-budynek 1,2.3

-budynek 4, 4a,5,6,

-budynek 7,8 wiata na sprzęt i pojazdy

-budynek nr 8a (wiata na pojazdy)

-budynek 9 magazyn soli z wytwórnią solanki,

-budynek nr 10 garaż dla samochodów osobowych,

Zakres obejmuje kontrolę:

- elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania

- instalacji i urządzeń służących ochronie  środowiska.

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych

i wentylacyjnych) wraz z czyszczenie przewodów kominowych.

Protokołów, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego, które zostaną sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 1446).

2. Przeglądy pięcioletnie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane

Dotyczy obiektów:

- OD Skoczów, ul. Wierzbowa 7, 43-430 Skoczów Pogórze

-budynek administracyjno-biurowy

-magazyn znaków +wiata

-magazyn soli z wytwórnią solanki

- CZT Laliki 352, 34-373 Zwardoń

-budynek techniczny północ

-budynek techniczny południe

Zakres obejmuje kontrolę:

- elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania

- instalacji i urządzeń służących ochronie  środowiska.

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych) wraz z czyszczenie przewodów kominowych.

- stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

- Założenie CKOB

zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane dla budynków:

Budynek biurowo socjalny, ul. Krakowska 44 Stara Wieś

Budynek warsztatowo garażowy, ul. Krakowska 44 Stara Wieś

Wiata na sprzęty ul. Krakowska 44 Stara Wieś

Magazyn soli z wytwórnią solanki, ul. Krakowska 44 Stara Wieś

MOP Dankowice wschód 49.937870,19,108868

MOP Dankowice zachód  49.938251,19,105484

- Dokonanie wpisów w CKOB

III Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a także zgodnie z obowiązującym prawem, 
w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane 
(Dz. U. z 2025 r. poz. 418), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. nr 74, poz. 836), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2778) oraz Polskimi  Normami. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne aktualizacje, wynikające ze zmiany stanu prawnego.

- Przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w dniach od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:00-15:00,

- Udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji o stanie zaawansowania wykonanej usługi.

- Dysponowanie personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności uprawnieniami budowlanymi 
w specjalnościach właściwych dla przedmiotu zamówienia.

- Używanie do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń. Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/ legalizacji.

- W przypadku zaistnienia podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia zagrożenia dla zdrowia / życia użytkowników obiektów i /lub znajdującego się na ich terenie mienia podjęcie działań mających na celu zapobieżenie powstaniu szkód osobowych i strat w mieniu, np. poprzez zabezpieczenie instalacji elektrycznej w trybie interwencyjnym.

- Sporządzenie protokołów opisowych, wraz z dokumentacją fotograficzną, 
z przeprowadzonych kontroli okresowych, oddzielnie dla każdego budynku. Protokoły te powinny zawierać:

- określenie stanu technicznego obiektów budowlanych,

- określenie zużycia lub uszkodzenia elementów ww. obiektów,

- określenie zakresu robót remontowych koniecznych do wykonania  
w danym obiekcie z określeniem ich usytuowania,

- określenie sposobu użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i  innych czynników,

- dołączoną dokumentację fotograficzną elementów obiektu budowlanego wymagających konserwacji lub naprawy,

- dołączoną kopię uprawnień budowlanych osoby/osób wykonującej/wykonujących przeglądy o odpowiedniej specjalności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z  art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (uprawniających do wykonywania poszczególnych przeglądów) wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z wykonanych kontroli okresowych, (tj. protokołów, po jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej  (na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD)

- Wygenerowanych protokołów w formie papierowej z systemu teleinformatycznego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, które zostaną sporządzane w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 1446).

- Rejestracja cyfrowych książek obiektów budowlanych w systemie c-KOB, do budynków wskazanych w załączniki nr 1 do OPZ.

- Tj. Rejon Stara Wieś , ul. Krakowska 44, 43-330 Stara Wieś:

Budynek biurowo socjalny

Budynek warsztatowo garażowy

Wiata na sprzęty

Magazyn soli z wytwórnią solanki

- MOP Dankowice Wschód współrzędne 49.937870,19.108868

- MOP Dankowice Zachód współrzędne 49.938251,19.105484

Dla pozostałych budynków CKO zostały założone

- Po załażeniu oraz dokonaniu wpisów do cyfrowych książek obiektów budowlanych przekaże uprawnienia do konta w systemie c-KOB przedstawicielowi Zmawiającego.

- Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu prac, będących przedmiotem zamówienia

- Dodatkowe uwagi i wymogi dot. realizacji przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do   wykonania przedmiotu zamówienia, zapoznał się z warunkami świadczenia usług i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu, na którym będzie świadczona usługa oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa 
w szczególności dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska a także do zastosowania nieuciążliwego dla otoczenia sposobu świadczenia usługi.

Załączniki:

- Wykaz budynków objętych przeglądem wraz z  ich charakterystyką,