Załącznik nr 4

Wykaz Budynków

Charakterystyka budynku oraz dane techniczne

| CZIST Milówka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja |  | Budynek 1,2,3 portiernia, śmietnik, rozdzielnia |  |  |
| 2 | Adres nieruchomości |  | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 |  |  |
| 3 | Rok budowy |  | 2024 |  |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur |  | powierzchnia zabudowy [m2] |  | 114,18 |
|  |  |  | powierzchnia użytkowa [m2] |  | 85,32 |
|  |  |  | kubatura [m3] |  | 502,56 |
|  |  |  | ilość kondygnacji |  | 1 |
|  |  |  | podpiwniczenie |  | Nie |
| 5 | Opis |  | dach |  | Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana |
|  |  |  | elewacja |  | Płyty elewacyjne |
| 6 | Wyposażony w instalacje |  | elektryczna |  | Tak |
|  |  |  | odgromowa |  | Tak |
|  |  |  | gazowa |  | Nie |
|  |  |  | kotłownia CO gazowe |  | Nie |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna |  | Tak |
|  |  |  | klimatyzacja >12 kW |  | Nie |
|  |  |  | wentylacja grawitacyjna |  | Nie |
| 7 | CKOB |  | CKOB/SLS/2025/5896 |  | JEST |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja |  | Budynek nr 4 ,4a, 5,6 ( Centrum Zarządzania i Sterownia Tunelami wraz z Obwodem Drogowym |  |  |
| 2 | Adres nieruchomości |  | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 |  |  |
| 3 | Rok budowy |  | 2024 |  |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur |  | powierzchnia zabudowy [m2] |  | 876,96 |
|  |  |  | powierzchnia użytkowa [m2] |  | 1 108,05 |
|  |  |  | kubatura [m3] |  | 6 205,58 |
|  |  |  | ilość kondygnacji |  | 1 i 2 |
|  |  |  | podpiwniczenie |  | nie |
| 5 | Opis |  | dach |  | Konstrukcja drewniana |
|  |  |  | elewacja |  | Płyty elewacyjne |
| 6 | Wyposażony w instalacje |  | elektryczna |  | Tak |
|  |  |  | odgromowa |  | Tak |
|  |  |  | gazowa |  | Nie |
|  |  |  | kotłownia CO gazowe |  | Nie |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna |  | Tak |
|  |  |  | klimatyzacja >12 kW |  | Tak |
|  |  |  | wentylacja grawitacyjna |  | Nie |
| 7 | CKOB |  | CKOB/SLA/2025/4656 |  | JEST |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja |  | Budynek nr 7,8 wiata na sprzęt, pojazdy |  |  |
| 2 | Adres nieruchomości |  | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 |  |  |
| 3 | Rok budowy |  | 2024 |  |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur |  | powierzchnia zabudowy (m2) |  | 570,60 |
|  |  |  | powierzchnia użytkowa (m2) |  | 549,50 |
|  |  |  | kubatura [m3] |  | 3 480,66 |
|  |  |  | ilość kondygnacji |  | 1 |
|  |  |  | podpiwniczenie |  | Nie |
| 5 | Opis |  | dach |  | Konstrukcja stalowa |
|  |  |  | elewacja |  | Płyty elewacyjne |
| 6 | Wyposażony w instalacje |  | elektryczna |  | Tak |
|  |  |  | odgromowa |  | Tak |
|  |  |  | kotłownia CO gazowe |  | Nie |
|  |  |  | gazowa |  | Nie |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna |  | Nie |
|  |  |  | wentylacja grawitacyjna |  | Nie |
|  |  |  | klimatyzacja > 12 kW |  | Nie |
| 7 | CKOB |  | CKOB/SLA/2025/5940 |  | JEST |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |  |  |
| Rodzaj budynku/funkcja |  | Budynek nr 8a wiata na pojazdy |  |  |  |
| Adres nieruchomości |  | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 |  |  |  |
| Rok budowy |  | 2024 |  |  |  |
| Zestawienie powierzchni i kubatur |  | powierzchnia zabudowy (m2) |  | 146,6 |  |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) |  | 137,70 |  |
|  |  | kubatura [m3] |  | 899,26 |  |
|  |  | ilość kondygnacji |  | 1 |  |
|  |  | podpiwniczenie |  | Nie |  |
| Opis |  | dach |  | Konstrukcja stalowa |  |
|  |  | elewacja |  | Płyty elewacyjne |  |
| Wyposażony w instalacje |  | elektryczna |  | Tak |  |
|  |  | odgromowa |  | Tak |  |
|  |  | kotłownia CO gazowe |  | Nie |  |
|  |  | gazowa |  | Nie |  |
|  |  | wodno-kanalizacyjna |  | Nie |  |
|  |  | wentylacja grawitacyjna |  | Nie |  |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW |  | Nie |  |
| CKOB |  | CKOB/SLA/2025/5939 |  | JEST |  |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja |  | Budynek 9 Magazyn soli i wytwórni solanki |  |  |
| 2 | Adres nieruchomości |  | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 |  |  |
| 3 | Rok budowy |  | 2024 |  |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur |  | powierzchnia zabudowy (m2) |  | 570,50 |
|  |  |  | powierzchnia użytkowa (m2) |  | 507,80 |
|  |  |  | kubatura [m3] |  | 3 911,50 |
|  |  |  | ilość kondygnacji |  | 1 |
|  |  |  | podpiwniczenie |  | nie |
| 5 | Opis |  | dach |  | Konstrukcja drewniana |
|  |  |  | elewacja |  | Tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje |  | elektryczna |  | Tak |
|  |  |  | odgromowa |  | Tak |
|  |  |  | kotłownia CO gazowe |  | Nie |
|  |  |  | gazowa |  | Nie |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna |  | Tak |
|  |  |  | wentylacja grawitacyjna |  | Tak |
|  |  |  | klimatyzacja > 12 kW |  | Nie |
| 7 | CKOB |  | CKOB/SLA/2025/5893 |  | JEST |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja |  | Budynek nr 10 Garaż dla samochodów osobowych |  |  |
| 2 | Adres nieruchomości |  | ul. Grunwaldzka 70, 34-360 2024 |  |  |
| 3 | Rok budowy |  |  |  |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur |  | powierzchnia zabudowy (m2) |  | 143,90 |
|  |  |  | powierzchnia użytkowa (m2) |  | 115,80 |
|  |  |  | kubatura [m3] |  | 546,82 |
|  |  |  | ilość kondygnacji |  | 1 |
|  |  |  | podpiwniczenie |  | Nie |
| 5 | Opis |  | dach |  | Konstrukcja stalowa |
|  |  |  | elewacja |  | Płyty elewacyjne |
| 6 | Wyposażony w instalacje |  | elektryczna |  | Tak |
|  |  |  | odgromowa |  | Tak |
|  |  |  | kotłownia CO gazowe |  | Nie |
|  |  |  | gazowa |  | Nie |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna |  | Nie |
|  |  |  | wentylacja grawitacyjna |  | Tak |
|  |  |  | klimatyzacja > 12 kW |  | Nie |
| 7 | CKOB |  | CKOB/SLA/2025/5938 |  | JEST |

|  | OD Skoczów |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek administracyjna -biurowy |  |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Wierzbowa 7, 43-430 Skoczów |  |
| 3 | Rok budowy | lata 80-te |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 284,60 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 212,30 |
|  |  | kubatura [m3] | 860 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | Prefabrykat Dz 3 |
|  |  | elewacja | Tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
|  |  | odgromowa | Tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | Tak |
|  |  | gazowa | Tak |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | Tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | Tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7 | CKOB | CKOB/SLA/2025/33319 | JEST |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Magazyn znaków +wiata |  |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Wierzbowa 7, 43-430 Skoczów |  |
| 3 | Rok budowy | 1984 |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 129,1 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 112,82 |
|  |  | kubatura [m3] | 382 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | Nie |
| 5 | Opis | dach | Płyta betonowa oparta na wiązaniach |
| 6. |  | elewacja | tynk |
|  |  | elektryczna | Tak |
|  |  | odgromowa | Tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | Nie |
|  |  | gazowa | Nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | Nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | Nie |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7. | CKOB | CKOB/SLA/2025/33327 | JEST |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja |  | Hala magazynowa na sól, wytwórnia solanki |  |
| 2 | Adres nieruchomości |  | ul. Wierzbowa 7, 43-430 Skoczów |  |
| 3 | Rok budowy |  | 1984 |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur |  | powierzchnia zabudowy (m2) | 770,68 |
|  |  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 670,60 |
|  |  |  | kubatura [m3] | 4670,05 |
|  |  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  |  | podpiwniczenie | Nie |
| 5 | Opis |  | dach | Kratownica pokryta blachą trapezową |
|  |  |  | elewacja | Konstrukcja stalowa, mur otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym |
| 6 | Wyposażony w instalacje |  | elektryczna | Tak |
|  |  |  | odgromowa | Tak |
|  |  |  | kotłownia CO gazowe | Nie |
|  |  |  | gazowa | Nie |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna | Tak |
|  |  |  | wentylacja grawitacyjna | Nie |
|  |  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7. | CKOB |  | CKOB/SLA/2025/33335 | JEST |
| BUDYNKI CZT |  |  |  |  |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja |  | Budynek techniczny południowy Centrum Zarządzania Tunelem |  |
| 2 | Adres nieruchomości |  | Laliki 356, 34-373 Zwardoń |  |
| 3 | Rok budowy |  | 2009 |  |
|  | Zestawienie powierzchni i kubatur |  | powierzchnia zabudowy (m2) | 99,7 |
|  |  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 136,1 |
|  |  |  | kubatura [m3] | 350,4 |
|  |  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  |  | podpiwniczenie | tak |
| 5 | Opis |  | dach | Konstrukcja drewniana jednospadowa |
|  |  |  | Elewacja | Tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje |  | Elektryczna | Tak |
|  |  |  | Odgromowa | Tak |
|  |  |  | kotłownia CO gazowe | Nie |
|  |  |  | Gazowa | Nie |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna | Tak |
|  |  |  | wentylacja grawitacyjna | Tak |
|  |  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7. | CKOB |  | CKOB/SLA/2025/33373 | JEST |
| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja |  | Budynek techniczny północny |  |
| 2 | Adres nieruchomości |  | Laliki 352, 34-373 Zwardoń |  |
| 3 | Rok budowy |  | 2009 |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur |  | powierzchnia zabudowy (m2) | 132,5 |
|  |  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 189,1 |
|  |  |  | kubatura [m3] | 483,6 |
|  |  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  |  | podpiwniczenie | Tak |
| 5 | Opis |  | dach | Konstrukcja drewniana |
|  |  |  | elewacja | Tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje |  | elektryczna | Tak |
|  |  |  | odgromowa | Tak |
|  |  |  | kotłownia CO | Nie |
|  |  |  | wodno-kanalizacyjna | Tak |
|  |  |  | wentylacja grawitacyjna | Tak |
|  |  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7 |  | CKOB | CKOB/SLA/2025/33359 | JEST |

STARA WIEŚ

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek biurowo socjalny |  |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Krakowska 44 Stara Wieś |  |
| 3 | Rok budowy |  |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 595,56 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 644,61 |
|  |  | kubatura [m3] | 3182,38 |
|  |  | ilość kondygnacji | 2 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | Stropodach-dach płaski |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
|  |  | odgromowa | Tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | tak |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | Tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | Tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7 | CKOB |  | BRAK - do wykonania w ramach zamówienia |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Budynek warsztatowo garażowy |  |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Krakowska 44 Stara Wieś |  |
| 3 | Rok budowy |  |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 1547,27 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 1 363,68 |
|  |  | kubatura [m3] | 9 128,59 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | Stropodach-dach płaski |
|  |  | elewacja | Tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
|  |  | odgromowa | Tak |
|  |  | kotłownia CO gazowe | Tak |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | Tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | Nie |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7 | CKOB |  | BRAK - do wykonania w ramach zamówienia |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Wiata na sprzęty |  |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Krakowska 44 Stara Wieś |  |
| 3 | Rok budowy |  |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 200 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 191,36 |
|  |  | kubatura [m3] | 1096,00 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | Dwuspadowy, konstrukcja stalowa |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
|  |  | odgromowa | Nie |
|  |  | kotłownia CO | Nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | Nie |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | Nie |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7 | CKOB |  | BRAK - do wykonania w ramach zamówienia |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | Magazyn soli z wytwórnią solanki |  |
| 2 | Adres nieruchomości | ul. Krakowska 44 Stara Wieś |  |
| 3 | Rok budowy |  |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 963 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 884 |
|  |  | kubatura [m3] | 11440 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | Dach łukowy |
|  |  | elewacja | Konstrukcja stalowa ocynkowana |
| n6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
|  |  | odgromowa | Tak |
|  |  | kotłownia CO | Nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | Tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | Tak |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7 | CKOB |  | BRAK - do wykonania w ramach zamówienia |

MOPY

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | MOP Dankowice wschód |  |
| 2 | Adres nieruchomości | Współrzędne: 49.937870,19, 108868 |  |
| 3 | Rok budowy |  |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 143,48 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 108,88 |
|  |  | kubatura [m3] | 619,71 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | Stropodach- dach płaski |
|  |  | elewacja | Tynk imitujący cegłę |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
|  |  | odgromowa | Tak |
|  |  | kotłownia CO | Nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | Tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | Nie |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7 | CKOB | BRAK | BRAK - do wykonania w ramach zamówienia |

| Charakterystyka budynku oraz dane techniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj budynku/funkcja | MOP Dankowice zachód |  |
| 2 | Adres nieruchomości | Współrzędne: 49.938251,19,105484 |  |
| 3 | Rok budowy |  |  |
| 4 | Zestawienie powierzchni i kubatur | powierzchnia zabudowy (m2) | 143,48 |
|  |  | powierzchnia użytkowa (m2) | 108,88 |
|  |  | kubatura [m3] | 619,71 |
|  |  | ilość kondygnacji | 1 |
|  |  | podpiwniczenie | nie |
| 5 | Opis | dach | Stropodach-dach płaski |
|  |  | elewacja | tynk |
| 6 | Wyposażony w instalacje | elektryczna | Tak |
|  |  | odgromowa | Tak |
|  |  | kotłownia CO | Nie |
|  |  | wodno-kanalizacyjna | Tak |
|  |  | wentylacja grawitacyjna | Nie |
|  |  | klimatyzacja > 12 kW | Nie |
| 7 | CKOB |  | BRAK - do wykonania w ramach zamówienia |

Sporządził:						    Zatwierdził:

Aleksandra Barnaś				              Sławomir Kotas