Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pod nazwą:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Remont kapliczki św. Jana Nepomucena
w Głuchołazach”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad robotami konserwatorskimi przy kapliczce św. Jana Nepomucena w Głuchołazach.

- Lokalizacja

Kapliczka św. Jana Nepomucena zlokalizowana jest przy ul. Kraszewskiego w Głuchołazach (48-340), na działce o identyfikatorze: 160701_4.0001.435. Przybliżone położenie obiektu przedstawiono w załączniku nr 1 do OPZ.

Kapliczka znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej nr 40, częściowo w linii chodnika, który jest obecnie przebudowywany w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy”. Zagospodarowanie terenu przedstawiono w załączniku nr 2 do OPZ.

- Podstawa prawna nadzoru

- Prawo budowlane (art. 25–27),

- § 52 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19.11.2001 r.,

- pozwolenie na budowę nr 763/25,

- pozwolenie konserwatorskie nr 59/R/2025,

- ustawa o ochronie zabytków (art. 37a i 37c).

- Wymagania kwalifikacyjne Inspektora

Inspektor musi posiadać:

1. Uprawnienia budowlane

- specjalność konstrukcyjno-budowlana,

- przynależność do izby samorządu zawodowego.

2. Kwalifikacje konserwatorskie

Zgodnie z art. 37a ust. 1 i art. 37c ustawy o ochronie zabytków:

- wykształcenie kierunkowe lub kwalifikacje równoważne,

- minimum 2-letnia praktyka przy zabytkach wpisanych do rejestru.

3. Doświadczenie

- nadzór nad pracami przy zabytkach nieruchomych,

- znajomość technologii konserwatorskich.

- Zakres obowiązków Inspektora

- Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie,

- kontrola zgodności robót z dokumentacją, przepisami i pozwoleniami,

- sprawdzanie jakości wykonywanych prac i stosowanych materiałów,

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,

- udział w odbiorach końcowych.

- Obowiązki wynikające z pozwolenia konserwatorskiego

- nadzór nad zgodnością prac z Programem prac konserwatorskich,

- kontrola kwalifikacji personelu Wykonawcy,

- zgłaszanie OWKZ wszelkich nieprawidłowości lub zagrożeń,

- udział w odbiorach konserwatorskich,

- akceptacja dokumentacji konserwatorskiej.

3. Obowiązki organizacyjne

- prowadzenie korespondencji z Wykonawcą i OWKZ,

- udział w naradach koordynacyjnych,

- sporządzanie raportów dla Zamawiającego.

- Czas pełnienia nadzoru

Od dnia przekazania placu budowy do zakończenia odbiorów i przekazania dokumentacji powykonawczej. Szacowany okres realizacji prac konserwatorskich wynosi 4 miesiące.

W przypadku przedłużenia realizacji prac o okres nie dłuższy niż 2 miesiące, Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do kontynuowania pełnienia obowiązków na dotychczasowych zasadach, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.