- ZAKRES BADAŃ AKREDYTOWANYCH

| Oddział Badań Fizyko-Chemicznych Pracownia Badań Środowiskowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Środowisko pracy - oświetlenie światłem elektrycznym | Natężenie oświetlenia Zakres: (0,5 - 10 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia | PB-OBFCh-Ś-04 wydanie 2 z dnia 08.01.2013 |
|  | Równomierność oświetlenia (z obliczeń) |  |
| Środowisko pracy - hałas | Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (23 – 138) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 - punkt 10 i 11 |
|  | Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8 godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) |  |
| Środowisko pracy - powietrze | Pobieranie próbek do oceny narażenia na: - substancje organiczne, w tym frakcja wdychalna - pyły przemysłowe frakcja wdychalna frakcja respirabilna - substancje nieorganiczne, w tym frakcja wdychalna frakcja respirabilna - metale i ich związki, w tym frakcja wdychalna frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna | PN-Z-04008-7:2002 PN-Z-04008-7:2002/ Az1:2004 |
|  | Wskaźnik narażenia (z obliczeń) |  |
|  | Stężenie pyłu - frakcja wdychalna Zakres: (0,1 – 32,0) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa | PN-91/Z-04030/05 |
|  | Stężenie pyłu – frakcja respirabilna Zakres: (0,1 – 7,3) mg/m3 Metoda filtracyjno-wagowa | PN-91/Z-04030/06 |

| Oddział Badań Fizyko-Chemicznych Pracownia Badań Środowiskowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
|  | Stężenie amoniaku Zakres: (1,00 – 16,5) mg/m3 Metoda spektrofotometryczna | PN-71/Z-04041 |
|  | Stężenie formaldehydu Zakres: (0,125 – 6,67) mg/m3 Metoda spektrofotometryczna | PN-76/Z-04045.02 |
|  | Stężenie gazu Zakres CO: (2,34 – 200) mg/m3 Metoda elektrochemiczna | PB-OBFCh-Ś-03 wydanie 1 z dnia 30.11.2009 |
| Środowisko pracy - mikroklimat zimny | Temperatura powietrza Zakres: (-30 - 10) 0C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (-30 - 10) 0C Wilgotność powietrza Zakres: (25 - 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 11079:2008 |
|  | Wskaźnik IREQmin Wskaźnik twc (z obliczeń) |  |
| Środowisko pracy - mikroklimat umiarkowany | Temperatura powietrza Zakres: (10 - 40) 0C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 - 50) 0C Wilgotność powietrza Zakres: (20 - 90) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 - 5 ) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN ISO 7730:2006/ Ap2:2016-04 |
|  | Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń) |  |

| Oddział Badań Fizyko-Chemicznych Pracownia Badań Środowiskowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Środowisko pracy - mikroklimat gorący | Temperatura powietrza Zakres: (10 - 50) 0C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (10 - 40) 0C Temperatura poczernionej kuli Zakres: (10 - 60) 0C Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN 7243:2018-01 |
|  | Wskaźnik WBGT Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) |  |
| Środowisko pracy - drgania mechaniczne oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne | Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,06 - 100) m/s2 Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/ A1:2015-11 |
|  | Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz ) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz ) (z obliczeń) |  |
| Środowisko pracy - drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka | Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań (wartość skuteczna RMS) Zakres: (0,01 - 100) m/s2 Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN 14253+A1: 2011 |
|  | Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz ) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy, awz ) (z obliczeń) |  |

| Oddział Badań Fizyko-Chemicznych Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Żywności |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Woda | Barwa Zakres: (5 – 50) mg/I Pt Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C |
|  | Mętność Zakres: (0,3 – 100) NTU Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 |
|  | pH Zakres: 4,0 – 10,0 Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 |
|  | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (147 – 5000) µS/cm Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 |
|  | Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,03 – 1,9) mg/I Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,04 – 2,5)mg/I Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 7150-1:2002 |
|  | Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,25 – 15,0) mg/l Stężenie azotanów Zakres: (1,11 – 66,45) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-82/C-04576.08 |
|  | Stężenie azotynów Zakres: (0,03 – 0,494) mg/I Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777:1999 |
|  | Stężenie manganu Zakres: (0,030 – 0,700) mg/I Metoda spektrofotometryczna | Test Merck Nr 1.14770 |
|  | Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (0,050 – 2,000) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 |
|  | Twardość ogólna Zakres: (45 – 600) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 |
|  | Stężenie chlorków Zakres: (5,0 – 300) mg/l Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 |
|  | Stężenie fluorków Zakres: (0,10 – 5,0) mg/l Metoda potencjometryczna | PN-78/C-04588/03 |
|  | Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,5 – 10) mg/l O2 Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 |
| Woda do spożycia | Chlor wolny Zakres: (0,12-2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | Test chlor wolny metoda 8021 Hach |
| Woda na pływalniach | Chlor wolny Zakres: (0,12-2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | Test chlor wolny metoda 8021 Hach |
|  | Chlor ogólny Zakres: (0,12-2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna | Test chlor ogólny metoda 8167 Hach |
|  | Chlor związany (z obliczeń) | Test chlor wolny metoda 8021 Hach Test chlor ogólny metoda 8167 Hach |

| Oddział Badań Mikrobiologicznych Pracownia Badań Epidemiologiczno-Klinicznych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Kał Wymaz z odbytu Szczepy bakteryjne | Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella spp., Shigella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PB-OBM-E-007 wydanie 2 z dnia 14.04.2015 |
| Wskaźnik biologiczny Sporal A | Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus Metoda hodowlana | PB-OBM-E-011 wydanie 1 z dnia 01.01.2021w oparciu o instrukcję producenta testu. |

| Oddział Badań Mikrobiologicznych Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody i Żywności |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Woda | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 |
|  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej |  |
|  | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 |
|  | Liczba bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej Matryca A Procedura 5 (podłoże A, BCYE) Procedura 7 (podłoże C, GVPC) Zakres: od 1 jtk / 100ml od 1 jtk / 1000ml | PN-EN ISO 11731-2017-08 PN-EN ISO 11731-2017-08/Ap1:2019-12 |
| Woda | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C i 36°C Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 |
| Woda do spożycia przez ludzi | Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 14189:2016-10 |
| Woda mineralna | Liczba clostridiów redukujących siarczyny (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej | PN –EN 26461-2:2001 |
| Woda na pływalniach | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 |
| Woda z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana (NPL) | PN-EN ISO 9308-3:2002 |

| Oddział Badań Mikrobiologicznych Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody i Żywności |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Kawa, herbata, kakao, herbatki owocowe i ziołowe Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety Zioła i przyprawy | Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Suplementy diety Zioła i przyprawy Wyroby garmażeryjne i kulinarne | Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 |
| Mięso, podroby i produkty mięsne Mleko i przetwory mleczne Warzywa Owoce | Liczba ß – glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-ISO 16649-2:2004 |
| Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy | PN-EN ISO 7932:2005 |
| Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Obecność Enterobacteriaceae Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 21528-1:2017-08 |
| Mleko i przetwory mleczne Mięso, podroby i przetwory mięsne | Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 |
| Mleko i przetwory mleczne Mięso, podroby i przetwory mięsne | Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 |
| Tusze zwierząt rzeźnych: - wymaz - wycinki Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem | Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 |
| Tusze zwierząt rzeźnych: - wymaz - wycinki Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem | Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 |
| Mleko i przetwory mleczne Mięso, podroby i przetwory mięsne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Wyroby garmażeryjne i kulinarne | Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy | PN-EN ISO 6888-1:2022-03 z wyłączeniem punktu 9.4.3 |

2. POZOSTAŁE BADANIA WYKONYWANE W LABORATORIUM

| Oddział Badań Fizyko-Chemicznych Pracownia Badań Środowiskowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Środowisko pracy - powietrze | Stężenie fenolu Powyżej 1,0 mg w 1m3 powietrza Metoda spektrofotometryczna | PN-70/Z-04044 N |
|  | Stężenie ditlenku siarki Zakres: (0,27 – 53,2) mg/m3 Metoda elektrochemiczna Metoda pomiarowa bezpośrednia | PB-OBFCh-Ś-11 P Wydanie 1 z dnia 31.12.2011 |
|  | Stężenie tlenku azotu Zakres: (0,12 – 62,5) mg/m3 Metoda elektrochemiczna | PB-OBFCh-Ś-03 P wydanie 1 z dnia 30.11.2009 |
|  | Stężenie ditlenku azotu Zakres: (0,19 – 38,2) mg/m3 Metoda elektrochemiczna | PB-OBFCh-Ś-03 P wydanie 1 z dnia 30.11.2009 |
| Środowisko pracy -wydatek energetyczny | Tempo metabolizmu Zakres (10 – 500) W/m2 Wydatek energetyczny Zakres (10 – 26000) kJ Metoda obliczeniowa (chronometrażowo tabelaryczna) | PB-OBFCh-Ś-10 P Wydanie 1 z dnia 31.12.2009 |
| Pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi oraz pomieszczenia techniczne w budynkach - hałas | Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (23 – 90) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-87/B-02156 P PN-87/B-02151/02 P |
|  | Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń) |  |
| N - metoda badań spoza zakresu akredytacji spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 P - pozostałe badania nieakredytowane wykonywane w laboratorium |  |  |

| Oddział Badań Fizyko-Chemicznych Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Żywności |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Woda | Zapach - rodzaj, intensywność Zakres: 0 - 5 Metoda organoleptyczna | PN-72/C-04557 N |
|  | Smak - rodzaj, intensywność Zakres: 0 - 5 Metoda organoleptyczna | PN-72/C-04557 N |
|  | Stężenie magnezu Zakres (1-140)mg/l Mg Metoda obliczeniowa | PN-C-04554-4:1999 N PN-ISO 6058:1999 PN-ISO 6059:1999 |
|  | Stężenie wapnia Zakres (4 – 100) mg/l Ca Metoda miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 N |
|  | Stężenie siarczanów Zakres: (0,5 - 10,0) mg/l SO42- Metoda spektrofotometryczna | PN-79/C 04566/10 N |
|  | Stężenie cyjanków wolnych Zakres: (0,002 – 0,03) mg/l CN- Metoda kolorymetryczna | Test Aquaquant metoda 14417 Merck N |
|  | Potencjał redoks Zakres: +/_ 1200 mV Metoda potencjometryczna | PB-OBFCh-WŻ-08 N Wydanie 1 z dnia 16.01.2018 |
| Żywność | Badania organoleptyczne | Porównanie z wymaganiami odpowiedniej normy przedmiotowej. Dobór metody badania wg punktu „Opis badań” w/w normy. P |
| N - metoda badań spoza zakresu akredytacji spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 P - pozostałe badania nieakredytowane wykonywane w laboratorium |  |  |

| Oddział Badań Mikrobiologicznych Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody i Żywności |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Woda | Obecność pałeczek Salmonella Metoda hodowlana z testami serologicznymi | PN-EN ISO 19250:2013-07 P |
| Woda na pływalniach | Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich Metoda filtracji membranowej | PZH ZHK:2007 P |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Majonezy, musztardy, sosy Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Obecność Campylobacter spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 10272-1:2017-08 N |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Warzywa Owoce | Liczba Clostridium perfringens Zakres: od 1 jtk /1ml od 10 jtk /1ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 7937:2005 P |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Warzywa Owoce | Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych Zakres: od 1 jtk /1ml od 10 jtk /1ml Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-ISO 15213:2005 P |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Majonezy, musztardy, sosy Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Obecność Escherichia coli Metoda probówkowa | PN-ISO 7251:2006 N |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne | Obecność Escherichia coli O157 Metoda probówkowa | PN-EN ISO 16654:2002 N |
| Mięso, podroby i produkty mięsne Mleko i przetwory mleczne Wyroby garmażeryjne i kulinarne Napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe | Obecność bakterii z grupy coli Metoda probówkowa | PN-ISO 4831:2007 pkt. 9.1 P |
| Mięso, podroby i produkty mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Wyroby garmażeryjne i kulinarne Suplementy diety Zioła i przyprawy | Liczba Listeria spp. Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 P |
| Mięso, podroby i produkty mięsne Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Obecność Listeria spp. do 25 g/ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 P |
| Mięso i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Mleko i przetwory mleczne Warzywa Owoce Napoje bezalkoholowe | Liczba drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Zakres: od 1 jtk /1ml od 10 jtk /1ml Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy | PN-ISO 21527-1:2009 P |
| Zioła i przyprawy Owoce Warzywa Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Mięso, podroby i przetwory mięsne | Liczba drożdży i pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Zakres: od 1 jtk /1ml od 10 jtk /1ml Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy | PN-ISO 21527-2:2009 P |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Majonezy, musztardy, sosy Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Obecność chorobotwórczych Yersinia enterocolitica do 25 g/ml Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 10273:2017-06 N |
| Mięso, podroby i przetwory mięsne Drób, podroby i produkty drobiarskie, jaja i produkty jajeczne Ryby, owoce morza i ich przetwory Mleko i przetwory mleczne Majonezy, musztardy, sosy Ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i ciastkarskie Warzywa Owoce Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda probówkowa | PN-EN ISO 6888-3:2004 PN-EN ISO 6888-3:2004/ AC:2005 pkt 9.1 N |
| Napoje bezalkoholowe | Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 P |
| Napoje bezalkoholowe Mięso, podroby i produkty mięsne | Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-ISO 4832:2007 P |
| Wymazy sanitarne | Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | Wydawnictwa Metodyczne PZH 1973 r. P i Wydawnictwa PIWET Puławy 1981r. P |
|  | Obecność gronkowców chorobotwórczych Metoda probówkowa |  |
|  | Obecność pałeczek okrężnicy Metoda probówkowa |  |
|  | Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa, posiew wgłębny |  |
| Tusze zwierząt rzeźnych: - wymaz - wycinki Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem | Liczba ß – glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-ISO 16649-2:2004 P |
|  | Obecność Escherichia coli Metoda probówkowa | PN-ISO 7251:2006 P |
|  | Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-ISO 4832:2007 P |
|  | Obecność Listeria spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 P |
|  | Liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 P |
|  | Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa, posiew wgłębny | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 P |
| N - metoda badań spoza zakresu akredytacji spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 P - pozostałe badania nieakredytowane wykonywane w laboratorium |  |  |

| Oddział Badań Mikrobiologicznych Pracownia Badań Epidemiologiczno-Klinicznych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia |
| Kał Wymaz z odbytu Szczepy bakteryjne | Obecność i identyfikacja prawdopodobnych enteropatogennych Escherichia coli (EPEC), E. coli VTEC nie-O157, VTEC O157, enteroinwazyjnych (EIEC) O124 Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym | PB-OBM-E-009 N wydanie 3 z dnia 29.06.2015 |
|  | Obecność, identyfikacja pałeczek Yersinia enterocolitica Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PB-OBM-E-008 N wydanie 3 z dnia 13.01.2020 |
|  | Obecność i identyfikacja pałeczek Campylobacter spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PB-OBM-E-010 N wydanie 2 z dnia 29.06.2015 |
| Wskaźniki biologiczne sterylizacji | Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis Metoda hodowlana | PB-OBM-E-003 P wydanie 3 z dnia 01.01.2021 |
| Szczep bakteryjny | Oznaczenie wrażliwości na antybiotyki patogenów przewodu pokarmowego z rodziny Enterobacteriaceae Metoda jakościowa | PB-OBM-E-006 P wydanie 1 z dnia 08.12.2010 |
| N - metoda badań spoza zakresu akredytacji spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 P - pozostałe badania nieakredytowane wykonywane w laboratorium |  |  |