Garwolin, dnia 31.12.2024 r.

HK.9027.1.151.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.02.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 16.01.2024 r. z  sieci wodociągu Izdebno:

Sklep Gładysz -  Izdebno

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                       Nr OL- LBW.9051.1.31/n.2024 z dnia 19.01.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 16.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z  ww. wodociągu:

SUW Izdebno – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie  z badań                           NR SB/19271/02/2024 z dnia 26.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Izdebno,

zarządzanego przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,

ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów

Otrzymują:

- Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów;

- Gmina Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew;

- Aa.