## Strona tytułowa
P R Z E D M I A R R O B Ó T
Instalacja wentylacji mechanicznej „Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolnostojącej Na Obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I”
Data: 12-12-11
Budowa: Część: Wentylacja mechaniczna
Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Zamawiający: | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
Jednostka opracowująca kosztorys: |  | PROKLIWENT Małgorzata Puc Projektowanie Instalacji Sanitarnych ul. Krucza 12/32 44-114 Gliwice
Przedmiary opracowali:
Wykonał: | mgr inż. Ireneusz Fastnacht, ..............................................

## Założenia
Założenia wyjściowe do przedmiaru
Podstawa opracowania:
- Dokumentacja projektowa wykonana przez PROKLIWENT Małgorzata Puc Projektowanie Instalacji Sanitarnych, ul. Krucza 12/32, 44-114 Gliwice.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 września 2004r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

## Przedmiar
Przedmiar Robót
Nr | Podstawa | Opis | Ilość | Krotność | Jednostka
Instalacja wentylacji mechanicznej „Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolnostojącej Na Obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat.I”
1 | CENTRALE WENTYLACYJNE - 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1 | Kalk. ind. | Centralka 315/9 - 850·m3/h z regulatorem, nagrzewnicą elektryczną 9·kW, zasil. went. 400·V, ze sterowaniem i okablowaniem | 1 | 1 | kpl
2 | URZĄDZENIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2 | KNR 217/208/2 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 315·mm i masie do 42·kg, wentylator 250 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 1 | 1 | szt
3 | KNR 217/149/2 | Podstawy dachowe stalowe kołowe, w układach kanałowych, o średnicy do 250·mm, typ laminat standard -250 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 1 | 1 | szt
4 | KNR 708/301/2 | Analogia - Układ sterowania elektrycznego, zestaw rozruchowy 1-biegowy | 1 | 1 | układ
5 | KNR 708/301/2 | Analogia - Układ sterowania elektrycznego, wyłącznik inspekcyjno-serwisowy | 1 | 1 | układ
6 | KNR 217/320/1 | Nagrzewnice kanałowe 160-2,1, regulator (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 2 | 1 | szt
7 | KNR 217/131/3 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 315·mm, przepustnica Fi·250·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 2 | 1 | szt
8 | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm, przepustnica Fi·200·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 5 | 1 | szt
9 | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm, przepustnica Fi·160·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 2 | 1 | szt
10 | KNR 217/131/2 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 200·mm, przepustnica Fi·125·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 1 | 1 | szt
11 | KNR 217/131/1 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ·B, do przewodów o średnicach do 100·mm, przepustnica Fi·100·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 4 | 1 | szt
12 | KNR 217/155/3 | Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 315·mm, tłumik Fi·315·mm i dł. 900·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 1 | 1 | szt
13 | KNR 217/146/2 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, o obwodach do 1600·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 1 | 1 | szt
14 | KNR 217/156/2 | Analogia - Nawiewnik 400 -400-160 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 4 | 1 | szt
3 | PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
15 | KNR 217/122/3 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 43.5 | 1 | m2
16 | KNR 217/103/4 (1) | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 1400·mm, ocynkowane (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 0.6 | 1 | m2
17 | KNR 217/119/2 | Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej elastyczne, kołowe, Fi·200·mm (długość całkowita 1,354·m) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 0.85 | 1 | m2
18 | KNR 217/119/2 | Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej elastyczne, kołowe, Fi·125·mm (długość całkowita 3,377·m) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 1.325 | 1 | m2
19 | KNR 217/119/1 | Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej elastyczne, kołowe, Fi·100·mm (długość całkowita 10,797·m) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 3.39 | 1 | m2
20 | KNR 216/305/4 | Analogia - Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 40·mm | 15 | 1 | m2
21 | KNR 217/153/3 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 315·mm, pokrywa rewizyjna -315 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 1 | 1 | szt
22 | KNR 217/153/2 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego, o średnicy do 200·mm, pokrywa rewizyjna -160 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 2 | 1 | szt
23 | KNR 217/140/2 | Analogia - Zawory nawiewne i wywiewne o średnicach do 280·mm, typ 200 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 2 | 1 | szt
24 | KNR 217/140/1 | Analogia - Zawory nawiewne i wywiewne o średnicach do 160·mm, typ 125 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 1 | 1 | szt
25 | KNR 217/140/1 | Analogia - Zawory nawiewne i wywiewne o średnicach do 160·mm, typ 100 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | 13 | 1 | szt

## Zestawienie R
Zestawienie robocizny
Lp. | ETO | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita
Instalacja wentylacji mechanicznej „Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolnostojącej Na Obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat.I”
1 | 64 | Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV | r-g | 12.78
2 | 92 | Izolarze grupa II | r-g | 1.95
3 | 322 | Monter urządzeń i instalacji powietrznych II | r-g | 96.3657
4 | 323 | Monter urządzeń i instalacji powietrznych III | r-g | 3.4418
5 | 999 | Robotnicy | r-g | 20
6 | 391 | Robotnicy grupa I | r-g | 35.4494

## Zestawienie M
Zestawienie materiałów
Lp. | ETO | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita
Instalacja wentylacji mechanicznej „Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolnostojącej Na Obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat.I”
1 | 73675502 | Centralka 315/9 - 850·m3/h z regulatorem, nagrzewnicą elektryczną 9·kW, zasil. went. 400·V, ze sterowaniem i okablowaniem | kpl | 1
2 | 6520702 | Czerpnie powietrza ścienne typ A prostokątne, obwód 1600·mm | szt | 1
3 | 1120711 | Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·1.2·mm | kg | 1.2
4 | 6506899 | Kształtki ocynkowane wentylacyjne A/I prostokątne, obwód 1000-1400·mm | m2 | 0.306
5 | 6507502 | Kształtki ocynkowane wentylacyjne typ S kołowe Fi·250-315·mm | m2 | 12.615
6 | 68722442 | Nagrzewnica kanałowa 160-2,1 | szt | 2
7 | 71562931 | Nawiewnik 400 -400-160 | szt | 4
8 | 71524422 | Płyta z wełny mineralnej laminowana folią aluminiową, grubość izolacji 40·mm | m2 | 15.75
9 | 6820205 | Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5·mm | kg | 0.2
10 | 1570100 | Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5·mm | szt | 17.8835
11 | 6580999 | Podpora A przewodów wentylacyjnych prostokątnych poziomych, 1400·mm | szt | 0.114
12 | 6581200 | Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·100·mm | szt | 2.8137
13 | 81407130 | Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·125·mm | szt | 0.54325
14 | 6581199 | Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·200·mm | szt | 0.3485
15 | 6581199 | Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·315·mm | szt | 12.875
16 | 72551108 | Podstawa dachowa kołowa, tłumiąca -250 | szt | 1
17 | 71954137 | Pokrywa rewizyjna -160·mm | szt | 2
18 | 71935495 | Pokrywa rewizyjna -315·mm | szt | 1
19 | 69393349 | Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa B kołowa, Fi·100·mm | szt | 4
20 | 67307193 | Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa B kołowa, Fi·125·mm | szt | 1
21 | 76604258 | Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa B kołowa, Fi·160·mm | szt | 2
22 | 76553757 | Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa B kołowa, Fi·200·mm | szt | 5
23 | 67351975 | Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa B kołowa, Fi·250·mm | szt | 2
24 | 6509001 | Przewody elastyczne aluminiowe śr. 100 mm | m | 10.797
25 | 73175772 | Przewody elastyczne aluminiowe śr. 125 mm | m | 3.377
26 | 6509007 | Przewody elastyczne aluminiowe śr. 200 mm | m | 1.354
27 | 6507402 | Przewody wentylacyjne kołowe ocynkowane S (Spiro), Fi 250-315·mm | m2 | 32.625
28 | 6505603 | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I ocynkowane obwód 1000-1400·mm | m2 | 0.318
29 | 68749443 | Regulator Pulser | szt | 2
30 | 1342306 | Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160·mm | szt | 12.48
31 | 6803804 | Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami | kg | 28.8916
32 | 6804299 | Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami | kg | 0.2
33 | 71456445 | Tłumiki akustyczne rurowe proste Fi·315·mm i dł. 900·mm | szt | 1
34 | 6582299 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 100·mm | szt | 27.8803
35 | 78136020 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 125·mm | szt | 5.101
36 | 6582299 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 160·mm | szt | 22.88
37 | 6582299 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 200·mm | szt | 14.418
38 | 6582299 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 250·mm | szt | 6.2
39 | 6582299 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe 315·mm | szt | 49.23
40 | 6582699 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1400mm | szt | 0.726
41 | 6820200 | Uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej grubości 5·mm | szt | 1.03
42 | 6530102 | Wentylatory dachowe 250 standardowe | szt | 1
43 | 68268054 | Wyłącznik inspekcyjno-serwisowy | szt | 1
44 | 71637385 | Zawór 100 | szt | 13
45 | 72881298 | Zawór 125 | szt | 1
46 | 72806172 | Zawór 200 | szt | 2
47 | 72118700 | Zestaw rozruchowy 1-biegowy | szt | 1

## Zestawienie S
Zestawienie sprzętu
Lp. | ETO | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita
Instalacja wentylacji mechanicznej „Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolnostojącej Na Obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat.I”
1 | 39116 | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) | m-g | 0.75
2 | 39612 | Przyczepa skrzyniowa 4.5·t | m-g | 0.75
3 | 39511 | Samochód dostawczy do 0.9·t (1) | m-g | 5.8745

## Tabela elem. scalonych
Tabela elementów scalonych
Nr | Element | Wartość
Instalacja wentylacji mechanicznej „Typowego Obiektu Budowlanego Toalety Wolnostojącej Na Obszarze Miejsca Obsługi Podróżnych kat.I”
1 | CENTRALE WENTYLACYJNE - 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2 | URZĄDZENIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
3 | PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ - 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Suma elementów kosztorysu
Wartość kosztorysu: