## zestawienie
ZESTAWIENIE DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM OEA.272.1.1.2025
Nazwa | Laboratorium | Termin realizacji | Prawo opcji | KOD CPV
Zadanie nr 1- Odczynniki chemiczne | SBEK/ SBMŻ | 30 dni |  | 33696300-8 Odczynniki chemiczne
Zadanie nr 2 - Pożywki gotowe | SBMŻ | 14 dni |  | 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne
Zadanie nr 3 - Zestaw diagnostyczny | SBEK/ SBMŻ | 14 dni |  | 33141625-7 Zestawy diagnostyczne
Zadanie nr 4 - Płytki do monitoringu czystości powierzchni | SBEK/ SBMŻ/ SBW | 14 dni |  | 336965000-0 Odczynniki laboratoryjne
Zadanie nr 5 - PŁYTKI PETRIEGO | SBEK/ SBMŻ/ SBW | 14 dni |  | 336965000-0 Odczynniki laboratoryjne
Zadanie nr 6 - PODŁOŻA SYPKIE I SUPLEMENTY | SBMŻ | 14 dni | tak | 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne
Zadanie nr 7 - PODŁOŻA SYPKIE | SBMŻ | 14 dni | tak | 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne
Zadanie nr 8- Pojemniki do pobierania próbek | SBEK | 14 dni |  | 33141000-0- Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Zadanie nr 9 - Podłoża sypkie SBEK | SBEK | 14 dni |  | 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne
Zadanie nr 10 - Podłoża sypkie i suplementy SBEK | SBEK | 14 dni |  | 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne
Zadanie nr 11- Podłoża sypkie i dodatki | SBEK | 14 dni |  | 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne
Zadanie nr 12- ODCZYNNIKI CHEMICZNE SBW | SBW | 21 dni | tak | 33696300-8 Odczynniki chemiczne
Zadanie nr 13- Testy i roztwory | SBW/ SBMŻ | 21 dni |  | 33141625-7 Zestawy diagnostyczne
Zadanie nr 14- Suche podłoża mikrobiologiczne | SBW | 14 dni |  | 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne
Zadanie nr 15- Podłoża -buliony | SBW | 14 dni |  | 33698100-0 Kultury mikrobiologiczne
Zadanie nr 16- Materiały do testów IDEXX | SBW | 21 dni |  | 33141625-7 Zestawy diagnostyczne
Zadanie nr 17- Filtry i leje do aparatu MILIPORE | SBW | 14 dni |  | 42912310-8 Aparatura do filtrowania wody

## Zadanie 1_Odczynniki
| Znak sprawy:OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/1
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1- Odczynniki chemiczne
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Agar | agar bakteriologiczny, czynnik zestalający podłoża, produkt sypki, w opakowaniu jednostkowym 50g; Wymagane dokumenty: 1) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 2 | Purpura bromokrezolowa | barwnik, produkt sypki, opakowanie 10g; równoważny produktowi Chempur ; okres ważności od daty dostawy min. 2 lata |  |  | op. | 1
| 3 | L(+) ornityny chlorowodorek czystość ≥99% | produkt sypki, opakowanie 25g; równoważny produktowi Thermo scientific; okres ważności od daty dostawy min .2 lata |  |  | op. | 1
| 4 | Maltoza 1 hydrat czystość ≥ 97% | produkt sypki, opakowanie 10g; równoważny produktowi Chempur ; okres ważności od daty dostawy min.2 lata |  |  | op. | 1
| 5 | D(+) rafinoza pentahydrat, czystość ≥ 98% | produkt sypki, opakowanie 10g; równoważny produktowi Roth ; okres ważności od daty dostawy min.2 lata |  |  | op. | 1
| 6 | Dulcytol , czystość ≥ 99% | produkt sypki, opakowanie 10g; równoważny produktowi Roth ; okres ważności od daty dostawy min. 2 lata |  |  | op. | 1
| 7 | D-Mannit (Mannitol) cz.d.a.; czystość ≥ 98% | produkt sypki, opakowanie 10g; równoważny produktowi Chempur ; okres ważności od daty dostawy min. 2 lata |  |  | op. | 1
| 8 | D (+) trehaloza dihydrat, czystość ≥98% | produkt sypki, opakowanie 10g; równoważny produktowi Roth ; okres ważności od daty dostawy min. 2 lata |  |  | op. | 1
| 9 | myo-inozytol, czystość≥ 99% | produkt sypki, opakowanie 10g; równoważny produktowi Sigma Aldrch ; okres ważności od daty dostawy min. 2 lata |  |  | op. | 1
| 10 | Roztwór buforowy o pH 9,21 | opakowanie jednostkowe 500ml, okres ważności od daty dostawy min. 2 lata, równoważny produktowi Hamilton |  |  | op. | 1
| 11 | Elektrolit w żelu | żel elektolitowy KCl do uzupełnienia elektrolitu elektrody pH IJ44A Elmetron by lonode, w opakowaniu jednostkowym 100ml |  |  | op. | 1
| 12 | Alkohol etylowy roztwór 96% cz.d.a. | opakowanie jednostkowe 1 litr; okres ważności od daty dostawy min. 2 lata |  |  | op. | 1
| 13 | Płyn do przechowywania elektrod pehametrycznych | opakowanie 500 ml, równoważny produktowi HI 70300L, okres ważności od daty dostawy min.2 lata |  |  | op. | 1
| 14 | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama | 4 roztwory odczynników : fiolet krystaliczny, płyn Lugola, odbarwiacz, fuksyna zasadowa; każdy po 100ml, minimalny termin ważności od daty dostawy 12 m-cy |  |  | op. | 1
SBMŻ | 15 | Chlorek sodu cz.d.a | opakowanie jednostkowe 500g; okres ważności od daty dostawy minimum 2 lata, równoważny produktowi POCH. |  |  | op. | 1
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
| 1. | Dla pozycji 1-13 przykładowe certyfikaty jakości
Czas realizacji: 30 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
| 1. | Dla każdej serii odczynnika należy dostarczyć certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości w języku polskim, na którym będzie nr serii bądź partii oraz skład ilościowy, stopień zanieczyszczenia i data ważności odczynników
| 2. | W dniu pierwszej dostawy należy bezpłatnie udostępnić kartę charakterystyki dostarczonej substancji lub preparatu, dla których jest ona wymagana oraz dokonywać jej aktualizacji i dystrybucji zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1816) i tytułem IV rozporządzenia REACH (WE) nr 987/2008
| 3. | Przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe warunki transportu, prawidłowe oznakowanie opakowań substancji i preparatów, w tym również sklasyfikowanych jako niebezpieczne; substancje i preparaty chemiczne powinny być oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń (wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze - piktogramy)
SBMŻ | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowe świadectwo jakości
Czas realizacji: 30 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy dla wszystkich pozycji należy dołączyć:
1. certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości w języku polskim, na którym będzie nr serii/partii, data ważności oraz skład ilościowy, stopień zanieczyszczenia
2. karta charakterystyki dla substancji i preparatów niebezpiecznych lub oświadczenie, że oferowany produkt nie podlega ustawie.
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad. 2 Pożywki gotowe
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/2
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 2 - Pożywki gotowe
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBMŻ | 1 | Bulion Muller-Kauffmanna z czterotionianem i nowiobiocyną (MKTTn) | gotowe podłoże do użycia w probówkach; skład zgodny z normą PN-EN ISO 6579-1; w opakowaniu od 50 do 100 probówek (po 10 ml) z tej samej serii. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Typhimurium i/lub Salmonella Enteritidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis); 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 5 miesięcy od daty dostawy. |  |  | szt. | 400
| 2 | Bulion wg Rappaport - Vassiliadis RVS | gotowa pożywka płynna do wykrywania Salmonella w żywności, skład zgodny z normą PN-EN ISO 6579-1; w opakowaniu od 20 do 50 probówek (po 10 ml) z tej samej serii. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Typhimurium i/lub Salmonella Enteritidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis); 2) karta charakterystyki. Minimalny termin okresu przydatności 5 miesięcy od daty dostawy. |  |  | szt. | 200
0
SBMŻ | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowe certyfikaty jakości.
2. Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001.
3. Dokument potwierdzający, że produkcja i kontrola podłóż mikrobiologicznych do badania żywności i pasz odbywa się zgodnie z normą ISO 11133.
4. Wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. Certyfikaty jakości dla wszystkich pozycji lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać
2. Karty charakterystyk dla substancji i preparatów niebezpiecznych lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie.
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad. 3 Zestaw diagno
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/3
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 3 - Zestaw diagnostyczny
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Skala McFarlanda | zestaw pięciu roztworów wzorcowych; Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości; min. termin okresu przydatności 2 m-ce od daty dostawy |  |  | zestaw | 3
| 2 | Generator warunków mikroaerofilnych | 1 op. to 10 torebek, z terminem ważności minimum 11 m-cy od daty dostawy |  |  | op. | 1
SBMŻ | 3 | Test biochemiczny pozwalający na identyfikację pałeczek Listeria | zestaw identyfikacyjny dla Listeria spp. w tym Listeria monocytogenes; opakowanie zawierające maksymalnie 10 testów, 10 podłoży, 10 kart wyników, odczynnik. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, 2) instrukcja wykonania w języku polskim. Minimalny termin okresu przydatności 5 miesięcy od daty dostawy. |  |  | zestaw | 3
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. certyfikaty jakości lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać
SBMŻ | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowy certyfikat jakości.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. Certyfikat jakości oraz instrukcja wykonania testu w języku polskim lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać
2. Karty charakterystyk dla substancji i preparatów niebezpiecznych lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie.
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad. 4 Płytki do monitoringu
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/4
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 4 - Płytki do monitoringu czystości powierzchni
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBMŻ | 1 | Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) | w opakowaniu zawierającym 2 zestawy po 10 płytek lub 4 zestawy po 5 płytek potrójnie pakowanych i sterylizowanych promieniami Gamma. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będą wyniki sprawdzania wzrostów dla szczepów (m.in. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), 2) karta charakterystyki produktu w języku polskim. Minimalny termin okresu przydatności 6 miesięcy od daty dostawy, temp. przechowywania +15ºC do +25 ºC; na każdej płytce musi być podana nazwa produktu, data ważności, nr partii, nr seryjny produktu. |  |  | op. | 12
SBW | 2 | Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) | w opakowaniu zawierającym 2 zestawy po 10 płytek lub 4 zestawy po 5 płytek potrójnie pakowanych i sterylizowanych promieniami Gamma. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będą wyniki sprawdzania wzrostów dla szczepów (m.in. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), 2) karta charakterystyki produktu w języku polskim. Minimalny termin okresu przydatności 6 miesięcy od daty dostawy, temp. przechowywania +15ºC do +25 ºC; na każdej płytce musi być podana nazwa produktu, data ważności, nr partii, nr seryjny produktu. |  |  | op | 12
SBEK | 3 | Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) | w opakowaniu zawierającym 2 zestawy po 10 płytek lub 4 zestawy po 5 płytek potrójnie pakowanych i sterylizowanych promieniami Gamma. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będą wyniki sprawdzania wzrostów dla szczepów (m.in. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), 2) karta charakterystyki produktu w języku polskim. Minimalny termin okresu przydatności 6 miesięcy od daty dostawy, temp. przechowywania +15ºC do +25 ºC; na każdej płytce musi być podana nazwa produktu, data ważności, nr partii, nr seryjny produktu. |  |  | op | 12
0
SBMŻ/ SBW/ SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowy certyfikat jakości
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy dla wszystkich pozycji należy dołączyć:
1. certyfikat jakości na podłoża zawierający informacje: nazwę produktu, nr serii zgodny z numerem podanym na płytce, data ważności, wyznaczniki pH, stopień odzysku drobnoustrojów z uwzględnieniem szczepów wymienionych w specyfikacji; temperaturę i czas inkubacji.
2. wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej.
3. karta charakterystyki produktu lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie.
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## ZAD.5 Płytki Petriego
| Znak sprawy: …………………… | [6 empty] | załącznik 1/5
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 5 - PŁYTKI PETRIEGO
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBMŻ | 1 | Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: średnica {mm} 140 i wysokość {mm} 20,0 - 20,6 | Płytki Petriego, śr. 140 mm z trzema żebrami wentylacyjnymi; pakowane po 10 sztuk w rękawie; na każdym rękawie i na opakowaniu transportowym musi być umieszczona etykieta z numerem serii produktu i datą ważności sterylności. Wymagane dokumenty: świadectwo sterylności z datą ważności sterylności. Płytki z terminem ważności minimum 2 lata od daty dostawy. |  |  | szt. | 2750
| 2 | Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: średnica {mm} 90 i wysokość {mm} 14-16,2 | Płytki Petriego, śr. 90 mm z trzema żebrami wentylacyjnymi; pakowane maksymalnie po 25 sztuk w rękawie; na każdym rękawie i na opakowaniu transportowym musi być umieszczona etykieta z numerem serii produktu i datą ważności sterylności. Wymagane dokumenty: świadectwo sterylności z datą ważności sterylności. Płytki z terminem ważności minimum 2 lata od daty dostawy. |  |  | szt. | 6600
SBW | 3 | Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: zewnętrzna średnica pokrywki {mm} 90 i wysokość {mm} 14-16,2 | z trzema żebrami wentylacyjnymi;pakowane maksymalnie po 25 sztuk w rękawie; na każdym rękawie oraz na opakowaniu transportowym musi być umieszczony termin ważnosci sterylności oraz numer serii produktu; ze świadectwem sterylności z datą ważności sterylności; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy |  |  | szt | 6000
| 4 | Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: wysokość {mm} min 14; średnica dolnej płytki {mm} 55 | z trzema żebrami wentylacyjnymi;pakowane maksymalnie po 25 sztuk w rękawie; na każdym rękawie oraz na opakowaniu transportowym musi być umieszczony termin ważnosci sterylności oraz numer serii produktu; ze świadectwem sterylności z datą ważności sterylności; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy |  |  | szt | 5000
SBEK | 5 | Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: zewnętrzna średnica pokrywki {mm} 90-92 i wysokość {mm} 14-16,2 | z trzema żebrami wentylacyjnymi; pakowane maksymalnie po 25 sztuk w rękawie; na każdym rękawie i na opakowaniu transportowym musi być umieszczona etykieta z numerem serii produktu i datą ważności sterylności. Wymagane dokumenty: świadectwo sterylności z datą ważności sterylności. Płytki z terminem ważności minimum 24 miesiące od daty dostawy. |  |  | szt. | 8000
0
SBMŻ/ SBEK/ SBW | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowe świadectwo sterylności
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy dla wszystkich pozycji należy dołączyć:
1. świadectwa sterylności.
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## ZAD.6 Podł.syp .i suplementy
| Znak sprawy: …………………… | [6 empty] | załącznik 1/6
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 6 - PODŁOŻA SYPKIE I SUPLEMENTY
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBMŻ | 1 | Agar z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem (pożywka agarowa XLD) | podłoże sypkie; skład zgodny z normą PN-EN ISO 6579-1 (g/l): ekstrakt drożdżowy 3,0g, chlorek sodu 5,0g, ksyloza 3,75g, laktoza 7,5g, sacharoza 7,5g, chlorowodorek L-lizyny 5,0g, tiosiarczan sodu 6,8g, cytrynian amonu żelaza (III) 0,8g, czerwień fenolowa 0,08g, dezoksycholan sodu 1,0g, agar 9g do 18g; w opakowaniu jednostkowym 500g z tej samej serii; na opakowaniu umieszczony skład podłoża oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Escherichia coli, Enterococcus faecalis; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 4
| 2 | Zbuforowana woda peptonowa | podłoże sypkie, służące do wstępnego, nieselektywnego namnażania bakterii, szczególnie patogennych Enterobacteriaceae, izolowanych z artykułów żywnościowych i innych materiałów; skład zgodny z normą PN-EN ISO 6579-1 (g/l): pepton (np. enzymatyczny hydrolizat kazeiny) 10,0g, chlorek sodu 5,0g, dwunastohydrat wodorofosforan (V) disodu (Na2HPO4·12H2O) 9,0g lub bezwodny wodorofosforan (V) disodu (Na2HPO4) 3,57g, diwodorofosforan (V) potasu (KH2PO4) 1,5g; w opakowaniu jednostkowym 500g z tej samej serii; na opakowaniu umieszczony skład podłoża oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 8
SBMŻ | 3 | Hektoen enteric agar | podłoże sypkie; podłoże do wykrywania i izolowania drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae, szczególnie do wykrywania pałeczek Salmonella z produktów spożywczych i innych materiałów; skład (g/l): pepton 12,0g, ekstrakt drożdżowy 3,0g, sole żółci 9,0g, sacharoza 12g, laktoza 12,0g, salicyna 2,0g, chlorek sodu 5,0g, cytrynian amonu żelaza (III) 1,5g, tiosiarczan sodu 5,0g, błękit bromotymolowy 0,065g, fuksyna kwaśna 0,1g, agar 14,0g; w opakowaniu jednostkowym 500g z tej samej serii; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Enterococcus faecalis; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 4
| 4 | Agar Oxford (podstawa) | podłoże sypkie; agar wybiórczy do wykrywania Listeria monocytogenes; skład (g/l): pepton proteose 23,0g, eskulina 1,0g, skrobia 1,0g, chlorek sodu 5,0g, cytrynian żelaza (III) i amonu 0,5g, chlorek litu 15,0g, agar 10,0g; w opakowaniu jednostkowym 500g; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Escherichia coli, Enterococcus faecalis; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 2
| 5 | Dodatek selektywny do agaru Oxford (podstawa) | dodatek do agaru Oxford (pozycja nr 4). Skład: cykloheksamid 200mg, siarczan kolistyny 10mg, cefotetan 1mg, akryflawiny HCL 2,5 mg, fosfomycyna 5mg; 1 opakowanie = 10 fiolek; 1 fiolka przeznaczona jest na 500 ml pożywki. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 20 miesięcy od daty dostawy. Dodatek musi być tego samego producenta, co podłoże podstawowe (agar Oxford poz. 4). |  |  | op. | 1
| 6 | Bulion Frasera (podstawa) | podłoże sypkie służące do wykrywania bakterii Listeria izolowanych z artykułów żywnościowych; skład zgodny z normą PN-EN ISO 11290-1: enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 5,0g. enzymatyczny hydrolizat kazeiny 5,0g, ekstrakt mięsny 5,0g, ekstrakt drożdżowy 5,0g, chlorek sodu 20,0g, wodorofosforan (V) disodowy dwuwodny 12,0g, diwodorofosforan (V) potasu 1,35g, eskulina 1,0g, chlorek litu 3,0g; w opakowaniu jednostkowym 500g z tej samej serii; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Enterococcus faecalis; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 3
| 7 | Dodatek selektywny do bulionu pół-Frasera | dodatek do bulionu Frasera (pozycja nr 6). Skład: sól sodowa kwasu nalidyksowego, cytrynian żelaza (III) amonu, chlorowodorek akryflawiny; 1 opakowanie = 10 fiolek; 1 fiolka na 225 ml pożywki. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 18 miesięcy od daty dostawy. Dodatek musi być tego samego producenta, co podłoże podstawowe (bulion Frasera poz. 6). |  |  | op. | 9
| 8 | Dodatek selektywny do bulionu Frasera | dodatek do bulionu Frasera (pozycja nr 6). Skład: sól sodowa kwasu nalidyksowego, chlorowodorek akryflawiny, cytrynian żelaza (III) amonu; 1 opakowanie to 10 fiolek; 1 fiolka na 500 ml pożywki; Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 18 miesięcy od daty dostawy. Dodatek musi być tego samego producenta, co podłoże podstawowe (bulion Frasera poz. 6). |  |  | op. | 1
| 9 | Pożywka Chromogenic Listeria agar (ISO) – podstawa | podłoże sypkie; w opakowaniu 500g z tej samej serii; skład: enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 18g, enzymatyczny hydrolizat kazeiny 6g, ekstrakt drożdżowy 10g, pirogronian sodu 2g, glukoza 2g, glicerofosforan (V) magnezu 1g, siarczan (VI) magnezu (bezwodny) 0,5g, chlorek sodu 5g, chlorek litu 10g, wodorofosforan (V) disodu (bezwodny) 2,5g, 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-β-D-glukopiranozyd 0,05g, agar 12g do 18g. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: L.monocytogenes, L. innocua, Escherichia coli, Enterococcus faecalis; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 30 miesięcy od daty dostawy. |  |  | op. | 8
| 10 | Zestaw suplementów (selektywny i różnicujący) do podstawy pożywki Chromogenic Listeria agar | suplementy do pożywki Chromogenic Listeria agar (pozycja nr 9). Suplement selektywny: liofilizat; skład: kwas nalidyksowy, ceftazydym, polimyksyna B, cykloheksymid lub jako alternatywa amfoterycyna B; suplement różnicujący: homogenna zawiesina; skład: L-α-fosfatydyloinozytol lub roztwór lecytyny sojowej; opakowanie to zestaw suplementu selektywnego i różnicującego zawierający 2 x 10 fiolek; 1 fiolka przeznaczona jest na 500ml pożywki; z tej samej serii. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 18 miesięcy od daty dostawy. Suplementy muszą być tego samego producenta, co podłoże podstawowe ( poz. 9). |  |  | op. | 10
| 11 | Podłoże agarowe Baird-Parkera | podłoże sypkie, skład (g/l): enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,0g, ekstrakt drożdżowy 1,0g, Ekstrakt mięsny 5,0g, Pirogronian sodu 10,0g, glicyna 12,0g, Chlorek litu 5,0g, Agar od 12g do 22g, zgodny z normą PN-EN ISO 6888-1; w opakowaniu jednostkowym 500g z tej samej serii; na opakowaniu musi być instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych (m.in. Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli); 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 3
| 12 | Dodatek (RPF) do podstawy pożywki Baird- Parker zgodny z normą ISO 6888-2 | dodatek do podłoża Baird-Parkera. Skład zgodny z normą ISO 6888-2: fibrynogen wołowy 380mg, plazma królicza 2,5ml, inhibitor trypsyny 2,5mg, telluryn potasu 2,5mg; 1 opakowanie = 10 fiolek; 1 fiolka na 100ml podłoża. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 4
| 13 | Podłoże agarowe z dodatkiem 5% odwłoknionej krwi baraniej | podłoże służące do izolacji do drobnoustrojów i potwierdzeń Listeria spp. i Listeria monocytogenes. Skład: enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 15g, hydrolizat wątroby 2,5g, ekstrakt drodżowy 5g, chlorek sodu 5g, agar od 9 do 18g, odwłókniona krew barania 50ml. Podłoże gotowe do użycia na płytkach Petriego o średnicy 90 mm; opakowanie zawierające maksymalnie 10 płytek; z tej samej serii. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Listeria monocytogenes, Bacillus cereus; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 1 miesiąc od daty dostawy. |  |  | op. | 13
| 14 | Osocze królicze liofilizowane w EDTA do oznaczania Staphylococcus aureus | w ampułkach max. po 3 ml; 1 opakowanie to 10 ampułek; do diagnostyki in vitro. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia poniższymi szczepami kontrolnymi: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis; 2) instrukcja wykonania w j. polskim. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy. |  |  | op. | 6
| 15 | Zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (PBS) | podłoże sypkie; skład (g/l): chlorek sodu 8,50g, wodorofosforan disodu 8,98g, diwodorofosforan sodu 2,71g; w opakowaniu jednostkowym 500g; z tej samej serii; na opakowaniu umieszczony skład oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 3
| 16 | Nutrient agar | podłoże sypkie stosowane do przechowywania i pasażowania szczepów bez zmiany ich właściwości, w opakowaniu jednostkowym 250g. Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych, 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 17 | Agar PCA (agar z ekstraktem drożdżowym i glukozą) | podłoże sypkie; stosowane głównie do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów; nie zawiera żadnych inhibitorów i wskaźników; skład zgodny z normą PN-EN ISO 4833-1: enzymatyczny hydrolizat kazeiny 5g, ekstrakt drożdżowy 2,5g, glukoza bezwodna 1,0g, agar od 9g do 18g; w opakowaniu jednostkowym 500 g; na opakowaniu umieszczony skład podłoża oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych, stopień odzysku drobnoustrojów oraz data ważności 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 4 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 18 | Glucose of medium | Podłoże sypkie, skład zgodny z normą PN-EN ISO 21528: enzymatyczny hydrolizat kazeiny 2,0g, wodorfosforan (V) dipotasu 0,3g, glukoza 10,0g, chlorek sodu 5,0g, błękit bromotymolowy 0,08g, agar 3g do 4g; w opakowaniu jednostkowym 500g; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego (m.in.: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), opis wyglądu kolonii oraz stopień odzysku drobnoustrojów; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 19 | TSYEA | podłoże sypkie; skład zgodny z normą PN-EN ISO 11290-1 i 2: enzymatyczny hydrolizat kazeiny 17g, papainowy hydrolizat mączki sojowej 3g, ekstrakt drożdżowy 6g, glukoza 2,5g, chlorek sodu 5g, wodorofosforan (V) dipotasowy 2,5g, agar 12g do 18g; wydajność 51,0 g/litr; w opakowaniu jednostkowym 100g; na opakowaniu umieszczona instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych (m.in.: Listeria monocytogenes); 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 20 | Agar z cefsulodyną, irgasanem, nowobiocyną (agar CIN) - podstawa | podłoże sypkie; skład zgodny z normą PN-EN ISO 10273: enzymatyczny hydrolizat żelatyny 17,0g, enzymatyczny hydrolizat kazeiny i tkanek zwierzecych 3,0g, ekstrakt drożdżowy 2,0g, mannitol 20,0g, pirogronian sodu 2,0g, chlorek sodu 1,0g, siarczan magnezu siedmiowodny 0,01g, dezoksycholan sodu 0,5g. czerwień obojętna 0,03g, fiolet krystaliczny 0,001g, agar 12,0g; w opakowaniu jednostkowym 500g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 4 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 21 | Violet Red Bile with Glucose (VRBG) | Podłoże sypkie, skład zgodny z normą PN-EN ISO 21528: enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 7,0g, ekstrakt drożdżowy 3,0g, sole żółci 1,5g, glukoza 10,0g, chlorek sodu 5,0g, czerwień obojętna 0,03g, fiolet krystaliczny 0,002g, agar 9g do 18g; w opakowaniu jednostkowym 500g; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego (m.in. Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Enterococcus faecalis), opis wyglądu kolonii, stopień odzysku drobnoustrojów oraz data ważności; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 2
| 22 | Test lateksowy do wykrywania Staphylococcus aureus | Zestaw do wykrywania Staphylococcus aureus oparty na metodzie lateksowej. Lateks wybarwiony na niebiesko; zawierający wymagany odczynnik i kontrolę, karty z polami reakcyjnymi, mieszadełko; zestaw gotowy do użycia. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, 2) instrukcja wykonania testu w języku polskim, 3) karta charakterystyki. Termin przydatności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  |  | op. (a' 100 testów) | 1
0
SBMŻ | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1.przykładowe certyfikaty jakości lub karty kontroli produktu
2.certyfikat zarządzania jakością ISO 9001
3.wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1.certyfikaty jakości dla wszystkich pozycji, instrukcje przygotowania podłoży, wykonania testu w języku polskim
2. Karty charakterystyki produktu lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zmniejszenia zamówienia o nie więcej niż 20%
UWAGA!!! Pożywki powinny być zapakowane w sposób zabezpieczający je przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad.7 Podłoża sypkie
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/7
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 7 - PODŁOŻA SYPKIE
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBMŻ | 1 | Podłoże agarowe MYP wg Mossela (podstawowe) | podłoże sypkie; skład zgodny z normą PN-EN ISO 7932 (g/900ml): ekstrakt mięsny 1,0g, enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,0g, D-mannitol 10,0g, chlorek sodu 10,0g, czerwień fenolowa 0,025g, agar od 12 do 18g; w opakowaniu jednostkowym 500 g; na opakowaniu umieszczony skład oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Bacillus cereus, Escherichia coli, Bacillus subtilis subsp. spizizenii. Minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 2 | Siarczan polimyksyny B - 1 000 000 IU | Siarczan polimyksyny B 1 000 000 IU; 1 op. = 106 IU; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu; 2) karta charakterysytyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 18 miesięcy od daty dostawy. |  |  | op. | 3
| 3 | Emulsja żółtka jaja kurzego | jałowa, bez tellurynu - do pożywki Baird - Parkera oraz do pożywki MYP. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości; opakowanie jednostkowe = butelka 100 ml; z tej samej serii. Termin ważności minimum 11 miesięcy od daty dostawy. |  |  | butelka (100 ml) | 25
SBMŻ | 4 | Pożywka agarowa tryptonowo - sojowa TSA (agar TSA) | uniwersalne podłoże do hodowli drobnoustrojów; podłoże sypkie; w opakowaniu jednostkowym 250 g; na opakowaniu umieszczona instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa szczepów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 5 | Płyn do rozcieńczeń | podłoże sypkie; do przygotowania izotonicznego roztworu do rozcieńczeń, stwarzający optymalne warunki przeżywalności mikroorganizmów. Skład (g/l): enzymatyczny hydrolizat kazeiny 1,0g, chlorek sodu 8,5g; w opakowaniu jednostkowym 500g; na opakowaniu umieszczona instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 6 | Podłoże z żółcią i zielenią brylantową | podłoże sypkie; skład zgodny z normą PN ISO 4831; enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10g, laktoza 10g, sucha żółć wołowa 20g, zieleń brylantowa 0,0133; w opakowaniu jednostkowym 250g; na opakowaniu umieszczona instrukcja wykonania podłoża w języku polskim; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
SBMŻ | 7 | Pozywka Rappaport-Vassiliadis z soją (RVS) | podłoże sypkie; sklad zgodny z normą PN-EN ISO 6579-1: enzymatyczny hydrolizat soi 4,5g, chlorek sodu 7,2g, KH2PO4+K2HPO4 1,44g, bezwodny chlorek magnezu 13,4g lub sześciohydrat chlorku magnezu 28,6g, szczawian zieleni malachitowej 0,036g; wydajność 26,6 g/litr; w opakowaniu jednostkowym po 500 g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża. Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 8 | Bulion do badania rozkładu węglowodanów | podłoże sypkie; skład zgodny z normą PN-EN ISO 11290-1 i 2: enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 10g, ekstrakt mięsny 1g, chlorek sodu 5g, fiolet bromokrezolowy 0,02g; w opakowaniu jednostkowym 100 g; na opakowaniu umieszczona instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) karta kontoli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych (m.in.: Listeria monocytogenes); 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
SBMŻ | 9 | Podłoże trójcukrowe z cytrynianem żelaza (TSI) | podłoże sypkie; skład zgodny z normą PN-EN ISO 6579-1 (g/l): ekstrakt mięsny 3,0g, ekstrakt drożdżowy 3,0g, pepton 20,0g, chlorek sodu 5,0g, laktoza 10,0g, sacharoza 10,0g, glukoza 1,0g, cytrynian żelaza (III) 0,3g, tiosiarczan sodu 0,3g, czerwień fenolowa 0,024g, agar 9g do 18g; w opakowaniu jednostkowym 250g; na opakowaniu umieszczony skład oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Salmonella Typhimurium i/lub Salmonella Enteritidis; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 10 | Agar odżywczy wg ISO 21528 | podłoże sypkie; skład zgodny z normą ISO 21528: ekstrakt z mięsa 3g, enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzecych 5g, chlorek sody 5g, agar 9g do 18g;w opakowaniu jednostkowym 250g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
SBMŻ | 11 | Giolitti-Cantoni (podstawa) | podłoże sypkie; skład zgodny z normą ISO 6888-3, w (g/l): enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,0g, ekstrakt drożdżowy 5,0g, ekstrakt mięsny 5,0g, chlorek litu 5,0g, mannitol 20,0g, chlorek sodu 5,0g, glicyna 1,2g, pirogronian sodowy 3,0g, polioksyetylen monooleinianu sorbitolu (Tween 80) 1,0g; w opakowaniu jednostkowym 500g; na opakowaniu umieszczony skład oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz wynik sprawdzenia wzrostu przynajmniej poniższymi szczepami kontrolnymi: Staphylococcus aureus, Escherichia coli; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 12 | Woda peptonowa z czerwienią fenolową. Pożywka do fermentacji weglowodanów (podstawa) | podłoże sypkie; skład zgodny z normą PN-EN ISO 10273: pepton 10,0g, chlorek sodu 5,0g, czerwień fenolowa 0,02g; w opakowaniu jednostkowym 100g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 13 | Bulion z peptonem, z sorbitolem i solami żółci | Podłoże sypkie, skład zgodny z normą PN-EN ISO 10273: enzymatyczny hydrolizat kazeiny 5g, sorbitol 10g, chlorek sodu 5g, wodorofosforan disodu 8,23g, diwodorofosforan sodu jednowodny 1,2g, sole żółci 1,5g; w opakowaniu jednostkowym 500g; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża oraz instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego (m. in. Yersinia enterocolitica, Pseudomanos aeruginosa), opis wyglądu kolonii, stopień odzysku drobnoustrojów oraz data ważności; 2) karta charakterystyki produktu. Minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 14 | Bulion TSB | podłoże sypkie; skład: pepton K, pepton SP, glukoza, chlorek sodu, wodorofosforan dipotasu; wydajność 30g/litr; w opakowaniu jednostkowym 500 g; na opakowaniu umieszczona instrukcja wykonania podłoża w języku polskim. Wymagane dokumenty: 1) karta kontoli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 3 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
0
SBMŻ | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowe certyfikaty jakości lub karty kontroli produktu
2. certyfikat zarządzania jakością ISO 9001
3. wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. certyfikat jakości lub karta kontroli produktu dla każdej pozycji
2. Karty charakterystyki produktu lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zmniejszenia zamówienia o nie więcej niż 20%
UWAGA!!! Pożywki powinny być zapakowane w sposób zabezpieczjący je przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zadanie 8 Pojemniki do pob.pr.
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/8
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 8- Pojemniki do pobierania próbek
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies bezwęglowym | probówka okrągłodenna z PP o dł. 150mm, śred.zewn. 12mm z etykietą i plastikowym aplikatorem łatwo łamiącym się, z certyfikatem jakości serii, zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii ( Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Eschericha coli); minimalny termin okresu przydatności 2 lata od dnia dostawy |  |  | szt. | 8000
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1.przykladowy certyfikat jakości
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. dla każdej pozycji certyfikat jakości
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zadanie 9_Podłoża sypkie SBEK
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/9
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 9 - Podłoża sypkie SBEK
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Pożywka z seleninem sodu (SF) | podłoże sypkie; podłoże do selektywnego namnażania pałeczek Salmonella; skład na 1000ml wody: kwaśny selenin sodu 4g, wodorofosforan sodu 10g, pepton kazeinowy 5g, laktoza 4g; w opakowaniu jednostkowym po 500g; z tej samej serii; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego, opis wyglądu kolonii ( hodowla temp. 37±1ºC) na pożywce referencyjnej Hektoen enteric agar dla bakterii Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Escherichia coli ; 2) instrukcja wykonania w języku polskim; 3) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 24 miesiące od daty dostawy |  |  | op. | 4
| 2 | Podłoże sypkie bez krwi wraz z dedykowanym suplementem do izolacji bakterii z rodzaju Campylobacter | Zestaw zawiera: 1. Podłoże sypkie - baza w opakowaniu jednostkowym 500g ; 2. Suplement selektywny zawierający amfoterycynę i cefoperazon - 1 zestaw zawierający 10 ampułek (1 ampułka na 500ml gotowej pożywki). Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego, opis wyglądu kolonii dla bakterii Campylobacter jejuni, Campylobacter coli ; 2) instrukcja wykonania w języku polskim; 3) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności dla suplementu i bazy 24 m-ce od daty dostawy) |  |  | zestaw | 1
| 3 | Podłoże sypkie wraz z dedykowanym suplementem do izolacji bakterii z rodzaju Yersinia spp. | Podłoże wybiórcze do hodowli i izolacji bakterii z rodzaju Yersinia, szczególnie Y.enterocolityca z materiałów klinicznych. Zestaw zawiera: 1. Podłoże sypkie - baza w opakowaniu jednostkowym 500g - agar z cefsulodyną, irgasanem i novobiocyną ; 2. Suplement selektywny -1 zestaw zawierający 10 ampułek (1 ampułka na 500ml gotowej pożywki). Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego, opis wyglądu kolonii dla bakterii Yersinia enterocolitica ; 2) instrukcja wykonania w języku polskim; 3) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności dla suplementu i bazy 24 m-ce od daty dostawy |  |  | zestaw | 1
| 4 | Agar Columbia z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej | podłoże służące do izolacji bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych oraz wykrywania hemolizy; podłoże gotowe do użycia na płytkach Petriego o średnicy 90 mm; 1 opakowanie to 10 płytek. Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego (między innymi Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus , Escherichia coli ) i opis jego wzrostu; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 miesiące od daty dostawy |  |  | op. | 5
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowe świadectwo jakości (certyfikat ) podłoża 2. certyfikat zarządzania jakością dla wyrobów medycznych np. ISO13485 3. wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej 4. zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie 5. wykaz i nazwy substancji niebezpiecznych zawartych w podłożu (jeżeli nie występują – dołączyć oświadczenie) 6. instrukcja zawierająca pełny opis i zastosowanie podłoża w języku polskim UWAGA! Dokumenty wymienione powyżej przeznaczone są dla potrzeb laboratorium i należy skompletować je oddzielnie.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
| 1 | certyfikat jakości
| 2 | instrukcja przygotowania podłoża w języku polskim
| 3 | karta charakterystyki w języku polskim
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad.10_Podłoża sypkie i supl
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/10
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 10 - Podłoża sypkie i suplementy SBEK
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Salmonella-Shigella agar (agar SS) | podłoże sypkie ; podłoże selektywne i różnicujące do izolacji pałeczek Salmonella i Shigella z próbek kału; wydajność 60-65 g/litr; skład (g/L): ekstrakt mięsny 5,0, pepton 5,0, laktoza 10,0, sole kwasów żółciowych 8,5, cytrynian sodu 10,0, cytrynian żelaza 1,0 agar 15,0, barwniki: zieleń brylantowa, czerwień neutralna; w opakowaniu jednostkowym po 500g; z tej samej serii; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego (między innymi Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, Salmonella Enteritidis, Proteus mirabilis, E.coli, E. faecalis, K .pneumoniae, S. virchow, S. dysenteriae, P. aeruginosa), opis wyglądu kolonii oraz stopień odzysku drobnoustrojów; 2) instrukcja wykonania w języku polskim; 3) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 42 miesiące od daty dostawy |  |  | op. | 18
| 2 | Hektoen enteric agar | podłoże sypkie; podłoże różnicujące do izolacji pałeczek Salmonella i Shigella z próbek kału; wydajność 75-76 g/litr; skład podłoża (g/L): pepton proteazowy 12,0, ekstrakt drożdzowy 3,0, kaltoza 12,0, sacharoza 12,0, salicyna 2,0, sole kwasów żółciowych 9,0, chlorek sodu 5,0, tiociarczan sodu 5,0, cytrynian amonowo-żelazowy 1,5, barwnik: fuksyna kwaśna 0,1, agar 14,0, błękit bromotymolowy 0,065; w opakowaniu jednostkowym po 500g; z tej samej serii; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego (między innymi Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Salmonella Enteritidis, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, P.aeruginosa, S.dysenteriae, S.poona), opis wyglądu kolonii oraz stopień odzysku drobnoustrojów; 2) instrukcja wykonania w języku polskim; 3) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 42 miesiące od daty dostawy |  |  | op. | 20
| 3 | Simmons Citrate Agar | Podłoże sypkie do różnicowania Enterobacteriaceae oparte na wykorzystaniu cytrynianu jako jedynego źródła węgla; wydajność 20-25g/litr; skład pdłoża (mg/L):Siarczan magnezu 0.2, Diwodorofosforan amonowy 0.2, Fosforan sodowo-amonowy 0,8, Cytrynian sodu, tribazowy 2.0, Chlorek sodu 5.0, Błękit bromotymolowy 0,08, Agar 15,0 ; w opakowaniu jednostkowym po 500g; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona nazwa szczepu testowego wraz ze zminami podłoża po hodowli dla bakterii Escherichia coli, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium,Shigella sonnei, Shigella flexneri); 2 instrukcja wykonania w języku polskim; 3) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 42 miesiące od daty dostawy |  |  | op. | 1
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowe świadectwa jakości (certyfikaty ) dla wszystkich podłoży i dodatków do podłoży (1-4) 2. certyfikat zarządzania jakością dla wyrobów medycznych np. ISO13485 3. wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej 4. zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie 5. wykaz i nazwy substancji niebezpiecznych zawartych w poszczególnych odczynnikach (jeżeli nie występują – dołączyć oświadczenie) 6. instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie podłóż w języku polskim – oddzielnie dla każdego podłoża UWAGA! Dokumenty wymienione powyżej w punktach 1-6 przeznaczone są dla potrzeb laboratorium i należy skompletować je oddzielnie.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
| 1 | świadectwa jakości (certyfikaty ) dla wszystkich podłoży i suplementów, karty charakterystyk oraz instrukcje przygotowania podłoży w języku polskim
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad. 11_Podłoża sypkie i doda
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/11
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 11- Podłoża sypkie i dodatki
Labora-torium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBEK | 1 | Podłoże MacConkeya | Podłoże sypkie selektywne do różnicowania laktozo-ujemnych i laktozo-dodatnich bakterii Shigella, Salmonella i bakterii z grupy coli; w opakowaniu jednostkowym 500g;skład podłoża (g/L):pepton 20,0, laktoza 10,0, chlorek sodu 5,00; dezoksycholan sodu 1,50, barwniki: błękit obojętny, fiolet krystaliczny, agar 14,0; Wymagane dokumenty: 1)karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych laktozo-dodatnich i laktozo-ujemnych; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy |  |  | op. | 1
| 2 | Bulion kazeinowo-sojowy (TSB) | podłoże sypkie; skład (g/L): pepton 20,0, chlorek sodu 5,0, wodorofosforan dipotasu 2,5, uwodniona glukoza 2,5; wydajność 30g/litr; w opakowaniu jednostkowym 500g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 3 | Podłoże Mueller Hinton | podłoże do badania wrażliwości na antybiotyki medtodą dyfuzyjno-krążkową , zdodne z zaleceniami EUCAST, podłoże sypkie w opakowaniu jednostkowym 250g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 4 | Podłoże miękkie wg Garda | podłoże do wykrywania antygenów rzęskowych Salmonella spp., podłoże sypkie; skład bulion wzbogacony, dezoksycholan sodu, agar; w opakowaniu jednostkowym 25,3g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 2
| 5 | Podłoże agarowe 1,5% | Podłoże do wykrywania antygenów otoczkowych Salmonella spp., podłoże sypkie; skład bulion wzbogacony, agar; w opakowaniu jednostkowym 17,5g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 2
| 6 | Agar półpłynny | podłoże do badania ruchliwości drobnoustrojów, podłoże sypkie; skład ekstrakt mięsny, pepton, chlorek sodu, agar; w opakowaniu jednostkowym 250g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 7 | Podłoże z fenyloalaniną | podłoże do wykrywania zdolności bakterii do tlenowej dezaminacji fenyloalaniny; podłoże sypkie; skład ekstrakt drożdżowy, chlorek sodu, fosforan dwusodowy, fenyloalanina,adar; w opakowaniu jednostkowym 5,5g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 2
| 8 | Woda peptonowa z tryptofanem | podłoże do wykrywania zdolności bakterii do wytwarzania indolu; podłoże sypkie; skład trypton, chlorek sodu, tryptofan; w opakowaniu jednostkowym 100g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
| 9 | Laktoza 1-hydrat cz.d.a | w opakowaniu jednostkowym po 250 g; Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy |  |  | op. | 1
| 10 | Podłoże z mocznikiem wg Christensena w modyfikacji Hormaeche i Munilla | podłoże do wykrywania zdolności bakterii dorozkładu mocznika; podłoże sypkie; skład pepton, chlorek sodu, dwuwodorofosforan potasu, mocznik, czerwień krezolowa; w opakowaniu jednostkowym 100g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op. | 1
0
SBEK | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
| 1. | przykładowe świadectwa jakości (certyfikaty ) dla wszystkich podłoży i suplementów
| 2. | certyfikat zarządzania jakością dla wyrobów medycznych np. ISO 9001
| 3. | wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej
| 4. | zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie
| 5. | wykaz i nazwy substancji niebezpiecznych zawartych w poszczególnych odczynnikach (jeżeli nie występują – dołączyć oświadczenie)
| 6. | instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie podłóż w języku polskim – oddzielnie dla każdego podłoża
UWAGA! Dokumenty wymienione powyżej w punktach 1-6 przeznaczone są dla potrzeb laboratorium i należy skompletować je oddzielnie.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. świadectwa jakości (certyfikaty ) dla wszystkich podłoży i suplementów, oraz instrukcje przygotowania podłoży w języku polskim
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad 12_Odczynniki SBW
| Znak sprawy:OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/12
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 12- ODCZYNNIKI CHEMICZNE SBW
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBW | 1 | EDTA (disodium salt) 0.01M (0.02N) roztwór mianowany | Certyfikowany roztwór mianowany(CRM volumetric solution); zgodny z ISO 17034 i NIST, opakowanie 1000ml ; do analiz miareczkowych, okres ważności od daty dostawy minimum 2 lata; równoważny produktowi CPAchem - EDTA (disodium salt) 0.01M (0.02N), nr katalogowy Z10311019.1L |  |  | op | 3
| 2 | Wodorotlenek sodu NaOH cz.d.a | opakowanie jednostkowe 1000g; drobne granulki śr. 1-2mm, min 98,8% NaOH; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 3 | 1 hydrat chlorowodorku 1,10 fenantroliny cz.d.a. wskaźnik | opakowanie jednostkowe 25g; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 4 | Silver Nitrate 0.02M (0.02N) roztwór mianowany | Certyfikowany roztwór mianowany(CRM volumetric solution); zgodny z ISO 17034 i NIST, opakowanie 1000ml ; do analiz miareczkowych, okres ważności od daty dostawy minimum 1rok; równoważny produktowi CPAchem - Silver Nitrate 0.02M (0.02N), nr katalogowy Z14941087.1L |  |  | op | 2
| 5 | Potasu sodu winian, 4.hydrat czda | opakowanie jednostkowe 1000g; bezbarwny, przezroczysty kryształ lub biały proszek, min 99% zawartości winianu, okres ważności od daty dostawy minimum 3 lata |  |  | op | 1
| 6 | Di Sodu wersenian 2 hydrat czda | opakowanie 500g, okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 7 | Amonu octan czda | opakowanie 500g, okres ważności od daty dostawy minimum 3 lata |  |  | op | 1
| 8 | salicylan sodu cz.d.a. | opakowanie jednostkowe 25g, okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 9 | N-(1-naftylo) etylenodiaminy dichlorowodorek CZDA,ACS | opakowanie jednostkowe 10g; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 10 | Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat cz.d.a. | opakowanie jednostkowe 25g; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 11 | Czerwień metylowa 0,1% w etanolu | opakowanie jednostkowe 100 ml; okres ważności od daty dostawy min.12 mc-y, równoważny produktowi Chempur |  |  | op | 1
| 12 | Tri-Sodu cytrynian 2 hydrat cz.d.a | opakowanie 500g, okres ważności od daty dostawy minimum 3 lata |  |  | op | 1
| 13 | Amonu chlorek cz.d.a | opakowanie 250g, okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 14 | Formalina czda | opakowanie 250ml, okres ważności od daty dostawy minimum 3 lata |  |  | op | 1
| 15 | Wodoru nadtlenek roztwór 30% cz | opakowanie jednostkowe 1000 ml; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 16 | Kwas cytrynowy 1.hydrat cz.d.a. basic 99,4% | opakowanie 1000g; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 2
| 17 | sulfanilamid cz.d.a., odczynnik FP | opakowanie jednostkowe 50g, okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata, równoważny produktowi Chempur nr katalogowy 118211807 |  |  | op | 1
| 18 | Kwas ortofosforowy (V) 85% cz.d.a., odczynnik FP | opakowanie 100ml,; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 19 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | opakowanie jednostkowe 500 ml, okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 20 | Odczynnik Nesslera , Nessler's reagent for ammonium salts | opakowanie 500ml; okres ważności od daty dostawy min 4 lata; równoważny produktowi Merck nr kat. 1090280500 |  |  | op | 2
| 21 | Amoniak 25% (woda amoniakalna) czda | opakowanie jednostkowe 1000 ml, okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 2
| 22 | Kwas siarkowy (VI) min.95% cz.d.a; | opakowanie 1000ml; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata; równoważny produktowi Merck nr.kat.1007311000 |  |  | op | 1
| 23 | Kwas octowy min. 99,5% cz.d.a | opakowanie 1000ml; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 24 | Potasu chromian cz.d.a | opakowanie 100g; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 25 | Trietanoloamina cz.d.a | opakowanie jednostkowe 50 ml; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata |  |  | op | 1
| 26 | Kwas azotowy Nitric acid 69% Suprapur® | opakowanie jednostkowe 1000 ml; okres ważności od daty dostawy minimum 4 lata; równoważny produktowi Merck Suprapur® nr kat. 1151871000 |  |  | op | 1
| 27 | Potassium permanganate solution standardised against oxalate c(KMnO4)=0,02mol/l (0,1N) Titripur®Reag.USP roztwór mianowany | Certyfikowany roztwór mianowany [Potassium permanganate solution standardised against oxalate c(KMnO4)=0,02mol/l (0,1N) Titripur®Reag.USP]; zgodny z ISO 17034 i NIST, opakowanie 1000ml ; do analiz miareczkowych; okres ważności od daty dostawy minimum 2 lata; równoważny produktowi Merck, nr katalogowy 1.09122.1000 |  |  | op | 1
0
SBW | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
Przykładowe certyfikaty jakości.
Czas realizacji: 21 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. Dla każdej serii odczynnika należy dostarczyć certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości w języku polskim, na którym będzie nr serii bądź partii oraz skład ilościowy, stopień zanieczyszczenia i data ważności odczynników. Dla odpowiedników produktów innych producentów niż podano w załącznikach dostawca gwarantuje parametry (jakość, czystość, wielkość opakowań i inne) takie same lub lepsze jak produkt według katalogu wymienionego producenta oraz przedstawi dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników.
2. W dniu pierwszej dostawy należy bezpłatnie udostępnić aktualną kartę charakterystyki dostarczonych substancji lub preparatów, dla których jest ona wymagana oraz dokonywać jej aktualizacji i dystrybucji zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2020r., poz.2289), Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008(CLP)-Polska
3. Przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań substancji i preparatów, w tym również sklasyfikowanych jako niebezpieczne; substancje i preparaty chemiczne powinny być oznakowane w sposób widoczny, umozliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń (wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze - piktogramy)
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia o nie więcej niż 20%

## Zad 13_Testy i roztwory
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/13
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 13- Testy i roztwory
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBW | 1 | Test -paski wskaźnikowe do kontroli warunków beztlenowych w woreczkach | wyraźna (jednoznaczna) zmiana barwy wskaźnika przy przejściu z warunków tlenowych na beztlenowe i z beztlenowych na tlenowe; op.=50 szt. |  |  | op | 1
| 2 | Test do wykrywania aktywności oxydazy cytochromowej wytwarzanej przez mikroorganizmy | w postaci pasków ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy; odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciagu 1 minuty, przez porównanie paska testowego z kolorową skalą zamieszczoną na opakowaniu;opakowanie=50 pasków. Sprawdzone zgodnie z normą PN-EN ISO 11133. Wymagane dokumenty:karta kontroli produktu i instrukcja wykonania testu w języku polskim; minimalny termin okresu przydatności min. 10 miesięcy od daty dostawy |  |  | op | 40
| 3 | Siarczany, test opakowanie uzupełniające do 1.14411.0001 | Zestaw uzupełniający do testu do oznaczenia siarczanów w zakresie 25-300 mg/l SO4, równoważne produktowi Merck nr katalogowy 1.18467.0002 |  |  | op | 1
| 4 | Test do oznaczeń cyjanków -metoda kolorymetryczna | zakres testu 0,002-0,030 mg/l , równoważny produktowi Merck, MColortest TM, nr kat. 1.14417.0001 |  |  | op | 1
| 5 | Test do oznaczeń wolnego chloru, metoda kolorymetryczna DPD | Zakres testu 0,10-1,5 mg/l Cl2, równoważne produktowi Merck, nr katalogowy 1.11160.0001; okres ważności od daty dostawy min 3 lata |  |  | op | 1
| 6 | Układ do wytwarzania atmosfery beztlenowej w woreczkach | do inkubacji od 1 do 4 szalek Petriego, op=25szt.; równoważny produktowi Merck nr katalogowy 1.01611.0001 |  |  | op. | 4
SBMŻ | 7 | Test do wykrywania aktywności oxydazy cytochromowej wytwarzanej przez mikroorganizmy | w postaci pasków ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy; odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciagu 1 minuty, przez porównanie paska testowego z kolorową skalą zamieszczoną na opakowaniu;opakowanie=50 pasków. Sprawdzone zgodnie z normą PN-EN ISO 11133. Wymagane dokumenty:karta kontroli produktu i instrukcja wykonania testu w języku polskim; minimalny termin okresu przydatności min. 10 miesięcy od daty dostawy |  |  | op | 2
0
SBW/ SBMŻ | Do oferty należy dołączyć:
przykładowe certyfikaty jakości
Czas realizacji: 21 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. przykładowe certyfikaty jakości
2. karty charakterystyki w języku polskim
3. instrukcje wykonania w języku polskim
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad 14_Podłoża suche
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/14
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 14- Suche podłoża mikrobiologiczne
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/dystrybutora/importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBW | 1 | Chromogenne podłoże agarowe (CCA) | podłoże sypkie; jednorodne, skład ilościowy i jakościowy podłoża zgodny z PN-EN ISO 9308-1:2014-12 w opakowaniu jednostkowym po 500g; Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża po upłynnieniu ( min. 1 miesiąc), nazwy szczepów kontrolnych, nazwa pożywki referencyjnej użytej przy kontroli podłoża, opis wyglądu oraz stopień odzysku drobnoustrojów; Równoważny produktowi nr katalogowy Merck 1.10426.0500, na certyfikacie jakości |  |  | op | 1
| 2 | Pożywka agarowa tryptonowo - sojowa TSA (agar TSA);. | podłoże sypkie; podłoże uniwersalne do hodowli mikroorganizmów; w opakowaniu jednostkowym po 500 g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontroli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy |  |  | op | 1
| 3 | Agar CN dla Pseudomonas | Kompletne podłoże Pseudomonas CN Agar z suplementami: (cetrymide oraz kwas nalidyksowy) podłoże sypkie; skład ilościowy i jakościowy podłoża zgodny z PN-EN ISO 16266:2009; w opakowaniu jednostkowym po 500g, na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża, nazwy szczepów kontrolnych, nazwa pożywki referencyjnej użytej przy kontroli podłoża, opis wyglądu oraz stopień odzysku drobnoustrojów; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy, minimalny termin okresu przydatności po upłynnieniu 1 miesiąc; |  |  | op | 1
| 4 | Podłoże King B (podstawowe) | podłoże sypkie; podłoże do wykrywania, różnicowania i oznaczania liczby bakterii rodzaju Pseudomonas; skład ilościowy i jakościowy podłoża zgodny z PN-EN ISO 16266:2009; w opakowaniu jednostkowym po 250 g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim przygotowania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontoli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy, termin okresu przydatności po upłynnieniu 3 miesiące. |  |  | op | 1
| 5 | Agar Chapmana z mannitolem, solą i czerwienią fenolową | podłoże sypkie; w opakowaniu jednostkowym po 500g; skład: peptony 10,0 g/l, ekstrakt mięsny 1,0 g/l, NaCl 75 g/l, D(-) mannitol 10 g/l, czerwień fenolowa 0,025g/l, agar-agar 12 g/l ; na opakowaniu musi być umieszczony skład podłoża oraz musi być instrukcja wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża po upłynnieniu , nazwy szczepów kontrolnych , nazwa pożywki referencyjnej użytej przy kontroli podłoża, opis wyglądu oraz stopień odzysku drobnoustrojów; 2) termin okresu przydatności po upłynnieniu od 7 do 8 tygodni; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy |  |  | op | 1
| 6 | Agar tryptozowo-siarczynowy | podłoże sypkie;podłoze do wykrywania i oznaczania liczby bakterii beztlenowych redukujacych siarczyny, skład ilościowy i jakościowy podłoża zgodny z PN-EN 26461-2:2001; w opakowaniu jednostkowym po 500 g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim przygotowania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) karta kontoli produktu, na której będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy, termin okresu przydatności po upłynnieniu 14 dni. |  |  | op | 1
| 7 | Agar odżywczy | podłoże sypkie do hodowli bakterii z grupy coli i Escherichia coli; w opakowaniach jednostkowych 250 g., wydajność 22,0 g/l; skład: ekstrakt mięsny 1,0 g/l; pepton 1,0 g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; agar 15,0 g/l; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim przygotowania podłoża, termin okresu przydatności po upłynnieniu 3 miesiące. |  |  | op | 2
| 8 | Agar wybiórczy dla enterokoków do metody filtrów membranowych wg Slanetza i Bartley z dodatkiem TTC | podłoże sypkie; jednorodne, skład ilościowy i jakościowy podłoża zgodny z PN-EN ISO 7899-2:2004 w składzie podłoża dodatek suplementu TTC; w opakowaniu jednostkowym po 500g;Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża, nazwy szczepów kontrolnych, nazwa pożywki referencyjnej użytej przy kontroli podłoża, opis wyglądu oraz stopień odzysku drobnoustrojów; 2) minimalny termin okresu przydatności podłoża po upłynnieniu 14 dni. Równoważny produktowi nr katalogowy Merck 105262.0500 |  |  | op | 2
| 9 | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem (BEA) | podłoże sypkie; jednorodne,skład ilościowy i jakościowy podłoża zgodny z PN-EN ISO 7899-2:2004 w opakowaniu jednostkowym po 500g; Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża oraz nazwa drobnoustrojów kontrolnych; 2) minimalny termin okresu przydatności podłoża po upłynnieniu 14 dni. Równoważny produktowi nr katalogowy Merck 100072 |  |  | op | 1
0
SBW | Do oferty przetargowej dla wszystkich pozycji należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty lub wskazać określone adresy internetowe, ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych gdzie zamawiający może je samodzielnie pobrać :
1. przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich podłoży zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 11133
2. certyfikat zarządzania jakością ISO 9001
3.wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej
4. zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu lub oświadczenie, że oferowane produkty nie podlegają ustawie.
5. wykaz i nazwy substancji niebezpiecznych zawartych w poszczególnych odczynnikach (jeżeli nie występują – dołączyć oświadczenie)
6. instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie podłóż w języku polskim – oddzielnie dla każdego podłoża.
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1.certyfikaty jakości dla wszystkich podłoży oraz instrukcje przygotowania podłoży w języku polskim
……………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad. 15_Podłoża- buliony
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/15
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 15- Podłoża -buliony
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBW | 1 | Bulion laurylowotryptozowy z mannitolem i tryptofanem | podłoże sypkie; w opakowaniu jednostkowym po 250 g; wydajność 35,8g/l; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim przygotowania podłoża; Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża, nazwy szczepów kontrolnych, nazwa pożywki referencyjnej użytej przy kontroli podłoża, 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy, termin okresu przydatności po upłynnieniu 3 miesiące. |  |  | op | 1
| 2 | bulion odżywczy | Bulion odżywczy; podłoże suche; skład: ekstrakt mięsny 2g, ekstrakt drożdżowy 2g, pepton 5g, chlorek sodu 4g, glukoza 10g; w opakowaniu jednostkowym po 500 g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża; Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża, nazwy szczepów kontrolnych, nazwa pożywki referencyjnej użytej przy kontroli podłoża; 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 1 rok od daty dostawy |  |  | op | 1
| 3 | bulion z acetamidem | Bulion z acetamidem-podłoże sypkie skład ilościowy i jakościowy zgodny z normą PN-EN ISO 16266:2009; podłoże stosowane do wykrywania u Pseudomonas aeruginosa zdolności wytwarzania amoniaku z acetamidu.w opakowaniu jednostkowym po 100 g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim przygotowania podłoża; Wymagane dokumenty:; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy, termin okresu przydatności po upłynnieniu 3 miesiące. |  |  | op | 1
| 4 | Bulion kazeinowo – sojowy (TSB); | podłoże sypkie; podłoże uniwersalne do hodowli i namnażania mikroorganizmów; skład: pepton K, pepton SP, glukoza, chlorek sodu, wodorofosforan dipotasu; wydajność 30g/litr; w opakowaniu jednostkowym po 500 g; na opakowaniu musi być instrukcja w języku polskim wykonania podłoża, Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości, na którym będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża, nazwy szczepów kontrolnych, nazwa pożywki referencyjnej użytej przy kontroli podłoża, 2) karta charakterystyki produktu; minimalny termin okresu przydatności 2 lata od daty dostawy. |  |  | op | 1
0
SBW | Do oferty należy dołączyć:
1. Certyfikat jakości oraz kartę kontroli produktu zawierającą datę ważności dostarczonego produktu, na której również będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża, warunkach przechowywania, nazwa drobnoustrojów kontrolnych, nazwa pożywki referencyjnej użytej przy kontroli podłoża, opis wyglądu oraz stopień odzysku drobnoustrojów .
2.certyfikat zarządzania jakością producenta i dystrybutora (wykonawcy) np. ISO 9001;
3.certyfikat kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 11133
Czas realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. Certyfikat jakości oraz kartę kontroli produktu zawierającą datę ważności dostarczonego produktu, na której również będzie umieszczona informacja o trwałości podłoża, warunkach przechowywania, nazwa drobnoustrojów kontrolnych, nazwa pożywki referencyjnej użytej przy kontroli podłoża, opis wyglądu oraz stopień odzysku drobnoustrojów .
2. Instrukcje przygotowania w języku polskim z podanym terminem trwałości podłoża po przygotowaniu.
3. Wymienione w specyfikacji szczepy kontrolne powinny pochodzić z uznanych kolekcji zapewniających utrzymanie spójności pomiarowej
4.Dołączyć karty charakterystyki produktu oraz oznakowanie opakowania podłoża jako niebezpiecznego
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
……………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad. 16_IDEEX
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/16
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 16- Materiały do testów IDEXX
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/dystrybutora/importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBW | 1 | Sterylne, plastikowe buteleczki do testu Colilert-18 | buteleczki o pojemność 120 ml,ze środkiem przeciw pienieniu, do zgrzewarki Quanti-Tray 2000, jednostkowe opakowanie nie mniejsze niż 100szt |  |  | op | 4
| 2 | Wzorzec zabarwienia dla testu Quanti-Tray2000 | wzorzec zabarwienia służący do prawidłowego odczytu oraz interpretacji testów diagnostycznych wykonywanych metodą Colilert 18 |  |  | szt | 2
| 3 | Test Colilert 18 | ilościowy test diagnostyczny do zgrzewarki Quanti-Tray 2000 do równoczesnego wykrywania Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodzie, sprawdzone zgodnie z normą PN-EN ISO 11133. Jednostkowe opakowanie nie mniejsze niż 100szt |  |  | op | 4
| 4 | Tacki Quanti-Tray 2000 | tacki na 97 dołków do zgrzewarki Quanti-tray 2000 |  |  | op | 4
0
SBW | Wymagania ogólne:(poz.1-5)
1.produkty nie gorsze jakością niż produkty firmy IDEXX
2.termin ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy
3.oryginalne opakowania producenta lub równoważne
4.dostawa w większej ilości niż jednego opakowania z jednym numerem serii
5.karty charakterystyk dla substancji i preparatów niebezpiecznych
6. walidacja pierwotna metody
7. Certyfikaty jakości lub świadectwo kontroli jakości, na którym będzie nr serii bądź partii
Czas realizacji: 21 dni od dnia złożenia zamówienia
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
……………………………………………..
podpis wykonawcy

## Zad.17_Filtry i leje
| Znak sprawy: OEA.272.1.1.2025 | [6 empty] | załącznik 1/17
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
Dane wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 17- Filtry i leje do aparatu MILIPORE
Laborat-orium | lp. | nazwa produktu | szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | nazwa producenta/ dystrybutora/ importera | nr katalogowy | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto za j.m. | wartość ogółem brutto
SBW | 1 | Filtry membranowe sterylne, w taśmach do podajnika EZ PAK f-my MILLIPORE | Filtry wykonane z mieszaniny estrów celulozy (octan + azotan), okrągłe, białe, kratkowane, śr. 47 mm; średnica porów 0,45 mikrometr, numerowane, oznakowane numerem serii oraz informacją o sterylności. Opakowania po 600 szt = 4 taśmy x 150szt; lub równoważne produktowi f-my Milipore nr. kat. EZHAWG474 |  |  | op | 8
| 2 | Leje jednorazowe z podziałką + filtry membranowe( do 3-stanowiskowego aparatu Millipore do filtracji wody) | pojemność 100 ml, sterylne, z tworzywa + filtry membranowe w taśmie do podajnika, okrągłe, białe, kratkowane, śr. 47 mm; średnica porów 0,45 mikrometr, opakowanie =150szt., równoważne produktowi f-my Millipore nr kat. MIHAWG100 |  |  | op | 5
| 3 | Leje jednorazowe z podziałką + filtry membranowe( do 3-stanowiskowego aparatu Millipore do filtracji wody) | pojemność 100 ml, sterylne, z tworzywa + filtry membranowe w taśmie do podajnika, okrągłe, białe, kratkowane, śr. 47 mm; średnica porów 0,22 mikrometr, opakowanie = 150szt, równoważne produktowi f-my Millipore nr kat. MIGSWG100 |  |  | op | 2
0
SBW | Do oferty należy dołączyć:
przykładowe certyfikaty sterylności i jakości
Czas realizacji:14 dni od dnia złożenia zamówienia
Do dostawy należy dostarczyć:
1. poz. 1 wszystkie opakowania z jednego zamówienia z jednej serii
2. certyfikat sterylności identyfikowany numerem serii lub datą produkcji/sterylizacji
3.certyfikat jakości zawierający między innymi odzysk drobnoustrojów wyrażony procentowo
Niniejszym podpisem potwierdzam parametry przedmiotu zamówienia
…………………………………………………………………..
podpis wykonawcy