Modyfikacja  nr 2 SWZ do postępowania o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji, dostawa i montaż klimatyzacji w remontowanej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia w Suwałkach.

- W punkcie XXVII SWZ zmienia się załącznik nr 10 na załącznik nr 7.

- W punkcie XXVIII SWZ skreśla się pkt. 3 – zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W załączniku nr 1 do SWZ – formularz oferty skreśla się pierwszy pkt 17 – zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy.

- W załączniku nr 7 do SWZ – projektowane postanowienia umowy § 1 – przedmiot umowy otrzymuje brzmienie … Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia w Suwałkach przy ul. Muzycznej 1. Zakres zamówienia obejmuje:

- Dostawę urządzeń.

- Montaż nowego klimatyzatora kanałowego – jednostki wewnętrznej.

- Montaż nowego agregatu – jednostki zewnętrznej.

- Montaż nowej instalacji chłodniczej z miedzi, napełnionej czynnikiem.

- Montaż nowej instalacji nawiewu i wyciągu powietrza do i z klimatyzatora kanałowego.

- Wykonanie odpływu skroplin.

- Przeprowadzenie prób szczelności instalacji freonowych.

- Sprawdzenia poprawności działania i wydajności zamontowanych urządzeń.

- Doprowadzenie instalacji elektrycznej.

- Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie.

Dyrektor PSM I i II Stopnia w Suwałkach