WYKAZ   DZIAŁAŃ LABORATORYJNYCH

WYKONYWANYCH  W  ODDZIALE LABORATORYJNYM

PSSE  W  JAŚLE

| Pracownia Higieny Komunalnej |
| --- |
| Badania fizykochemiczne wody |
| Rodzaj działalności/ badane cechy | Dokumenty odniesienia | A – metoda akredytowana, NS – metoda nieakredytowana, wykonywana w systemie zgodnym z normą akredytacyjną, NN – metoda nieakredytowana, poza systemem, |
| Stężenie azotanów | PN-82/C-04576/08 | A |
| Stężenie jonu amonowego | PN-C-04576-4:1994 | A |
| Stężenie żelaza | PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06 | A |
| pH | PN-EN ISO 10523:2012 | A |
| Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | A |
| Stężenie azotynów | PN-EN 26777:1999 | A |
| Stężenie glinu | PN-92/C-04605/02 | A |
| Stężenie manganu | PN-92/C-04590/03 | A |
| Stężenie chlorków | PN-ISO 9297:1994 | A |
| Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |
| Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06, Metoda C | A |
| Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu | PN-ISO 6059:1999 | A |
| Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | PN-EN ISO 8467:2001 | NN |
| Siarczany | PN-ISO 9280:2002 | NN |
| Wapń | PN-ISO 6058:1999 | NN |
| Magnez | PN-ISO 6059:1999 | NN |
| Zapach | PN-EN 1622:2006 | NS |
| Smak | PN-EN 1622:2006 | NS |
| Badania mikrobiologiczne wody |
| Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych) | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |
| Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h i 36ºC po 48h i 24h | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
| Liczba bakterii z grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 /A1:2017-04 | A |
| Liczba bakterii Escherichia coli Metoda filtracji membranowej |  |  |
| Liczba bakterii Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 | A |
| Liczba gronkowców koagulazododatnich | Metodyka PZH-ZHK Warszawa | NN |
| Obecność i liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) | PN-EN 26461-2 :2001 | NN |
| Pracownia Higieny Pracy |
| Środowisko pracy |
| Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Szczytowy poziom dźwięku C Poziom ekspozycji na hałas | PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612: 2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 – punkt 11 | A |
| Pobieranie próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne, w tym - frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne - frakcja respirabilna - metale i ich związki, w tym: - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna | PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004 | A |
| Wskaźnik narażenia ( z obliczeń) |  |  |
| Stężenie pyłu – frakcja wdychalna Metoda filtracyjno - wagowa | PN-91/Z-04030.05 | A |
| Stężenie pyłu – frakcja respirabilna Metoda filtracyjno - wagowa | PN-91/Z-04030.06 | A |
| Stężenie gazów: CO, NO, NO2 | PB/HP/01, wyd. VI z dnia 26.10.2020 | A |
| Natężenie oświetlenia Równomierność oświetlenia | PN-83/E-04040.03 | A |
| Wskaźnik mikroklimatu gorącego WBGT | PN-EN ISO 7243:2018-01 + Ap2:2020-04 | A |
| Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne | PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 | A |
| Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka | PN-EN 14253 + A1:2011 | A |
| Określenie wskaźników komfortu cieplnego PMV i PPD | PN-EN ISO 7730:2006 | NN |
| Wydatek energetyczny Ocena obciążenia pracą fizyczna na stanowiskach pracy | Tablice wydatku energetycznego dla pracy fizycznej | NN |
| Widmo hałasu akustycznego | Dobór ochronników słuchu metoda pasm oktanowych zgodnie z odpowiednimi PN | NN |
| Pracownia Higieny Żywności i Żywienia - Badania mikrobiologiczne |
| Żywność, próbki środowiska produkcji żywności i obrotu żywnością |
| Liczba Listeria monocytogenes | PN-EN ISO 11290-2:2017-07 | A |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | PN-EN ISO 4833-1:2013 | A |
| Obecność Salmonella spp | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + A1:2020-09 | A |
| Liczba bakterii z grupy coli | PN-ISO 4831:2007, pkt 9.2 | NS |
| Obecność Listeria monocytogenes | PN-EN ISO 11290-1:2017-07 | A |
| Liczba Enterobacteriaceae | PN-EN ISO 21528-2:2017-08 | A |
| Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus | PN-EN ISO 7932:2005 | A |
| Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli | PN-ISO 16649-2:2004 | A |
| Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich. Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6888-2:2001 + A1:2004 | A |
| Liczba drożdży i pleśni | PN-ISO 21527-2:2009 | A |
| Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytek kontaktowych – próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności | PB/HŻ-M/01, wyd. I z dnia 19.03.2010 | A |
| Obecność Salmonella spp do 25 ml Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi | PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | A |
| Badania mikrobiologiczne dotyczące napojów bezalkoholowych | wg obowiązujących norm | NN |
| Ocena znakowania | wg obowiązujących aktów prawnych | NN |
| Ocena organoleptyczna | wg obowiązujących aktów prawnych | NS |
| Obliczanie wartości odżywczej środka spożywczego na podstawie zadeklarowanego składu surowcowego tabel wartości odżywczej żywności | PB/HŻ-M/02, wyd. I z dnia 22.02.2017 | NN |
| Pracownia Higieny Żywności i Żywienia – Badania fizykochemiczne |
| Zawartość fosforu | PN-A-82060:1999 | A |
| Zawartość dwutlenku siarki | PN-90/A-75101/23+Az2:2002 | A |
| Kwasowość ogólna Metoda miareczkowa | Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 maja 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 624), załącznik 7 | A |
| Cukry redukujące po inwersji | Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 maja 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 624), załącznik 5, część I | A |
| Zawartość alkoholu etylowego Metoda wagowa | PN-90/A-79120/04 | A |
| Zawartość cukrów redukujących | PN-61/A-88023, pkt 2.1 | A |
| Zanieczyszczenia (biologiczne, fizyczne) | Wg norm przedmiotowych | NN |
| Ocena organoleptyczna | Wg norm przedmiotowych | NS |
| Parametry jełczenia tłuszczów | PN-EN ISO 3960:2012 PN-EN ISO 660:2010 pkt 9.1 | NN |
| Popiół całkowity i rozpuszczalny | Wg norm przedmiotowych | NN |
| Tłuszcz metodą Soxleta, Gerbera, Bądzyńskiego | Wg norm przedmiotowych | NN |
| Białko met. Kieldhala | PN-A-04018:1975 PN-EN ISO 8968-5:2004 | NS |
| Współczynnik załamania światła refr. Abbego | Wg norm przedmiotowych | NN |
| Chlorek sodu met. Mohra | Wg norm przedmiotowych | NN |
| Ciężar właściwy – oznaczanie aerometrem i piknometrem | Wg norm przedmiotowych | NN |
| Ekstrakt refraktometrem i piknometrem | Wg norm przedmiotowych | NN |
| Mąka | Wg norm przedmiotowych | NN |
| Pieczywo | Wg norm przedmiotowych | NN |
| Sucha masa | Wg norm przedmiotowych | NS |
| Pracownia Mikrobiologii Diagnostycznej |
| Biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji: Sporal A i S | PB/MD/01 wyd. II z dnia 15.04.2010 | A |
| Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella w materiale klinicznym | PB/MD/02 wyd. II z dnia 15.04.2010 PB/MD/03 wyd. II z dnia 15.04.2010 | A |
| Obecność enteropatogennych Escherichia coli (EPEC) | Wytyczne PZH Test lateksowy EPEC | NS |
| Obecność enterokrwotocznych Escherichia coli (EHEC) | Wytyczne PZH Test lateksowy E. coli 0157 | NS |
| Obecność bakterii z rodziny Enterobacteriaceae | Wytyczne PZH | NS |