## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty
ZP.272.4.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Szafa chłodząca typ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lp | parametry wymagane | parametry oferowanego produktu | Okres gwarancji w miesiącach | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | vat | wartość brutto
1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wymiary zewnętrzne [cm]: głębokość nie więcej niż 90 wysokość: nie więcej niż 200 ­ pojemność brutto: min. 1400 [dm3] ­ zakres temperatur: +2... + 8 [°C] ­ czynnik chłodniczy: ekologiczny ­ zasilanie: 230/50 [V/Hz] -elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem - możliwość regulacji położenia półki - wzorcowany rejestrator temperatury zapewniający: zapis parametrów temperatury w komorze, wysyłajcy powiadomienia SMS o: przekroczeniu parametrów granicznych temperatury, zaniku i powrocie zasilania. Komunikacja z komputerem, który wyposażony jest w oprogramowanie do zarządania rejestratorem, możliwość wydruku zapisanych parametrów. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |  | szt. | 1
Razem:
Wartość netto: …………………………………………………………..
Wartość brutto: …………………………………………………………( słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty
ZP.272.4.2023
………………………………………………………………………………………………………………
podpis osoby/osów upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………………………………………………….. dn …………………………………………………………………………….
miejscowość