## Arkusz 1
zał. 2.1
Odczynniki i rozpuszczalniki
Nr | nazwa | j.m. | LBWiG | LBŻiPU | LMiP | LBŚPP | LB-AS | razem | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | wartość brutto | Producent, nr katalogowy
1 | 1,10-Fenantrolina monohydrat, zawartość nie mniejsza niż 99,5%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 2-Propanol czystość gradientowa do HPLC op. 2,5l Czystość min. 99,9% Identyfikacja IR – zgodna Zasadowość- max. – 0,0002meq/g Kwasowość- max. – 0,0002meq/g Pozostałość po odparowaniu – max. 2mg/l Zaw. wody – max. 0,02% Filtrowany przez filtr 0,2µm; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; certyfikat analityczny produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 28 | 28
3 | Aceton do GC op.2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,05%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 17 | 17
4 | Acetonitryl gradient do HPLC op. 2,5l Czystość (GC) min. 99,9% Identyfikacja IR – zgodna Zasadowość- max. – 0,0002meq/g Kwasowość- max. – 0,0002meq/g Pozostałość po odparowaniu – max. 2mg/l Zaw. wody – max. 0,02% Filtrowany przez filtr 0,2µm Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny produkowanej serii dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; | op. |  |  |  |  | 130 | 130
5 | Błękit laktofenolowy op. 100 ml | op. |  |  | 2 |  |  | 2
6 | Roztwór buforowy pH 4,01 (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1l | op. | 2 |  |  |  |  | 2
7 | Roztwór buforowy pH 7,00 (20oC) (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1l | op. | 4 |  |  |  |  | 4
8 | Chlorek amonu, czystość min 99,995%; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 50g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
9 | chlorek sodu, zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,99%; stężenie Ba, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 2 mg/l; stężenie Ca i Sr, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,1 mg/l (dla każdego z meatli z osobna); stężenie Ce i K, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 5 mg/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie La, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,005 mg/l; stężenie Li i Rb, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,5 mg/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Mg, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,05 mg/l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 50 g | op | 1 |  |  |  |  | 1
10 | Cykloheksan do HPLC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,8%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 mg/l; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,05%; zasadowość max. 0,0008 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; kwasowość max. 0,0006 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; termin ważności nie mniejszy niż 12 miesiecy; certyfikaty analityczne aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 3 | 3
11 | Dichlorometan do GC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0, 01%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 22 | 22
12 | Dichlorometan do HPLC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,8%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 mg/l; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,05%; zasadowość max. 0,0008 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; kwasowość max. 0,0006 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; termin ważności nie mniejszy niż 12 miesiecy; certyfikaty analityczne aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 9 | 9
13 | Etanol dla biologi molekularnej op. 250ml | op. |  | 5 |  |  |  | 5
14 | Eter tert-butylo-metylowy do spektroskopii Uvasol® op. 1l | op |  |  |  |  | 8 | 8
15 | Hydroksyloaminy chlorowodorek GR do analizy ACS, zawartość nie mniejsza niż 99,0%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1 kg | op. | 1 |  |  |  |  | 1
16 | Isobutlymethylketon do syntezy op. 2,5l | op. |  | 2 |  |  |  | 2
17 | kwas azotowy o stężeniu nie mniejszym niż 65%, stężenie Ag, As, Ba, Cd, Co, Cu, In, Li, Mn, Sb, Sr, Tl, V, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Al i Ni, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Au, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,1 ug/l; stężenie Ca, Fe, K, Pb, Zn, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 2 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Cr, Hg, Mg, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 1 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Na, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 10 ug/l; op. 1l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 10 | 70 |  |  | 8 | 88
18 | kwas azotowy o stężeniu nie mniejszym niż 60%, stężenie Ag, As, Au, Ba, Cd, Ce,Co, Cu, In, Li, Mn, Pb, Sb, Sc, Sr, Tb, Tl, V, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 20 ng/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Al, Cr, Hg, Mg, Ni, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 50 ng/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie B, Fe, K, Na, Zn, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 100 ng/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Ca i Se, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 200 ng/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Th i U, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 1 ng/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Y, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 10 ng/l; op. 0,5l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 3 |  |  |  |  | 3
19 | Kwas siarkowy 95-97% GR do analizy Hg op. 1l | op. |  | 25 |  |  |  | 25
20 | kwas solny o stężeniu nie mniejszym niż 30%, stężenie Ag, Al, As, Au, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 1 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Ca i Fe, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Cd, In, Li, Mn, Pb,Sb, Sr, Tl, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,5 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Hg i Mg, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 2 ug/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie K i Na, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 10 ug/l (dla każdego z metali z osobna); op. 1l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 8 | 25 |  |  | 4 | 37
21 | L-(+)-Ramnoza, monohydrat dla mikrobiologii op. 50g | op. |  |  | 5 |  |  | 5
22 | L-α- Lecytyna op. 100g | op. |  |  | 2 |  |  | 2
23 | Metanol do HPLC op. 2,5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,8%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 5 mg/l; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,05%; zasadowość max. 0,0008 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; kwasowość max. 0,0006 meq/g, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii; dla każdej serii i dla danej serii maksymalna absorbancja UV dla kilku długości fali lub transmitancja dla kilku długości fali; termin ważności nie mniejszy niż 12 miesiecy; certyfikaty analityczne aktualnie produkowanej serii | op. |  | 1 |  |  | 75 | 76
24 | Metanol GC op. 2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,1%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 2 | 2
25 | Metenamina GR op. 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
26 | Modyfikator palladowy do ASA w komorze grafitowej op. 50 ml do kuwety grafitowej ASA, As max. 0,00001 g/l Cd max. 0,000001 g/l Pb max. 0,00001 g/l | op. |  |  |  |  | 5 | 5
27 | n-Heksan do GC op. 2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,1%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 21 | 21
28 | n-Pentan do GC op. 1 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,1%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; stężenie chloroformu, bromoformu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, 1,2-dichloroetanu oraz trichloroetanu i tetrachloroetenu nie większe niż 0,01 ug/ml | op. |  |  |  |  | 30 | 30
29 | Octan Etylu do GC op. 2.5 l zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie mniejsza niż 98,0%; pozostałość po odparowaniu do sucha, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 3 ppm; zawartość wody, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii, nie większa niż 0,02%; gwarancja czystości chromatograficznej; termin ważności nie mniej niż 12 miesięcy; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 14 | 14
30 | Paski wskaźnikowe pH 0-14 niefarbujące, wskaźnik uniwersalny op. 100szt. | op. | 25 | 2 |  |  | 2 | 29
31 | Peroksodisiarczan sodowy GR zawartość nie mniejsza niż 99,0%; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 1.kg | op. | 4 |  |  |  |  | 4
32 | Potasu chlorek, wzorzec przewodnictwa w saszetkach, 1,41 mS/cm op. 30 szt x 30 ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
33 | Potasu heksachloroplatynian(IV), zawartość nie mniejsza niż 99,0%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 5 g | op | 1 |  |  |  |  | 1
34 | Potasu Jodek, zawartość nie mniejsza niż 99,5%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500g | op. | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5
35 | Sodu borowodorek cz.d.a. op. 100g | op. |  |  |  |  | 4 | 4
36 | Sodu cytrynian x 2H2O do analizy ACS, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1kg | op. | 5 |  | 1 |  |  | 6
37 | Sodu salicylan do analizy, zawartość nie mniejsza niż 99,5%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1kg | op. | 5 |  |  |  |  | 5
38 | Sodu siarczan bezwodny, op. 500g | op. | 2 |  | 1 |  | 15 | 18
39 | Sodu tiosiarczan x 5H2O GR do analizy ACS, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500g | op. | 5 |  |  |  | 1 | 6
40 | Sulfanilamid GR do analizy, zawartość nie mniejsza niż 99,0%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 100g | op. | 1 | 1 |  |  |  | 2
41 | test cyjanków zakres 0,002-0,500 mg/l , 100 testów- analiz. Metoda spektrofotometryczna, kompatybilna ze spetyrofotometrem pharo | op. | 5 |  |  |  |  | 5
42 | TLC Cellulose F op. 25 aluminiowych płytek 20x20cm | op. |  | 1 |  |  |  | 1
43 | TLC Silica gel 60 Aluuminium sheets 20x20 Kiesegel; 60 Zel krzemionkowy op.20 płytek | op. |  | 2 |  |  |  | 2
44 | Toluen do GC - op. 2,5l Identyfikacja IR- zgodna Pozostałość po odparowaniu – max. 3,0mg/l Zaw. wody – max.0,03% GC/ECD (zakres retencji;1,2,4-trichlrobenzen;dekachlorobifenyl;indywidualne sygnały) – max. 3pg/ml Do analiz śladowych pestycydów. Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 5 | 5
45 | Tween 80 op. 500ml | op. |  |  | 4 |  | 1 | 5
46 | Węglan sodu (certyfikowany materiał odniesienia), zawartość substancji czystej, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie mniejsza niż 99,90%; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 80g | op. | 3 |  |  |  |  | 3
47 | wodoroftalan potasu (wzorzec kalibracyjny do oznaczania OWO), zawartość nie mniejsza niż 99,5%; stężenie Cl, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,002 mg/l; stężenie SO4, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,005 mg/l; stężenie Fe i Pb, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,0005 mg/l (dla każdego z metali z osobna); stężenie Cu, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,0002 mg/l; stężenie Na, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,01 mg/l; op. 250 g; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op | 1 |  |  |  |  | 1
48 | Wodorotlenek sodu roztwór 50%, zawartość 49-51%, op. 1l; stężenie Na2CO3, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,2 mg/l; stężenie N, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,0003 mg/l; stężenie Cl, PO4, SO4, Pb, Al, Fe certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,0005 mg/l (dla każdego z osobna); stężenie K, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,01 mg/l; stężenie SiO2, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,005 mg/l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 1 |  |  |  |  | 1
49 | Azotyny, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l NO2, w odniesieniu do SRM z NIST, NaNO2 w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500 ml | op. | 1 |  |  |  | 1 | 2
50 | Wzorzec jonów chlorków op. 500 ml, 1000 mg/litr - certyfikat jakości (+/- 2 mg/l) | op. | 1 |  |  |  |  | 1
51 | Zestaw wzorców do kalibracji mętnościomierza 0,02; 10; 1000 NTU, certyfikat analityczny aktulanie produkowanej serii | op. | 2 |  |  |  |  | 2
52 | Cadium standard 1000mg Cd amp. | op. |  | 1 |  |  |  | 1
53 | Lead standard 1000mg Pb amp. | op. |  | 1 |  |  |  | 1
54 | Żel krzemionkowy 60 do chromatografii kolumnowej rozmiar cząstek 0,063-0200 mm op. 1kG | op. |  | 2 |  |  |  | 2
55 | Fosforany, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l PO4, w odniesieniu do SRM z NIST, KH2PO4 w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii,op. 500 ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
56 | Lizozym (z białka jaja kurzego) kryst. op. 1g | op. |  |  | 6 |  |  | 6
57 | Wapń, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Ca, w odniesieniu do SRM z NIST Ca(NO3)2 w 0,5 mol/l HNO3, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 0,5l | op. | 3 |  |  |  |  | 3
58 | Chlorek cyny (II) dihydrat do analizy (max. 0,000001%Hg) op. 250g | op. | 1 |  |  |  | 6 | 7
59 | Bromian potasowy; zawartość nie mniejsza niż 99,8%; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
60 | Bromek potasowy, zawartość nie mniejsza niż 99,7%; zawartość Hg, certyfikowana dla każdej serii i dla danej serii nie większa niż 0,000001%; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii; op. 500g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
61 | Peroksodisiarczan Potasu op. 250g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
62 | Sodium standard 1000mg amp. | op. | 1 | 1 |  |  | 1 | 3
63 | Azotany, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l NO3, w odniesieniu do SRM z NIST, NaNO3 w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500ml | op. | 1 |  |  |  | 1 | 2
64 | Tiosiarczan potasu, op 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
65 | Bromek-nadbromek pirydyniowy do syntezy, op. 50g | op. |  |  |  |  | 2 | 2
66 | Eter dietylowy HPLC stabilizowany 1% etanolem op. 2,5l | op. |  | 2 |  |  |  | 2
67 | EDTA 2Nax2H2O 100g | op. | 1 |  | 2 |  |  | 3
68 | Mangan, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Mn, w odniesieniu do SRM z NIST, Mn(NO3)2 w 0,5 mol/l HNO3, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 100ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
69 | Fluorki, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l F, w odniesieniu do SRM z NIST, NaF w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
70 | Bromki, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Br, w odniesieniu do SRM z NIST NaBr w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.500ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
71 | Tin Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sn in hydrochloric acid op. 250 ml | op. |  |  |  |  | 1 | 1
72 | Wzorzec wieloelementowy anionowy II 1000mg/l Cl-, NO3-, SO4- w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
73 | Sód, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Na, w odniesieniu do SRM z NIST, NaNO3 w 0,5 mol/l HNO3, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500 ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
74 | 2 – Pyrazinecarboxamide op. 25g | op. |  |  | 1 |  |  | 1
75 | Magnez, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Mg, w odniesieniu do SRM z NIST, Mg(NO3)2 w 0,5 mol/l HNO3, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op.100 ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
76 | Chlorek cyny (II) dihydrat, do analizy, zawartość metali ciężkich mniejsza niż 0,005%, op. 250 g | op. | 10 |  |  |  |  | 10
77 | Azotan srebra do analizy ACS, zawartość nie mniejsza niż 99,8%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 25g | op. |  |  |  |  | 1 | 1
78 | Wzorzec jonów PO4-3 - 500 ml, 1000 mg/litr - certyfikat jakości (+/- 0,0061 g/dm3) | op. | 1 |  |  |  |  | 1
79 | Nessler Reagent op. 100 ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
80 | Roztwór buforowy pH 10,00 (certyfikowany materiał odniesienia), certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 1l | op. | 2 |  |  |  |  | 2
81 | Chromium standard 1000mg Cr, certyfikat do każdej dostarczonej serii | op. |  |  |  |  | 1 | 1
82 | Mangan Standard 1000mg Mn, certyfikat do każdej dostarczonej serii | op. |  |  |  |  | 1 | 1
83 | Wzorzec wielopierwiastowy1000mg/l (Al.,Cd, Cr, Co Cu, Fe, Mn, Na, K, Ni, Pb, Zn, B, Ag, Sr, ) poj. 100ml | op. |  | 1 |  |  |  | 1
84 | Chlorki, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Cl, w odniesieniu do SRM z NIST, NaCl w H2O, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
85 | 1,5-diphenylcarbazide GR for analysis and redox indicator op. 25g, czystość ≥ 98%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. | 1 |  |  |  |  | 1
86 | potasium chromate for analysis ACS, zawartość zawartość nie mniejsza niż 99,9%, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 250g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
87 | chlorek kobaltu 6-hydrat do analizy ACS, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 100g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
88 | fluorek sodu, czystość 99,99 %, op. 25g | op. | 1 |  |  |  |  | 1
89 | Złoto, roztwór wzorcowy do ICP w odniesieniu do SRM z NIST, H(AuCl4) w HCl 7%, 1000 mg/l Au, op. 100ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
90 | Acetyloaceton Masa molowa 100,1 g/mol op. 100ml. Czystość ≥99,0% Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
91 | Agaroza do analitycznej elektrofezy kwasów nukleinowych 500g | op. |  | 1 |  |  |  | 1
92 | Bufor TAE 50krotnie stężony pH 8,3, bufor octanowy (Tris-octan-EDT) 1litr | op. |  | 1 |  |  |  | 1
93 | Krzem, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l Si, w odniesieniu do SRM z NIST, SiO2 w 0,5 mol/l NaOH, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 100ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
94 | N,N-dimetyloformamid for gas chromatography op. 500 ml | op. |  |  |  |  | 1 | 1
95 | Magnesium standard 1000 mg/l Mg amp. Certyfikat do kazdej dostarczonej serii | op. |  | 1 |  |  | 1 | 2
96 | Cooper standard 1000 mg/l Cu amp. Certyfikat do kazdej dostarczonej serii | op. |  | 1 |  |  | 1 | 2
97 | Zinc standard 1000 mg/l Zn amp.Certyfikat do kazdej dostarczonej serii | op. |  | 1 |  |  | 1 | 2
98 | Glin, roztwór wzorcowy 1000 mg Al, amp. | op. |  |  |  |  | 1 | 1
99 | Arsenic standard 1000 mg/l As amp.Certyfikat do kazdej dostarczonej serii | op. |  | 1 |  |  | 1 | 2
100 | Wzorzec jonów amonowych 1000mg/l op. 500ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
101 | Wzorzec jonów chlorkowych 1000mg/l op. 500ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
102 | Wzorzec jonów fosforanowych PO4 1000mg/l op. 500ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
103 | Wzorzec jonów NO2 1000mg/l op. 500ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
104 | Bromek potasu do analizy spektroskopowej IR 500g | op. |  |  |  | 1 |  | 1
105 | Wzorzec wielopierwiastkowy (w tym Fe, Mn, Cu, Al., Zn, Cr, Ni, Pb, Cd) 1000mg/l op. 100ml | op. |  |  |  | 5 |  | 5
106 | Wzorzec Mn 1000mg/ml op. 500ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
107 | Wzorzec Fe 1000mg(FeCl3 w 15%HCl) ampułka | op. |  |  |  | 1 |  | 1
108 | Wzorzec jonów fluorkowych 1000mg/l op. 500ml | op. |  |  |  | 1 |  | 1
109 | Potas, roztwór wzorcowy, 1000 mg/l K, w odniesieniu do SRM z NIST, KNO3 w 0,5 mol/l HNO3, certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii, op. 500ml | op. | 1 |  |  |  |  | 1
110 | Calcium standard 1000 mg/l Ca amp.Certyfikat do kazdej dostarczonej serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
111 | Iron standard 1000 mg/l Fe amp.Certyfikat do kazdej dostarczonej serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
112 | Mercury standard 1000 mg/l Hg op. 100ml Certyfikat do kazdej dostarczonej serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
113 | Potassium standard 1000 mg/l K amp.Certyfikat do kazdej dostarczonej serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
114 | Nickel standard 1000 mg/l Ni amp.Certyfikat do kazdej dostarczonej serii | op. |  | 1 |  |  |  | 1
115 | SYBR® Gold nucleic acid gel stain - barwnik op. 500ul | op. |  | 2 |  |  |  | 2
116 | Woda, DEPC-traktowana, czystość do biologii molekularnej op. 1l | op. |  | 1 |  |  |  | 1
117 | Cykloheksan do GC op. 2,5 l Identyfikacja IR- zgodna Pozostałość po odparowaniu – max. 3,0mg/l Zaw. wody – max.0,01% GC/ECD (zakres retencji;1,2,4-trichlrobenzen;dekachlorobifenyl;indywidualne sygnały) – max. 3pg/ml Do analiz śladowych pestycydów. Do oferty przetargowej musi być dołączony certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii | op. |  |  |  |  | 11 | 11
[9 empty] | ….................................................................................................. |  |  |  | …..................
podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta