## 1.StrTytułowa
Audyt "Ex-Ante" - podsumowanie wyników obliczeń przeprowadzonych w audytach energetycznych. Załącznik nr 10.1 do Wniosku o dofinansowanie w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO: "8.6 Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Część 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – budynki wielorodzinne" Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane podsumowywujące przenoszone są automatycznie z pozostałych arkuszy. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych i określonych w nich optymalnych scenariuszy realizacyjnych.
I. Dane o Przedsięwzięciu:
Nazwa przedsięwzięcia:
Wnioskodawca/Beneficjent: | [8 empty] | TAK
Nr wniosku o dofinansowanie/UoD: | [8 empty] | NIE
Autor opracowania Audytu "Ex-Ante": | [7 empty] | Audyt energetyczny ex-ante i audyt energetyczny ex-post powinien być sporządzony przez osobę wpisaną do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 r. z późn.zm. (tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 lutego 2021 r.; Dz. U. 2021 poz. 497).
Czy autor opracowania (Audytu ex-ante) posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do oceny energetycznej budynków (potwierdzone wpisem do Rejestru osób uprawnionych do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej (SCHE)): |  |  | Nr wpisu do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania SCHE (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl):
II. Lista budynków podlegajacych termomodernizacji:
LP: | Nazwa i adres budynków: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa:
1 | [5 empty] | - | m2
2 | [5 empty] | - | m2
3 | [5 empty] | - | m2
4 | [5 empty] | - | m2
5 | [5 empty] | - | m2
6 | [5 empty] | - | m2
7 | [5 empty] | - | m2
Razem: | [5 empty] | 0 | m2
III. Podsumowanie zakresu rzeczowego: (dane kopijują się z tabeli 2.ZakresRzeczowy)
Nazwa wskaźnika: |  |  |  | jednostka | Wartośc docelowa: |  | Rok osiągnięcia:
Budynki o udoskonalonej charakterystyce energetycznej: |  |  |  | [m2] | 0 | m2 |  | wpisz rok planowanego zakończenia przedsięwziecia
Liczba lokali mieszkalnych o udoskonalonej charakterystyce energetycznej: |  |  |  | [szt.] | 0 | szt.
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: |  |  |  | [szt.] | 0 | szt.
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE: |  |  |  | [kWp] | 0 | kWp
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych OZE: |  |  |  | [kW] | 0 | kW
Liczba zmodenizowanych indywidualnych źródeł ciepła (jeśli dotyczy): |  |  |  | [szt.] |  | szt. |  | Indywidualne źródła ciepła - przeznaczone na potrzeby budynków jednorodzinnych lub idywidualnych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła innych niż indywidualne (jeśli dotyczy): |  |  |  | [szt.] |  | szt. |  | Źródła ciepła inne niż indywidualne: np. lokalne źródła ciepła, w tym źródła ciepła zlokalizowane poza budynkiem np.: lokalna ciepłownia, czy kotłownia zlokalizowana poza budynkiem.
Pojemność magazynów energii elektrycznej (jeśli dotyczy): |  |  |  | [MWh] | 0 | MWh
Liczba dodatkowych użytowników podłaczonych do sieci ciepłowniczej (jeśli dotyczy): |  |  |  | [użytkownicy] | 0 | użytkowników
IV. Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych: (dane kopijują się z tabeli 3.BilansEnergii)
Nazwa wskaźnika: |  |  |  | jednostka | Wartość docelowa: |  | Rok osiągnięcia:
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: |  |  |  | [MWh/rok] | 0 | MWh/rok |  | wpisz rok planowanego zakończenia przedsięwzięcia
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: |  |  |  | [MWh/rok] | 0 | MWh/rok
Roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej: |  |  |  | [MWh/rok] | 0 | MWh/rok
Roczne zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej: |  |  |  | [MWh/rok] | 0 | MWh/rok
Szacowana redukcja emisji gazów cieplarnianych: |  |  |  | [MgCO2/rok] | 0 | MgCO2/rok
UWAGI/Komentarze:
Podpis autora/data opracowania: |  | Podpis wnioskodawcy/Beneficjenta/data: |  |  | Podpis NFOŚiGW (jeśli dotyczy)/data:
1) Tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. 2) Dostosuj tabele do liczby budynków, np. ukryj puste wiersze. 3) Co do zasady, porównywana ma być charakterystyka energetyczna budynku przed i po modernizacją z uwzględnieniem wybranego przez audytora docelowego scenariusza usprawnień na podstawie audytu energetycznego wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 43, poz. 346) z późn. zm., przy użyciu tej samej metodologii i zasad pracy/obciążenia budynku (liczba użytkowników budynku, ta sama funkcja, ten sam czas pracy oświetlenia wbudowanego, te same wymagania wymian strumieni powietrza itp.). Poprawność prezentowania danych będzie weryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, na podstawie przygotowanych dokumentów naborowych (opracowanych przez NFOŚiGW – w całości nazywane dalej jako „Audyt energetyczny ex-ante”), które narzucają ujednolicone (w celach umożliwiających wiarygodne porównanie inwestycji pomiędzy sobą) metodologię prezentowania podstawowych parametrów inwestycji. 4) Wyliczenia bilansowe, energetyczne i emisyjne, powinny być zgodne z ogólnymi przepisami prawa budowlanego, powinny być przeprowadzone zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (wraz z późniejszymi zmianami – aktualne na czas składania wniosku o dofinansowanie).

## 2.ZakresRzeczowy
Tabela 2. Podsumowanie realizowanego zakresu rzeczowego. Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane dla poszczególnych budynków przenoszone są automatycznie z indywidualnych kart budynkowych.
LP | Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest pełna modernizacja energetyczna budynku. (nazwa i adres budynku kopiuje się ze strony tytułowej) | Krótki opis budynku: (dane kopiują się z kart budynkowych) |  |  |  |  | Skrócony opis usprawnień związanych z pracami dociepleniowymi budynku (suma przedmiarów posczególnych prac): (dane kopiują się z kart budynkowych) |  |  |  |  | Skrócony opis usprawnień instalacyjnych w budynku: (dane kopiują się z kart budynkowych) | [5 empty] | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV (dane kopiują się z kart budynkowych) |  |  |  | Koszty realizacji usprawnień prac budowlanych (na podstawie audytu energetycznego): |  | Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (dane kopiują się z kart budynkowych) | [6 empty] | Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego. (liczba działań kopiuje się z kart budynkowych) |  | Realizacja w formule ESCO/EPC (dane kopiują się z kart budynkowych)
|  | Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): [lista] | Ochrona konserwatorska: [TAK/NIE] | Powierzchnia użytkowa: [m2]: | liczba lokali mieszkalnych (tylko dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych) [szt.] | liczba mieszkańców/użytkowników (tylko dla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych): [szt.] | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych - razem: [m2] | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami - razem: [m2] | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów - razem: [m2] | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych - razem: [m2] | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych - razem: [m2] | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku [TAK/NIE] | Liczba dodatkowych użytowników podłączonych do sieci ciepłowniczej. [użytkownicy] | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..) [TAK/NIE] | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.) [TAK/NIE] | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia [TAK/NIE] | Modernizacja instalacji oświetlenia [TAK/NIE] | Instalacja pomp ciepła - podaj moc pomp ciepła planowanych do instalacji w budynku: [kW] | Instalacja kolektorów słonecznych - podaj powierzchnię kolektorów słonecznych: [m2] | Montaż instalacji PV - podaj moc instalacji PV w budynku: [kWp] | Instalacja/montaż magazynów energii: [MWh] | Koszt całkowity realizacji usprawnień (koszt robót budowlanych) [PLN] | Koszt kwalifikowany realizacji usprawnień (koszt robót budowlanych) [PLN] | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany) | rozwój elektromobilności | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym | infrastruktura związana z dostępnością | montaż urządzeń do magazynowania energii | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii | Liczba planowanych (różnych) usprawnień nie wynikających z audytu energetycznego: [szt.] | Koszt kwalifikowany realizacji usprawnień nie wynikających z audytu energetycznego. [PLN] | Czy przedsięwzięcie jest realizowane w formule ESCO/EPC [TAK/NIE] | Planowana Gwarantowana Oszczędność Energii [GJ/rok]
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [7 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | TAK
1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | NIE
2 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podsumowanie: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uwagi Komentarze: |  | 23: Data opracowania:
Opracował:
Podpis:
1) Tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. 2) Dostosuj tabele do liczby budynków, np. ukryj puste wiersze.

## B-01
B-01 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe. | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku:
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla budynku:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC):
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-02
B-02 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 2 - Dane podstawowe. | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku:
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla budynku:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-03
B-03 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 3 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla budynku:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-04
B-04 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 4 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energią pierotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-05
B-05 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energią pierotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-06
B-06 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 6 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energią pierotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## B-07
B-07 KARTA BUDYNKOWA - PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDYTU ENERGETYCZNEGO EX-ANTE Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
Tabela I. Budynek 7 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: | [12 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  |  |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  |  |  | SCHE jest ważne do:
Wnioskodawca: | [17 empty] | rodzaj budynku:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  |  |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  |  | osób | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - pozostałe
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  |  |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  |  | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  |  | m2 | [5 empty] | budynek użyteczności publicznej - opieki zdrowotnej
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  |  |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): | [7 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. |  |  |  |  | budynek zamieszkania zbiorowego
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | - | Inne istotne informacje o budynku: | [12 empty] | budynek mieszkalny wielorodzinny
Tabela II. Bilans Energii Budynku przed i po modernizacji. | [17 empty] | budynek produkcyjno-magazynowy
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 77.62 | 279.432 | 0.27943
gaz ziemny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 55.37 | 199.332 | 0.19933
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.7 | 340.92 | 0.34092
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.8 | 93.55 | 336.78 | 0.33678 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 708 | 0.708 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 0 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 0 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 0 | 0 | MgCO2/rok
Podsumowanie efektów energetycznych:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energią pierotną: |  |  |  |  | 0 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 0 | MgCO2/rok
Tabela III a. Realizowany zakres rzeczowy wynikający z audytu energetycznego. | [17 empty] | TAK
LP | Rodzaj możliwych do realizacji usprawnień: |  |  |  | Przed modernizacją: |  |  |  | Po modernizacji: | [8 empty] | NIE
[5 empty] | krótki opis stanu przed modernizacją: |  |  | czy usprawnienie realizowane w ramach projektu? | krótki opis zastosowanych rozwiązań materiałowych: |  | Przedmiar planowanych do realizacji: [m2] | Standard po modernizacji: | [5 empty] | zgodny z WT2021
1 | Prace dociepleniowe ścian zewnętrznych, fundamentowych: | [11 empty] | niezgodność z WT2021 jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach (np.: wytyczne konserwatora zabytków itp) |  |  |  |  | niezgodny z WT2021 (patrz wyjasnienia)
2 | Prace dociepleniowe posadzek na gruncie/stropów nad nieogrzewanymi piwnicami:
3 | Prace dociepleniowe związane z dociepleniem dachów, stropodachów:
4 | Wymiana stolarki okiennej/okien dachowych/fasad szklanych:
5 | Wymiana stolarki drzwiowej i bram garażowych:
6 | Modernizacja/wymiana/montaż głównego źródła ciepła/wymiennikowni w budynku:
7 | Modernizacja instalacji c.o. (wymiana pionów, grzejników, termostaty, itp..):
8 | Modernizacja instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, optymalizacja pracy itp.):
9 | Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i/lub chłodzenia:
10 | Modernizacja instalacji oświetlenia:
11 | Instalacja chłodzenia/klimatyzacja:
12 | System BMS (obowiązkowy w przypadku realizacji w trybie ESCO/EPC:
13 | Skrócony zapis usprawnień z zakresu OZE cieplnego i OZE PV | Instalacja pomp ciepła: | [8 empty] | Podaj moc pomp ciepła [kW]: |  | kW
14 |  | Instalacja kolektorów słonecznych: | [8 empty] | Podaj pow. kolektorów [m2]: |  | m2
15 |  | Instalacja PV, itp: | [8 empty] | Podaj moc instalacji PV [kW]: |  | kWp
16 |  | Magazyny energi: | [8 empty] | Podaj pojemność magazynu energii [MWh]: |  | MWh
17 | Czy budynek podłączono do sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwziecia i tym samym przyłączono do sieci nowych użytkowników?: | [9 empty] | Podaj liczbę użytkowników: [użytkownicy] |  | użytkownicy
Tabela III b. Realizowany zakres rzeczowy nie wynikający z audytu energetycznego (nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych projektu).
LP | Opis wsparcia realizacji elementów wykraczających poza audyt energetyczny: |  |  |  | Czy realizowane w ramach projektu? | Krótki opis propozycji wdrażania w ramach termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy):
18 | Rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany)
19 | rozwój elektromobilności
20 | rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
21 | infrastruktura związana z dostępnością
22 | montaż urządzeń do magazynowania energii
23 | montaż urządzeń służących cyfryzacji budynku
24 | podnoszenie świadomości użytkowników budynku względem planowanej oszczędności energii
Tabela III c. Ralizacja termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy).
LP | Sposób realizacji przedsięwzięcia. |  |  |  | TAK/NIE | Opis propozycji wdrażania termomodernizacji budynku w formule ESCO/EPC (jeśli dotyczy): |  |  |  |  | GOE (Gwarantowana Oszczędność Energii) w Umowie EPC*
25 | Czy przedsięwzięcie rozumiane jako termomodernizacja budynku jest planowane do realizacji w formule ESCO/EPC? | [10 empty] | GJ/rok
Uwagi/Komentarze/Inne prace towarzyszące i odtworzeniowe związane z pracami termomodernizacyjnymi, niezbędne do zrealizowania wskaźników przedsięwzięcia: | [8 empty] | Data: Podpis:
Uwaga: tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. *GOE - Gwarantowana Oszczędność Energii - na podstawie Umowy EPC. Drukuj tylko wypełnione karty budynkowe dla liczby budynków które są przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

## 3.BilansEnergii
Tabela 3. Podsumowanie bilansu energii i efektów ekologicznych przedsięwzięcia. Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe, pola szare i/lub kolorowe zawierają pola wyboru lub formuły przeliczeniowe. Dane prosimy wypełnic na podstawie audytów energetycznych będących podstawą pozytywnej oceny w ramach wcześniejszych naborów z uwzględnieniem tam przyjętej metodologii.
LP | Nazwa i adres budynku w którym jest przeprowadzane przedsięwzięcie (nazwa i adres budynku kopiuje się ze strony tytułowej) | Stan przed modernizacją: (dane kopiują się z kart budynkowych) | [5 empty] | Stan po modernizacji: (dane kopiują się z kart budynkowych) | [5 empty] | Redukcja zapotrzebowania na energię i redukcja emisji w wyniku realizacji przedsięwzięcia. (dane kopiują się z kart budynkowych)
|  | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną 1) | Zapotrzebowanie na energię końcową elektryczną |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (cieplna i elektryczną): [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/rok] | Emisja CO2 [MgCO2/rok] | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną 1) | Zapotrzebowanie na energię końcową elektryczną |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (cieplna i elektryczną): [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/rok] | Emisja CO2 [MgCO2/rok] | Redukcja zapotrzebowania na energię końcową |  | Redukcja zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną |  | redukcja emisja CO2 |  | Wskaźniki pomocniczo-informacyjne: porównanie wskaźników nieodnawialnej energi pierwotnej przed i po modernizacji.
|  | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną (na c.o., c.w.u. i wentylację) [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową dla budynku razem: [kWh/rok] | w tym: spodziewana produkcja roczna energii elektrycznej z OZE: [kWh/rok] |  |  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową cieplną (na c.o., c.w.u. i wentylację) [kWh/rok] | Zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową dla budynku razem: [kWh/rok] | w tym: spodziewana produkcja roczna energii elektrycznej z OZE: [kWh/rok] |  |  |  | Redukcja zapotrzebowania na energię końcową dla budynku: [kWh/rok] | [%] | Redukcja zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla budynku: [kWh/rok] | [%] | Roczna redukcja emisji CO2: [MgCO2/rok] | [%] | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temperaturze powietrza (Af) [m2] |  | Wskaźnik EP dla standardu przed: [kWh/m2*rok] |  | Wskaźnik EP dla standardu po: [kWh/m2*rok]
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 3 to 24
2 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 3 to 24
3 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 3 to 24
4 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 3 to 24
5 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 3 to 24
6 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 3 to 24
7 | [19 empty] | - | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok | bar: 3 to 24
Podsumowanie: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | m2 | - | kWh/m2*rok | - | kWh/m2*rok
Efekty energetyczne i ekologiczne przedsięwzięcia, podsumowanie: |  | 14: Uwagi/Komentarze:; 19: Data opracowania:
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: |  | 8: 0; 9: MWh/rok; 10: 0; 11: GJ/rok; 19: Opracował:
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: |  | 8: 0; 9: MWh/rok; 10: 0; 11: GJ/rok; 19: Podpis:
Zmniejszenie zużycia energii końcowej: |  | 8: 0; 9: MWh/rok; 10: 0; 11: GJ/rok
Procent redukcji zapotrzebowania na energię końcową (na poziomie projektu): | bar: 8
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: |  | 8: 0; 9: MWh/rok; 10: 0; 11: GJ/rok
Procent redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną (na poziomie projektu): | bar: 8
Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: |  | 8: 0; 9: MgCO2/rok
Wskaźnik EP dla standardu przed modernizacją (uśredniony na poziomie projektu): |  | 8: -; 9: kWh/(m2*rok)
Wskaźnik EP dla standardu po modernizacji (uśredniony na poziomie projektu): |  | 8: -; 9: kWh/(m2*rok)
1) W przypadku gdy energia cieplna jest zapewniana przez pompy ciepła, w bilansie energii prosimy o wykazywanie tej energii w ramach bilansu energii elektrycznej i/lub w przypadku pomp ciepła gazowych - w bilansie zużycia paliwa gazowego. 2) Tabele są zahasłowane, w przypadku większej ilości budynków niż 7 i/lub w przypadku gdy potrzeba zmienić ww. tabele - prosimy o kontakt w celu udostępnienia hasła. 3) Dostosuj tabele do liczby budynków, np. ukryj puste wiersze. Uwaga: W przypadku gdy dofinansowanie działań inwestycyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej istniejącego budynku stanowi pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis), działania te muszą prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania takiego budynku na energię* o co najmniej 20% w odniesieniu do stanu przed podjęciem działań inwestycyjnych (10% jeżeli podejmowane działania dotyczą tylko jednego rodzaju elementów budynku**)***. *Zapotrzebowanie na energię wyrażone jako wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP), o którym mowa w § 329 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. **Tj. jednego rodzaju systemu technicznego budynku lub jednego rodzaju elementu przegród zewnętrznych budynku, gdzie system techniczny budynku oznacza urządzenia techniczne do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody, oświetlenia budynku lub modułów budynku, lub ich kombinację a przegrody zewnętrzne oznaczają zintegrowane elementy budynku, które oddzielają jego wnętrze od środowiska zewnętrznego. ***Nie dotyczy przypadków gdy dofinasowanie stanowi pomoc publiczną dla firmy ESCO działającej na postawie umowy EPC.

## 4.SprawozdanieDNSH
Tabela 4. Propozycja uproszczonego sprawozdania potwierdzającego realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH. Instrukcja wypełniania: wypełniaj tylko pola białe.
4.1 Działania na etapie przygotowania przedsięwziecia (opracowanie dokumentajcji technicznej, opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac itp.) w podziale na poszczególne działania budowlane.
Realizacja projektu zgodnie z zasadą DNSH Przed rozpoczęciem inwestycji termomodernizacyjnej, współfinansowanej ze środków europejskich, prosimy o zapoznanie się z opracowaniem: „Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” - zasadą DNSH - PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA” oraz z Analizą spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2 oraz https://www.pois.gov.pl/media/108045/ocena_DNSH_FEnIKS_2021-2027.pdf W oparciu o ogólne zapisy „Podręcznika Beneficjenta” NFOŚiGW zaleca, aby na jak najwcześniejszym etapie inwestycji (np. na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej, technicznej, przetargowej, przedmiaru prac itp.) przewidzieć i zobowiązać ewentualnego przyszłego wykonawcę prac, realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH. Z poziomu każdej inwestycji z uwzględnieniem wskazanego zakresu prac i jej charakteru należy określić wykaz dokumentów, będących przedmiotem okresowego raportowania (minimum raz na rok), weryfikacji i prowadzonego od przygotowania inwestycji, przez realizację, aż do jej zakończenia. Wykaz proponowanych dokumentów jest wymagany dla inwestycji współfinansowanych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. NFOŚiGW zaleca, aby dla inwestycji termomodernizacyjnych, w sposób dopasowany do docelowego scenariusza realizacyjnego, przyjęto do rozważenia przygotowanie i zobowiązanie projektantów/inspektorów nadzoru/wykonawców udokumentowania realizacji inwestycji zgodnie z zasadami DNSH na podstawie m.in. poniższych dokumentów: 1) Sporządzenie wykazu odpadów, które mogą powstać w związku z realizacją termomodernizacji budynku; 2) Przygotowanie audytu przedrozbiórkowego, mającego na celu analizę jakościową i ilościową strumieni odpadów oraz określenie możliwości ich zagospodarowania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE, dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki; 3) Wszelkie działania mające na celu ograniczanie emisji hałasu, pyłu i innych substancji w trakcie robót budowlanych; 4) Stosowanie środków służących gospodarowaniu odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami w celu maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie jak również rodzaj i charakter danego projektu; 5) Wszelkie inne działania mające na celu realizację projektu zgodnie z zasadą DNSH, które wynikają z zakresu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia i sytuacji zastanej oraz przepisów polskiego prawa w tym zakresie. Koszty związane z realizacją projektu zgodnie z zasadą DNSH zalicza się do kosztów kwalifikowanych. Zwracamy uwagę, że na etapie realizacji projektu, od przygotowania inwestycji, aż po jej rozliczenie, zasady wdrażania zasad DNSH, będą monitorowane i weryfikowane. Na etapie przygotowania przedsięwzięcia, realizacji oraz na etapie rozliczenia przedsięwzięcia, niezbędne będzie wykonanie „Raportu Otwarcia/Raportów Okresowych (minimum raz na rok)/Raportu Końcowego” opisującego sposób planowania, wdrażania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji zgodnie z duchem zasad DNSH wraz z wykazem dokumentów to potwierdzających.
4.2 Działania na etapie realizacji prac (nadzór nad działaniami Wykonawcy, sposób raportowania i przechowywania dokumentacji potwierdzajacej realizację Przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH itp..) w podziale na poszczególne działania budowlane.
4.3 Potwierdzenie realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z zasadami DNSH po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia (np.: dostępne raporty, wykonana dokumentacja, spoób przechowywania, osoba do kontaktu, itp..) w podziale na poszczeólne działania budowlane.
Uwagi Komentarze: | Autor opracowania:
Data i podpis:
Prosimy o zapoznanie się: Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czyń znaczącej szkody” - zasadą DNSH - PODRĘCZNIK DLA BENEFICJENTA Dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2