| Rodzaj budynku | Nowe budynki |  | Budynki poddawane przebudowie albo remontowi, w ramach których: 1) koszt wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi więcej niż 25% wartości budynku, nie wliczając wartości gruntu, 2) koszt instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7% całkowitego kosztu przebudowy albo remontu |  | Istniejące budynki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niemieszkalne > 10 stanowisk postojowych | Mieszkalne > 10 stanowisk postojowych | Niemieszkalne > 10 stanowisk postojowych | Mieszkalne > 10 stanowisk postojowych | Niemieszkalne > 20 stanowisk postojowych w terminie do 1 stycznia 2025 r. |
| Punkty ładowania | min. 1 punkt ładowania |  | min. 1 punkt ładowania |  | min. 1 punkt ładowania |
| Infrastruktura kanałowa (kanały na przewody i kable) | Zapewnienie infrastruktury kanałowej na min. 1 na 5 stanowisk postojowych* | Zapewnienie infrastruktury kanałowej na wszystkich stanowiskach postojowych * | Zapewnienie infrastruktury kanałowej na min. 1 na 5 stanowisk postojowych* | Zapewnienie infrastruktury kanałowej na wszystkich stanowiskach postojowych* | Zapewnienie infrastruktury kanałowej na min. 1 na 5 stanowisk postojowych * |

*  aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania