Założenia projektowe  budowy wodociągu do osady Osowiec:

I. Projekt

1.  Projekt przyłącza  do wodociągu w rejonie ulicy Ołtuszewskiego – zgodnie z w runkami wydanymi przez RPWIK  z zabudową studni  wodomierzowej na  działce nr 2/4 ( teren leśny)

2. Projekt wodociągu  odcinka wewnętrznego:

– długości ok. 1200mb  - od projektowanej  studni wodomierzowej  poprzez teren leśny  - drzewostan na działce nr 2/4   a następnie poprowadzony skrajem  drogi leśnej  – wg. szkicu –  do osady Osowiec

- wodociąg ma zaopatrzyć w wodę 2 budynki – leśniczówkę Osowiec ( budynek mieszkalny z kancelarią ) oraz gajówkę Osowiec ( pensjonat)

3. Warunki obecne: osada zaopatrywana jest w wodę ze studni głębinowej poprzez Stację uzdatniania zlokalizowaną w gajówce Osowiec.

Z gajówki: - poprowadzony jest:

-  odcinek  wodociągu z podlicznikiem do budynku leśniczówki

- odcinek  wodociągu do sławojki oraz do chłodni na zwierzynę.

4. Założenia – rozdział wody pozostaje bez zmian. Rozdział można zlokalizować w studni wodomierzowej poza budynkami lub z piwnicy gajówki.

5. Projekt musi zawierać dobór  średnic  rurociągu oraz ewentualnie urządzeń  niezbędnych do zapewnienia wymaganego ciśnienia wody do poboru na cele mieszkaniowe oraz usługowe.

Oferowana cena ma obejmować – koszt wykonania projektu przyłącza oraz koszt wykonania projektu odcinka wewnętrznego wraz z rozdziałem na poszczególne obiekty.

2. Wykonawstwo :

2.1.Oferowana cena  ma zawierać:

- koszt montażu  (wykopy, przewierty, obsypki, zasypki itp.) oraz dostawy materiałów typu: studnie, zasuwy, rurociąg itp.

2. Nadleśnictwo pokryje koszty -  obsługi geodezyjnej,  ew. niezbędnych dodatkowych urządzeń oraz koszt przeróbek wewnętrznych instalacji.