SPECYFIKACJA

zakresu prac budowlanych dla zadania

**Rozbiórka budynków i obiektów budowlanych znajdujących się na terenie osady leśnej**

**zlokalizowanej pod adresem: Strzegocin 118, 06-150 Świercze.**

**Zakres robót.**

1/ Rozbiórka budynku mieszkalnego o szerokości 8,00 m, długości 9,00 m i wysokości w kalenicy 4,50 m.

Budynek parterowy. Fundamenty betonowe. Ściany drewniane z bala. Więźba dachowa drewniana.

Dach pokryty papą.

2/ Rozbiórka budynku gospodarczego o szerokości 5,00 m, długości 5,00 m i wysokości w kalenicy 3,00 m.

Budynek parterowy. Fundamenty betonowe. Ściany drewniane. Więźba dachowa drewniana.

Dach pokryty papą.

3/ Rozbiórka budynku szopy drewnianej o szerokości 2,00 m, długości 4,00 m i wysokości w kalenicy 2,80 m.

Budynek parterowy. Ściany drewniane. Więźba dachowa drewniana. Dach pokryty papą.

4/ Rozbiórka elementów fundamentów betonowych istniejącego wcześniej budynku oraz lokalnie

występującej płyty betonowej.

5/ Rozbiórka szamba betonowego i studni betonowej.

6/ Wywiezienie i utylizacja wszystkich materiałów rozbiórkowych.

7/ Wyrównanie terenu po zakończeniu prac rozbiórkowych.

Przed złożeniem oferty na realizację w/w robót wykonawca jest zobowiązany

do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów i terenu na którym będą prowadzone roboty.

Zatwierdził: ........................................