SPECYFIKACJA

zakresu prac budowlanych dla zadania

**Rozbiórka budynku świetlicy znajdującego się na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego ORZYC w Magnuszewie Dużym pod adresem: Magnuszew Duży 65, 06-220 Szelków.**

**Zakres robót.**

1/ Rozbiórka budynku świetlicy o szerokości 5,90 m, długości 9,40 m i wysokości w kalenicy 6,50 m.

Budynek parterowy. Fundamenty betonowe. Ściany nadziemia drewniane.

Więźba dachowa drewniana. Dach pokryty papą.

2/ Rozbiórka budynku pompowni o szerokości 4,00 m, długości 6,00 m i wysokości w kalenicy 3,20 m,

wraz z przynależnymi do niego studniami instalacyjnymi z kręgów betonowych.

Budynek pompowni parterowy. Fundamenty betonowe. Ściany nadziemia murowane.

Stropodach betonowy. Dach pokryty papą.

2/ Wywiezienie i utylizacja wszystkich materiałów rozbiórkowych.

3/ Wyrównanie terenu po zakończeniu prac rozbiórkowych.

Przed złożeniem oferty na realizację w/w robót wykonawca jest zobowiązany

do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów i terenu na którym będą prowadzone roboty.

Zatwierdził: ........................................