## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.9.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Tetrachloroeten standard do chromatografii | 5 ml | 1 szt | CPAchem SB317.5000 | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2023 r. | co najmniej 2 lata
2. | Dibromochlorometan standard do chromatografii | 500 mg | 1 szt. | CPAchem SB145.500 | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2023 r. | co najmniej 2 lata
3. | Certyfikowany Materiał Kontrolny do analiz THM-ów, typu QCM-120(Trihalomethanes Quality Check Sample). Związki: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan-zakres stężeń (po rozcieńczeniu w wodzie): 1-20µg/lUltra-Scientific QCM-120 | 2 ml | 1 | Ultra-Scientific QCM-120 | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2023 r. | co najmniej 2 lata
4. | Ołów Pb wzorzec ASA 1000 mg/l inny niż AccuStandard nr serii 219015114 | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: sierpień 2023 r. | co najmniej 2 lata
5. | Miedź Cu wzorzec do ASA 1000 mg/l inny niż CPAchem nr serii 824956 | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: październik 2023 r. | co najmniej 2 lata
6. | Ołów Pb wzorzec ASA 1000 mg/l (inny niż w pozycji 4) | 250 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: grudzień 2023 r. | co najmniej 2 lata
7. | Wzorzec pH -metryczny 7,00 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 wzorzec wyprodukowany z normą PN-EN-ISO 17034 | op.- 500ml | 1 |  | świadectwo jakości (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki aktualna w języku polskim dostawa: październik 2023r. | co najmniej rok od daty dostawy
8. | Wzorzec pH -metryczny 4,01 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 wzorzec wyprodukowany z normą PN-EN-ISO 17034 | op.- 500ml | 1 |  | świadectwo jakości (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki aktualna w języku polskim dostawa: październik 2023r. | co najmniej rok od daty dostawy
9. | Wzorzec pH -metryczny 9,18 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 wzorzec wyprodukowany z normą PN-EN-ISO 17034 | op.- 500ml | 1 |  | świadectwo jakości (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki aktualna w języku polskim dostawa: październik 2023r. | co najmniej rok od daty dostawy
10. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm | 500 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2023 r. | 6 miesiecy
11. | Wzorzec konduktometryczny 3500 µS/cm | 500 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2023 r. | 6 miesiecy
12. | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm | 500 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2023 r. | 6 miesiecy
13. | Wzorzec konduktometryczny 146,9 µS/cm | 500 ml | 1 | SCP Science | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 6 miesiecy
14. | Wzorzec konduktometryczny 700 µS/cm | 500 ml | 1 | SCP Science | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 6 miesiecy
15. | Wzorzec ph 7,00 | 500 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 6 miesiecy
16. | Wzorzec ph 10,00 | 500 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2023 r. | 6 miesiecy
17. | Wzorzec azotynów NO2 1000 mg/l | 100 ml | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 24 miesiące
18. | Standard chloru 1 mg/l Cl2 (dla testów Nanocolor) | op.- 500ml | 3 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 12 miesięcy
19. | Wzorzec zawartości chlorków Cl- 1000 mg/l | 500 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2023 r. | 24 miesięcy
20. | Wzorzec amoniaku NH3 1000 mg/l | 100 ml | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: sierpień 2023 r. | 24 miesięcy
21. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml | 10 ml | 2 | AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: 1 szt. - sierpień 2023 r., 1 szt. listopad 2023 r. | 6 miesięcy
22. | Wzorzec Twardości og. 1000 mg/l | 1000 ml | 1 | CPAchem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2023 r. | 12 miesięcy
23. | Wzorzec zawartości wapnia Ca 1000 mg/l | 500 ml | 1 | CPAchem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2023 r. | 12 miesięcy
24. | Wzorzec fluorków F- 1000 mg/l | 100 ml | 1 | AccuStandard | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2023 r. | 24 miesięcy
25. | Wzorzec fluoru F- 1000 mg/l | 100 ml | 1 | CPA Chem | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 , dokument jakości aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2023 r. | 24 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.9.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Kwas solny 36% | 1 litr | 1 | Suprapur MERCK | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 3 lata
2. | Siarczan cynku 7-hydrat 99,5% | 250 g | 1op | ACROS ORGANICS CAS 7446-20-0 | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 4 lata
3. | Sodu wodorotlenek granulki czda. | 500 g | 2 op |  | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 4 lata
4. | Titriplex III | 100 g | 1 op | MERCK nr kat. 1084180100 | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: grudzień 2023 r. | 5 lat
5. | Kwas solny 0,1 mol/l cz.d.a. | 1l | 1 op |  | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 2 lata
6. | Kwas cytrynowy 1 hydrat czda | 500 g | 1 op. | Avantor | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: grudzień 2023 r. | 3 lata
7. | Izooktan SPECTRONORM for UV Spectrophotometry | 1 litr | 1 | VWR Chemicals CAS 540-84-1 | Świadectwo kontroli jakości Karta charakterystyki dostawa: grudzień 2023 r. | 3 lata
8. | Adonitol | 5 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | co najmniej 2 lata
9. | Glukoza | 100 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: sierpień 2023 r. | co najmniej 2 lata
10. | Gliceryna | 1 litr | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: sierpień 2023 r. | co najmniej 2 lata
11. | Jod roztwór mianowany 0,05 mol/l | 500 ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | co najmniej 2 lata
12. | Denaturat | 500 ml | 20 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: październik 2023 r. | co najmniej 2 lata
13. | Kwas siarkowy VI min. 95% cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
14. | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | 2 litry | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: grudzień 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
15. | Di-sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l | 1 litr | 2 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | min. 12 miesiące od daty dostawy
16. | Srebra azotan r-r mianowany 0,02 mol/l | 1 litr | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: grudzień 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
17. | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: grudzień 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
18. | Kwas octowy lodowaty min. 99,5 % cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: grudzień 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
19. | Potasu chlorek r-r mianowany 1 mol/l | 100 ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: październik 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
20. | Potasu chlorek r-r mianowany 3,3 mol/l | 100 ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
21. | Potasu nadmanganian r-r mianowany 0,02 mol/l (0,1 N) | 1 litr | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: wrzesień 2023 r. | minimum 12 miesięcy od daty dostawy
22. | Wapnia węglan r-r mianowany 0,01 mol/l | 500 ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | minimum 12 miesięcy od daty dostawy
23. | DI-sodu szczawian 0,05 mol/l odważka analityczna | szt. | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
24. | Eriochromocyjanina R czysta | 10 g | 1 | Merck lub Poch | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: sierpień 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
25. | N-1-naftyloetylenodiaminy dichlorowodorek | 10 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: grudzień 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
26. | Sodu nitroprusydek 2 hydrat cz.d.a. | 10 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: listopad 2023 r. | min. 36 miesiące od daty dostawy
27. | Sodu salicylan | 500 g | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: grudzień 2023 r. | min. 24 miesiące od daty dostawy
28. | Odczynnik Kovacsa | 100ml | 1 op. |  | karta charakterystyki dostawa: grudzień 2023 r. | 1 rok
29. | Odczynnik do wykrywania katalazy | 1 op ( 30ml) | 1 op. |  | cetyfikat jakości dostawa: wrzesień 2023 r. | 1 rok
30. | Odczynnik Erlicha | 250 ml | 1 |  | świadectwo jakości i certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w języku polskim dostawa: sierpień 2023 r. | 2 lata od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.9.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Środki dezynfekcyjne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Medisept Quatrodes Forte, koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni | op. = 1 litr | 1 |  | karta charkterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 1 rok od daty dostawy
2. | Denaturat biały bezzapachowy moc 96,0 - 100,0% | op. = kanister 5 l | 1 |  | karta charkterystyki dostawa: listopad 2023 r. | 1 rok od daty dostawy
3. | Medi-Line Velodes Soft, płyn do odkażania i dezynfekcji rąk | 1 litr | 10 |  | karta charkterystyki dostawa: wrzesień 2023 r. | 1 rok od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
AT.272.9.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy diagnostyczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP. Pozycje 2-4 od jednego producenta.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgG + VIsE dla surowicy i pł. mózgowo-rdzeniowego.Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 2 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości dla każdej serii testów znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: sierpień 2023 r. | nie krótszy niż pól roku od daty dostawy
2. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgM 14 kDa + OspC dla surowicy i pł. mózgowo-rdzeniowego.Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 2 zestawy |  | świadectwo lub certyfikat jakości dla każdej serii testów znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: sierpień 2023 r. | nie krótszy niż pól roku od daty dostawy
3. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgG w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 1 zestaw |  | świadectwo lub certyfikat jakości, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: sierpień 2023 r. | nie krótszy niż pól roku od daty dostawy
4. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgM w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 1 zestaw |  | świadectwo lub certyfikat jakości, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: sierpień 2023 r. | nie krótszy niż pól roku od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM