## serwer
ROZPOZNANIE CENOWE na dostawę serwera w obudowie RACK 2U, UTM do zabezpieczania sieci komputerowej oraz UPS w obudowie RACK 19’’ z dostawą najpóźniej do 21 grudnia 2020r. dla WSSE w Olsztynie
ZP.272.2.122.2020
OFERTA NA DOSTAWĘ SERWERA - 1 sztuka
………………………………………………………………………………………………………………………… producent i numer katalogowy/model urządzenia
………………………………………………………………………………………………………………. wartość brutto w PLN
formularz cenowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | proponowane parametry
1. | Typ urządzenia: Serwer
2. | Obudowa: RACK 19” max. 2U
3. | Intel®Xeon™ Silver-4208 (2.1-3.2GHz) lub równoważny osiągający w testach SPECrate2017_fp_base wynik nie gorszy niż 90.0 w konfiguracji jednoprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org.
4. | Zainstalowana pamięć operacyjna RAM min. 32GB
5. | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do co najmniej 512GB
6. | Ilość banków pamięci RAM na płycie głównej: min.16 szt.
7. | Możliwość montażu min. 8 szt. dysków 3,5cala
8. | Zainstalowane dyski: min. 2szt. x 600GB (SAS 10 000 obr/min Hot-plug/Hot-swap)
9. | Kontroler RAID: Szybkość transmisji danych 12Gbit/s, poziomy RAID min.: 0,1,5,6,10,50
10. | Zasilacz: min. 1szt.
11. | Porty i złącza: - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): szt. 2, - Liczba portów USB 2.0: min. szt.1, - Ilość portów USB 3.0 lub nowsze: min.szt.2 - Liczba portów VGA (D-Sub) : min. szt.2
12. | Możliwość zdalnego zarządzania serwerem niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego.
13. | Urządzenie ma być fabrycznie nowe , zakupione w oficjalnym kanale dystrybucji producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
14. | Gwarancja producenta min. 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji serwera z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolska linię telefoniczną producenta.
15. | Dodatkowe akcesoria: dodatkowo wraz z serwerem dostarczone, szyny montażowe do szafy RACK
16. | Certyfikacja: - Zgodność z CE - serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001
17. | Fabrycznie nowy nieużywany wcześniej.
18. | Dostawa najpóźniej do dnia 21.12.2020 na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego Olsztyn ul. Żołnierska 16
KRYTERIA OCENY OFERT: cena - 100 pkt
do formularza cenowego należy dołączyć:
kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczych
termin dostawy - nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego, nie później jednak niż do 21 grudnia 2020r.,
termin płatności - do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji;
Płatność realizowana będzie każdorazowo po dostarczeniu towaru w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną dostawę na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres: faktury@sanepid.olsztyn.pl wraz z oświadczeniem: „Sprzedawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.” Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert (https:\\pefexpert.pl). Adresem PEF Zamawiającego jest NIP: 739-00-10-641.

## UPS
ROZPOZNANIE CENOWE na dostawę serwera w obudowie RACK 2U, UTM do zabezpieczania sieci komputerowej oraz UPS w obudowie RACK 19’’ z dostawą najpóźniej do 21 grudnia 2020r. dla WSSE w Olsztynie
ZP.272.2.122.2020
OFERTA NA DOSTAWĘ UPS - 1 sztuka
………………………………………………………………………………………………………………………… producent i numer katalogowy/model urządzenia
………………………………………………………………………………………………………………. wartość brutto w PLN
formularz cenowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | proponowane parametry
1. | Moc pozorna / Moc czynna : 3000VA (2700W)
2. | Rodzaj UPS: Online
3. | Rodzaj obudowy: RACK 19 max. 2U (możliwość montażu w szafie RACK 19”, uchwyty do montażu w szafie RACK w zestawie)
4. | Kształt fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna)
5. | Wyjście: min. 8x IEC C13 10A
6. | Wbudowany wyświetlacz: LCD wyświetlający co najmniej następujące informacje: - Poziom obciążenia - Poziom naładowania baterii - Zakres napięcia na wyjściu i wejściu - Informacja o błędach
7. | Złącza komunikacyjne: - RS232 - USB
8. | Czas pracy na baterii przy pełnym obciążeniu: min. 3 minuty
9. | Zgodność z CE
10. | Gwarancja min. 24 miesiące
11. | Fabrycznie nowy nieużywany wcześniej.
12. | Dostawa najpóźniej do dnia 21.12.2020 na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego Olsztyn ul. Żołnierska 16
KRYTERIA OCENY OFERT: cena - 100 pkt
do formularza cenowego należy dołączyć:
kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczych
termin dostawy - nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego, nie później jednak niż do 21 grudnia 2020r.,
termin płatności - do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji;
Płatność realizowana będzie każdorazowo po dostarczeniu towaru w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną dostawę na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres: faktury@sanepid.olsztyn.pl wraz z oświadczeniem: „Sprzedawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.” Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert (https:\\pefexpert.pl). Adresem PEF Zamawiającego jest NIP: 739-00-10-641.

## UTM
ROZPOZNANIE CENOWE na dostawę serwera w obudowie RACK 2U, UTM do zabezpieczania sieci komputerowej oraz UPS w obudowie RACK 19’’ z dostawą najpóźniej do 21 grudnia 2020r. dla WSSE w Olsztynie
ZP.272.2.122.2020
OFERTA NA DOSTAWĘ UTM (Unified Threat Management) do zabezpieczenia sieci komputerowej - 1 sztuka
………………………………………………………………………………………………………………………… producent i numer katalogowy/model urządzenia
………………………………………………………………………………………………………………. wartość brutto w PLN
formularz cenowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | proponowane parametry
1. | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP
2. | Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection
3. | Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT.
4. | Urządzenie ma dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge).
5. | Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie.
6. | Administrator musi mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, użytkownika bądź grupy bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia.
7. | Rozwiązanie musi umożliwiać między innymi filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac.
8. | Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall.
9. | Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów).
10. | Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos).
INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS)
11. | System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe.
12. | Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy.
13. | Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń.
14. | Administrator musi mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS.
15. | Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej.
16. | Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS.
17. | Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP.
18. | Urządzenie ma mieć możliwość ochrony między innymi przed atakami typu SQL injection, Cross Site Scripting (XSS) oraz złośliwym kodem Web2.0.
KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping)
19. | Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma.
20. | Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.
21. | Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring).
22. | Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch.
OCHRONA ANTYWIRUSOWA
23. | Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania).
24. | Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji.
25. | Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym.
26. | Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia.
OCHRONA ANTYSPAM
27. | Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM).
28. | Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: a. białe/czarne listy, b. DNS RBL, c. heurystyczny skaner.
29. | W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL.
30. | Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin.
WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN)
31. | Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).
32. | Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: a. PPTP VPN, b. IPSec VPN, c. SSL VPN.
33. | SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal.
34. | W ramach funkcji SSL VPN producent powinien dostarczać klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem.
35. | Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover).
36. | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf.
37. | Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli w oparciu o technologię Route Based.
FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW
38. | Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL.
39. | Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych.
40. | Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL.
41. | Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora.
42. | Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST.
43. | Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: a. blokowanie dostępu do adresu URL, b. zezwolenie na dostęp do adresu URL, c. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora.
44. | Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony.
45. | Strona blokady powinna umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych.
46. | Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS.
47. | Urządzenie musi pozwalać na identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME.
48. | Urządzenie posiada możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane.
49. | Urządzenie ma posiadać możliwość włączenia pamięci cache dla ruchu http.
UWIERZYTELNIANIE
50. | Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), c. usługę katalogową Microsoft Active Directory.
51. | Rozwiązanie musi pozwalać na równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP.
52. | Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: a. SSL, b. Radius, c. Kerberos.
53. | Urządzenie ma posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory.
54. | Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego agenta.
55. | Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny.
ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP)
56. | Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing).
57. | Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: a. równoważenie względem adresu źródłowego, b. równoważenie względem połączenia.
58. | Mechanizm równoważenia łącza musi uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu.
59. | Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.
60. | Urządzenie ma posiadać mechanizm statycznego trasowania pakietów.
61. | Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń dla IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.
62. | Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.
63. | Rozwiązanie powinno zapewniać obsługę routingu dynamicznego w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP.
64. | Rozwiązanie powinno wspierać technologię Link Aggregation.
POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA
65. | Urządzenie musi posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci.
66. | Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP Relay.
67. | Konfiguracja serwera DHCP musi być niezależna dla protokołu IPv4 i IPv6.
68. | Urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia różnych konfiguracji dla różnych podsieci. Z możliwością określenia różnych bram, a także serwerów DNS.
69. | Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3.
70. | Urządzenie musi posiadać usługę DNS Proxy.
71. | Urządzenie musi posiadać wsparcie dla Spanning-tree protocol (RSTP/MSTP).
ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM
72. | Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego.
73. | Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https.
74. | Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP).
75. | Urządzenie ma być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami.
76. | Rozwiązanie musi mieć możliwość zarządzania poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a platformą centralnej administracji musi być szyfrowana.
77. | Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https.
78. | Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Wysyłanie logów powinno być możliwe za pomocą transmisji szyfrowanej (TLS).
79. | Rozwiązanie ma mieć możliwość eksportowania logów za pomocą protokołu IPFIX.
80. | Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora.
81. | Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora.
82. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność anonimizacji logów.
RAPORTOWANIE
83. | Urządzenie musi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu.
84. | System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania.
85. | System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego i Antyspamowego.
86. | System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów.
87. | System raportujący ma dawać możliwość edycji konfiguracji z poziomu raportu.
88. | W ramach podstawowej licencji zamawiający powinien otrzymać możliwość korzystania z dedykowanego systemu zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny.
89. | Dodatkowy system umożliwia tworzenie interaktywnych raportów w zakresie działania co najmniej następujących modułów: IPS, URL Filtering, skaner antywirusowy, skaner antyspamowy.
PARAMETRY SPRZĘTOWE
90. | Urządzenie ma być wyposażone w dysk SSD o pojemności co najmniej 240 GB.
91. | Liczba portów Ethernet 10/100/1000Mbps – min. 8.
92. | Urządzenie musi pozwalać na podłączenie minimum jednej karty rozszerzeń z 8 miedzianymi interfejsami Ethernet 10/100/1000Mbps lub 4 miedzianymi interfejsami Ethernet 10Gbps lub 8 światłowodowymi interfejsami 1Gbps lub 4 światłowodowymi interfejsami 10Gbps. Ew. karty rozszerzeń nie są częścią niniejszego postępowania.
93. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu USB pochodzącego od dowolnego producenta.
94. | Przepustowość Firewall – min. 15 Gbps.
95. | Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS – min. 8 Gbps.
96. | Przepustowość filtrowania Antywirusowego – min. 2 Gbps.
97. | Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 3 Gbps.
98. | Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż. 1000.
99. | Maksymalna liczba tuneli typu Full SSL VPN nie może być mniejsza niż 150.
100. | Obsługa min. VLAN 256.
101. | Liczba równoczesnych sesji - min. 1 000 000 i nie mniej niż 50 000 nowych sesji/sekundę.
102. | Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive.
103. | Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników.
104. | prodecent oferuje nadal wsparcie techniczne
105. | Zgodność z CE.
106. | Wymaga się, aby dostawa obejmowała minimum 36-miesięczną gwarancję producentów na dostarczone elementy systemu oraz licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa.
107. | Fabrycznie nowy nieużywany wcześniej.
108. | Dostawa najpóźniej do dnia 21.12.2020 na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego Olsztyn ul. Żołnierska 16
Wykonawca nie może zaoferować urządzenia, dla którego producent na dzień składania ofert ogłosił zakończenie wsparcia technicznego.
KRYTERIA OCENY OFERT: cena - 100 pkt
do formularza cenowego należy dołączyć:
kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczych
termin dostawy - nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego, nie później jednak niż do 21 grudnia 2020r.,
termin płatności - do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn. Wykonawcom nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, w szczególności związanych z przygotowaniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania cenowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert; W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji;
Płatność realizowana będzie każdorazowo po dostarczeniu towaru w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną dostawę na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty faktury VAT uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres: faktury@sanepid.olsztyn.pl wraz z oświadczeniem: „Sprzedawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.” Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEFexpert (https:\\pefexpert.pl). Adresem PEF Zamawiającego jest NIP: 739-00-10-641.