BAZA PYTAŃ WYKORZYSTYWANYCH DO PROWADZENIA ELIMINACJI

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Wytłuszczoną czcionką podano odpowiedzi

- Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 wynosi:

- 160 l

- 250 l

- 500 l

- Najwyższą władzą w OSP jest:

- prezes

- zarząd

- walne zebranie

- Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana?

- w Gnieźnie

- w Krakowie

- w Częstochowie

- Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?

- metan

- etan

- wodór

- Oświetlenie awaryjne można podzielić na:

- awaryjne oświetlenie zapasowe i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

- oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe

- taki termin nie istnieje

- Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów

- Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

- Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?

- na przegubie ręki

- na tętnicach szyjnych

- w pachwinach

- Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje:

- rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

- Komendant Miejski /Powiatowy PSP

- Komenda Wojewódzka PSP

- Klasa odporności pożarowej dotyczy:

- elementów budynku

- budynków lub ich części

- oddzieleń przeciwpożarowych budynku

- Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:

- Komendant Miejski/Powiatowy PSP

- Naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP

- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

- Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:

- 2-10 m

- nie mniej niż 5 m

- do 5 m

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do:

- odcięcia dopływu prądu do bezwzględnie wszystkich obwodów elektrycznych 
w budynku

- odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

- załączenia dopływu prądu do obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

- W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?

- 70 m

- 50 m

- w odległości 100 m

- Czy samochód GBAM – 2/8 + 8 posiada motopompę?

- może posiadać

- nie

- tak

- Minimalna odległość między butlą z gazem propan – butan, a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

- 2 m

- 1,5 m

- 0,5 m

- Gaz propan-butan jest:

- cięższy od powietrza

- lżejszy od powietrza

- ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza

- Co oznacza skrót KCKR?

- Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa

- Krajowe Centrum Komend Ratowniczych

- Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa

- Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:

- zielonym

- brązowym

- żółtym

- Wydobywający się CO2 z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:

- 2 °C

- - 10 °C

- - 79 °C

- Front działania prądu gaśniczego w obronie wynosi:

- 10 m

- 20 m

- 5 m

- Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?

- 7,5 m

- 7 m

- 6,5 m

- System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:

- ugasić pożar

- wykryć i ugasić pożar

- wykryć pożar i przekazać alarm o pożarze

- Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?

- 1,5 m

- 1,4 m

- 1,8 m

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:

- w 1948

- w 1958

- w 1956

- Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?

- płomień wydłuży się

- płomień skróci się i rozszerzy

- płomień zgaśnie

- Żłobki, jako budynki można zaliczyć do kategorii zagrożenia ludzi:

- ZL I

- ZL II

- ZL IV

- Co oznacza symbol GBAM?

- samochód specjalny gaśniczy z autopompą

- samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

- samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

- W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ?

- w 1975

- w 1995

- w 1992

- Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:

- 1 m

- 2 m

- 4 m

- Z przewodów dymowych w budynkach opalanych paliwem stałym należy usuwać zanieczyszczenia:

- co najmniej 2 razy w roku

- co najmniej 4 razy w roku

- co najmniej raz do roku

- Budynki niskie to:

- budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie

- budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie

- budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie

- Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

- I

- III

- II

- Komendantem Główny PSP w 2024 r został:

- nadbryg. Mariusz Feltynowski

- gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

- gen. brygadier Leszek Suski

- Co to jest wstrząs pourazowy?

- reakcja organizmu na uraz

- uderzenie po upadku

- utrata przytomności

- Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:

- oddział ratowniczy

- zawodowa straż pożarna

- jednostka ratowniczo-gaśnicza

- Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?

- 10

- 15

- 20

- Elew to słuchacz szkoły:

- podoficerskiej

- aspirantów

- oficerskiej

- Ile stopni słuzbowych liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?

- 8

- 5

- 6

- Patron strażaków trzyma w ręku:

- wiadro

- toporek

- bosak

- Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:

- 1 m

- 1,5 m

- 1,6 m

- Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się 
w Warszawie i nosi nazwę:

- Centralna Szkoła Pożarnicza

- Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza

- Akademia Pożarnicza

- Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej niż 20 osób?

- 1,2 m

- 1,4 m

- 0,9 m

- W Warszawie w ,,Domu Strażaka” przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:

- Centrum Zarządzania Kryzysowego Państwa

- Zarząd Główny ZOSP RP

- Komenda Główna PSP

- W jakiej odległości od skraju drogi publicznej zabronione jest pozostawienie gałęzi, chrustu itp.?

- mniejszej niż 30 m

- do 25 m

- 75 m

- Środki zwilżające są to środki, które:

- zmniejszają opory tłoczenia wody

- zwiększają napięcie powierzchniowe wody

- obniżają napięcie powierzchniowe wody

- Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:

- C

- D

- B

- Środkiem zabezpieczającym drewno przed działaniem ognia jest:

- farba olejna

- Roteor

- Fobos

- Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:

- 20 m

- 30 m

- 50 m

- Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:

- kg/m2

- MJ/m2

- kcal/kg

- Elementami które utrzymują stabilność drabiny hydraulicznej podczas pracy to:

- nośniki

- podpory

- stabilizatory hydrauliczne

- Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?

- 50 m3

- 75 m3

- 100 m3

- Które z wymienionych substancji można gasić wodą?

- sód

- magnez

- słoma

- Zaczadzenie następuje na skutek działania:

- CO

- CO2

- N

- Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

- Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Prezes Rady Ministrów na wniosek Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

- Prezes Rady Ministrów

- Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?

- 2

- 4

- 3

- Gaz propan – butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:

- jest lżejszy od powietrza

- rozchodzi się we wszystkich kierunkach

- jest cięższy od powietrza

- Prądownica pianowa PP 2 – 12 oznacza:

- ciśnienie 2 atm.; nominalna wydajność wodna 120 l/min

- liczba spienienia 2; nominalna wydajność wodna 12 l/s

- nominalna wydajność wodna 200 l/min; liczba spienienia 12

- Klapa dymowa to:

- urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach

- urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi

- pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie 
z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych

- Zwyczajowe oznaczenie operacyjne samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego to:

- GCBA

- GLBAM

- GBA

- Nomex to:

- środek gaśniczy

- nazwa handlowa włókien poliaramidowych

- środek ogniochronny

- W czasie akcji gaśniczej znak sygnalizacyjny wykonany przez strażaka prawą ręką odchyloną w bok w dół oznacza:

- woda naprzód

- woda stój

- rota I (I woda)

- Hełmy stosowane w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce powinny mieć kolor:

- biały

- czerwony

- żółty

- Co oznacza symbol GBAM:

- samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą

- samochód specjalny gaśniczy z autopompą

- samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą

- Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:

- 1,0 dm3/s

- 2,5 dm3/s

- 3,0 dm3/s

- Z przewodów spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:

- co najmniej 2 razy w roku

- co najmniej 4 razy w roku

- co najmniej raz do roku

- U nieprzytomnej ofiary wypadku akcję reanimacyjną należy prowadzić:

- do chwili przybycia karetki pogotowia,

- przez co najmniej 30 min,

- według uznania ratownika

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) to:

- śmierć kliniczna

- zespół czynności ratunkowych

- wstrząs powypadkowy

- Stacja paliw może być zlokalizowana od lasu w odległości:

- 50 m

- 20 m

- 30 m

- W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera „C” oznacza  to,  że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie:

- cieczy i gazów palnych

- ciał stałych pochodzenia organicznego

- gazów palnych

- Wydajność 800 l/min to inaczej:

- 1600 dm3/min

- 12000 l/godz.

- 48 m3/godz.

- Ile butli z gazem płynnym o zawartości do 11 kg może być stosowanych jednocześnie w mieszkaniu?

- 1

- 2

- 3

- Do gazów gaśniczych nie zalicza się:

- etan

- CO2

- azot

- Co to jest strefa pożarowa?

- strefa objęta pożarem

- pomieszczenie zamykane drzwiami

- wydzielona pożarowo przestrzeń

- W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:

- użyteczności publicznej

- których kubatura przekracza 1000 m3

- produkcyjno - magazynowe

- Eksplozymetr służy do:

- pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu

- tłumienia fali detonacyjnej

- pomiaru temperatury zapłonu

- Ciśnienie o wartości 25 atmosfer wyrażone w innych jednostkach pomiarowych to – zaznacz właściwe:

- 0,025 MPa

- 250 m H2O

- 250 kPa

- Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:

- godziny

- minuty

- nie stosuje się

- Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:

- 50 osób

- więcej niż 50 osób

- nie stawia się wymagań

- Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?

- ochotniczki

- druhny

- samarytanki

- Co oznacza skrót NRO?

- najlepiej rozprzestrzeniający ogień

- nierozprzestrzeniający ognia

- nie stosuje się takiego skrótu

- Ochotnicze Straże Pożarne są:

- stowarzyszeniami

- jednostkami organizacyjnymi PSP

- organami administracji rządowej

- Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?

- 2 lata

- 4 lata

- 5 lat

- Najwyższą władzą w OSP jest:

- prezes

- zarząd

- walne zebranie

- Wysokość ssania pompy pożarniczej:

- Zależy od długości linii ssawnej  i nie zależy od sposobu jej ułożenia

- Jest ograniczona do 10,33 m z powodu niedoskonałości konstrukcyjnych pomp

- Jest to odległość pomiędzy lustrem wody a osią nasady ssawnej pompy

- Manometr zastosowany w pompie wirowej służy do pomiaru:

- wartość ciśnienia wody tłoczonej przez pompę

- wartość podciśnienia podczas ssania przez pompę

- manometr nie jest to element pompy wirowej

- Szerokość wyjścia ewakuacyjnego nie może być mniejsza niż:

- 0,8 m

- 0,9 m

- 0,6 m

- Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?

- aspirant sztabowy

- starszy aspirant sztabowy

- starszy aspirant

- Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?

- iglasty

- liściasty

- mieszany

- Front działania prądu gaśniczego w obronie wynosi:

- 20 m

- 10 m

- 25 m

- Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?

- I

- III

- II

- Symbol SH-10 oznacza:

- samochód specjalny holowniczy o mocy 100 KM

- samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10 m.

- samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10 m i udźwigu 10 ton

- Wycofanym środkiem gaśniczym z uwagi na ochronę środowiska jest:

- azot

- CO2

- halon

- Eksplozymetr to:

- urządzenie pomiaru siły eksplozji

- urządzenie wyłączające klapy odcinające w czasie wybuchu

- urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych

- Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11 kg na stacjach gazu płynnego?

- nie

- tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów

- tak

- Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:

- 2400 l

- 5000 l

- 500 l

- Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

- wytwornica pianowa

- prądownica pianowa

- agregat pianowy

- Tryskacze służą do:

- szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego

- gaszenia pożaru

- wykrywania pożaru

- Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?

- 80, 100

- 100, 125

- 80

- Zaczadzenie następuje wskutek działania:

- CO

- C02

- N2

- W przeciwpożarowe wyłączniki prądu muszą być wyposażone obiekty:

- powierzchni użytkowej ponad 1000 m2

- kubaturze powyżej 1000 m3

- wysokości powyżej 12 m.

- W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:

- aparaty tlenowe

- aparaty powietrzne nadciśnieniowe

- aparaty powietrzne podciśnieniowe

- Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?

- 25, 52 i 75

- 52, 75 i 110

- tylko 25 i 52

- Stojak hydrantowy służy do:

- zassania wody z hydrantu podziemnego

- pobrania wody z hydrantu podziemnego

- poboru wody z hydrantu nadziemnego

- Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:

- właściciel lub zarządca lasu

- Komendant Powiatowy lub Miejski PSP

- osoba dorosła, pod warunkiem zachowania środków ostrożności

- Do gazów gaśniczych można zaliczyć:

- azot

- etan

- metan

- Pianą można gasić pożary klasy:

- klasy A i B

- klasy C i D

- tylko klasy C

- Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:

- A

- B

- D

- Po haśle „Do akcji gotuj” przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:

- pomaga w budowie linii głównej

- przeprowadza rozpoznanie wodne

- ustawia samochód w miejscu wskazanym przez dowódcę, a następnie uruchamia autopompę

- Czego nie wolno gasić wodą?

- drewna

- węgla

- sodu

- Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?

- serce

- mózg

- nerki

- W mięśniu czworgłowym uda znajduje się wbity pręt metalowy pierwsza pomoc polega na:

- szybkim usunięciu przedmiotu

- zabezpieczenie przedmiotu przed przemieszczeniem i opatrzenie rany

- zebraniu danych osobowych póki pacjent jest przytomny

- Wstrząs jest to:

- ogólne określenie niewydolności organizmu, występujące wskutek niewystarczającego zaopatrzenia tkanek w tlen

- zespół drgawek

- odruch człowieka na działanie prądu elektrycznego

- Krew tętniczą wypływająca z rany poznamy po:

- ciemnobrunatnej barwie

- spokojnym wypływie

- jasnoczerwonej barwie

- Co oznacza znak gestowy „Prawa ręka podniesiona w górę”:

- woda stój

- woda naprzód

- uwaga

- Mostek przejazdowy służy do:

- umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

- zabezpieczenia węży, układanych na ulicach i drogach, przed uszkodzeniem

- sprawiania drabiny pożarniczej

- Piana ciężka powstaje:

- w wytwornicach

- w generatorach

- w prądownicach i działkach pianowych

- Stosunek służbowy strażaka powstaje z dniem:

- podpisania umowy

- mianowania

- ślubowania

- Podoficerom pełniącym służbę w jednostkach ratowniczo–gaśniczych kolejne stopnie służbowe nadaje:

- Komendant /Miejski/ Powiatowy PSP

- Komendant Wojewódzki PSP

- Komendant Główny PSP

- Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:

- średniej

- lekkiej

- ciężkiej

- W jakim mieści na terenie woj. kujawsko pomorskiego znajduje się Szkoła Podoficerska?

- Toruń

- Włocławek

- Bydgoszcz

- Mostek przejazdowy, który zabezpiecza pożarnicze węże tłoczne przed zgnieceniem przez koła samochodu układa się zawsze:

- na węże

- pod węże

- nie ma żadnego znaczenia

- Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować z pomieszczeń, w których będzie przebywać jednocześnie ponad:

- 20 osób

- 50 osób

- 75 osób

- Biblioteki zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

- ZL III

- ZL V

- ZL IV

- Liczba spienienia to:

- stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona

- liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany

- stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany

- Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku nie może być mniejsza niż:

- 0,6 m

- 1,5 m

- 1,4 m

- Wysokość lokalnego obniżenia na drodze ewakuacyjnej w budynku nie może być mniejsza niż:

- 1,8 m

- 2,0 m

- 2,2 m

- W jakim przypadku w budynku zaliczonym do ZL III należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami?

- niskich

- we wszystkich

- średniowysokich

- Dojście ewakuacyjne to:

- długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, którą mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

- odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną

- odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku

- Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:

- w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób

- w pokoju dziecięcym

- w budynkach zaliczonych do ZL IV

- Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, przy jednym dojściu, w strefie pożarowej zagrożonej wybuchem wynosi:

- 15 m

- 10 m

- 25 m

- Stosując w jednej strefie pożarowej stałe urządzenia wodne gaśnicze strefę tą można powiększyć o:

- 50 %

- 25%

- 100%

- Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości:

- 25 kPa

- 15 kPa

- 35 kPa

- Podaj sposób reanimacji prowadzonej przez 1 ratownika:

- 15 na 4

- 10 na 2

- 30 na 2

- Nominalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:

- 8 atm

- 10 atm

- 12 atm

- Maksymalne ciśnienie robocze pożarniczych węży tłocznych wynosi:

- 14 MPa

- 12 MPa

- 16 MPa

- Ilość wody w jednym odcinku węża W-75 to:

- ok 88 l

- ok 60 l

- ok 80 l

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji 
co najmniej:

- raz na 5 lat

- raz na 2 lata

- raz na rok

- Prowadzenie detalicznej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych 
w budynkach może odbywać się wyłącznie:

- na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej

- na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu, z możliwością sprzedaży samoobsługowej

- w obiektach o kategorii zagrożenia ludzi ZL I wyposażonych w SSP

- Hydranty 33 muszą być stosowane w:

- w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V

- w garażu wielokondygnacyjnym

- w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2

- Udar cieplny (porażenie cieplne) to:

- reakcja organizmu, która występuje po dłuższym działaniu wysokiej temperatury na nasze ciało – często połączonej z wysoką wilgotnością i brakiem lub bardzo małym ruchem powietrza

- obniżenie temperatury centralnej ciała poniżej 35 stopni Celsjusza

- przegrzanie organizmu pod wpływem promieni słonecznych

- Acetylen posiada wzór chemiczny:

- CH4

- C2H2

- C2H5OH

- W jaki sprzęt specjalistyczny należy bezwzględnie wyposażyć ratownika opuszczanego 
w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):

- oświetlenie, łączność, detektor gazu

- torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu

- aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie

- Do wypadku w transporcie kolejowym w I rzucie należy zadysponować:

- GBA, GCBA, SRt

- SOP, GBA

- SD-30, SRt

- Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:

- tylko wiosennym i jesiennym

- tylko wiosennym i letnim

- przez cały rok

- Ustawianie stert i stogów w stosunku do budynków wykonanych z materiałów palnych jest dozwolone w odległości co najmniej:

- 20 m

- 15 m

- 30 m

- Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:

- betonowy dach ciężki

- lekki dach

- dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

- Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:

- najwyższej kondygnacji budynku

- najniższej kondygnacji

- bez znaczenia

- Co oznacza pojęcie „resuscytacja oddechowo – krążeniowa”?

- odsysanie śluzu z górnych dróg oddechowych

- prowadzenie sztucznego oddychania

- prowadzenie sztucznego oddychania i zewnętrznego pośredniego masażu serca

- Niebezpieczeństwo związane z zakażeniem wirusem HIV, wystąpi przede wszystkim przy:

- obfitych wymiotach

- ślinotoku

- krwawieniach zewnętrznych

- Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:

- w pozycji tzw. bezpiecznej

- leżącej na wznak

- półsiedzącej

- Przy poparzeniach chemicznych oka, substancjami o stałej konsystencji, gwałtownie reagującymi z wodą, natychmiast:

- przykrywamy gałkę oczną jałowym opatrunkiem

- usuwamy substancję przy pomocy silnego strumienia wody

- usuwamy substancję przy pomocy pędzelka, chusteczki, lub miękkiego materiału po czym spłukujemy pozostałości strumieniem wody chłodząc przez 20-30 min

- Udar słoneczny to:

- przegrzanie organizmu pod wpływem promieni słonecznych

- Miejscowe działanie promieni słonecznych na skórę głowy prowadzące do przekrwienia opon mózgowych i mózgu

- jedna z faz narastającego przegrzania organizmu przez słońce

- Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 25 mm?

- 1 l/s

- 2,5 l/s

- 25 l/s

- Podaj jaki jest zapas powietrza w butli o pojemności 11 litrów i ciśnieniu 200 bar:

- 220 litrów

- 2200 litrów

- 5000 litrów

- W obecności poszkodowanego nieprzytomnego:

- nie wolno wypowiadać negatywnej oceny jego stanu

- wolno wypowiadać się negatywnie o jego stanie

- nie ma znaczenia czy wypowiadamy się negatywnie o jego stanie bo nieprzytomny i tak nas nie słyszy

- Poddawanie butli z gazami palnymi bezpośrednio działaniu ognia jest:

- zabronione w obiektach niezagrożonych wybuchem

- dozwolone w przypadku zachowania wszelkich możliwych środków ostrożności i zasad BHP

- zabronione

- Odporność ogniowa to jest cecha elementu budowlanego mierzona:

- w stopniach C

- w kg/m3

- w minutach

- Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:

- bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej

- bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej

- bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych

- Odległość od lasu odmierzacza paliw, studzienki spustowej, rury pomiarowej i przewodu oddechowego stałej stacji paliw powinna wynosić co najmniej:

- 20 m

- 40 m

- 100 m

- Gaz propan butan jest:

- cięższy od powietrza

- lżejszy od powietrza

- ciężar właściwy jest taki sam

- Rolka zjazdowa to:

- urządzenie służące do transportu sprzętu ratownictwa technicznego

- nazwa sprzętu gaśniczego

- jeden z podstawowych przyrządów zjazdowych stosowanych w ratownictwie wysokościowym

- Gęstość gazu propan butan jest:

- większa od gęstości powietrza

- mniejsza od gęstości powietrza

- mają równą gęstość

- W którym wieku i w jakim mieście w Polsce powstały pierwsze przepisy przeciwpożarowe?

- XIII wiek, Kraków

- XIV wiek, Kraków

- XIV wiek, Warszawa

- Chlor jest gazem o barwie:

- niebiesko – żółtej

- zielono – żółtej

- niebiesko – fioletowej

- W latach 1916 – 1918 najwięcej strażaków walczyło o niepodległość w organizacjach:

- Legionach Polskich

- Polskiej Organizacji Wojskowej

- Polskich siłach zbrojnych

- Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy?

- nie powinna przekraczać 2 m.

- nie powinna przekraczać 5 m

- nie powinna przekraczać 15 m

- Pirometrem nazywamy:

- urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych

- urządzenie sejsmiczno akustyczne do wykrywania i lokalizacji zasypanych ludzi

- urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury

- Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 posiada:

- zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wyd. wody 2500 l/min

- zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wyd. wody 250 l/min

- zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min

- W jakiej najmniejszej odległości od okna w mieszkaniu można ustawić kuchenkę gazową?

- 0,5 m

- 1 m

- 1,2 m

- Klasa odporności pożarowej podziemnej części budynku nie może być niższa niż:

- C

- D

- E

- Amfibia to:

- kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się na lądzie i na wodzie w szczególności podczas akcji powodziowej

- kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji gaśniczej w lesie

- kołowy lub gąsienicowy pojazd mechaniczny przystosowany do poruszania się w czasie akcji ekologicznych do usuwania skutków pożaru lasu

- Prezesem ZG ZOSP RP jest:

- druh Waldemar Pawlak

- druh Stanisław Kwaśnik

- druh Zdzisław Dąbrowski

- W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:

- aparaty tlenowe

- aparaty powietrzne nadciśnieniowe

- aparaty powietrzne podciśnieniowe

- Acetylen może być składowany w piwnicach:

- tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna,

- tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna i pozytywną opinię wydał właściwy miejscowo Komendant Miejski (Powiatowy)

- nie może być składowany w piwnicach

- Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?

- powietrze

- olej hydrauliczny

- przekładnia mechaniczna

- Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno –rozpoznawcze?

- tak, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP

- tak, za zgodą komendanta głównego PSP

- nie mogą

- O zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawiadamia się kontrolowanego:

- 7 dni przed rozpoczęciem kontroli

- 14 dni przed rozpoczęciem kontroli

- nie ma określonego terminu zawiadamiania

- Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać:

- tylko obiekty tymczasowe

- wszystkie obiekty budowlane

- tylko obiekty zagrożone wybuchem lub te, w których występuje zagrożenie życia ludzi

- Który z wymienionych obiektów wymaga uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

- plac składowy lub wiata o powierzchni 800 m2

- jednorodzinny budynek mieszkalny

- budynek zaliczony do ZL II

- Po haśle „Do akcji gotuj” przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:

- pomaga w budowie linii głównej

- przeprowadza rozpoznanie wodne

- ustawia samochód w miejscu wskazanym przez dowódcę, a następnie uruchamia autopompę

- Co oznacza znak gestowy „prawa ręka podniesiona w górę”?

- uwaga

- woda stój

- woda na przód

- Masaż zewnętrzny serca to uciśnięcie mostka dorosłego na głębokość:

- 4 – 5 cm

- 1 – 2 cm

- 3 – 7 cm

- Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?

- wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby

- wilgotność drzew oraz poszycia gleby

- wilgotność ściółki i powietrza

- W przypadku tlenoterapii 100% tlenem toksyczne działanie tlenu:

- nie występuje

- występuje po 6 h

- może wystąpić jeśli oddychamy przez usta

- Sorbent to:

- urządzenie do szybkiego mierzenia ciśnienia

- to substancja o właściwościach chłonnych, mająca za zadanie zneutralizowanie zanieczyszczeń płynnych poprzez związanie ich we własnej strukturze

- nazwa pompy do ratownictwa chemiczno – ekologicznego,

- Przedłużająca się inhalacja organizmu człowieka czystym tlenem przy ciśnieniu atmosferycznym może prowadzić do:

- obrzęku płuc

- nie ma wpływu na organizm człowieka

- zawału

- Czujnik bezruchu to:

- sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach

- sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych

- czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo- gaśniczej

- Gdzie sprawdzamy tętno u niemowlęcia?

- na tętnicy przedramiennej

- na tętnicy szyjnej

- w pachwinach

- Oznaczenie R stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:

- szczelność ogniową,

- izolacyjność ogniową

- nośność ogniową,

- Minimalna odległość między butlą z gazem propan – butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:

- 1,5 m

- 2 m

- 1,8 m

- Liczba spienienia to:

- stosunek ilości piany do ilości środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona

- liczba pęcherzyków powietrza zawarta w 1 dm3 piany

- stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności pian

- Masowa szybkość spalania odnosi się do:

- materiałów stałych

- cieczy

- gazów

- Funkcjonariusz PSP wykonujący czynności kontrolno – rozpoznawcze może w przypadkach uzasadnionych ukarać kontrolowanego poprzez:

- skierowanie wniosku do kolegium ds. wykroczeń

- skierowanie wniosku do prezydenta miasta

- nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego

- Rurka wskaźnikowa w ratownictwie chemicznym stosowana jest w celu:

- ustalenia ilości substancji niebezpiecznej

- ustalenia rodzaju substancji niebezpiecznej

- ustalenia ilości zebranej substancji niebezpiecznej

- Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej?

- nie, bo musi być wykonane z prętu stalowego ocynkowanego

- tak, pod warunkiem zastosowania blachy aluminiowej

- tak, pod warunkiem zastosowania blachy stalowej ocynkowanej nie cieńszej 
niż 0,5 mm

- Kto napisał słowa hymnu ZOSP RP?

- Jerzy Skokowski

- Jan Stokowski

- Jakub Szela

- Klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami należy stosować w budynkach produkcyjnych i magazynowych:

- Wysokościowym

- Średniowysokich

- Wysokich

- Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym – podziemnym nie może przekraczać:

- 1000 m2

- 500 m2

- 5000 m2

- Kto w 1184 roku przekazał relikwie św. Floriana do Krakowa?

- Papież Lucjusz III

- Biskup Krakowski Gedko

- Stanisław Arczyński

- Jednym z najwybitniejszych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa był:

- płk. Józef Lewandowski

- mgr Aleksander Piotrowski

- inż. Józef Tuliszkowski

- W którym roku Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach otrzymało swój statut?

- w styczniu 1982 roku

- w lutym 1993 roku

- w sierpniu 1975 roku

- Geometryczna wysokość podnoszenia to:

- suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach

- suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia wyrażonej w litrach

- suma geometrycznej wysokości ssania wyrażona w metrach

- II stopień oparzenia to:

- oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia

- oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból

- oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

- W którym roku ZOSP obchodził 60 – lecie?

- 2014 r.

- 2016 r.

- 2012 r.

- Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:

- powyżej 55 m

- powyżej 75 m

- powyżej 25 m

- Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy R1 PSP?

- respirator

- worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu i przewód łączący

- komplet masek twarzowych połączonych z respiratorem

- W którym roku skonstruowano I krajowy samochód pożarniczy star A 20 GBM 2/8?

- 1937r.

- 1947r.

- 1953r.

- Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 52 mm?

- 1 dm3/s

- 2,5 dm3/s

- 3,5 dm3/s

- Na jakiej wysokości powinny być instalowane zawory hydrauliczne przy hydrantach wewnętrznych przeciwpożarowych?

- 1,0 m (±0,05 m)

- 1,35 m (±0,05 m)

- 1,4 m (±0,05 m)

- Czy w obiektach kultu religijnego (kościoły, cerkwie) wymagane jest stosowanie znaków ewakuacyjnych?

- tak

- nie

- tak, jeżeli powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 500 m2

- Do samochodów pożarniczych lekkich zalicza się samochody o maksymalnej masie rzeczywistej:

- od 3 t do 7,5 t

- powyżej 7,5 t do 16 t

- powyżej 16 t

- Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:

- 1 sierpnia 1992r.

- 1 lipca 1992 r.

- 1 lipca 1991r.

- Do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego może zostać włączona jednostka, która posiada:

- co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze

- jeden samochód pożarniczy średni lub ciężki

- dwie motopompy M 8/8

- Który z wielkich Polaków ogłosił „Porządek Ogniowy” będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:

- kanclerz wielki koronny Jan Łaski - (16 wiek)

- marszałek izby poselskiej Jerzy Lubomirski – (17 wiek)

- marszałek Stanisław Lubomirski - (18 wiek)

- Budynki IN to:

- budynki produkcyjne i magazynowe

- inwentarskie służące do hodowli inwentarza

- nie ma takiego określenia

- Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku:

- komenda rejonowa straży pożarnych

- nadleśnictwo

- burmistrz (wójt)

- Budynki szkolne najczęściej zalicza się do kategorii zagrożenia życia ludzi :

- ZL II

- ZL III

- ZL IV

- W obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych ustanowiono następującą ilość klas odporności pożarowej budynków lub ich części :

- 6

- 7

- 5

- Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako :

- pożar średni

- pożar mały

- pożar duży

- Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie:

- chłodzące

- tłumiące

- izolujące

- Najwcześniej w Europie samochody pojawiły się w strażach pożarnych:

- Berlina i Londynu

- Paryża i Hanoweru

- Wiednia i Amsterdamu

- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane w budynkach z wyjątkiem mieszkań należy wykonywać z:

- z materiałów nierozprzestrzeniających ognia

- z materiałów trudnozapalnych i nierozprzestrzeniających ognia,

- z materiałów niepalnych i niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

- Co oznacza skrót SKKW ?

- Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego

- Wojskowy Sztab Kryzysowo – Ratowniczy

- Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa Ratunkowego Kolor czerwony

- Najniższa temperatura przy której niektóre substancje palne ulegają samozapaleniu to:

- wartość opałowa

- temperatura zapłonu

- temperatura samozapalenia

- Co uzyskujemy w konfuzorze?

- zmniejszenie prędkości przepływu

- zwiększenie prędkości przepływu

- zmniejszenie wydatku

- Na terenie, jakiego województwa zorganizowano w terminie od 30 września 
 do 7 października 1945 r. pierwszy w Polsce Ludowej „Tydzień Obrony Przeciwpożarowej”?

- Warszawskiego

- Krakowskiego

- Lubuskiego

- Płukanie uszkodzonej skóry wodą (20-30min) stosujemy w przypadku stwierdzenia: -

- wyłącznie oparzeń termicznych

- silnego krwawienia

- oparzeń termicznych i chemicznych

- Piana gaśnicza o liczbie spienienia Ls=40, jest to piana :

- Lekka

- Ciężka

- Średnia

- Do czego służy bezpiecznik elektryczny?

- do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej

- do chronienia instalacji przed burzą

- do zabezpieczenia przed porażeniem prądem

- Budynki zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III to :

- Mieszkalne

- użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II

- domy pomocy społecznej

- Sekcja wysokiego ciśnienia w autopompie samochodu gaśniczego podaje wodę pod ciśnieniem :

- 100 bar

- 140 bar

- 40 bar

- Gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne ?

- na wszystkich drogach ewakuacyjnych

- na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

- na drogach ewakuacyjnych w obiektach ZL III

- Starosta kieruje działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej przy pomocy :

- zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa

- powiatowego zespołu reagowania kryzysowego

- powiatowego zespołu do spraw bezpieczeństwa

- Elementy nierozprzestrzeniające ognia to elementy wykonane z materiałów:

- trudno zapalnych

- niepalnych i niezapalnych

- łatwo zapalnych

- Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian może być zmniejszona, o 50% jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części zastosowano:

- urządzenia oddymiające

- instalację sygnalizacji alarmu pożaru

- stałe urządzenia gaśnicze wodne

- II stopień oparzenia to :

- oparzenie, którego objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia

- oparzenie, którego objawem jest pojawienie się na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pęcherzy z żółtawym płynem surowiczym, któremu towarzyszy temu ostry ból

- oparzenie, które cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna), skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek

- Zasysacz liniowy pozwala na uzyskanie wodnego roztworu środka pianotwórczego o wartości :

- 3 i 6 %

- 6 i 12 %

- 13 i 16 %

- Drogi pożarowe o odpowiednio utwardzonej i wytrzymałej nawierzchni powinny być doprowadzone do obiektów niskich:

- ZL III i ZL V

- nie wymaga się doprowadzenia dróg pożarowych do obiektów niskich

- ZL I i ZL II

- Nudności i wymioty u poszkodowanego to:

- normalna reakcja na wypadek

- reakcja organizmu występująca zawsze przy urazie brzucha,

- niebezpieczny objaw neurologiczny

- Niebezpieczeństwo wybuchem stwarza mieszanina:

- powietrzno – azotowa

- tlenowo – azotowa

- tlenowo – acetylenowa

- Wymień trzy typy dowodzenia działaniami ratowniczymi :

- operacyjny, taktyczny, współdziałający

- strategiczny, taktyczny, interwencyjny,

- strategiczny, operacyjny, taktyczno – interwencyjny

- Przy zwichnięciach w stawie barkowym wykonujemy następujące czynności ratownicze:

- nastawiamy na miejscu zdarzenia,

- unieruchamiamy w pozycji zastanej

- unieruchamiamy w pozycji fizjologicznej

- Zespół startujący w konkurencji – ćwiczenia bojowe podczas Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym liczy :

- 4 zawodników

- 7 zawodników

- 8 zawodników

- Energia cieplna, wyrażona w MJ, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu to:

- obciążenie ogniowe

- gęstość obciążenia ogniowego

- wielkość pożaru

- Do samochodów pożarniczych średnich zalicza się samochody o maksymalnej masie rzeczywistej:

- od 3 t do 7,5 t

- powyżej 7,5 t do 16 t

- powyżej 16 t

- Względny czas trwania pożaru to:

- czas, w którym ulegną spaleniu materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu lub składowisku materiałów stałych w strefie pożarowej

- czas, w którym ulegną spaleniu wszystkie materiały znajdujące się w pomieszczeniu lub strefie pożarowej

- czas, w którym ulegną spaleniu tylko stałe materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu

- Wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe i/lub ewakuacyjne powinno być usytuowane powyżej:

- 180 cm od podłogi

- 200 cm od podłogi

- 220 cm od podłogi

- Aparat oddechowy na sprężone powietrze należy do sprzętu::

- oczyszczającego

- filtrującego

- izolującego

- Jaka najmniejsza ilość pomp musi być użyta w systemie przetłaczania wody?

- 2

- 1

- 3

- 27.06.1996 r. ZGZOSP RP ustanowił Medal honorowy.

- Zygmunta Hormańskiego

- Bolesława Chomicza

- Józefa Tuliszkowskieg

- Organizatorami zdobywania Młodzieżowej Odznaki Sprawności Obronnej o specjalności pożarniczej były:

- OSP i Ludowe Zespoły Sportowe

- OSP i Liga Obrony Kraju

- OSP, LZS, LOK.

- Do samochodów pożarniczych cięzkich zalicza się samochody o maksymalnej masie rzeczywistej:

- od 3 t do 7,5 t

- powyżej 7,5 t do 16 t

- powyżej 16 t

- Drużyny strażackie brały udział w konkursie im. Władysława Orkana, który poświęcony był:

- organizowaniu bibliotek przez OSP

- organizowaniu kółek dramatycznych

- upowszechnianiu czytelnictwa

- W którym roku w miejsce zlikwidowanego „ Strażaka” utworzono nowy periodyk Wydawany w języku polskim – „Przegląd Pożarniczy”:

- 1905 r.

- 1912 r.

- 1920 r.

- Który z wielkich Polaków ogłosił „Porządek Ogniowy” będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:

- Jan Laski (16 wiek) – kanclerz wielki korony,

- Jerzy Lubomirski (17 wiek ) – marszałek izby poselskiej

- Stanisław Lubomirski (18 wiek) – marszałek

- Pierwszą myśl i koncepcję utworzenia w Królestwie Polskim oddziałów „ strażaczek ‘ sformułowano:

- na Zjeździe Straży Ogniowych we Wrocławiu 18 i 19.08.1912 r.,

- w „Strażaku” w 1910,

- w „Przewodniku Pożarniczym” w 1916 r.

- Zasysacz liniowy to;

- sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-200,

- sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-8-12,

- Sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wywarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-200.

- Pod pojęciem gotowości bojowej rozumie się:

- pośpieszne osiągnięcie stanu gotowości bojowej podziału straży pożarnej,

- zdolność podziału straży pożarnej do podjęcia akcji ratowniczej w określonym czasie,

- czynności podziałów taktycznych straży pożarnych, mające na celu zlikwidowanie pożaru.

- Geofonem nazywamy:

- urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych,

- urządzenie sejsmiczno- akustyczne do wykrywania i lokalizowania zasypanych ludzi,

- urządzenie służące do zdalnego bezdotykowego pomiaru temperatury.

- Maksymalna praktyczna wysokość ssania wynosi:

- 5m,

- 7,5,

- 10.

- Czy do budynku niskiego, w którym mieści się dyskoteka na 100 osób wymagane jest wykonanie drogi pożarowej:

- nie,

- tak,

- tak, ale w przypadku gdy budynek jest z materiałów palnych:

- Ile wyjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 6 ha:

- co najmniej 1,

- co najmniej 2,

- co najmniej 3.

- Za pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi uważa się pomieszczenie, w którym przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa:

- do 2 godzin,

- od 2 do 4 godzin włącznie,

- powyżej 4 godzin.

- Czy w budynku mieszkalnym, mającym instalację gazową zasilaną z sieci można stosować instalację gazową z butli:

- nie,

- tak,

- tak, ale tylko w budynku niskim.

- Jak należy wykonywać przejście połączenia garażu z domem jednorodzinnym:

- przejście można zamknąć drzwiami bez odporności ogniowej,

- przejście zamknąć drzwiami o odporności ogniowej 30 minut,

- w przejściu wykonać przedsionek zamknięty obustronnie drzwiami o odporności ogniowej 30 minut.

- Jaką odporność ogniową muszą spełnia drzwi znajdujące się w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego;

- muszą posiadać odporność ogniową równą połowie odporności ogniowej ściany,

- muszą posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany

- muszą spełniać warunek dymoszczelności.

- Z jakiego budynku drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz;

- z każdego, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków,

- przeznaczonego dla więcej niż 50 osób, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków,

- z budynku użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynku wpisanego do rejestru zabytków.

- O ile można powiększyć długość przejścia w świetlicy o wysokości 6 m;

- o 25%,

- o 50%,

- nie można powiększyć.

- Jaką wielkość gęstości obciążenia ogniowego przyjmuje się w garażu wielostanowiskowym;

- do 500 MJ/m2,

- do 1000 MJ/m2,

- należy obliczyć w zależności od ilości miejsc, przyjmując że garażowane są samochody osobowe.

- Jaką nazwę niosła utworzona w 1860 r.w Galicji instytucja ubezpieczeń od ognia:

- Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń,

- Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia,

- Towarzystwo Ubezpieczeń od Klęsk Żywiołowych i Ognia.

- Władzą Głównego Związku Straży Pożarnych RP była:

- Rada Naczelna

- Rada Związku

- Główna Rada Związku.

- W 1924 r. w ramach Głównego Związku Straży Pożarnych RP działało już:

- 15 harcerskich drużyn,

- 25 harcerskich drużyn,

- 30 harcerskich drużyn

- Liczba żeńskich drużyn pożarniczych w 1939 r. wynosiła:

- 913

- 1027

- 1250

- Kto był autorem podręcznika  z 1909 r. pt. „Walka z pożarami dla użytku miast mniejszych, gmin, dworów, wsi i osad.

- Józef Tuliszkowski

- Bolesław Chomicz

- Leon Ostaszewski

- Warszawska Straż Ogniowa w końcu lipca 1944 r. liczyła:

- 680 strażaków

- 780 strażaków

- 1080 strażaków

- W Ministerstwie Ziemi Odzyskanych powołano organ pożarniczy w postaci:

- Główny Inspektorat Pożarnictwa

- Wydział Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej

- Samodzielny Referat Pożarnictwa w Departamencie Administracji Publicznej

- Minister administracji publicznej w dniu  30.11.1945 r. powołał:

- Przymusowy Związek Straży Pożarnej

- Związek ochotniczych Straży Pożarnych

- Związek Straży Pożarnych RP

- Na którym terenie w 1945 r. najlepiej wśród autochtonów rozwijały się OSP:

- Na Dolnym Śląsku,

- Na Ziemi Opolskiej,

- Na Warmii i Mazurach.

- Czas nurkowania liczy się:

- od początku przebywania w podwyższonym ciśnieniu, to jest od zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenia.

- od początku do końca ćwiczeń lub akcji ratowniczej na aktywie wodnym,

- od początku przebywania w maksymalnie podwyższonym ciśnieniu, to jest od maksymalnej głębokości zanurzenia aż do momentu ponownego zrównania się ciśnienia wewnętrznego nurka z ciśnieniem atmosferycznym tj. wynurzenie.

- W którym roku w Niemczech utworzono Wszechniemiecki Związek Straży Pożarnej?

- 1853,

- 1863,

- 1871.

- Pierwsze „Porządki ogniowe” w Europie zostały wydane dla miast:

- Augsburg – Paryż

- Londyn,  Wiedeń,

- Monachium- Drezno.

- W 1853 r. pruskie władze wydały ordynację, która stworzyła podstawy prawne do:

- Regulacji zakresu działania straży zawodowych,

- Regulacji zaopatrywania straży w sprzęt,

- Wydawania przez miasta własnych statusów dla straży.

- We wrześniu w 1916 r. w Warszawie odbyły się zjazd 953 strażaków reprezentujących 302 ochotnicze i fabryczne straże ogniowe, na którym powołano związek floriański. Kto należał do głównych organizatorów zjazdu?

- Dr Alfred Zagórski, inż. Edward Wagner, Klemens Matusiak,

- Bolesław Chomicz, inż. Ludwik Zagórski, Józef Tuliszkowski,

- Emil Balcel, Stanisław Szostkiewicz, Alfred Grohman.

- Od którego roku datuje się powstanie pierwszych harcerskich drużyn pożarniczych?

- 1916 r.

- 1919 r.

- 1921 r.

- 2 lipca 1931 r. powstała straż pożarna:

- wojskowa straż pożarna,

- kolejowa straż pożarna,

- zakonna ochotnicza straż pożarna.

- Które partie i stronnictwa toczyły między sobą walkę o wpływy w ochotniczych strażach pożarnych?

- Narodowa Demokracja (endecja ) z sanacją Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem (BBWR),

- Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” z Chłopskim Stronnictwem Radykalnym,

- Polska Partia Socjalistyczna z polskim Stronnictwem Ludowym „Wyzwolenie”.

- Łącznie pod wpływami OSP w latach osiemdziesiątych znajdowało się około:

- 1.900.000. osób,

- 2.500.000. osób,

- 3 miliony osób.

- W latach 1964-1975 w żeńskich drużynach pożarniczych uczestniczyło:

- 130 tys. kobiet,

- 200 tys. kobiet,

- 250 tys. kobiet.

- Zasadniczą reorganizację ochotniczych straży pożarnych przeprowadzono w okresie:

- 1944-1947,

- 1944-1949,

- 1950-1955.

- Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni. Jaką nazwę nosi płomień, gdy z palnika wydobywa się gaz nie zmieszany z powietrzem lub tlenem, a powietrze (tlen) dociera do niego w stanie spalania?

- płomień zewnętrzny,

- płomień kinetyczny,

- płomień dyfuzyjny.

- Pożar budynku o powierzchni 400 m2 to pożar:

- mały,

- średni,

- duży,

- Jakie średnice mają węże ssawne stosowane w ochronie przeciwpożarowej?

- 110 mm,

- 75 mmi 110 mm,

- 52 mm, 75 mm i 110 mm.

- Parametry prądownicy pianowej PP2 to:

- nasada tłoczona 52 mm i wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego 200dm3/min,

- nasada tłoczna 52 mm i wydajność piany gaśniczej 400 dm3/min,

- taka prądownica nie występuje na wyposażeniu samochodów gaśniczych PSP i OSP.

- Masa gotowej do użycia gaśnicy przenośnej, to jest gaśnicy przenoszonej i uruchamianej ręcznie, nie powinna przekraczać:

- 9 kg,

- 12 kg,

- 20 kg.

- Pododdział w sile 9 ratowników, to:

- zastęp,

- sekcja,

- pluton.

- Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to:

- tkanina wewnętrzna do izolacji cieplnej odzieży specjalnej, zapobiegająca poparzeniu ratownika,

- system uchwytów do mocowania uzbrojenia osobistego,

- krótka linka z hakiem do zabezpieczenia linii wężowych.

- Do ugaszenia pożaru zużyto 0,2 m3 roztworu środka pianotwórczego, posługując się prądownicą pianową. Jaką objętość piany uzyskano?

- 200 dm3 ,

- 2,4 dm3 ,

- 15 dm3 ,

- Czy każde stałe urządzenie gaśnicze zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych?

- tak,

- nie,

- tak, pod warunkiem, że stosowane jest w obiektach wymagających wyposażenia w urządzenia tryskaczowe.

- Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?

- nie,

- tak, jeżeli czas postoju w budynku nie przekracza 60 min,

- tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.

- Czy na stacji paliw dopuszczalne jest napełnianie butli gazem płynnym?

- nie,

- tak,

- tak, pod warunkiem, że w czasie napełniania butli, przy dystrybutorze nie jest ustawiony pojazd oczekujący na napełnienie zbiornika.

- Jaka maksymalna temperatura może występować w pomieszczeniu, w którym magazynowane są butle z gazami płynnymi?

- 21 °C,

- 25 °C,

- 35 °C.

- Właściciel sklepu, w którym może jednocześnie przebywać więcej niż 50 klientów, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji nie rzadziej niż:

- raz na dwa lata,

- raz na trzy lata,

- nie ma takiego obowiązku,

- Czy w domu pomocy społecznej wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej i monitoringu do straży pożarnej?

- nie,

- tak, jeżeli liczba łóżek w budynku przekracza 100,

- tak, jeżeli występuje przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej.

- Czy miejsce omłotów powinno być wyposażone w pojemniki z wodą?

- tak,

- tak, o objętości, co najmniej 200 dm3,

- nie, jeżeli miejsce wyposażone jest w wymaganą liczbę gaśnic.

- Jaką odległość należy zachować pomiędzy stertami ustawionymi w jednej strefie pożarowej?

- 20 m,

- 30 m,

- nie normuje się odległości.

- Czy w budynku jedno rodzinnym konieczne jest wydzielenie pożarowe magazynu oleju opałowego za pomocą ścian i stropów oraz drzwi o wymaganej odporności ogniowej?

- tak,

- nie,

- tak, jeżeli pojemność zbiornika z olejem opałowym jest większa niż 1000 m3,

- Zbiorowisko leśne, w którym dominują drzewa iglaste to:

- ols,

- grąd,

- bór.

- Największym w Polsce zwartym kompleksem leśnym (321 tys. ha) są:

- Bory Tucholskie,

- Puszcza Kozienicka,

- Puszcza Białowieska.

- Krajowy system ratowniczo – gaśniczy jest wspomagany na poziomie powiatowym przez organizacje pozarządowe i humanitarne na zasadach:

- obowiązku,

- dobrowolności,

- zgody pisemnej wojewody.

- Opracowanie i realizację wojewódzkiego planu ratowniczego koordynuje:

- komendant wojewódzki PSP,

- komendant główny PSP,

- marszałek samorządu wojewódzkiego.

- Powiatowe plany ratownicze zatwierdza:

- komendant powiatowy PSP,

- komendant wojewódzki PSP,

- starosta.

- Powiatowe i wojewódzkie plany ratownicze aktualizuje się, co najmniej:

- co roku i zawsze w razie potrzeby,

- co 2 lata,

- co 3 lata.

- Kierowanie działaniem ratowniczym prowadzone jest przez:

- sztab, jeśli jest on ujęty w planie ratowniczym,

- dowódcę podmiotu ratowniczego, który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia,

- oficera policji, szczególnie, gdy jest kilka podmiotów ratowniczych na miejscu zdarzenia.

- Procedurę ratowniczą w czasie działań ratowniczych może zmienić:

- tylko sztab,

- tylko dowodzący działaniem ratowniczym,

- nie można jej zmienić.

- Siły i środki wyznaczone do składu wojewódzkich odwodów operacyjnych nie mogą przekraczać:

- jednej trzeciej sił Państwowej Straży Pożarnej województwa,

- jednej trzeciej sił systemu ratowniczego na obszarze województwa,

- jednej trzeciej sił systemu ratowniczego.

- Centralne obwody operacyjne są wyposażone i zaopatrzone w takim zakresie, aby zapewniały możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres, co najmniej:

- 72 godzin,

- 48 godzin,

- 24 godzin.

- Pierwszą straż pożarną zawodową zorganizowano w XVIII wieku w :

- Anglii,

- Niemczech,

- Francji,

- Na terenie którego z zaborów powstała pierwsza ochotnicza straż pożarna?

- w Galicji (zabór austriacki),

- w zaborze pruskim,

- w Królestwie Polskim (zabór rosyjski).

- W 1913 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego zezwoliło na organizowanie:

- młodzieżowych oddziałów pożarniczych,

- drużyn samarytanek,

- zajęć szkolnych z zakresu pożarnictwa,

- W 1933 r. Rada Ministrów nadała Związkowi Straży nową nazwę:

- Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- W świetle ustawy z 13 marca 1934 r. przełożony gminy zobowiązany był sporządzić regulamin zapobiegania i tłumienia pożarów po zasięgnięciu opinii :

- gminnego zarządu ochotniczych straży pożarnych,

- prezesa zarządu gminnego,

- naczelnika miejscowej straży (naczelników miejscowej straży),

- W którym roku ukazało się zarządzenie ministra spraw wewnętrznych o organach i kierownictwie obroną przeciwlotniczą i przeciwgazową w ramach prowadzonej akcji przeciw pożarowej?

- 1936 r.

- 1937 r.

- 1938 r.

- W którym roku Sejm Ustawodawczy uchwalił pierwszą w Polsce Ludowej ustawę o ochronie przeciwpożarowej?

- 1947 r.

- 1949 r.

- 1950 r.

- W latach 1950-1954 komendy wojewódzkie i powiatowe straży podlegały ministerstwu:

- Administracji Publicznej,

- Gospodarki Komunalnej,

- Spraw Wewnętrznych.

- W roku 1971 i 1973 powołano dwuletnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w:

- Warszawie i Poznaniu,

- Poznaniu i Wrocławiu,

- Krakowie i Poznaniu,

- Od którego roku funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy?

- 1992 r.

- 1994 r.

- 1995 r.

- Przy spalaniu gazów mamy do czynienia z różnymi rodzajami płomieni jaką nazwę nosi płomień, gdy gaz palny i powietrze (tlen) są wymieszane ze sobą przed podaniem do strefy spalania.

- płomień wewnętrzny,

- płomień kinetyczny,

- płomień dyfuzyjny,

- Pożar lasu o powierzchni 8 ha to pożar:

- mały,

- średni,

- duży.

- Przy pożarze obiektu użyto 12 prądów gaśniczych. Był to pożar:

- mały,

- średni,

- duży.

- Maksymalna masa (ładunek) proszku gaśniczego zawartego w gaśnicy przewożonej to:

- 20 kg,

- 25 kg,

- 50 kg,

- Podział w sile 12 ratowników, to:

- zastęp,

- sekcja,

- pluton.

- Czy ciecze palne zalicza się do materiałów niebezpiecznych pożarowo?

- tak,

- nie,

- tak, jeżeli ich temperatura zapłonu jest niższa niż 328,15 K.

- Czy dopuszcza się rozgrzewanie smoły za pomocą otwartego ognia na dachu budynku w trakcie jego budowy?

- nie,

- tak,

- tak, pod warunkiem, że konstrukcja dachu i jego pokrycie wykonane są z materiałów niepalnych.

- W jakiej najmniejszej odległości od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000C może być przechowywana słoma w belach:

- 0,3m,

- 0,5m,

- 1,0m,

- Czy w jednokondygnacyjnym garażu podziemnym wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych?

- tak, jeżeli powierzchnia strefy pożarowej w garażu przekracza 1500 m2,

- tak, jeżeli w strefie pożarowej znajduje się więcej niż 100 stanowisk postojowych,

- nie jest wymagane.

- Czy w lesie o szerokości mniejszej niż 200 m istnieje obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych?

- tak,

- nie,

- tak, jeżeli przez las przebiega droga publiczna lub linia kolejowa.

- Czy pomiędzy drogą pożarową a budynkiem mogą znajdować się drzewa?

- tak,

- nie,

- tak, pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza 3 m.

- Czy do celów ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi obrotowe?

- nie,

- tak,

- tak, pod warunkiem zapewnienia samoczynnego złożenia skrzydeł i pozostawienie ich w pozycji otwartej w razie pożaru.

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe sprawuje zarząd nad lasami stanowiącymi własność skarbu państwa, ale bez parków narodowych, zasobów własności rolnej skarbu państwa oraz objętych użytkowaniem wieczystym. Gospodaruje zatem na:

- 78 procent powierzchni wszystkich lasów w Polsce,

- 53 procent,

- 32 procent.

- Powierzchnia wszystkich lasów w Polsce wynosi ok. 9,2 mln hektarów, co odpowiada lesistości:

- 37,0 proc.

- 29,6 proc.

- 19,3 proc.

- Siły i środki wyznaczone do składu centralnego obwodu operacyjnego nie mogą przekraczać:

- jednej drugiej sił Państwowej Straży Pożarnej województwa,

- jednej drugiej sił ratowniczych województwa,

- jednej trzeciej sił Państwowej Straży Pożarnej województwa.

- Batalion to:

- związek pododdziałów i oddziałów przewidziany do prowadzenia działań ratowniczych na terenie całego województwa,

- oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca,

- związek specjalistycznych grup ratowniczych, przewidzianych do przeprowadzania działań ratowniczych na terenie własnego województwa.

- Wojewódzkie odwody operacyjne są wyposażone i zaopatrzone w takim zakresie, aby zapewniały możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres co najmniej:

- 72 godziny,

- 48 godzin,

- 24 godziny,

- Powołanie na funkcje dowódcze w wojewódzkich brygadach odwodowych oraz odwołanie z nich należy do:

- komendanta głównego PSP,

- dowódcy wojewódzkiej brygady,

- dowódcy centralnego obwodu operacyjnego.

- Co oznaczają tablice barwy pomarańczowej z widocznymi liczbami 33 i 1203 umiejscowione na cysternie:

- benzynę

- olej napędowy

- gaz propan-butan

- W skład jednostek organizacyjnych PSP wchodzą:

- jednostki ratowniczo – gaśnicze,

- terenowe służby ratownicze,

- zakładowe służby ratownicze.

- W korpusie podoficerów straży pożarnej czwartym z kolei stopniem jest:

- starszy sekcyjny,

- ogniomistrz,

- starszy aspirant sztabowy,

- Akademia Pożarnicza (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) powstała w roku:

- 1975,

- 1981,

- 1982.

- W jakim terminie i gdzie odbyły się XI Mistrzostwa Polski w Sportach Pożarniczych:

- wrzesień 1994 r. Kraków,

- maj 1995 r. Warszawa,

- październik 1994 r. Poznań.

- Służba strażacka w służbie przygotowawczej trwa:

- rok,

- dwa lata,

- trzy lata.

- Wzór i sposób noszenia umundurowania oraz dystynkcji strażaków określa:

- minister spraw wewnętrznych,

- komendant główny PSP

- komendant główny na wniosek ministra spraw wewnętrznych,

- Wykonawcą piosenki „Płonąca stodoła „ był:

- Krzysztof Krawczyk,

- Czesław Niemen,

- Stan Borys,

- Strażak wybrany do organów ZOSP:

- traci uprawnienia strażaka,

- nie traci uprawnień strażaka,

- zawiesza się jego uprawnienia na czas trwania jego kadencji.

- Koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi:

- komenda rejonowa PSP,

- sołtys,

- gmina,

- Badania okresowe instalacji odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem należy przeprowadzać:

- raz w roku przed sezonem burzowym nie później niż 15 kwietnia,

- raz w roku przed sezonem burzowym nie później niż 30 kwietnia,

- raz w roku.

- W co powinien być wyposażony kierowca cysterny przewożącej benzynę w ilości 19 000 litrów:

- maska ucieczkowa z pochłaniaczem par benzyny, sorbent, kombinezon ochronny,

- saperka, latarka, kamizelka ostrzegawcza, 2 gaśnice proszkowe,

- latarka, kamizelka ostrzegawcza, 2 pachołki lub 2 trójkąty ostrzegawcze lub 2 lampy barwy pomarańczowej z własnym zasilaniem.

- Wykładziny podłogowe stosowane na drogach komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji powinny być co najmniej:

- niepalne,

- trudno palne,

- palne.

- Symbol „B” oznacza:

- klasę odporności pożarowej budynków,

- rodzaj środka pianotwórczego,

- powierzchnię pożaru równą 2000 m2,

- Najmniejsza wysokość drzwi w świetle na drogach ewakuacyjnych powinna wynosić:

- 190 cm,

- 195 cm,

- 200 cm,

- Lekki dach to:

- dach, z którego nie wolno prowadzić akcji gaśniczej,

- dach o ciężarze nie przekraczającym 75 kg/m2 rzutu, licząc z konstrukcją nośną dachu,

- dach z materiałów nie palnych lub trudno zapalnych o ciężarze nie przekraczającym 75 kg/m2 rzutu,

- Butle z gazem propan – butanem można stosować w budynkach o wysokości do:

- 15 m,

- 25 m,

- 55 m,

- Podstawowe elementy budowy obejmujące element termoczuły, deflektor oraz korpus z gwintem stosuje się w;

- zraszaczu,

- tryskaczu,

- zaworze alarmowo-gaśniczym.

- Zjawisko inhibicji (inaczej antykatalizy) procesu spalania występuje podczas gaszenia pożarów;

- halonami,

- parą wodną,

- dwutlenkiem węgla,

- Aparat oddechowy na sprężone powietrze należy do sprzętu:

- oczyszczającego

- filtrującego

- izolującego

- Litera „x” w górnym rzędzie znaków na tablicy ostrzegawczej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza:

- uwaga, promieniowanie,

- środek znajduje się pod stałym ciśnieniem,

- materiał reaguje niebezpiecznie z wodą

- Górne cyfry na tablicy ostrzegawczej stosowane w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych oznaczają:

- numer identyfikacyjny przewożonej substancji,

- numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa substancji,

- informują o sposobie postępowania podczas awarii.

- APL to:

- agregat piany lekkiej,

- agregat proszkowy lekki,

- agregat proszkowy specjalny.

- Ile nasad odprowadzających (wylotowych) 75 posiada rozdzielacz:

- 1,

- 2,

- 3.

- Symbol PP 2- 12 oznacza prądownicę:

- wodną o wydajności 20 l/cm,

- pianową o wydajności 12 m3/s,

- pianową o wydajności 200 l/min i liczbie spienienia 12,

- Symbol „Strefa 20” oznacza strefę zagrożenia wybuchem, w której:

- przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy

- mieszanina wybuchowa gazów par lub mgieł występuje stale lub długotrwale w normalnych warunkach,

- występują pary cieczy o DGW mniejszej niż 10 proc.

- W strefach pożarowych o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2 jedna jednostka podręcznego sprzętu gaśniczego o masie 2 kg lub 2 dm3 powinna przypadać na każde:

- 150 m2,

- 300 m2,

- nie stosuje się gaśnic o takich wielkościach.

- W urządzenia przeciwpianiczne należy wyposażać drzwi pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:

- więcej niż 200 osób,

- więcej niż 300 osób,

- więcej niż 150 dzieci.

- Przepisy dotyczące wymagań dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych zawarte są w:

- załącznikach A i B umowy ADR,

- rozporządzeniu dotyczącego transportu,

- załącznikach do ustawy o ochronie przeciwpożarowej,

- Do czego służy trokomat

- do wytwarzania podciśnienia w linii ssawnej,

- do wytwarzania podciśnienia w linii tłocznej,

- do wytwarzania nadciśnienia w tłocznej.

- Co oznaczają tablice barwy pomarańczowej umiejscowione na samochodzie?

- uszkodzony samochód.

- samochód przewozi materiały niebezpieczne,

- samochód ciężarowy - TIR .

- Teoretyczna wysokość ssania wynosi:

- 5 m,

- 7,5 m,

- 10,33 m.

- Co uzyskujemy w dyfuzorze?

- zmniejszanie prędkości przepływu,

- zwiększanie prędkości przepływu,

- zmniejszanie wydatku.

- Czy do budynku o wysokości 15 m, w którym mieści się dyskoteka na 45 osób wymagane jest wykonanie drogi przeciwpożarowej:

- nie,

- tak,

- tak, ale tylko w przypadku gdy budynek wykonany jest z materiałów palnych.

- Ile wyjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 4 ha:

- co najmniej 1,

- co najmniej 2,

- co najmniej 3.

- Czy pomieszczenie chlewni, w której zachodzi konieczność przebywania ludzi dłużej niż 4 godziny na dobę, uważa się za:

- pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi,

- pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi,

- nie uważa się za pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi.

- W jakiej najmniejszej odległości od placu zabaw dziecięcych można zlokalizować miejsce parkingowe dla 40 samochodów?

- 5 m,

- 10 m,

- 20 m.

- Jaka jest wymagana najmniejsza szerokość użytkowa biegu samochodów wewnętrznych w budynku szkoły?

- 1,0 m,

- 1,2 m,

- 1,4 m.

- Czy do pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji w budynku wysokim może być doprowadzona instalacja gazowa?

- nie,

- tak,

- tak, po zaopiniowaniu przez właściwą komendę wojewódzką PSP

- W jakiej najmniejszej odległości od grzejnika centralnego ogrzewania można ustawić butlę z gazem propan-butan służącą do zasilania kuchenki gazowej:

- 0,5 m,

- 1,0 m,

- 1,5 m

- Czy w garażu oświetlonym wyłącznie światłem sztucznym wymagane jest stosowanie oświetlenia awaryjnego:

- nie,

- tak,

- tak, jeżeli powierzchnia garażu przekracza 1000m2.

- O ile można zwiększyć długość przejścia ewakuacyjnego w garażu zamkniętym przy zastosowaniu stałych urządzeń gaśniczych:

- o 50%,

- o 100%,

- nie można zwiększyć.

- W jakim przypadku nie normuje się odległości między budynkami:

- jeżeli wykonane są z materiałów niepalnych,

- jeżeli położone są na jednej działce budowlanej,

- jeżeli nie mają więcej niż dwie kondygnacje.

- Ile kondygnacji może mieć budynek tymczasowy przeznaczony na pobyt ludzi;

- musi być jednokondygnacyjny,

- musi być jednokondygnacyjny o wysokości nie przekraczającej 12 m,

- nie może mieć więcej niż 2 kondygnacje.

- Czy dla stacji gazu płynnego zlokalizowanej poza granicą jednostki osadniczej należy zapewnić wodę dla celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru:

- nie,

- tak,

- tak, jeżeli pojemność zbiorników z gazem nie przekracza 20m3,

- Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy:

- nie powinna przekraczać 2 m,

- nie powinna przekraczać 5 m,

- nie powinna przekraczać 15 m,

- Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:

- mały, średni, duży, bardzo duży

- mały, duży, bardzo duży

- A, B, C, D

- Do czego służy klapa odcinająca?

- do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru

- do odcinania dopływu prądu do strefy pożar

- do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych

- Skrótem UTA określamy:

- utratę taktyki akcji;

- udrożnienie toru akcji;

- urządzenie transmisji alarmów;

- Głównym elementem godła związku ochotniczych straży pożarnych RP od początku jego istnienia jest orzeł nazywany:

- Piastowskim

- Polskim

- Jagiellońskim

- Podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu jest:

- brak oznakowania ciągów ewakuacyjnych

- składowanie w obiekcie materiałów niebezpiecznych pożarowo

- brak oddymiania na klatce schodowej, gdy przepisy nakazują jej montaż

- Skrótem DSO określamy :

- dźwiękowy system ostrzegawczy

- dowódczy system operacyjny

- jest to kryptonim samochodu dowódcy (Dowodzącego Samochód Osobowy)

- Droga pożarowa:

- nie musi mieć określonej szerokości

- powinna posiadać odpowiednią nośność konstrukcyjną

- musi mieć wyjazd na drugim swoim końcu, tak by zapewnić właściwy ruch pojazdów gaśniczych

- Zbieracz to:

- element służący do łączenia dwóch linii zasilających  w wodę samochód pożarniczy

- inna nazwa skarbnika w ochotniczych służbach przeciwpożarowych

- członek służb porządkowych odpowiedzialny za właściwe przeprowadzenie ewakuacji

- Symbol „60” skrócie REI 60 oznacza :

- czas 60 minut

- odległość 60 metrów do gaśnicy

- 60 sekund do momentu zadziałania tryskaczy systemu REI

- Na sieci wodociągowej należy stosować:

- tylko hydranty podziemne

- przede wszystkim hydranty nadziemne, podziemne tylko w uzasadnionych przypadkach

- tylko hydranty nadziemne

- Jaki kryptonim ma helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa Dolnośląskiego:

- Sokół

- ratownik 10

- ratownik 13

- Definicją pożaru jest:

- wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;

- niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;

- każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;

- Rota to:

- Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,

- Każdy dwuosobowy zespół ratowników,

- Kierowca i ratownik;

- Jaki istnieje podział alarmów fałszywych:

- złośliwe, w dobrej wierze, z systemu sygnalizacji pożarowej

- telefoniczne, radiowe, faxem

- nie ma podziału

- Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej ?

- w kwietniu

- w lipcu

- w maju

- Jaką grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?

- pożar gazów;

- pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się;

- pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia;

- Wodą NIE można gasić:

- torfu

- sprasowanych bel słomy

- olejów jadalnych

- Wody nie należy stosować do gaszenia:

- pożarów kominowych

- pożarów śmieci

- pożarów suchej trawy.

- Skrót DGW oznacza:

- dolna granica wybuchowości

- dozownik gaśniczo – wodny

- dawka główna wody

- Czy  ruchome schody mogą być zaliczane do drogi ewakuacyjnej ?

- nie,

- tak,

- tak, jeżeli wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

- Jaka powinna być maksymalna odległość między dwoma hydrantami zewnętrznymi w mieście:

- 80 m

- 100 m

- 150 m

- Hydranty zewnętrzne umieszcza się od ściany budynku chronionego w odległości:

- nie mniejszej niż 150 m

- co najmniej 5 m i nie większej niż 75 m

- co najmniej 15 m

- W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:

- hydranty 33 i hydranty 52, zawory 75

- hydranty 75 i zawory 52

- hydranty 25, hydranty 33, hydranty 52 i zawory 52

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  powinna zawierać:

- warunki ochrony przeciwpożarowej wraz z planami obiektów

- ocenę ryzyka wystąpienia pożaru

- opis sił i środków PSP przewidzianych do walki z pożarem w obiekcie

- Hydranty zewnętrzne na obszarach miejskich umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach przy zachowaniu odległości:

- do 150 m między hydrantami, do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy, co najmniej 15 m od ściany chronionego budynku

- do 100 m między hydrantami, do 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy co najmniej 
5 m od ściany chronionego budynku

- do 150 m między hydrantami, do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy co najmniej 5 m od ściany chronionego budynku

- Jaka powinna być wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego DN 80, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody?

- nie mniejsza niż  5 dm3/s

- nie mniejsza niż  10 dm3/s

- nie mniejsza niż  15 dm3/s

- Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż:

- raz na kwartał

- raz na pół roku

- raz na rok

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej:

- raz na 5 lat

- raz na 2 lata

- raz na rok

- Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV powinien przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu:

- co najmniej raz na 3 lata

- co najmniej raz na 2 lata

- co najmniej raz na rok

- W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne 
z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane dokonuje się:

- analizy bezpieczeństwa obiektu lub terenu

- oceny zagrożenia wybuchem

- uzgodnienia sposobu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 
z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej

- Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest:

- dozwolone tylko przez właścicieli pola

- dozwolone tylko w okresie jesiennym

- zabronione

- Do kategorii ZL I zalicza się następujące obiekty:

- w których występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami

- w których występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 60 osób niebędących ich stałymi użytkownikami

- w których występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 40 osób niebędących ich stałymi użytkownikami

- Materiał niebezpieczny pożarowo w myśl rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów to:

- olej napędowy

- tlen

- benzyna

- W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:

- A B C D E F

- A B C D

- A B C D F

- Dominującym mechanizmem gaśniczym wody jest:

- izolowanie powierzchni

- chłodzenie

- rozrzedzanie strefy spalania

- Największy stopień odparowania wody ma:

- prąd zwarty

- prąd kroplisty

- prąd mgłowy

- Jakiej wielkości powinien być wlot ssawny w autopompie:

- średnica 110

- średnica 75

- średnica 52

- Podczas jazdy do pożaru (w ruchu uprzywilejowanym) dowódca ma prawo:

- żądać zwiększenia prędkości

- nakazania zmniejszenia prędkości

- decydować o prędkości pojazdu (zmniejszyć lub zwiększyć prędkość)

- Czy samochód pożarniczy jadący do zdarzenia bez sprawnego sygnału dźwiękowego jest traktowany jako uprzywilejowany w ruchu ?

- zawsze

- w wyjątkowych przypadkach

- nie jest traktowany jako pojazd uprzywilejowany

- Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd:

- wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi

- wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie

- wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi

- Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:

- materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny

- tylko materiał palny i utleniacz

- tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy

- Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:

- całkowity drzewostanu

- podszytów

- pokrywy gleby

- W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:

- w fazie drugiej

- na granicy fazy pierwszej i drugiej

- na granicy fazy drugiej i trzeciej

- Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne nazywamy:

- rozgorzeniem

- burzą ogniową

- wstecznym ciągiem płomieni

- W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:

- I fazie

- II fazie

- III fazie

- Które stwierdzenie jest prawdziwe:

- Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu

- Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu

- Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu

- Rozwój pożaru to:

- Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego

- Sytuacja w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem

- Zwiększanie powierzchni objętej pożarem

- Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:

- swobodny rozwój

- rozgorzenie

- spalanie pełne

- Zastęp to:

- zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze

- pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników

- pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego

- Sekcja to:

- zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy

- pododdział w sile dwóch zastępów w tym dowódca

- załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób

- Pluton to:

- Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników

- Pododdział w sile dwóch zastępów liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca

- Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów w tym dowódca

- Kompania to:

- Pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca

- Oddział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca

- Związek taktyczny w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca

- Pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca to:

- Brygada

- Batalion

- Kompania

- Batalion to:

- Pododdział

- Oddział

- Związek taktyczny

- Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to

- Linia główna

- Linia zasilająca

- Magistrala wodna

- Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza:

- Linia główna

- Linia zasilająca

- Linia gaśnicza

- Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:

- Prąd zwarty

- Prąd rozproszony mgłowy

- Prąd zmienny

- Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:

- Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy

- Zdolność do przesiąkania przez materiał palny, wynikająca z małych rozmiarów kropel

- Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania

- Główną zaletą prądu zwartego wody jest:

- Niski koszt prądownic

- Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu

- Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych

- Ewakuacja to:

- Zorganizowane działania, mające na celu wyprowadzenia ludzi zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu

- Forma działań, polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia

- Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji, co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia

- Sygnalizator bezruchu należy zakładać:

- każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej

- tylko w przypadku rozpoznania pożaru

- raz na pół roku

- Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:

- otwierać drzwi

- uchylać okna

- korzystać z mapy

- Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24

- Pojemność zbiornika wody w hektolitrach

- Wydajność autopompy w hektolitrach / min

- Masę pojazdu wyrażoną w tonach

- Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24

- Minimalną obsadę pojazdu

- Wydajność autopompy w m3 / min

- Pojemność zbiornika wody w m3

- Stabilizacja samochodu polega na:

- Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych

- Przewróceniu samochodu na koła jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych

- Podłożeniu podpór pod samochód, tak aby uniemożliwić zmianę jego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych

- Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:

- lżejszym od powietrza

- cięższym od powietrza

- zdecydowanie lżejszym od powietrza

- Skrót CNG określa zasilanie samochodu:

- gazem propan – butan

- gazem ziemnym

- wodorem

- GGW to:

- najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem,  przy którym jeszcze może wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego

- najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem, przy którym może już wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego

- jest to stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia – ustalone jako wartości średnie – które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń, jeśli utrzymuje się ono w środowisku pracy nie dłużej niż 30 	minut w czasie zmiany roboczej

- Jaka jest podstawowa jednostka pomiarowa substancji toksycznych?

- ppm

- AV

- M

- Gaz ziemny składa się przede wszystkim z:

- propanu i butanu

- metanu i butanu

- metanu

- Mieszanina gazu lub par palnych z powietrzem jest niebezpieczna gdy stężenie jest:

- poniżej DGW

- powyżej GGW

- pomiędzy DGW i GGW

- W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:

- biegniemy

- czołgamy się

- idziemy

- Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:

- skafander nurkowy suchy

- kamizelkę asekuracyjną

- urządzenie ratowniczo-wyrównawcze

- W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu, należy:

- odczołgać się

- odturlać się

- odbiec

- Podstawowym czynnikiem oddechowym przy nurkowaniu na małe głębokości jest:

- tlen

- powietrze

- mieszanka tlenu i helu

- W skład zestawu ABC wchodzi sprzęt nurkowy:

- płetwy, maska, fajka, nóż, pas balastowy

- maska, fajka, płetwy

- płetwy, maska

- Osobie która uległa podtopieniu po wyjęciu z wody należy:

- wylać wodę z dróg oddechowych, poprzez odpowiednie ułożenie

- utrzymywać stabilizację kręgosłupa, gdyż najczęściej dochodzi do urazu w odcinku szyjnym

- udrożnić drogi oddechowe i w przypadku braku oddechu prowadzić RKO rozpoczynając od 5 wdechów

- W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:

- po wylaniu wody z dróg oddechowych

- najważniejsza jest stabilizacja kręgosłupa szyjnego

- jak najwcześniej, w miarę możliwości jeszcze w wodzie

- Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:

- I°

- II°

- III°

- Nawrót kapilarny badamy uciskając:

- mięsień dwugłowy

- płytkę paznokciową

- tętnicę promieniową

- Optymalną pozycją dla nieprzytomnej “nieurazowej” kobiety w zaawansowanej ciąży jest:

- Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku prawym

- Pozycja ze zgiętymi kończynami dolnymi w stawach biodrowych i kolanowych

- Pozycja boczna ustalona (bezpieczna) na boku lewym

- W przypadku stwierdzenia zatrzymania krążenia u dzieci resuscytację rozpoczynamy od:

- 5 oddechów ratowniczych

- 2 oddechów ratowniczych

- 5 uciśnięć mostka

- Podczas wykonywania defibrylacji przy użyciu AED należy:

- Przytrzymać elektrody, aby dobrze przylegały

- Słuchać i wykonywać polecenia defibrylatora

- Utrzymywać drożność dróg oddechowych

- Postępowanie w przypadku zwichnięcia stawu kolanowego polega na:

- Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej i unieruchomieniu

- Stabilizacji w pozycji zastanej i unieruchomieniu

- Stabilizacji w pozycji zbliżonej do fizjologicznej, a w razie braku takiej możliwości w pozycji zastanej i unieruchomieniu

- Wskaż twierdzenie prawidłowe:

- Opaskę zaciskową (staza taktyczna) jest zakładana bezpośrednio na ranę

- Opatrunek uciskowy jest zakładany bezpośrednio w miejscu krwawienia

- Nadrzędną metodą tamowania krwotoków jest założenie opaski zaciskowej (stazy taktycznej)

- Amputowaną część ciała należy:

- Obmyć z krwi i zanieczyszczeń

- Umieścić w lodzie

- Zabezpieczyć na sucho jałowym opatrunkiem umieścić w foliowym worku i w miarę możliwości umieścić w drugim worku wypełnionym wodą z lodem

- Tlenoterapia u poszkodowanych kobiet w ciąży:

- Jest prowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami

- Jest przeciwskazana, gdyż duże stężenia tlenu są szkodliwe dla płodu

- Powinna być prowadzona z podwójną intensywnością

- Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku, w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra:

- podwójnego zderzakowego

- półwyblinki

- kluczki na rozrywanie

- Wytrzymałość na obciążenie lin alpinistycznych podaje się w:

- Kg

- kN

- tonach

- Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:

- GRANIT

- OMEGA

- GEJZER

- Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jest wywołaniem:

- OMEGA

- RATUNEK

- GRANIT

- KARAT oznacza:

- Komendanta danego powiatu, na terenie którego prowadzone są działania ratownicze

- Kierującego Działaniami Ratowniczymi

- Dowódcę zastępu przybyłego na miejsce akcji

- Co oznacza symbol D-3,1

- drabinę hakową

- drabinę słupkową

- drabinę nasadkową

- Drabinę D-10W winno sprawiać:

- 1 ratownik

- 2 ratowników

- 4 ratowników

- Oddawanie skoków na skokochron podczas ćwiczeń odbywa się:

- maksymalnie z 2 piętra

- nie powinno się skakać

- z dowolnej wysokości nie przekraczającej wskazań producenta

- Skokochron używamy podczas ewakuacji:

- zawsze, kiedy jest taka możliwość

- nigdy, bo jest za duże ryzyko

- w ostateczności, gdy nie ma innych możliwości

- Sprzęt ochrony dróg oddechowych dzielimy na:

- monitorujący, filtrujący

- monitorujący, izolujący

- filtrujący, izolujący

- Podczas przenoszenia unieruchomionej pilarki do drewna prowadnica powinna być skierowana:

- do przodu

- do tyłu

- w górę

- Nożycami hydraulicznymi nie należy ciąć:

- koła kierownicy pojazdu

- sprężyn układu zawieszenia pojazdu

- poszycia drzwi pojazdu

- Przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego należy:

- uziemić agregat

- podłączyć urządzenia odbiorcze

- sprawdzić działanie urządzeń zabezpieczających

- Do pracy w strefach zagrożonych wybuchem dopuszcza się sprzęt wykonany w klasie:

- Ex

- EC

- IP

- Hymn Związku OSP RP „Rycerze Floriana" rozpoczyna się słowami

- strażacy – druhowie

- hasłem naszym zgoda i Ojczyzna

- Gdy trzeba czuwamy

- Dwie gwiazdki bez otoku na naramienniku, oznaczają stopień służbowy w Państwowej Straży Pożarnej:

- starszego aspiranta

- młodszego kapitana

- aspiranta

- Czad to następujący gaz:

- trójfosforan arsenu

- dwutlenek węgla

- tlenek węgla

- Ile nasad do podłączenia węży W-25 posiada rozdzielacz:

- 2

- 3

- nie posiada takiej nasady.

- Najwyższy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej to:

- super brygadier

- nadbrygadier

- generał brygadier

- Stan utraty świadomości (nieprzytomności) jest:

- stanem zagrożenia życia

- stanem słabości

- stanem chwilowej niedyspozycji