|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Opis pozycji** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w złotych** | **Wartość netto**  **w złotych**  **(kol. 4 x kol. 5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Prace przygotowawcze | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Demontaż dwuskrzydłowej bramy garażowej o wymiarach 2,46 x 2,93 (Wysokość x Szerokość ) wraz z ościeżnicą | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Zakup i montaż ościeżnicy oraz dwuskrzydłowej bramy garażowej ocieplonej z wewnętrzną częścią odporną na agresywne środowisko soli, zewnętrzną z blachy stalowej w kolorze brązowym .  o wymiarach w świetle muru 2,46 m x 2,93 m | kpl | 1 |  |  |
| 4 | Uzupełnienie ubytków w ścianie murowanej | m2 | 1,6 |  |  |
| 5 | Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych o strukturze gładkiej | m2 | 6,4 |  |  |
| 6 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych o strukturze "baranek” w kolorze istniejącej elewacji (kolor zielony oliwkowy) | m2 | 4 |  |  |
| 7 | Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych w kolorze ciemny brąz | m2 | 6,4 |  |  |
| 8 | Prace porządkowe | kpl | 1 |  |  |
| **Łączna wartość netto w PLN** | | | | |  |
| **Vat** | | | | |  |
| **Wartość brutto w PLN** | | | | |  |

***KOSZTORYS – załącznik do formularza ofertowego***

……………………………………………………………

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika, pieczęć firmowa