Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

| Etap | Podetap. | Nazwa wykonanych czynności przeciwpożarowych | Liczba sprzętu gaśniczego | Liczba łącznie ** | Termin wykonania | Adres nieruchomości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych m.in. poprzez wykonanie prób ciśnieniowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu.* | HW [DN52] - 3 szt. HW [DN25] - 18 szt. | 37 szt. | lipiec | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  |  |  | HW [DN52] - 2 szt. |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa |
|  |  |  | HW[DN 25 i 52] – 14szt. |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |
|  | 1.2 | Przegląd zaworów hydrantowych m.in. poprzez wykonanie prób ciśnieniowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego zaworu.* | ZH [DN52] – 21 szt. | 35 szt. |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  |  |  | ZH[DN52] – 14szt. |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |
|  | 1.3 | Przegląd i konserwacja każdego hydrantu (suchy pion)* | SP [DN52] - 6 szt. | 6 szt. |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  | 1.4 | Przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych.* Przegląd i konserwacja gaśnic śniegowych.* Przegląd i konserwacja gaśnic do elektroniki.* Przegląd i konserwacja koców gaśniczych.* | GP 2 x - 3 szt. GP 4 x - 6 szt. GP 6 x – 38 szt. Koce - 4 szt. UGS 2 x – 8 szt. | 82 szt. | lipiec | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00- 513 Warszawa |
|  |  |  | GP 2x – 1 szt. GS 5x – 2 szt. UGS 2x – 2 szt. GP 4x – 8 szt. GP 6 x – 10 szt. |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa |
|  |  |  | GP UGS Koce |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |
| 2. | 2.1 | Wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego UWAGA: należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. |  | 4 szt. | listopad | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K1) |
|  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K2) |
|  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |
| 3. | 3.1 | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  | 4 lokalizacje 1. Nowogrodzka: 10 kondygnacji + 7 kondygnacji bud. B + 3 kondygnacje bud. C, 2. Bracka 4 K. 1: 6 kondygnacji + K.2: 6 kondygnacji, 4. Żurawia 4a: 9 kondygnacji + 3 kondygnacje w pawilonie. | lipiec | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K1) |
|  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K2) |
|  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |
| 4. | 4.1 | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne drzwi przeciwpożarowych |  | 4 lokalizacje 1. Nowogrodzka ok. 93 szt., 2. Bracka 4 K.1 i K.2 – do ustalenia podczas wizji lokalnej 3. Żurawia 4a – ok. 3 szt. | lipiec | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K1) |
|  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K2) |
|  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |
| 5. | 5.1 | Centrala oddymiania wraz z jej podstawowym zasilaniem | 4szt. | Lokalizacja: - Nowogrodzka 1/3/5 – 3szt, 2. Żurawia 4a – 1 szt. | wrzesień | Ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |
|  | 5.2 | Awaryjne źródło zasilania | 2szt. | Lokalizacja: - Żurawia 4a | wrzesień | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |
| 5. | 5.1 | Próbna ewakuacja*** |  | 4 szt. | kwiecień | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K1) |
|  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K2) |
|  |  |  |  |  |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |
| 6. | 6.1 | Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych m.in. poprzez wykonanie prób ciśnieniowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu.* | HW [DN52] - 3 szt. HW [DN25] - 18 szt. | 23 szt. | lipiec | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  |  |  | HW [DN52] - 2 szt. |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa |
|  | 6.2 | Przegląd zaworów hydrantowych m.in. poprzez wykonanie prób ciśnieniowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego zaworu.* | ZH [DN52] – 21 szt. | 21 szt. |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |
|  | 6.3 | Przegląd i konserwacja każdego hydrantu (suchy pion)* | SP [DN52] - 6 szt. | 6 szt. |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |

|  | 6.4 | Przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych.* Przegląd i konserwacja gaśnic śniegowych.* Przegląd i konserwacja gaśnic do elektroniki.* Przegląd i konserwacja koców gaśniczych.* | GP 2 x - 3 szt. GP 4 x - 6 szt. GP 6 x – 38 szt. Koce - 4 szt. UGS 2 x – 8 szt. | 82 szt. |  | lipiec |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GP 2x – 1 szt. GS 5x – 2 szt. UGS 2x – 2 szt. GP 4x – 8 szt. GP 6 x – 10 szt. |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  | GP… UGS… Koce… |  |  |  |  | ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |
| 7. | 7.1 | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  | 4 lokalizacje 1. Nowogrodzka: 10 kondygnacji + 7 kondygnacji bud. B + 3 kondygnacje bud. C, 2. Bracka 4 K. 1: 6 kondygnacji + K.2: 6 kondygnacji, 4. Żurawia 4a: 9 kondygnacji + 3 kondygnacje w pawilonie. |  | lipiec/sierpień |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |
| 8. | 8.1 | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne drzwi przeciwpożarowych |  | 4 lokalizacje 1. Nowogrodzka ok. 93 szt., 2. Bracka 4 K.1 i K.2 – do ustalenia podczas wizji lokalnej 3. Żurawia 4a – ok. 3 szt. |  | lipiec/sierpień |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |
| 9. | 9.1 | Centrala oddymiania wraz z jej podstawowym zasilaniem | 4szt. |  | Lokalizacja: - Nowogrodzka 1/3/5 – 3szt, 2. Żurawia 4a – 1 szt. | marzec i wrzesień | Ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |
|  | 9.2 | Awaryjne źródło zasilania | 2szt. |  | Lokalizacja: - Żurawia 4a | marzec i wrzesień | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |
| 10. | 10.1 | Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych m.in. poprzez wykonanie prób ciśnieniowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego hydrantu.* | HW [DN52] - 3 szt. HW [DN25] - 18 szt. | 23 szt. |  | lipiec |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  | HW [DN52] - 2 szt. |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa |  |
|  | 10.2 | Przegląd zaworów hydrantowych m.in. poprzez wykonanie prób ciśnieniowych wraz z protokołem badania, przeglądu i konserwacji dla każdego zaworu.* | ZH [DN52] – 21 szt. | 21 szt. |  |  |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  | 10.3 | Przegląd i konserwacja dla każdego hydrantu (suchy pion)* | SP [DN52] - 6 szt. | 6 szt. |  |  |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  | 10.4 | Przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych.* Przegląd i konserwacja gaśnic śniegowych.* Przegląd i konserwacja gaśnic do elektroniki.* Przegląd i konserwacja koców gaśniczych.* | GP 2 x - 3 szt. GP 4 x - 6 szt. GP 6 x – 38 szt. Koce - 4 szt. UGS 2 x – 8 szt. | 82 szt. |  |  |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  | GP 2x – 1 szt. GS 5x – 2 szt. UGS 2x – 2 szt. GP 4x – 8 szt. GP 6 x – 10 szt.. |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa |  |
|  | 10.5 | Wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego UWAGA: należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. |  | 4 szt. |  | listopad |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |
|  | 10.6 | Badanie ciśnieniowe węży na maksymalne ciśnienie robocze* | ZH[DN52] – 21 szt. |  |  | lipiec |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
| 11. | 11.1 | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |  | 4 lokalizacje 1. Nowogrodzka: 10 kondygnacji + 7 kondygnacji bud. B + 3 kondygnacje bud. C, 2. Bracka 4 K. 1: 6 kondygnacji + K.2: 6 kondygnacji, 4. Żurawia 4a: 9 kondygnacji + 3 kondygnacje w pawilonie. |  | lipiec/sierpień |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |
| 12. | 12.1 | Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne drzwi przeciwpożarowych |  | 4 lokalizacje 1. Nowogrodzka ok. 93 szt., 2. Bracka 4 K.1 i K.2 – do ustalenia podczas wizji lokalnej 3. Żurawia 4a – ok. 3 szt. |  | lipiec/sierpień |  | ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ul. Bracka 4 00-513 Warszawa (K2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |
| 13. | 13.1 | Centrala oddymiania wraz z jej podstawowym zasilaniem | 4szt. | Lokalizacja: - Nowogrodzka 1/3/5 – 3szt, 2. Żurawia 4a – 1 szt. |  | marzec i wrzesień |  | Ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |
|  | 13.2 | Awaryjne źródło zasilania | 2szt. | Lokalizacja: - Żurawia 4a |  | marzec i wrzesień |  | Ul. Żurawia 4a 00-513 Warszawa |  |

| A | Uzupełnienie brakujących uchwytów na gaśnice wraz z montażem.** | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Oznakowanie, znaki ochrony przeciwpożarowej ** | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
| C | Uzupełnienie brakujących szybek np. do ROP ** | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |

| Naprawa gaśnic** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D | proszkowa 2 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
|  | proszkowa 4 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
|  | proszkowa 6 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
|  | śniegowa 5 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
|  | do elektroniki 2 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |

| Zakup wraz z dostarczeniem nowych gaśnic z gwarancją producenta i odbiór do utylizacji starych gaśnic.** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E | proszkowa 2 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
|  | proszkowa 4 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
|  | proszkowa 6 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
|  | śniegowa 5 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |
|  | do elektroniki 2 kg | będzie wynikiem przeglądu, odpowiednio dla każdego z etapów |  |

* Jako dowód wykonania prac Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zamieszczenia na etykiecie samoprzylepnej informacji zawierającej:

- nazwę i adres firmy wraz z nazwiskiem i podpisem,

- rodzaj przeprowadzonych czynności, datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok).

** W wyniku dokonania przeglądu, liczby asortymentów mogą ulec zmianie (zmniejszeniu/zwiększeniu).

*** Szczegółowy zakres:

- przygotowanie szczegółowego scenariusza ewakuacji dla budynku z uwzględnieniem daty, godziny, miejsca zagrożenia, podziału obowiązków oraz założeń organizacyjnych;

- przygotowanie powiadomienia oraz skuteczne powiadomienie właściwego miejscowo komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o planowanych ćwiczeniach próbnej ewakuacji z budynku;

- przed przystąpieniem do próbnej ewakuacji, dokonanie kontroli drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych do miejsca zbiórki;

- przeprowadzenie alarmu i ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, zgodnie ze scenariuszem;

- sporządzenie szczegółowego raportu z przeprowadzonych ćwiczeń, który będzie zawierał analizę przebiegu ewakuacji; Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do uzgodnienia zapisów przedmiotowego raportu z Zamawiającym; Przyjmujący zamówienie przekaże Zamawiającemu raport z przeprowadzonej ewakuacji w terminie 4 dni od dnia zakończenia próbnej ewakuacji.

Przeprowadzenie testów central, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR. Sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych. Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów lub bezpieczników. Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych. Czyszczenie centrali.

Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia i prądu ładowania. Sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230V. sprawdzenie stanu zabezpieczeń.

Przeprowadzenie testów central, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR. Sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych. Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów lub bezpieczników. Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych. Czyszczenie centrali.

Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia i prądu ładowania. Sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230V. sprawdzenie stanu zabezpieczeń.

Przeprowadzenie testów central, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR. Sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych. Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów lub bezpieczników. Sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych. Czyszczenie centrali.

Sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia i prądu ładowania. Sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230V. sprawdzenie stanu zabezpieczeń.