	Pomiar stężenia radonu 222Rn
Techniki pomiarowe służące do pomiaru stężenia radonu, energii potencjalnej lub radonu i energii potencjalnej jednocześnie wykorzystują najczęściej promieniowanie alfa emitowane podczas rozpadu radonu i niektórych krótkożyciowych produktów jego rozpadu (polon 218Po 
i 214Po).
W przedstawionych powyżej przepisach rekomendowany jest pomiar średniego stężenia radonu w okresie co najmniej jednego miesiąca. Stężenie 222Rn zmienia się znacznie w rytmie dobowym i rocznym. Najwłaściwszą więc metodą pomiaru stężenia radonu do celów oceny dawki (miary narażenia w ochronie radiologicznej) jest długoterminowy pomiar detektorami pasywnymi.  Określenie ”detektor pasywny" oznacza, że rejestracja promieniowania następuje w sposób bierny bez konieczności zasilania. Detektor pasywny składa się
z: komory dyfuzyjnej i detektora śladowego. Pomiary stężeń radonu wykonują specjalistyczne laboratoria pomiarowe.
[image: image1.png]


[image: image2.png]



Otwarta komora dyfuzyjna 
z detektorem śladowym typu CR-39
Pomiary stężenia radonu mogą wykonywać laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji 
i laboratoria, które zostały dopuszczone do udziału
w międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych
w zakresie średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, lokali lub pomieszczeń, organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
W zakresie pomiaru stężenia izotopu 222Rn w powietrzu dla czasów ekspozycji 1 miesiąca oraz dodatkowo, dla części z nich, dla dowolnego czasu ekspozycji detektora, Polskie Centrum Akredytacji udzieliło akredytacji:
1) Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach (Certyfikat Akredytacji Nr AB 005);
2) Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (Certyfikat Akredytacji Nr AB 327);
3) Centralnemu Laboratorium Ochrony Radiologicznej 
w Warszawie (Certyfikat Akredytacji Nr AB 450);
4) Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie (Certyfikat Akredytacji Nr AB 788);
5) Narodowemu Centrum Badań Jądrowych w Otwocku (Certyfikat Akredytacji Nr AB 567).

Badania stężenia radonu 222Rn w powietrzu prowadzone są przez ww. Podmioty w oparciu o własne metody pomiarowe opisane w procedurach.
W międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych
w zakresie średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, lokali lub pomieszczeń, zleconych zgodnie z art. 23d ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, przez zbywcę lub wynajmującego budynek, lokal lub pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi, organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego uczestniczyły następujące Podmioty:

1. Pracownia Badań Wytrzymałości Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych, Laboratorium Centrum Wodne SGGW, ul. Jana Ciszewskiego 6, 02-766 Warszawa.

2. Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczych 
w Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

3. IQRAD Sp. z o.o al. Armii Krajowej 220, 43-300 Bielsko-Biała.

4. ACTE Sp. z o.o., ul. Krańcowa 49, 02-493 Warszawa.

Powyższe podmioty są uprawnione do wykonywania pomiarów średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu do czasu zakończenia kolejnych międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych, które zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, są organizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, nie rzadziej niż co 2 lata.

Laboratoria prowadzące pomiary  średniorocznego stężenia radonu informują niezwłocznie państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o przypadkach 
przekroczenia wartości średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu  w pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi (art. 23d ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe)



