Załącznik nr 1 
do umowy
nr ……………..
Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych -
w budynkach przy Al. Ujazdowskich 11 i ul. Koszykowej 6 w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL 

1) czyszczenie luster czujek PIR+MR wraz z ponownym ustawieniem (116 szt.),

2) wywołanie alarmu poprzez  wejście w obszar chroniony strefy dla każdego obszaru,

3) wywołanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku napadowego (15 szt.) dla każdego przycisku,

4) czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (22 szt.),

5) sprawdzenie stanu i funkcjonowania central alarmowych typ SATEL INTEGRA (4 szt.),

6) sprawdzenie stanu i funkcjonowania podcentral z zasilaczami (26 szt.),
7)  sprawdzenie funkcjonowania barier podczerwieni (29 szt.),

8) sprawdzenie funkcjonowania kontaktronów okiennych i drzwiowych (szt. 37),

9) sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu wizualizacji PC w pom. 442,23  (2 kpl),

10) usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

15

