[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













   Płońsk, dnia 23 października 2025 roku

NOUP.9020.1.123.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO PIEŚCIDŁA
Na podstawie:
•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

      po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranych                w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej, jak również w Decyzji HKN 31/2023, znak HKN.4300.26.17.2023 z dnia 23 marca 2023 roku, zmienioną Decyzją Nr 77/2025, znak HKN.4300.26.80.2023  z dnia 11.07. 2025 r., 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową 
przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Pieścidła.
Przeprowadzone badania próbek wody, z punktów zgodności/monitoringowych 
z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Pieścidła, pobranych 
w ramach nadzoru sanitarnego w dniach: 16.09.2025 r. i 20.10.2025 r. zgodnie 
z uzupełnieniem nr 1 do sprawozdania z badań HKL.9051-1-428/1011,1012/2025 z dnia 19.09.2025 r.  i sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-488/1147,1148,1149,1150,1151/2025 
z dnia 23.10.2025 r. oraz próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15.10.2025 r., zgodnie ze sprawozdaniami: nr 5020/25/W, nr 5021/25/W, nr 5022/25/W
 i nr 5023/25/W z dnia 20.10.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone 
w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z  2017 r. poz. 2294)  w zakresie oznaczonych parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki,  ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna.
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia oraz Decyzję 
HKN 31/2023, znak HKN.4300.26.17.2023 z dnia 23 marca 2023 roku, zmienioną Decyzją Nr 77/2025, znak HKN.4300.26.80.2023  z dnia 11.07.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy 5 miejscowości gminy Naruszewo: Pieścidła, Januszewo, Strzembowo, Dłutowo, Kębłowice, korzystający z wody dostarczanej 
z wodociągu publicznego Pieścidła spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną 
do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną wartość parametru fizykochemicznego – mangan.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku nadal utrzymuje warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Pieścidła, ponieważ podjęte działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody 
– nie były wystarczające do osiągnięcia właściwej wartości parametrycznej, określonej 
dla parametru – mangan. Stwierdzona niezgodność pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. 
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo
2.  Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3.  a/a

