# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie

## Mława, dnia 16.10.2026 r.
Znak sprawy: PPIS.HKN.9020.2.98.2026

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

ul. Nowa 40

06-500 Mława

Dotyczy: stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną dla parametrów wskaźnikowych smak i zapach w wodzie do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Krzywonoś, zaopatrującego miejscowości: Krzywonoś, Stara Sławogóra, Nowa Sławogóra, Nowa Wieś, Nowe Niemyje, Wola Dębska, Dębsk, Budy Garlińskie.

K O M U N I K A T Nr 20/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, na podstawie sprawozdania nr HKL.9051-1-478/1145,1146/2026 z badań próbek wody z wodociągu publicznego Krzywonoś, stwierdza niezgodność z wartością parametryczną dla parametrów wskaźnikowych: smak i zapach w wodzie. Wyniki badań wykazały nieprawidłowy smak (obcy, specyficzny), zapach (obcy, specyficzny).

Wyniki badań nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z wyrazami szacunku

z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Mławie

Kierownik Sekcji

Higieny Żywności i Żywienia

Małgorzata Długokęcka

/dokument podpisany elektronicznie/