Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności 
w województwie śląskim

Stan: wrzesień 2024

- Szpitale

| Nazwa podmiotu leczniczego | Rezonans magnety-czny | Tomografia kompute-rowa | PET | Stoły | Łóżka | Fotele ogółem (ginekolo-giczne, okulisty-czne itp.) |  | Transport sanitarny | Ambulanse ratownictwa medycznego | Inne | Sprzęt dla dzieci z otyłością |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | w tym fotele ginekologiczne dla pacjentek z niepełnosprawnością ruchową |  |  |  |  |
| Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra |  | Stół do badań - 1 szt.(227kg) średnica otworu gantry- 70 cm Zakład Diagnostyki Obrazowej" |  | 1. Stół do badań endoskopowych - 2 szt. (200kg) - Pracownia Endoskopowa 2. Stół operacyjny - 2 szt. (250kg) -Blok operacyjny | 1. Łóżka intensywnej terapii -5 szt. (250kg) -Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Łóżka elektryczne - 79 szt. (250kg) Oddziały szpitalne |  |  | Wózek inwalidzki - 3 szt. (200kg) -POZ | Nosze do przewozu pacjentów- 1szt. (250kg) · Izba Przyjęć | 1. RTG - 1 szt. (220kg) ·2. Waga najazdowa platformowa - 1 szt. (300kg) -POZ 3. Waga ze wzrostomierzem - 9 szt. (200kg) -Oddziały szpitalne, AOS, POZ 4. Materace przeciwodleżynowe - 2 szt. (250kg) Oddział Pulmonologiczno-Onkologiczny z Chemioterapią 5.Materace przeciwodleżynowe - 2szt.(250 kg) Oddział Chorób Wewnętrznych i Niewydolności Krążenia 6. Materace przeciwodleżynowe - 2 szt. (250kg) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |
| Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. |  | TK średnica gantry 70 cm, nośność stołu max 204 kg – Philips CT 500 64 rzędowy |  | Stoły operacyjne 3 szt. x 150 kg; 3 szt. x 260 kg. Stół do RTG 1 szt. Max obciążenie 320 kg | 6 szt. x 230 kg - OIT oraz 29 szt. x 230 kg oddziały szpitalne | Fotele ginekologiczne 3 x 150 kg w oddziale, 1 szt. x 260 kg poradnia | 1 szt. x 260 kg poradnia | Wózek do transportu pacjentów 7 szt. x max 220 kg |  | Wagi 1 szt. x 150 kg |  |
| Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ul. W. Lipa 2 |  | 1 szt., nośność stołu do 307 kg – Zakład Diagnostyki Obrazowej |  | Bloki operacyjne: 3 szt., max nośność 180 kg Blok gin., porodowy: 2 szt., max 250 kg Blok ortoped.: 2 szt., max 145 kg | 45 szt., max 250 kg w tym: 20 szt. hospicjum, 3 szt. kardiologia, 3 szt. choroby płuc, 9 szt. ginekologia, 10 szt. o/wewn. | fotele ginekologiczne: 1 szt. max 175 kg, 2 szt. max 140 kg, Inne: 3 szt. max 140 kg |  |  |  |  |  |
| Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice |  |  |  | Stół do aparatu RTG , obciążenie pacjentem max 270 kg | Łóżko medyczne z funkcją pomiaru masy ciała - obciążenie pacjenta 185 kg + 65 kg wyposażenie 1 sztuka . Łóżko medyczne o zwiększonej nośności sterowane elektronicznie obciążenie pacjenta 185 kg + 65kg wyposażenie - 45 sztuk. Łóżko medyczne o zwiększonej nośności sterowane elektronicznie z wydłużonym leżem, obciążenie pacjenta 185 kg + 65kg wyposażenie - 5 szt. Łóżko medyczne sterowane elektronicznie z przechyłem bocznym, obciążenie pacjenta 135 kg + 65kg wyposażenie - 2 sztuki | Fotele wielofunkcyjne z elektroniczną regulacją, obciążenie max 250 kg - 6 sztuk |  |  |  | Wózek inwalidzki ręczny, obciążenie max 170 kg- ilość 5 sztuk. Waga osobowa z wzrostomierzem , obciążenie max 300 kg - ilość 3 sztuki. Waga krzesełkowa , obciążenie max 300 kg - ilość 1 sztuka. Krzesła bariatryczne XXL o zwiększonej nośności, obciążenie max 325 kg - ilość 4 sztuki. Bieżnia elektryczna, obciążenie max 180kg - ilość 1 sztuka. Wózek transportowy obciążenie max 170 kg - ilość 1 sztuka. Krzesło prysznicowe o zwiększonej nośności, obciążenie max 250kg ilość - 4 sztuki. Podnośnik jezdny pacjenta, udźwig do 230 kg- ilość 1 sztuka. Pionizator udźwig do 170 kg. Materac przeciwodleżynowy rurowy zmiennociśnieniowe , obciążenie max 140 kg |  |
| Medical Network Intelligence Group Sp. z o.o. ul. 26 Marca 53A, 44-300 Wodzisław Śląski Wodzisławskie Centrum Medyczne - SZPITAL |  |  |  | Stół operacyjny SU-07 Famed (obciążenie max. 230 kg) | Łóżko elektryczne 5000 ARJO (obciążenie max. 250 kg) Łóżko elektryczne 3000 ARJO (obciążenie max. 230 kg) |  |  |  |  | Angiograf Artis Zee Floor Siemens (obciążenie max. 290 kg) |  |
| Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec |  |  |  | Blok operacyjny – 2 szt. Sala cięć cesarskich – 1 szt. Max obciążenie do: 200 kg | 71 szt. łóżek (oddziały szpitalne) Max obciążenie do: 250 kg | 2 szt. fotele porodowe (oddział poł-gin) Max obciążenie do: 240 kg |  | 3 pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t | 3 pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t |  |  |
| Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie, ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry |  |  |  | Stół RTG 1 szt. 150 kg Stół do Endoskopii 1 szt. 160 kg Stół do masażu 1 szt. 200 kg | 20 szt. do 178 kg 30 szt. do 170 kg |  |  | Nosze sanitarne 2 szt. do 250 kg |  | Wózki inwalidzki szeroki – 4 szt. Podnośnik Basica do 130 kg Wagi osobowe 3 szt. - 150 kg Waga osobowa 1 szt. - 200 kg |  |
| SPWS Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie | Zakład Diagnostyki Obrazowej RM -Discovery HD (3T), do 227 kg, średnica gantry 70 cm; Magnetom Sola , do 250 kg., średnica gantry 70 cm | Zakład Diagnostyki Obrazowej TK – Revolution Apex , do 306 kg, średnica gantry 79,5 cm |  | Blok Operacyjny: stoły operacyjne: Diamond 60BLK, Schserer Arcus 501 – 5 szt. , do 360 kg., stół Schaereer Axis 500 – 3 szt ., do 350 kg. , stół Mars ( Trumph) – 2 szt , waga do 300 kg. | Oddziały szpitalne: typ- A-6/3ST – 70 szt., do 255 kg., OIOM - LE-13 – 7 szt., waga do 250 kg., POP - ( oddział pooperacyjny) Avan Guard 1600 Abbility – 7 szt ,do 220 kg., Total Care Sport – 1 szt , do 226 kg |  |  | Nosze transportowe – 3 szt. , do 250 kg. |  | Anestezjologia: wózek do przewożenia chorych Camel – 19 szt., do 250 kg. Laboratorium: waga osobowa tyP:C315.100/200.OW-01 – 1 szt., do 200 kg |  |
| Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca ul. Bracka 13, 44-300 Wodzisław Śląski |  |  |  |  | Łóżko zabiegowe – 1 szt. max obciążenie do 250 kg Łóżka szpitalne 76 szt. – max obciążenie do 270 kg | Fotele do chemioterapii 10 szt. – max obciążenie do 200 kg |  | Wózek do transportu pacjenta 4 szt. – max obciążenie 180 kg Wózki inwalidzkie 6 szt. – max obc. 150 kg |  | Podnośnik transportowy dla pacjentów leżących 3 szt. – max obc. 175 kg Waga 2 szt. – max 200 kg, Toalety mobilne 4 szt. – max 175 kg Materace p/odleżynowe 15 szt. – max 215 kg Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG z wbudowanym napędem, możliwość wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze do 300 kg, stojącego Dźwig osobowy (winda szpitalna) 1 szt. – max 1600 kg |  |
| Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Francuska 20-24 40-027 Katowice | Zakład Radiologii: nośność stołu do 250 kg szerokość gantry 70 cm | Zakład Radiologii: nośność stołu do 204 kg szerokość gantry 70 cm |  | Blok LKS: 1 szt. 190 kg Blok LKC: 2 szt. 300 kg Blok LKL: 2 szt. 454 kg LKL: 1 szt. 180 kg Poradnia LKL: 3 szt. 180 kg Poradnia LKC: 1 szt. 160 kg LKD: 1. Stół transportowy SLTRMSL-H na kółkach z regulacją wysokości 1 szt. nośność 240 kg firma NOVAK 2. Stół do transportu chorych S405 na kółkach z regulacją wysokości 1 szt. obciążenie dopuszczalne 140 kg firma INNOW Gabinet Dermatochirurgii LKD: 1. Stół operacyjny AMBER PK-K-01 1 szt. bezpieczne obciążenie 135 kg firma Konkret 2. Stół wielofunkcyjny do badań ZW 100 1 szt. dopuszczalne obciążenie 150 kg firma INNOW | LKS: 1 szt. 225 kg 3 szt. 180 kg 20 szt. 200 kg Blok LKL: OIOM 2 szt. do 300 kg Blok LKC: OIOM 2 szt. do 300 kg LKC: 30 szt. 210 kg 9 szt. 200 kg 3 szt. 240 kg LKL: 21 szt. do 300 kg LKA: 7 szt. 250 kg LKD: 1. Łóżka szpitalne elektryczne na pilot Eleganza 1 możliwość regulacji wysokości i pozycji 22 szt. maksymalna bezpieczna ładowność 185-250 kg firma LINET 2. Łóżko uniwersalne szpitalne z wagą Eleganza 3XC elektryczne na pilot możliwość regulacji wysokości i pozycji 1 szt. maksymalna bezpieczna ładowność 250 kg firma LINET Izba Przyjęć LKD: 1. Łóżko szpitalne Calma 1 szt. maksymalna ładowność 170 kg firma LINET LKW: 67 szt. 180 kg LKH: 83 szt. 200 kg LKN: 54 szt. 140 kg 12 szt. 250 kg | LKS: fotele stomatologiczne 2 szt. 235 kg Poradnia LKS: fotele stomatologiczne 5 szt. 130 kg 1 szt. 135 kg Blok LKL: fotel do badań 1 szt. do 130 kg LKL: 1 szt. 160 kg Poradnia LKL: 3 szt. 160 kg 1 szt. 200 kg Izba Przyjęć LKL: 1 szt. 200 kg LKD: fotel ginekologiczny trzymotorowy elektryczny na pilot BTL 1500 1 szt. maksymalny ciężar 180 kg firma BTL London Gabinet Dermatochirurgii LKD: fotel zabiegowy elektryczny PURA DIA-CB32a z możliwością ustawienia pozycji wezgłowia i nóg 1 szt. maksymalne obciążenie 180 kg firma Konkret LKH: fotel zabiegowy do chemioterapii 9 szt. 200 kg LKN: 1. Fotele do dializ 9 szt. obciążenie maksymalne 175 kg 2. Fotele do pobierania krwi 3 szt. obciążenie maksymalne 120 kg |  | LKS: 1. Wózek do mycia pacjentów 1 szt. 140 kg 2. Wózek inwalidzki 2 szt. 140 kg 3. Nosze 1 szt. 160 kg Poradnia LKS: wózek inwalidzki 1 szt. 140 kg Blok LKL: wózek transportowy leżący 1 szt. do 160 kg LKL: 1. Wózek inwalidzki 1 szt. do 130 kg, 2. Wózek do przewożenia pacjentów 1 szt. 170 kg Izba Przyjęć LKL: wózek inwalidzki 1 szt. 130 kg LKH: 1. Wózek inwalidzki 8 szt. 140 kg 2. Wózek transportowy w pozycji leżącej 1 szt. 200 kg Izba Przyjęć LKH: wózek inwalidzki 1 szt. 200 kg LKD: 1. Nosze składane NF-F1 1 szt. dopuszczalny udźwig 160 kg firma NEW FELLOW 2. Wózek inwalidzki Vermeiren D 200-P 1 szt. maksymalne obciążenie 130 kg firma VERMEIREN Izba Przyjęć LKD: 1. Wózek inwalidzki Vermeiren D 200 1 szt. maksymalne obciążenie 130 kg firma VERMEIREN 2. Wózek transportowo-kąpielowy Typ C 212 1 szt. dopuszczalne obciążenie 140 kg firma INNOW LKW: 1. Wózki inwalidzkie w pozycji siedzącej nośność do 160 kg 2 szt. 2. Wózki do transportu w pozycji leżącej nośność do 160 kg 2 szt. LKN: 1. Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej 4 szt. obciążenie maksymalne 120 kg 2. Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 1 szt. obciążenie maksymalne 250 kg LKC: 1. Wózek inwalidzki 1 szt. 170 kg 2. Wózek inwalidzki 2 szt. 120 kg 3. Nosze 4 szt. udźwig 160 kg |  | Zakład Radiologii: aparat RTG nośność stołu do 250 kg LKS: 1. Mankiet do pomiaru RR 2 szt. 2. Waga 1 szt. 200 kg 3. Waga 1 szt. 150 kg 4. Rolki do przesuwania transferu pacjentów 1 szt. 130 kg Blok LKS: Rolki do przesuwania transferu pacjentów 1 szt. 130 kg Blok LKC: Rolki do przesuwania transferu pacjentów 1 szt. 130 kg LKD: 1. Stanowisko do iniekcji typ Wp 1 szt. dopuszczalne obciążenie 150 kg firma TECHMED 2. Taboret łazienkowy Hocker PRO 7 szt. maksymalne obciążenie 150 kg firma BISK 3. Materac przeciwodleżynowy ADS basic zmiennociśnieniowy 1 szt. waga maksymalna 180 kg firma Air Med. PLUS 4. Waga medyczna osobowa WPT 150.0 1 szt. maksymalne obciążenie 150 kg firma Radom Zakład mechaniki precyzyjnej LKH: podnośnik 1 szt. 200 kg LKN: 1. Waga siedząca dla pacjentów 1 szt. obciążenie maksymalne 300 kg 2. Waga stojąca dla pacjentów 6 szt. obciążenie maksymalne 200 kg 3. Wózek prysznicowy do mycia pacjentów leżących 1 szt. obciążenie maksymalne 150 kg LKC: 1. Deski ortopedyczne 2 szt. udźwig do 120 kg 2. Wagi: 2 szt. max 200 kg, 2 szt. max 150 kg 3. Rękawy do pomiarów ciśnienia 46-66 cm 4 szt. 4. Wózek do mycia pacjentów Innow typ C 140 kg |  |
| "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry |  | aparat do tomografii komputerowej SOMATOM marki: Siemens Healthcare GmbH, nośność stoły 307 kg, średnica gantry 70 cm |  |  | 209 sztuk łóżek szpitalnych o max. obciążeniu do 250 kg; |  |  |  |  | aparat RTG DRX Compass firmy Carestream, max. obciążenie stołu 290 kg; system robotów rehabilitacyjnych sufitowych, szynowych "LUNA" prod. Winncare Sp. z o. o., 4 sztuki o max. obciążeniu 250 kg |  |
| Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji ul. Zdrojowa 6 43-450 Ustroń |  |  |  |  | 1. łóżka szpitalne 196 szt -nośność 190 kg 2. łóżka szpitalne 2 szt - nośność 250 kg 3.łóżka rehabilitacyjne 5 szt - nośność 180-200 kg | Fotel do pobierania krwi 5szt - nośność 120 kg |  | 1. wózek do transportu pacjentów - nośność 135 kg 2. nosze do transportu pacjenta 3 szt - nośność 160 kg 3. nosze do transportu pacjenta 1 szt - nośność 181 kg 4. wózek transportowy do kąpieli dla osób niepełnosprawnych 1szt - nośność 140 kg |  | 1. kozetka lekarska do badań pacjenta 5 szt - nośność 120 kg 2. waga 4 szt - nośność 150 kg 3. waga 1 szt - nośność 200 kg 4. waga 1 szt - nośność 250 kg |  |
| NZOZ AVIMED Sp. z o. o. Oddział: Plac Żeromskiego 1 41-914 Bytom |  |  |  | Stół zabiegowy IP66 FZ-02 FINN SN: 201511203221 (max. 160 kg) 5szt. |  | Fotel ginekologiczny (max. 115kg) -1szt |  |  |  |  |  |
| SCANMED SPORT SP. Z O.O. ul. Bankowa 2 44-244 Żory |  |  |  | 2x Famed łóżko zabiegowe 150kg 2x stół operacyjny Alphamaxx 450kg 1x stół operacyjny Klaromed 220-350 kg | 5x Łóżko famed 170 kg 31x Łóżko volker 210kg 3x łóżko Hill room 185 kg |  |  |  |  |  |  |
| SCANMED S.A. Centrum Kardiologii w Raciborzu |  |  |  | 2 szt. Max. obciążenie 250 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| SCANMED S.A. Szpital NZOZ Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata Sosnowieckie Centrum Kardiologii w Sosnowcu Oddział Kardiologii ul. E. Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SCANMED S.A. Chorzowskie Centrum Kardiologii w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów |  |  |  | Stół do koronarografii – max 350 kg | Łóżka elektryczne sala „R” -max 230 kg Łóżka sale ogólne – max 190 kg |  |  |  |  |  |  |
| SCANMED S.A. Częstochowskie Centrum Kardiologii ul. Mickiewicza 12 42-200 Częstochowa |  |  |  | 2 x stoły angiograf – o max. nośności 204 kg | 2 x łóżko o max. nośności 230 kg |  |  |  |  | waga dla pacjenta – max 200 kg 2 wózki do przewożenia pacjentów – max. 250 kg |  |
| Scanmed S.A. ul. S. Okrzei 1A 03-715 Warszawa Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni ul. Sosnowa 16 42-290 Blachownia |  | Aparat TK 1szt (227kg) |  | Stoły do badań endoskopowych 2szt (300kg) Stoły operacyjne 3szt (220-300kg) Stoły zabiegowe 2szt (200kg) Stół zabiegowy 1szt (175kg) | Łóżka dla pacjentów 19szt (185-250kg) Łóżka dla pacjentów 1szt (230kg) Łóżka dla pacjentów 11szt (160kg) Łóżka porodowe 2szt (227kg) | Fotele ginekologiczne 2szt (175kg) |  |  |  | Aparat RTG 1szt (150kg) |  |
| Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3 47-400 Racibórz |  |  |  | Stoły do endoskopii, 2 szt. obciążenie max: 150 kg. Stoły operacyjne, 6 szt. obciążenie max: 220 kg | Łóżka szpitalne, 335 szt. obciążenie max:160 kg. Łóżka porodowe, 4 szt. obciążenie max: 170 kg. Łóżka wyposażające OIOM, 21 szt. obciążenie max: 220 kg | Fotele ginekologiczne, 4 szt. obciążenie max:175 kg. Fotele do zabiegów urologicznych, 1 szt. obciążenie max: 220 kg. Fotele okulistyczne, 4 szt. obciążenie max: 180 kg. fotele laryngologiczne, 2 szt. obciążenie max: 140 kg. Fotele stomatologiczne, 2 szt. obciążenie max: 180 kg | 2 szt. | 4 szt. | Deski ortopedyczne, 7 szt. obciążenie max:150 kg. Materace przeciw- odleżynowe, 30 szt. obciążenie max: 150 kg. Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 6 szt. na wyposażeniu karetek i ambulansów obciążenie max: 220 kg. Wagi, 30 szt. obciążenie od 150 kg do max: 200 kg. Wózki do transportu pacjentów, 23 szt. obciążenie max: 180 kg. Krzesła transportowe, 6 szt. obciążenie max: 120 kg. Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 4 szt. obciążenie max: 227 kg. |  |  |
| Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku ul. Gliwicka 33 44-201 Rybnik |  | 1 urządzenie do 210 kg |  |  | 830 szt. do 230k g (w tym 40 łóżek hydraulicznych) |  |  | 1 pojazd do 250 kg |  | RTG do 250 kg |  |
| NEFROLUX Wojciech Kamiński, Maciej Kamiński sp. z o.o. ul. Szpitalna 6 41-100 Siemianowice Śląskie |  | Średnica gantry 70 cm maksymalne obciążenie stołu 205 kg. |  |  | 30 sztuk – maxymalne obciążenie 250 kg |  |  |  |  |  |  |
| Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ul. Wyzwolenia 18 43-300 Bielsko-Biała | Rezonans 1,5 T i 3T: max. obciążenie 250kg średnica otworu gantry 70 cm | Tomograf 1 max. obciążenie 227 kg Średnica otworu gantry 70cm Tomograf 2 max. obciążenie 307 kg Średnica otworu gantry 70cm Aparat TK 1 szt Udźwig 227 kg, Średnica otworu gantry 70cm |  | Stół do wykonywania RTG max. obciążenie 204kg Stół operacyjny Trumpf - 400kg 3 szt. Stoły operacyjne Trumpf 7500 udźwig 400 kg | Łóżka szpitalne Condor – 230 kg Hill-Rom 155 kg-185 kg Łóżko bariatryczne Arjo -454kg Łóżka OIOM-u Hillrom-220 kg, Ario Huntleight 250 kg, i 270 kg Łóżka POP Hill-Rom 155-185kg Łóżka szpitalne regulowane elektrycznie: 22 szt. NEXO– 280 kg, 7 szt. AQUILA- 230 kg, 5 szt. FALCON- 230 kg, 12 szt. AVG1200 -250 kg, 11 szt. HR900-250 kg 2 szt. ARJO – 250 kg Łóżka porodowe -2 szt. 170 kg | 3 szt. Fotele gin: FG-06- 135 kg FG-04 – 200 kg |  | Wózki do przewozu pacjentów WP-02 – 250 kg (na każdym oddziale) Nosze transportowe 150 kg |  | Podnośnik MAXI MOVE-227 kg Waga TP150 -150kg, Podnośniki pacjenta transportowe i kąpielowe: 4 szt. Flamingo-180 kg Senta Pur- 150 kg Sunrise-150 kg Mankiety ciśnieniowe rozm. XL 33-47 cm Wagi osobowe do 200 kg (na każdym oddziale) |  |
| Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. Dąbrowskiego 20 , 44-240 Żory |  | Tomograf komputerowy Otwór gantry 70 cm. |  | Stoły RTG 1 szt. max 300 kg, blat długość 240 cm szerokość 80 cm powierzchnia robocza 57, statyw rtg do max 25 kg; Tomograf 1 szt. max 120 kg; endoskopii 1 szt. max 180 kg; operacyjne 2 szt. max 250 kg, 1 szt. max 120kg | Łóżka 8 szt. max 215kg; 3 szt. max 250kg, 95 szt. max 230kg; 7 szt. max 120kg; 2 szt. max 170kg porodowe; 8 szt. max 185kg OIOM; | Fotele ginekologiczne 1 szt. max 175 kg ; 2 szt. max 150 kg ; |  | Ambulanse 1 szt. max 584 kg 3 osoby + pacjent leżący nosze do przewozu chorych max 159 Podstawowa opieka zdrowotna; 1 szt. max 732 kg 3 osoby + pacjent leżący nosze do przewozu chorych max 159 Poz ; 1 szt max. 600 kg 4 osoby + pacjent leżący nosze przewożenia chorych 1 szt ( tzw. transportery) max 228 kg POZ |  | Wózki do transportu pacjentów 10 szt. max 100 kg; 2 szt. max 170 kg; krzesła transportowe 2 szt, max 159 kg; materace przeciwodleżynowe 19 szt. max 140 kg; 8 szt. 250 kg OIOM; rękawy do pomiarów ciśnienia 82 szt. 22-32, 22-33, 25-35, 22-40, 22-42 cm |  |
| Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu ul. Grunwaldzka 48 42-700 Lubliniec |  |  |  | Stół do wykonywania RTG: 1 szt. - do 180 kg (Pracownia RTG); Stół rehabilitacyjny ergonomiczny – łamany: 1 szt. - do 150 kg (Szpital); Stół do pionizacji: 1 szt. - do 150 kg (Szpital). | Łóżka: 30 szt. - do 230 kg (Szpital); 12 szt. - do 250 kg (Szpital); 1 szt. - do 185 kg (Szpital); 42 szt. - do 215 kg (Szpital); 25 szt. -do 220 kg (Szpital); 68 szt. - do 170 kg (Szpital). | Fotel do pobierania krwi: 2 szt. - do 120 kg (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Szpital). |  | Wózek do przewożenia pacjentów: 1 szt. - do 150 kg (Szpital). |  | Wagi: 6 szt. - do 200 kg (Szpital); 5 szt. - do 150 kg (Szpital); 1 szt. - do 140 kg (Szpital); 1 szt. - do 136 kg (Szpital); 1 szt. - 100 kg (Szpital); Schodołaz: 2 szt. - do 150 kg (Szpital); Wózki inwalidzkie: 10 szt. - do 130 kg (Szpital); Kozetka: 1 szt. - do 200 kg (Szpital, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne); 5 szt. - do 170 kg (Szpital); 2 szt. - do 180 kg (Szpital); Materace przeciwodleżynowe: 12 szt. - do 160 kg (Szpital); 2 szt. - do 120 kg (Szpital); Wózek toaletowo-kąpielowy: 3 szt. - do 140 kg (Szpital); Kabina do ćwiczeń: 1 szt. - do 150 kg (Szpital); Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów: 2 szt. - do 150 kg (Szpital); Wózkowanna: 4 szt. - do 170 kg (Szpital); Rolki do przesuwania pacjenta: 6 szt. - do 160 kg (Szpital). |  |
| NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych – Szpital im. I. Mościckiego Sp. z o. o. ul. Powstańców 27 41-500 Chorzów |  |  |  | 2 | 32 | 8 |  |  |  |  |  |
| Mysłowickie Centrum Zdrowia ul. Mikołowska 1 41-400 Mysłowice |  |  |  | Udźwig stołu operacyjnego - 225kg | 6 łóżek elektrycznych o dopuszczalnym udźwigu 250kg (oddział wewnętrzny) |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Sanatoryjno- Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Gwarek" Goczałkowice Zdrój ul. Uzdrowiskowa 51 43-230 Goczałkowice Zdrój |  |  |  |  | łóżko rehabilit. Bobat max obciążenie 200 kg; szt. 1 ORN; łóżko rehab. Pionizacyjne 250 kg szt. 1 ORN łóżko elektryczne neurologiczne Irena max 200 kg, szt. 2 ORN łóżko elektryczne neurologiczne Vivendo max 225 kg, szt. 6 ORN |  |  |  | Podnośnik Arjo Sara FLEX max obciążenie 200 kg 1 szt. rękaw do pomiarów ciśnienia długość 42 cm, szt, 1 ORN |  |  |
| Szpital Specjalistyczny w Zabrzu S p .z o.o. ul. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze |  | Tomograf do 227 kg średnica otworu gantry -70 cm |  | Stół operacyjny (chirurgiczny) do 450 kg (pozycja centralna), do 360 kg w pozycji dowolnej Stół operacyjny (laryngologiczny) obciążenie robocze w dowolnym położeniu min 250 kg dopuszczalne obciążenie 450 kg Stoły -250 kg Stół -200 kg Stół Azurion -325 kg | Łóżka szpitalne-225 kg max 360 kg Łóżka szpitalne-200 kg Łóżka sterowane elektronicznie – do 250 kg Łóżka elektryczne Favero, bariatryczne obciążenie do 350 kg Łóżka elektryczne Pardo, udźwig 265 kg Łóżka elektryczne Pardo, udźwig 250 kg, Łóżka elektryczne Evario obciążenie 250 kg |  |  | Wózki XXl inwalidzkie, do transportu w pozycji siedzącej-200 kg Wózki do transportu 250 kg Wózki do transportu 170 kg Wózki do transportu 200 kg | Deska ortopedyczna – 160 kg Nosze podbierakowe -159 kg Nosze płachtowe 150 kg | Podnośnik –150 kg Materace przeciwodleżynowe –230 kg Materace przeciwodleżynowe – 200 Wózko -wanna- 140 kg Wózko -wanna- 170 kg Krzesło bariatryczne -350 kg Mankiety do ciśnieniomierza –47 cm Waga medyczna -250 kg Kolumna endoskopowa z procesorem i monitorem (videogastroskopowa, videokolonoskopowa -150-200 kg Kardiomonitory z oprzyrządowaniem -150-200 kg Bieżnia -250 kg |  |
| Gyncentrum Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8a 41-208 Sosnowiec |  |  |  | STÓŁ OPERACYJNY – 1 szt. Obciążenie 200kg | ŁÓŻKO SZPITALNE – 4 szt. Obciążenie do 225kg |  |  |  |  | WAGA- 1 szt. obciążenie do 200kg WÓZEK DO PRZEWOZU PACENTA- 1 szt. obciążenie do 170kg UNIWERSALNY STÓŁ DO BADAŃ – 1 szt. do 170kg |  |
| Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 83 43-300 Bielsko-Biała |  | obciążenie do 227 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 1 szt. średnica gantry 70 cm, max obciążenie stołu 227 kg Lokalizacja : szpita | 1 szt. średnica gantry 78 cm, max obciążenie stołu 227 kg, Lokalizacja: szpital |  | 2 stoły operacyjne na bloku operacyjnym– maksymalne obciążenie 450 kg, pozostałe stoły operacyjne ( 4 szt. ) – maksymalne obciążenie 300 kg Lokalizacja : szpital | 180 szt. – obciążenie 265 kg 20 szt. – 180 kg ( łóżka typu junior ) 80 szt. – obciążenie 170 kg, 40 szt. – obciążenie 75 kg łóżka drabiniaste 20 szt. łóżka wyposażające OIOM : 227 kg Lokalizacja : szpital | 28 szt. obciążenie 250 kg 2 szt. fotele stomatologiczne: obciążenie 181 kg Lokalizacja : Szpital, Poradnie Specjalistyczne Przyszpitalne |  | Wózki do transportu pacjentów: 100 - 130 kg (w zależności od typu) 34 szt.; nosze - 200 kg 4 szt.; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 250 kg 10 szt.; Lokalizacja : szpital | 1 szt. ambulans typu T – wózek transportowy max obciążenie noszy 270 kg 2 szt. ambulans typu N, max obciążenie noszy 270 kg ( do przewozu noworodków) Lokalizacja : szpital | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem: 150 kg 1 szt; deski ortopedyczne 159 kg 2 szt; materace przeciwodleżynowe 110 kg 6 szt.; wagi: Osobowa 150 - 200 kg, niemowlęca 15-20 kg 93 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia: 22 - 45 cm 40 szt.; |  |
| Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Restrukturyzacji ul. Emila Zegadłowicza 3 41-200 Sosnowiec | 1 szt. Średnica 70 cm, nośność stołu 250 kg | 2 szt. W tym jeden – średnica gantry 70 cm, nośność 227 kg, drugi śr. Gantry 70 cm, nośność 220 kg |  | 2 szt. – nośność 350 kg, 2 szt. – nośność 250 kg, 3 szt. – nośność 220 kg | 140 szt. – nośność 200 kg | 11 szt. w tym: 3 szt. – nośność 220 kg, 2 szt. – nośność 200 kg | 7 szt. | Nosze 2 szt. – nośność 250 kg, |  | Wagi platformowe 2 szt. – nośność 300 kg |  |
| SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno | Rezonans magnetyczny Siemens z wyposażeniem - Magnetom Avanto, średnica otworu gantry 59 cm, max. obciążenie 240 kg. | Tomograf komputerowy Revolution Ascend 64 rzędowy – Ge Healthcare – średnica otworu gantry 75 cm, max. obciążenie 300 kg. |  | Stół operacyjny Maquet Typ:1420.02, waga 180 kg Stół Operacyjny z przetargu dla pacjentów bariatrycznych – nośność 225 kg | Łóżko bariatryczne Matrix B12 z wyposażeniem waga: 350 kg firma: Comamed – 3 Szt. - Łóżko rehabilitacyjne Bariatric Taurus Rehabed - waga: ok.215 kg | Fotel Bariatryczny do poboru krwi o nośności 350 kg – metalowiec - Fotel ginekologiczny – nośność 140 kg (odział) -Fotel ginekologiczny Ml3g – nośność 180 kg (poradnie) | Fotel ginekologiczny Ml3g – maksymalne obciążenie 180kg (fotel posiada regulację elektryczną, elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska fotela, regulacje segmentu pleców fotela wspomagana sprężyną gazową oraz zagłówek z regulacją kąta nachylenia. fotel ginekologiczny posiada pozycje trendelenburga oraz segment siedziska wyposażony w szyny montażowe) (poradnie) | karetka szpitalna - nosze karetki transportowe mają nośność do 250 kg. W ramach umów podwykonawstwa: - transport sanitarny podstawowy bez opieki medycznej / z noszowym / ze średnim personelem medycznym (ratownik lub pielęgniarka) / dzieci w wieku 1 miesiąc- 18 rok życia ze średnim personelem medycznym wynosi do 140 kg przy rozłożonych noszach do 220 kg przy złożonych noszach na platformie. krzesełko kardiologiczne 120 kg przy przewożeniu lub przeniesieniu pacjenta i do 180 kg w karetce. w czasie transportu pacjenta otyłego wysyłane są dwa zespoły w celu przetransportowania pacjenta. - transport sanitarny pacjentów z lekarzem realizowane są transporty pacjentów o wadze do 320 kg (nosze w karetce transportowej mają udźwig 320 kg). |  | Analizator masy składu ciała z wagą-Seca 515 - waga medyczna o nośności 300 Kg. - materac bariatryczny max 250 kg Hyper Foam - krzesło prysznicowe o nośności 350 kg – metalowiec – 2 szt. - siedzisko bariatryczne o nośności 350 kg – metalowiec – 6 szt. - wózek bariatryczny do przewozu pacjentów w pozycji siedzącej – Navailles - fotel minos, maksymalne obciążenie: 350 kg - wózek bariatryczny do transportu pacjenta trendy - nośność do 300 kg |  |
| Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Alfreda Sokołowskiego 2 40-749 Katowice |  | Stół pacjenta – 1szt. - max. obciążenie 277 kg |  | Stoły operacyjne (blok operacyjny)-2 szt.- max obciążenie dynamiczne 275kg, max. obciążenie statyczne 350kg Stół do wykonywania RTG – 1 szt. - do 182 kg bez żadnych ograniczeń, do 227kg bez ruchu Stół do endoskopowy diagnostyczno-zabiegowy – 1 szt. - max. obciążenie 160 kg | 2 szt. - max. waga pacjenta 120kg, 5szt. - max waga pacjenta 215kg+ 65kg wyposażenie, 36szt. - max waga pacjenta 185kg, 10szt. - max waga pacjenta – 200kg, 93 szt. - max waga pacjenta 180kg |  |  | Nosze w sanitarce – 1 szt. - max. obciążenie do 250kg |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej ul. Żywiecka 19 43-365 Wilkowice |  | Tomograf Komputerowy* - 1 szt. (nośność do 205 kg, średnica – 69cm) – Pracownia Tomografii Komputerowej |  | stół - 1 szt. (nośność do 300 kg) – Pracownia RTG | Łóżko szpitalne Famed Nexto - 69 szt. (nośność do 250 kg) – szpital; |  |  |  |  | 1. Podnośnik Molit Mover 205 - 1 szt. (nośność do 205 kg – szpital); 2. Podnośnik Sara 3000 - 1 szt. (nośność do 200 kg - szpital); 3. Podnośnik transportowo-kąpielowy Sunlift - 1 szt. (nośność do 130 kg - szpital); 4. Wózek do przewożenia chorych Mobilo Plus - 1 szt. (nośność do 200 kg – szpital); 5. Wózek prysznicowy transportowo - kąpielowy TR2000 - 1 szt. (nośność do 150 kg – szpital); 6. Wózek transportowy Leon - 2 szt. (nośność do 180kg – szpital); 7. Wózek transportowy Anna - 4 szt. (nośność do 180 kg – szpital); 8. System higieny osobistej PRIMO - 1 szt. (nośność do 150 kg – szpital); 9. Waga łóżkowa WPT/8B - 1 szt. (nośność do 300 kg – szpital) |  |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej Ul. Katowicka 11 41-600 Świętochłowice |  |  |  | Stół operacyjno-zabiegowy FAMED Żywiec SZ-01.0, SZ-01.5 typ (SO10) obciążenie 135 kg | Fotel – łóżko składane HILO ERERTON – standard Kozetki med. standard 120 kg Łóżka transportowe FAMED ŻYWIEC max 130 kg | Fotel ginekologiczny FAMED ŻYWIEC max 175 kg Unit stomatologiczny CHIRANA MEDICAL max 130 kg KAVO ESTETICA E30 – max 130 kg Unit okulistyczny NEW SIMPLEX FRASTEMA Standard max 120 kg |  |  |  | Waga medyczna RADWAG max 300 kg Aparaty do pomiaru RR z mankietami XL Wózek inwalidzki max 120 kg | Aparaty RR z mankietami XL |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu pl. Medyków 1 41-200 Sosnowiec | -Stół przy Rezonansie Magnetycznym Philips MR 5300,maksymalne dopuszczalne obciążenie <250kg, średnica otworu gantry: 70cm -Stół przy Rezonansie środoperacyjnym Magnetom Vida,maksymalne dopuszczalne obciążenie 180 kg, średnica otworu gantry: 70cm | -Stół przy tomografie komputerowym INCISIVE CT - maksymalne obciążenie 205 kg, średnica otworu gantry 72 cm |  | -Stół operacyjny Maquet typ. 1120, maksymalne dopuszczalne obciążenie <135kg -Stół operacyjny Brumaba Genius <250kg -Stół operacyjny Bertchold Operon D-850, maksymalne dopuszczalne obciążenie <227kg -Stół operacyjny Brumaba Genius <250kg | -Łóżko bariatryczne Pardo Inspire 9LI7S, maksymalne dopuszczalne obciążenie <250kg -Lóżka OIOM ArjoHuntleigh AB Enteprise 9000X, maksymalne dopuszczalne obciążenie <185kg | -Fotele do dializ Braun 2F, maksymalne dopuszczalne obciążenie <200kg -Fotel stomatologiczny Diplomat Dental DE 20, maksymalne dopuszczalne obciążenie <200kg |  | -Wózki do transportu pacjentów w pozycji leżącej- bariatryczne Favero Health Projects Sherpa 9BR3500, maksymalne dopuszczalne obciążenie <315kg -3 karetki: nosze udźwig do 180 kg |  | -Stół przy Angiografie Siemens Artis Q ceiling, maksymalne dopuszczalne obciążenie <340kg (200kg masa pacjenta, 100kg sprzęt do resuscytacji, 40kg akcesoria) -Stół przy aparacie RTG Philips Digital Diagnost C90, maksymalne dopuszczalne obciążenie <318kg -Podnośniki pacjenta Ergolet ATLAS 250, maksymalne dopuszczalne obciążenie <250kg -Materace p/odleżynowe Revita ELA, maksymalne dopuszczalne obciążenie <280kg -Wagi elektroniczne Mensor, maksymalne dopuszczalne obciążenie <150kg -Wagi Radwag, maksymalne dopuszczalne obciążenie <300kg -Wagi elektroniczne Charder, maksymalne dopuszczalne obciążenie <200kg -Schodołazy udźwig do 130 kg – 2szt. |  |
| Szpital Wielospecjalistyczny Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach ul. Kościuszki 1 44-100 Gliwice |  |  |  | stoły operacyjne – 2 stoły do 250 kg, 1 stół do 275 kg, 1 stół operacyjny do 220 kg | -łóżka dla pacjentek w Oddziale Położn. –Ginekologicz-nym w ilości 63 szt. – max. obciążenie 250 kg - łóżka porodowe w ilości 5 szt. do 255 kg | -fotele ginekologiczne do 5 szt. do 210 kg - fotele okulistyczne 3 max. 130 kg - fotele laryngologiczne 2 szt. do 180 kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej Istebna 500 43-470 Istebna |  |  |  | 3 szt. Stół rehabilitacyjny max obciążenie dynamiczne 180 kg, statyczne 250 kg; 1 szt. stół rehabilit. Max obc. 225 kg; 1 szt. stół pionizacyjny max obc. 150 kg |  |  |  |  |  | 1 szt. podnośnik transportowo-kąpielowy max obc. 150 kg |  |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Al. Legionów 10, 41-902 Bytom | Rezonans magnetyczny Philips Ingenia 1,5T (do 300 kg) | Tomograf komputerowy Philips Ingenuity Core 128 (do 200 kg) |  | Stół operacyjny SU-05 OPTIMA - 3 szt. (do 220 kg), Stół operacyjny SU-07 FLARE - 1 szt. (do 200 kg) |  |  |  |  |  | wózki transportowe - 5 szt. do 160 kg |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich lokalizacja Ul. Władysława Truchana 7 Chorzów 41-500 | Rezonans: dopuszczalna waga do 250 kg Otwór gantry: 70 cm | Tomograf: dopuszczalna waga do 205 kg, Otwór gantry: 78 cm | PET: dopuszczalna waga 227 kg. Otwór gantry: 78 cm | Stół operacyjny 4 sztuki: obciążenie do 225 kg | 8 sztuki: do 280 kg; 2 sztuki: do 250 kg; |  |  | Karetka typu T |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich Lokalizacja Ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów |  | Tomograf: max. dopuszczalna waga do 306 kg, Otwór gantry: 70 cm |  | Blok Operacyjny - Stół operacyjny 4 sztuki: obciążenie do 360 kg, Izba przyjęć – stół operacyjno- zabiegowy 1 sztuka: obciążenie do 150 kg, Poradnie – stół zabiegowy, rehabilitacyjny 2 sztuki: obciążenie max. do 160 kg, Sala zabiegowa położnicza, 1 szuka: obciążenie do 135 kg max. 200 kg – w zależności od konfiguracji podnóżków | Łóżka 29 sztuk do 260 kg; 66 sztuk do 250 kg; 16 sztuk do 230 kg; 30 sztuk do 215 kg; 43 sztuki do 200 kg; 2 sztuki łóżko porodowe do 250 kg; | Fotele ginekologiczne 2 sztuki: do 180 kg Fotel okulistyczny 1 sztuka: do 160 kg |  |  |  |  |  |
| VITO-MED. Sp. Z o.o. ul. Radiowa 2 44-100 Gliwice |  |  |  |  | 2 szt. max 249,5 kg z wagą Pozostałe łóżka szpitalne o nośności 185 kg. Wózki do transportu chorych – 6 szt. 150 kg |  |  |  |  |  |  |
| Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 40-074 Katowice |  | 1 szt. 307 kg |  | 2 szt. – 450 kg 4 szt. - 250 kg | 167 szt. – 150 kg 62 szt. – 210 kg 11 szt. – 250 kg | Fotele do podawania cytostatyków 31 szt. – 180 kg 12 szt. – 200 kg |  | Wózki do transportu pacjentów 4 szt. – 200 kg 7 szt. – 130 kg 1 szt. – 225 kg |  |  |  |
| Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice | Zakład Diagnostyki Obrazowej: 1 szt. Maksymalne obciążenie – 227 kg, Średnica gantry 70 cm | Zakład Diagnostyki Obrazowej: 1 szt. Maksymalne obciążenie – 227 kg, Średnica gantry 70 cm, Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń: 1 szt. Maksymalne obciążenie – 227 kg, Średnica gantry 78 cm, Kontenerowa Pracownia Tomografii Komputerowej: 1 szt. Maksymalne obciążenie – 205 kg, Średnica gantry 70 cm |  | Zakład Kardiologii Inwazyjnej z Salą Hybrydową: 1 szt. Stół operacyjny - Maksymalne obciążenie - 250 kg Blok Operacyjny Kardiochirurgii: 2 szt. Stół operacyjny- Maksymalne obciążenie - 380 kg Blok Operacyjny Laryngologii: 1 szt. Stół operacyjny - Maksymalne obciążenie - 450 kg Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu: 2 szt. Stół operacyjny - Maksymalne obciążenie - 450 kg Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii: 1 szt. Stół operacyjny - Maksymalne obciążenie - 360 kg | Łóżka intensywnego nadzoru 2 szt. o nośności 260 kg |  |  | Wózki inwalidzkie i transportowe 40 szt. o nośności od 180 kg do 320 kg |  |  |  |
| Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-514 Katowice | Lokalizacja Medyków 14: 1 szt. do 227kg Średnica gantry 70cm | Lokalizacja Medyków 14: 1 szt. do 307kg Średnica gantry 78cm |  | Lokalizacja Medyków 14: - Stoły operacyjne na blokach operacyjnych: 8 szt. do 360kg 1 szt. do 185 kg - Stół do wykonywania badań RTG do 200 kg - Stół do wykonywania endoskopii (ERCP) do 180 kg - Stół do wykonania zabiegów przy użyciu angiografu do 204 kg | Lokalizacja Medyków 14: 3 szt. do 180kg, 17 szt. do 165kg, 54 szt. do 185 kg, 5 szt. do 200kg, 153 szt. do 250kg, 4 szt. do 270 kg. 3 szt. łóżek porodowych do max. 210 kg | Lokalizacja Medyków 14: 4 szt. foteli ginekologi-cznych do 180 kg Fotel do pobierania krwi 200kg |  | Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej do 200 kg Niemagnetyczna leżanka do transportu chorych leżących do 250 kg 2 szt. wózków przewożenia pacjentów na leżąco do 160 kg 6 szt. łóżek transportowych do 200kg 7 szt. podnośników do przenoszenia pacjentów do 227kg. 3 szt. wózków do przewożenia pacjentów na leżąco do 318 kg 3 szt. wózków do przewożenia pacjentów na siedząco do 226 kg |  | Waga do 300 kg Waga najazdowa do 300 kg | Waga do 200 kg |
| SP ZOZ Szpital Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach ul. Bytomska 41 41-400 Mysłowice |  |  |  | 1 szt. -350 kg na Sali operacyjnej dla oddz. Ch. ogólnej; 1 szt. -135 kg na sali operacyjnej dla oddz. Ch. uraz-ortoped.; 1 szt. – 250 kg na Sali operacyjnej dla oddz. Okulistycznego; 1 szt. – 200 kg. w pracowni RTG; 1 szt. - 200 kg w pracowni endoskopowej; 1 szt. 230 kg w pracowni endoskopowej | 46 szt. -250 kg |  |  | 1 szt. Nosze do 180 kg |  | 1 szt. rękaw do pomiaru ciśnienia – 24,40 cm w oddz. Ch. ogólnej ; 6 szt. wózków do przewożenia chorych – 220 kg; 12 szt. wózki inwalidzkie -130 kg; 2 szt. rolki do przekładania pacjent (1 szt. bok I, 1 szt. blok II) |  |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój | RM - 1 szt. nośność stołu max 250kg średnica otworu gantry 70 cm. | TK – 1 szt. nośność stołu max 204kg, średnica otworu gantry 70 cm. |  | Stół operacyjny - 7szt. nośność statyczna max 500kg, nośność dynamiczna max 250kg; Stół operacyjny - 1szt. Nośność statyczna max 380kg. Nośność dynamiczna max 220kg.; Stół operacyjny - 2szt. Nośność statyczna max 350kg. Nośność dynamiczna max 275kg.; Fotel zabiegowy - 1szt. Obciążenie max 180kg. Fotel zabiegowy - 1szt obciążenie max 250kg | 40 szt. Obciążenie max 200kg; 99 szt. Obciążenie max 250kg.; | Fotel ginekolog. 1 szt.; obciążenie max 200kg Fotele do dializ 12szt. Obciążenie max 200kg |  |  |  | Wózek do transportu chorego w pozycji leżącej 18szt. obciążenie max 170kg Wózek do transportu chorego w pozycji leżącej 12szt.obciążenie max 200kg Podnośnik transportowy 1 szt obciążenie max 170kg Mankiet do mierzenia ciśnienia obwód 31-47 cm – 15 szt. |  |
| Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała | 1szt. Rezonans do 227kg, średnica otwory gantry 70cm | 1szt. Tomograf komputerowy do 315kg |  | 2szt. Stół operacyjny do 454kg. 1szt. Stół operacyjny do 400kg 2szt. Stół operacyjny ortopedyczny do 360kg. 1szt. Stół operacyjny na Sali ginekologicznej do 350kg | Łózko bariatryczne z funkcją pomiaru masy pacjenta (udźwig 350kg w tym 285kg pacjent, 65kg wyposażenie) 1szt., łóżko bariatryczne z wagą do 250kg - 3szt. Łóżka porodowe do 230 kg - 5szt., Łóżka OIOMowe do 295kg - 4szt., Łóżka ortopedyczne do 250kg - 30szt., | Fotel ginekologiczny do 250kg - 2szt, Fotel do dializ do 200kg - 12szt, fotel do zabiegów urologicznych do 220kg - 1szt, Fotel laryngologiczny do 200kg - 2szt, fotel do leczenia pacjentów w oddziale oraz poradni hematologicznej do 200 kg - 7szt., Fotel do transportu w pozycji siedzącej do 226kg - 17szt. |  | 1 karetka z noszami o udźwigu do 220 kg |  | Aparat RTG do 300kg - 1szt, Waga krzesełkowa do 250kg - 3szt, Waga platformowa bariatryczna - 300kg - 1szt, Podnośnik jezdny z wagą do 227kg - 1szt, Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej do 318kg - 8szt, |  |
| Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. Szpital Powiatowy ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice |  | 1 szt. obciążenie do 205 kg, średnica otworu gantry 70 cm, obwód 220 cm |  | Stół operacyjny 1 szt. obciążenie do 200 kg | Łóżka szpitalne (obciąż. do 170 kg) 30 szt. -Oddz. Psychiatr. 30 szt. -Oddz. Rehabilit. Ogólnoustrojowej 1 szt. -Oddział Neurolog. 9 szt. -Oddz. Ginekolog.-położniczy | 2 szt. (obciąż. do 100 kg), 1 szt. (obciąż. do 170 kg) |  | Wózki transportowe – 5 szt. (obciążenie do 170 kg) | Ambulans wyposażony w nosze (obciążenie do 150 kg), schodołaz (obciąż. 200 kg) | Narzędzia chirurgiczne, laparaskopowe (obciążenie do 200 kg), Mankiety do mierzenia ciśnienia; wagi: dostępne do 150 kg i 270 kg; łóżko z wagą do 230 kg, urządzenia do przemieszczenia, pielęgnacji 2 szt. (obc. do 175 kg), 1 szt. (do 180 kg) |  |
| Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej Spółka z o.o. Al. Armii Krajowej 180 43-316 Bielsko-Biała | Do 250 kg | Do 227 kg |  | 1 szt. Stół operacyjny bariatryczny | 3 szt. Łóżka bariatryczne |  |  | Nosze do 200 kg |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15 41-800 Zabrze |  | Śr. Gantry 72 cm, obciążenie max. 227 kg |  | stoły do wykonywania RTG - max. obciążenie 200 kg stoły do endoskopii - max. obciążenie 130 kg stoły operacyjne - max. obciążenie 228 kg | łóżka szpitalne, max. obciążenie 200 kg łóżka wyposażające OIOM - max. obciążenie 220 kg | fotele do dializ - max. obciążenie 200 kg |  | wózki do transportu pacjentów max. obciążenie 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) max. obciążenie 250 kg |  | Wagi - max. obciążenie 150 kg podnośniki ułatwiające podnoszenie pacjentów max. obciążenie 228 kg; materace przeciwodleżynowe max. obciążenie 135 kg; wagi max. obciążenie 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia Rozmiary od S do XL |  |
| Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14 42-400 Zawiercie | 1 szt. łóżko udźwig do 200 kg, otwór granty średnica 60 cm | 1 szt. łóżko do 227 kg, otwór gantry średnica 70 cm |  | a) stoły do wykonywania RTG: 1 szt. do 295 kg; b) stoły do endoskopii: 1 szt. do 320 kg; c) stoły operacyjne: 1szt. do 300kg, 4szt. do 225 kg, 5 szt. do 350 kg; d) stół podnoszony elektrycznie do badania pacjenta: 3 szt. do 200 kg. | a) łóżka szpitalne: 166 szt. do 240 kg; b) łóżka porodowe: 3 szt. do 250 kg; c) łóżka wyposażające OIOM: 7 szt. do 240 kg; | a) fotele ginekologiczne 5 szt do 200 kg |  | Nosze: 5 szt. do 250 kg | Ambulanse: 4 szt. – do 3 500 kg | a)wagi: 1 szt od 200 do 300 kg; 1 szt. od 150 do 300 kg; b)Rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa): 20 szt. L- 32cm do 40 cm; c) Wózki inwalidzkie: 3 szt. min. 200 kg; d) Wózki do przewożenia chorych: 12 szt. do 250 kg; e) Stoły rehabilitacyjne: 1 szt. min. 350 kg oraz 1 szt. min. 400 kg; f) Materac do ewakuacji: 10 szt. min. 200 kg; g) Krzesło ewakuacyjne: 15 szt. min. 200 kg; |  |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa | Rezonans Magnetyczny SIGNA Voyager - nośność 250 kg | Tomograf Komputerowy DISCOVERY CT590RT - nośność 227 kg Tomograf Komputerowy AQUILION PRIME SP - nośność 205 kg Tomograf Komputerowy SOMATOM GO TOP - nośność 307 kg |  | Stół operacyjny SU-03 - nośność 350 kg (2szt.) Stół operacyjny SU-05 - nośność 450 kg (4szt.) Stół operacyjny medifa 7000 - nośność 544 kg (2szt.) | Łóżko do intensywnej opieki medycznej z wagą Multicare LE sn:20200262907 nośność - 250 kg (2szt.) Łóżko elektryczne Eleganza - nośność 250 kg (128szt) Łóżko elektryczne SV2 - nośność 250 kg (4szt.) Łóżko do intensywnej opieki medycznej z wagą SICURO TERA - nośność 260 kg (2szt.) Łóżko wielofunkcyjne Image 3B - nośność 320 kg (1szt.) Łóżko porodowe Ave 2 - nośność 255 kg (3szt.) Łóżko szpitalne Evario - nośność 260 kg (10szt.) | Fotel ginekologiczny GOLEM 6ET ESP - nośność 150 kg |  | Karetka Sanitarna Volkswagen T6 nosze - nośność 250kg krzesło kardiologiczne - nośność 250kg wózek - nośność 100kg nosze parciane - nośność 250kg Karetka Sanitarna Fiat Talento nosze - nośność 250kg wózek - nośność 100kg nosze parciane - nośność 250kg Karetka Sanitarna Mercedes Sprinter nosze - nośność 260kg krzesło kardiologiczne - nośność 250kg nosze parciane - nośność 250kg Karetka Sanitarna Volkswagen LT nosze - nośność 250kg wózek - nośność 100kg nosze parciane - nośność 250kg |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny ul. Gliwicka 5 44-180 Toszek |  |  |  |  | 1 szt. do 250 kg |  |  |  |  |  |  |
| Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-102 Gliwice | NMR PRISMA Nośność stołu - 250 kg, Średnica gantry - 60 cm NMR VIDA Nośność stołu -250 kg, Średnica gantry - 70 cm NMR Sola Fit ( 2 szt.) Nośność stołu - 250 kg Średnica gantry - 70 cm | TK EDGE PLUS Nośność stołu - 227 kg, Średnica gantry - 78 cm, TK IQON Nośność stołu - 204 kg Średnica gantry - 70 cm DISCOVERY Nośność stołu - 227 kg, Średnica gantry - 80 cm, SOMATOM GO OPEN PRO Nośność stołu - 307 kg, Średnica gantry - 85 cm, SOMATOM AS OPEN Nośność stołu - 227 kg, Średnica gantry - 80 cm | PET/CT BIOGRAPH mCT Flow40-4R Nośność stołu - 227 kg Średnica gantry - 78 cm PET/CT Biograph Vision 600 Edge Nośność stołu - 227 kg Średnica gantry - 78 cm | 6 szt. OPT VANTO Maksymalna nośność - 350kg | ŁÓŻKA SZPITALNE EVARIO 341 szt. (bez wagi) - nośność 260 kg 26 szt. (z wagą) - nośność 260 kg | FG-07 - max. obciążenie 175 kg Medi-Matic - max. obciążenie 200 kg |  | 1 x samochód, ambulans sanitarny z noszami o nośności 250 kg |  | WAGI: CHARDER MS4940 12 szt. Nośność - 300 kg RADWAG WPT 200 11 szt. Nośność - 200 kg RADWAG WPT 150 32 szt. Nośność - 150 kg PODNOŚNIKI PACJENTA: MAXI MOVE ( 6 szt.) Udźwig - 230 kg MAXI TWIN ( 1 szt.) Udźwig - 182 kg |  |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Sp. z o.o. ul. Lipowa 3 42-600 Tarnowskie Góry |  | Nośność stołu 200 kg Średnica gantry – 70 cm |  |  | Oddział posiada 27 łóżek dedykowanych pacjentom z wagą do 215 kg oraz 3 łóżka do wagi 185 kg |  |  |  |  | Waga do 150 kg – 2 szt Aparat do pomiaru RR długość mankieta do 42 cm –2 szt |  |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy | Do 250 kg | Do 227 kg/średnica 70 |  | Do 200 kg | Do 250 kg | Do 160 kg |  | Do 230 kg | Transportery do 230 kg | Waga medyczna do 300 kg |  |
| Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Śląski w Cieszynie ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn |  | max. obciążenie 205 kg, średnica gantry - 70 cm – 1 szt. max. obciążenie 227 kg, średnica gantry - 70 cm – 1 szt. |  | stoły do wykonywania RTG: max. obciążenie 250 kg – 2 szt. max. obciążenie 200 kg – 1 szt. max. obciążenie 135 kg – 1 szt. Stoły do endoskopii: max. obciążenie 250 kg – 3 szt. Stoły operacyjne: max. obciążenie 360 kg – 4 szt. max. obciążenie 454 kg – 2 szt. Stoły zabiegowe: obciążenie statyczne 350 kg – 3 szt. | Łóżka szpitalne: max. obciążenie 185 kg – 20 szt. max. obciążenie 190 kg – 16 szt. max. obciążenie 205 kg – 22 szt. max. obciążenie 215 kg – 48 szt. max. obciążenie 220 kg – 27 szt. łóżka rehabilitacyjne: max. obciążenie 170 kg – 2 szt. max. obciążenie 190 kg – 16 szt. max. obciążenie 200 kg – 24 szt. max. obciążenie 318 kg – 1 szt. (bariatryczne); OAiIT: max. obciążenie 220 kg – 6 szt. max. obciążenie 227 kg – 6 szt. łóżka ortopedyczne: max. obciążenie 220 kg – 15 szt. łóżka porodowe: max. obciążenie 180 kg – 4 szt. | fotele ginekologiczne: max. obciążenie 170 kg – 1 szt. fotele do dializ: max. obciążenie 200 kg – 2 szt. fotele do zabiegów urologicznych: max. obciążenie 170 kg – 1 szt. fotele laryngologiczne: max. obciążenie 170 kg – 1 szt. |  | wózki do transportu pacjentów: max. obciążenie 318 kg – 38 szt. krzesła transportowe: max. obciążenie 227 kg - 23 szt. nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery): max. obciążenie 250 kg – 4 szt. ambulanse do transportu chorych: max. obciążenie 250 kg – 4 szt. |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami: max. obciążenie 227 kg – 1 szt. max obciążenie 200 kg – 3 szt. max. obciążenie 150 kg – 1 szt. materace przeciwodleżynowe: max. obciążenie 200 kg – 6 szt. wagi: waga najazdowa max. obciążenie 300 kg – 1 szt. waga krzesełkowa max. obciążenie 300 kg – 2 szt. rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa): rozmiar 31-40 cm – 5 szt. rozmiar 46-66 cm – 5 szt. |  |
| SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15 42-200 Częstochowa |  |  |  | S.O. Ginekologii – stół do 120 kg; Blok operacyjny – stoły do 200 kg | ZOL – 60 szt. do 178 kg Oddz. Chir. Ogólnej – 36 szt. do 250 kg; SOR – 9 szt. do 250 kg; Oddz. Chorób Wewn. – 9 szt. do 165 kg Oddz. Neurolog. – 11 szt. do 180 kg | Oddz. Ginekol. – 2 szt. do 150 kg |  | Nosze do 160 kg |  |  |  |
| Szpital Euromedic S.A. ul. Tadeusza Kościuszki 92 B 40-519 Katowice | Obciążenie 200 kg/ średnica: 60 cm / sztuk 1 | Obciążenie 200 kg/ średnica: 69 cm / sztuk 1 |  | stoły do wykonywania RTG Obciążenie 200 kg / sztuk 1; stoły operacyjne obciążenie 200 kg / sztuk 4; | łózka szpitalne Obciążenie do 200 kg / sztuk 47; łóżka wyposażające OIOM Obciążenie 230kg/8 sztuk; łózko szpitalne do 250kg 1szt | fotele okulistyczne obciążenie 180 kg / sztuk 2; | wózki do transportu pacjentów Obciążenie 140 kg / sztuk 10 |  | rękawy do pomiaru ciśnienia : 20-27cm 25-35cm 33-47cm ; Materace przeciwodleżynowe 8szt 160kg ; Podnośnik ułatwiający opiekę do 150kg |  |  |
| Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - S.P.Z.O.Z. ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice |  |  |  | Dwa stoły operacyjne C-MAX Steris – do 500 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza. ul. Szpitalna 1 41-940 Piekary Śląskie |  | Tomograf komputerowy SOMATOM SCOPE POWER 1szt, max udźwig stołu 200 kg, szerokość gantry 70 cm |  | Aparat RTG LUMINOS DRF MAX 1szt, max udźwig stołu 300kg; Kozetka lekarska SR-P 2szt, max udźwig 180kg; Stół operacyjny HYBASE 3000 2szt, max udźwig 250kg; 4szt, max udźwig 185kgStół operacyjny HYBASE 6100 2szt, max udźwig 250kg; | łóżko szpitalne CENTURIS 120szt, max udźwig 220kg Łóżko szpitalne MODENA 20szt, max udźwig 210kg Łóżko szpitalne LEO 8szt, max udźwig 178kg Łózko szpitalne FALCON 4szt, max udźwig 230kg; Łóżko porodowe AVE 3szt, max udźwig 250kg; łóżko szpitalne HR900 11szt, max udźwig 185kg Łóżko szpitalne AVANGARD 1600 5szt, max udźwig 185kg | Fotel ginekologiczny GOLEM 6P 3szt, max udźwig 150kg |  | wózki do transportu pacjentów: Wózek transportowy PROCEDURAL STRETCHER 10szt, max udźwig 317kg, Wózek inwalidzki NEW CLASIC 9szt, max udźwig 120kg;nosze STOLLENWERK max udźwig 220kg, Nosze FERNO max udźwig 200kg, Nosze SPENCER max udźwig 200 |  | Podnośnik elektryczny CARENDO 1szt max. udźwig 227kg; materac przeciwodleżynowy BIOFLOTE 2000 10szt, max udźwig 130kg Materac przeciwodleżynowy CUROCELL CF10 2szt, max udźwig 200kg Materac przeciwodleżynowy AUTOLOGIC 110 4szt, max udźwig 200kg; waga lekarska WPT 100/200OW 7szt, max udźwig 200kg Waga krzesełkowa SECA 959 1szt, max udźwig 300kg; max rękawy do pomiaru ciśnienia wbudowane w kardiomonitor V8, rozmiar 11, obwód 42-54cm |  |
| Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej, ul. Olszówka 102, 43-309 Bielsko-Biała |  |  |  |  | Łóżko (do 280kg) – 1szt | Fotel (do 350kg) – 7szt |  |  |  |  |  |
| Szpital Miejski w Zabrzu ul. Zamkowa 4 41-803 Zabrze |  |  |  | 2szt. do 135kg; 3szt. do 150kg; 1szt. do 200kg; 2szt. do 360kg w kązdej pozycji i max 450kg w pozycji statycznej; 2szt. Famed ok 160kg; 1szt. Maquet ogólny do 151kg; 1szt. Maquet ortopedyczny ok 210kg; 4szt. do 170kg (AOS) | 4szt. do 165kg (ZOL); 55szt. do 170kg; 14szt. do 175kg (ZOL); 7szt. elektryczne do 175kg (ZOL); 3szt. porodowe do 210kg; 2szt. do 230kg; 28szt. do 250kg; 6szt. do 260kg; 1szt. elektryczne do 260kg; | 1szt. fotel ginekologiczny do 135kg; 1szt. Famed FG-06 do 135kg; 1szt.. Famed WF-35 do 170kg; 2szt. do 175kg; |  | 1szt. wózek inwalidzki do 140kg; 1szt. nosze medyczne do 250kg; |  | 11szt. wózek do przewożenia chorych do 250kg (ZOL) 1szt. podnośnik do 130kg; 1szt (ZOL) podnośnik do 150kg; (ZOL) |  |
| Szpital w Knurowie Lokalizacja: ul. Niepodległości 8 44-190 Knurów | Nośność stół do MR – max 200 kg (brak cewki bariatrycznej) | Nośność stołu do TK – max do 205 kg; |  | Nośność stołu do RTG - max do 250 kg; Stół operacyjny – max 180kg Stół/wózek do przewozu pacjenta – max 220kg | Łóżko szpitalne – max 140kg Łóżko OIOM – max 170kg Łóżko rehabilitacyjne – max 140kg | Fotel ginekologiczny – max 150kg |  |  |  | Wózek do transportu pacjenta/inwalidzki – max 130kg Wózek leżący do transportu pacjenta – max 250kg |  |
| Szpital w Knurowie Lokalizacja: ul. Szpitalna 2 44-120 Pyskowice |  |  |  |  | Kozetka do 200kg | Fotel ginekologiczny bariatryczny do 200kg | - | - | - | Waga krzesełkowa do 200 kg Podnośnik do 200 kg |  |
| Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, ul. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice |  |  |  | 3 x Stół porodowy AVE (max. obc. 240 kg), 3 x stół operacyjny MOT601700 (max. obc. 300kg), 1 x stół operacyjny TS 3000 (max. obc. 270 kg) | 20 x Eleganza III (max. obc. 230kg), 76 x Hill Rom 900 (max. obc. 250 kg), 19 x movable semi-flower bed (max. obc. 200kg), 4 x Latera Acute (max.obc. 185 kg), 63 klasik lux (180 kg), 16 comforta 3g mech (mx.obc.225kg). | 3 x gyneco lux (max. obc. 150 kg), 1x fotel ginekologiczny KGY02ES (max. obc. 180kg), 4 x stół terapeutyczny (max. obc. 225kg) |  |  |  |  |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku ul. Energetyków 46 44-200 Rybnik | 225 kg – 1 szt. | 227 kg – 1 szt. 210 kg – 1 szt. |  | 275 kg – 9 szt. 200 kg – 1 szt. 220 kg – 1 szt. 150 kg – 16 szt. | 250 kg – 80 szt. 175 kg – 1 szt. | 175 kg – 5 szt. |  | 300 kg – 5 szt. 230 kg – 2 szt. 130 kg – wózki inwalidzkie | do 240 kg | 500 kg – waga łóżkowa 200 kg – wagi osobowe | analogicznie do sąsiednich kolumn |
| SP ZOZ MSWiA im. sierżanta Grzegorza Załogi w Katowicach ul. Wita Stwosza 39-41 40-042 Katowice | Średnica gantry 70 cm Nośność stołu 204 kg | Średnica gantry 70 cm Nośność stołu 204 kg |  | 454 kg | Łóżka zwykłe 200 kg Łóżka elektryczne 250 kg Łóżka na OIOMie 250 kg | 150 kg |  | 5 pojazdów osobowych do przewozu pacjentów dializ | 5 ambulansów | 4 pojazdy inne |  |
| Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. Szpital Wielospecjalistyczny Ul. Fredry 22 40-662 Katowice |  |  |  | 2 stoły operacyjne, obciąż. Dynamiczne – 275 kg. Dopuszczalne obciążenie w trybie odwróconym – 140 kg | 1 szt. – 240 kg | 2 szt. – 150 kg | 2 szt. – 150 kg | 1 karetka do 130 kg |  |  |  |
| SP ZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu ul. Żeromskiego 7 41-902 Bytom |  |  |  |  | Dopuszczalne obciążenie łóżka 250 kg – 9 szt. Dopuszczalne obciążenie łóżka 260 kg – 5 szt. |  |  |  |  | Wózek do przewożenia chorych – dopuszczalne obciąż. 250 kg – 2 szt. Podnośnik – dopuszczalne obciąż. 205 kg – 1 szt. Wózek inwalidzki – dopuszczalne obciąż. 200 kg – 1 szt. |  |

- Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja

| Nazwa podmiotu leczniczego | Rezonans magnety-czny | Tomografia kompute-rowa | PET | Stoły | Łóżka | Fotele ogółem |  | Transport sanitarny | Ambulanse ratownictwa medycznego | Inne | Sprzęt dla dzieci z otyłością |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | w tym fotele ginekologiczne dla pacjentek z niepełnosprawnością ruchową |  |  |  |  |
| Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej |  |  |  |  | Do 170 kg – 28 szt. |  |  |  |  | Podnośnik do 150 kg – 2 szt. |  |
| Caritas Archidiecezji Katowickiej NZOZ Zakład opiekuńczo-leczniczy |  |  |  |  | Łóżka bariatry-czne 2 szt. 120 cm szer./318 kg |  |  |  |  |  |  |
| Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła |  |  |  |  | 2 szt. max obciążenie 368 kg |  |  |  |  |  |  |
| Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe |  |  |  |  |  |  |  | 2 230 kg | 7 230kg | 10 szt Krzesełka kardiologiczne transportowe 250kg |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Sosnowiec |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 3 sztuki |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Jaworzno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 2 sztuki |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Dąbrowa Górnicza |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Siewierz |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Zawiercie |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Sławków |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Pilica |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu – SPR Będzin |  |  |  |  |  |  |  |  | Nosze elektryczne typu Stryker Power Pro XT/transporter o nośności 318 kg – 1 sztuka |  |  |
| NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Amicus Sp. P. |  |  |  |  | Łóżko szpitalne typ Bariatric 1 szt. Obciążenie robocze bezpieczne 368 kg Maksymalna waga pacjenta 318 kg |  |  |  |  |  |  |
| Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi |  |  |  |  |  | Krzesło bariatryczne – 1 szt. Max 350 kg. |  |  | Nosze transportowe – 1 szt. Max 300 kg. Nosze transportowe – 1 szt. Max 250 kg. | Wózek bariatryczny – 1 szt. Max 250 kg. Waga bariatryczna – 1 szt. Max 300 kg. Kozetka bariatryczna – 1 szt. Max 250 kg |  |
| Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. |  |  |  |  | 1 szt. - max 230 kg |  |  |  |  |  |  |
| Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o. o. | Max obciążenie – 250 kg; średnica otworu gantry – 70 cm |  |  | Max obciążenie – 250 kg; szerokość 50 cm | Max obciążenie – 250 kg; szerokość 90 cm |  |  |  |  |  |  |
| Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze w Zabrzu |  |  |  |  | Taurus I Bariatric, Typ: TR/M/LUX S.N.:0979 Data prod.: 03/15 Max. Waga pacjenta 178 kg |  |  |  |  |  |  |
| Kamiliańskie Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Hutki ul. Jurajska 36, 32-329 Bolesław |  |  |  |  | łóżko rehabilitacyjne 250 kg; łóżka szpitalne do 190 kg |  |  | wózek do transportu pacjentów do 140 kg; wózki do transportu pacjentów 125 kg; |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami z obciążeniem do 150 kg; waga - 200 kg, rękawy do pomiaru ciśnienia do 42 cm - obwód |  |
| BetaMed S.A. Katowice Dot. Lokalizacji: ul. Racławicka 20 a, Chorzów – Medical Active Care |  |  |  |  | 3 szt., Egerton SK005-4, max 250 kg |  |  |  |  | Waga hakowa: - max 200 kg-1 szt., - max 300 kg -1 szt. Waga łóżkowa max 300 kg – 1 szt. |  |
| BetaMed S.A. Katowice Dot. Lokalizacji: ul. Racławicka 20 a, Chorzów – Centrum Medyczne Betamed Fillia nr 11 (AOS) |  |  |  |  |  | 1 szt. fotel do badań i zabiegów ginekologicznych/urologicznych Meden-Inmed WENUS/MARS, max 220 kg |  |  |  | Waga osobowa ze wzrostomierzem max 200 kg – 2 szt. Waga osobowa max 300 kg – 2 szt. |  |
| Epione Sp. z o.o., Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Szopienicka 59 |  |  |  |  | Łóżko bariatryczne (2 szt. o maksymalnym obciążeniu 210kg oraz 260 kg) |  |  |  |  |  |  |
| „MEDICA”Sp.z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 43-400 Cieszyn ul.Mickiewicza 13 |  |  |  |  | 1 szt maksymalne obciążenie do 180 kg |  |  |  |  | 1 szt sprzęt ułatwiający pielęgnację chorych maksymalne obciązenie do 150 kg |  |
| Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna , Poradnia Lekarza Rodzinnego. |  |  |  | 4 szt. max 300 kg |  | 2 szt. max 300 kg |  |  |  | Waga bariatryczna 1 szt. max 300 kg. Waga dla wózków inwal. 1 szt. max 300 kg. Waga kolumnowa 1 szt. max 300 kg. Krzesła bariatryczne 10 szt. max 300 kg. Kozetki elektryczne7 szt. max 300 kg |  |
| SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie |  |  |  |  |  |  |  | Nosze Hydrauliczno-elektryczne -1 szt. nosze bariatryczne przystosowane dla osób otyłych do wagi 300 kg, natomiast maksymalny udźwig to 318 kg Krzesło kardiologiczne płozowe- 1 szt. przeznaczone dla osób o maksymalnym udźwigu 227 kg. | Nosze Hydrauliczno-elektryczne - 4 szt. nosze bariatryczne przystosowane dla osób otyłych do wagi 300 kg, natomiast maksymalny udźwig to 318 kg Krzesło kardiologiczne płozowe- 10 szt. przeznaczone dla osób o maksymalnym udźwigu 227 kg Urządzenie do kompresji klatki piersiowej- LUKAS 18 szt. – nie ma ograniczenia wagowego, natomiast do wysokości mostka 43 cm Urządzenie do kompresji klatki piersiowej SCHILLER- 5 szt. nie ma ograniczenia wagowego, uzależniony jest od obwodu klatki piersiowej. |  |  |
| Ośrodek pod Wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 19 c 44-100 Gliwice |  |  |  |  | 1. Łóżko z elektryczną regulacją, udźwig 250kg |  |  |  |  | 1. Wózek inwalidzki Vermeiren D200-130 kg 2. Wózek inwalidzki Vermeiren Inovyes-135kg 3. Dźwig golidth AKS -250kg 4. Rower rehabilitacyjny stacjonarny PRO-FORM 210CZX-125kg 5. Aparat do drenażu limfatycznego Mark3+ (size free) |  |
| PZOL Sp. z o.o. Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 7 34-312 Międzybrodzie Bialskie |  |  |  |  | 1. Łóżko rehabilitacyjne – max obciążenie 178kg – szt.25 2.Łóżko rehabilitacyjne – max obciążenie 165kg – szt.12 3.Łóżko szpitalne – max obciążenie 230kg – szt. 15 |  |  |  |  | 1.Podnośnik przywannowy szt. 3, max obciążenie do130kg 2.Podnośnik kąpielowo-transportowy- szt.2, max obc. do 150kg 3. Wózek do kąpieli - szt.5 max obc. do 150kg 4.Wózek transportowo- kąpielowy.-2 szt. – max obc. do 180kg 5. Materace p.odleżeniowe – 26 szt. – max obciążenie 120 kg 6. Waga osobowa – max obciążenie- 200kg -41 szt. 7. Waga osobowa – max obciążenie 150kg – 1 szt. 8. Waga osobowa – max obciążenie 100kg – 1 szt. |  |
| HOLSAMED Sp. z o.o ul. Kotlarza 6 40-139 KATOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DENSYTOMETR – 1 szt. obciążenie 140 kg APARAT RTG- 1 szt. obciążenie 150 kg APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI- 1 szt. WAGA – 1 szt. obciążenie do 270kg STÓŁ DO MASAŻU REHABILITACYJNEGO- 3 szt. obciążenie do 200 kg |  |
| HOLSAMED Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 229 40-600 KATOWICE |  |  |  |  |  | FOTEL LARYNGOLOGICZNY -1 szt. obciążenie do 150kg FOTEL GINEKOLOGICZNY–2 szt. obciążenie 175kg |  |  |  | WAGA – 1 szt. obciążenie do 270kg STÓŁ DO MASAŻU REHABILITACYJNEGO- 3 szt. obciążenie do 200 kg |  |
| Gyncentrum Sp. z o.o. ul. Żelazna 1 40-851 KATOWICE |  |  |  | STÓŁ OPERACYJNY 1 szt. obciążenie do 350 kg |  | FOTEL GINEKOLOGICZNY – 4 szt . obciążenie do 175 kg |  |  |  | WAGA- 1 szt. obciążenie do 200 kg |  |
| Gyncentrum Sp. z o.o ul. I. Kozielewskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA |  |  |  |  |  | FOTEL GINEKOLOGICZNY- 2 szt. obciążenie do 175 kg |  |  |  |  |  |
| Gyncentrum Sp. z o.o ul. Komorowicka 140 43-300 BIELSKO-BIAŁA |  |  |  |  |  | FOTEL GINEKOLOGICZNY – 3 szt. obciążenie do 175 kg |  |  |  | WAGA – 1 szt. obciążenie do 200 kg |  |
| Bielskie Pogotowie Ratunkowe (ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała) |  |  |  |  |  |  |  | 4 nosze bariatryczne Stryker Power Load Power PRO XT 4 szt. Maksymalne obciążenie 318 kg | 10 noszy bariatrycznych: Nosze IESY WSX – AD- A - 3 szt. Dopuszczalne maksymalne obciążenie 300 kg Stryker Power Load Power PRO XT 7 szt. Maksymalne obciążenie 318 kg |  |  |
| Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach |  |  |  |  |  |  |  | Ambulans sanitarny – nosze bariatryczne Medirol Vivera – maks. obciążenie 320 kg; miejsce stacjonowania Katowice | Ambulans sanitarny – nosze elektryczne Ferno Viper – maks. obciążenie 320 kg; miejsca stacjonowania: Knurów, Rybnik, Tworóg |  |  |
| Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia” ul. Św. Huberta 60, 44-105 Gliwice |  |  |  |  | 10 łóżek (max. obciążenie statyczne 120 kg) |  |  |  |  |  |  |
| Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. AOS ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice |  |  |  |  |  | Fotel okulistyczny i laryngologiczny 2 szt. – obciąż. 150 kg | Fotel ginekolog. 1 szt. – obciąż. 170 kg |  |  |  |  |
| Szpital Powiatowy w Zawierciu AOS ul. Miodowa 14 42-400 Zawiercie |  |  |  | stół podnoszony elektrycznie do badania pacjenta: 4 szt. do 200 kg. |  | a)Fotele ginekologiczne: 2 szt. do 200 kg; b)fotele do zabiegów urolog.: 1 szt. do 200 kg. c) fotele okulistyczne: 5 szt. do 150 kg; d) fotele laryngologiczne: 1 szt. do 150 kg |  |  |  | Waga: 1 szt. do 300 kg |  |
| Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki "Medico" NZOZ SP. Z o.o. ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II ul. Promienna 4 44-240 Żory |  |  |  |  | 31 szt. do 135 kg |  |  |  |  | Podnośnik wannowy 2 szt. do 200 kg |  |
| Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "MOJA PRZYCHODNIA" ul. PCK 1 40-057 Katowice |  |  |  | RTG – 1 szt. 350 kg; RTG – 1 szt. 200 kg; operacyjny – 1 szt. 170 kg; – 2 szt. 140 kg; – 1 szt. 130 kg; Kostny – 1 szt. Rehabilitac.– 2 szt. (brak danych) – 1 szt. 150 kg; – 1 szt. 200 kg; | Szpitalne – 4 szt. 165 kg; 6 szt. 170 kg; | Ginekolog. – 1 szt. 135 kg; – 1 szt. 175 kg; Urologiczny – 1 szt. 160 kg; Laryngolog. – 1 szt. 140 kg; Stomatolog. – 2 szt. 140 kg; Inne – 8 szt. brak danych; |  | Wózek do transportu – 1 szt. 225 kg; – 1 szt. 135 kg; – 1 szt. 120 kg; – 2 szt. brak danych Nosze – 1 szt. 170 kg; |  | Wagi – 12 szt. 150 kg; – 2 szt. 200 kg; – 1 szt. 140 kg; Rękaw do pomiaru ciśnienia – 17 szt. obw. 50 cm, 1 szt. 75 cm |  |
| Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach |  |  |  |  | 8 szt. o nośności 178 kg, 62 szt. o nośności 170 kg, 31 szt. o nośności 160 kg |  |  |  |  | Podnośnik transportowy – 7 szt. o nośności 150 kg |  |
| Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Bonifraterski Ośrodek Zdrowia, ul. W. Wróblewskiego 48, 40-211 Katowice |  |  |  | 1x leżanka zabiegowa elektryczna (max. obc. 180kg), 1 x stół zabiegowy SU-03 (max. obc. 350 kg), 1 x stół do masażu M-S3 FO (max. obc. 225kg), 1 stół zabiegowy 2 sekcyjny Ensignia (max. obc. 260 kg) |  | 1 x fotel Gyneco Lux (max.obc. 150 kg) |  |  |  |  |  |
| Centrum Medyczne Elvita (Grupa PZU Zdrowie) Gwarków 1, 43-600 Jaworzno |  |  |  | 1 szt stół/kozetka do endoskopii 150 kg 2 szt stół/kozetka chirurgiczna 150 kg 1 szt stół/fotel chirurgiczny 150 kg 1 szt RTG 300 kg na środku stołu | 1 szt łóżko 200 kg | 2 szt Fotel ginekologiczny 150 kg |  | 2 szt Wózki inwalidzkie 120 kg |  |  |  |