OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk osuszaczy powietrza, które znajdują zastosowanie do osuszania pomieszczeń, w tym znajdujących się po zalaniu wodą 
(np. powódź). Pełni także funkcję zabezpieczającą przed wystąpieniem grzybów i pleśni.

Powyższe urządzenie powinno spełniać następujące kryteria:

- wydajność osuszania co najmniej 50 l/24 h,

- minimalna powierzchnia osuszania – 100 m3,

- minimalny przepływ powietrza – 150 m3/h,

- minimalna pojemność zbiornika – 5 litrów,

- waga urządzenia nie większa niż – 40 kg,

- wyposażony w uchwyt i kółka służące do transportowania urządzenia.

Ponadto do urządzenia powinna zostać załączona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna 
(co najmniej 12 miesięcy) oraz certyfikat bezpieczeństwa.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Bogdan Mazur

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego