Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

KOMUNIKAT z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę produkowaną przez Gminę Lipinki na terenie miejscowości Rozdziele

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody, pobranych w dniu 17.02.2026 r., i 21.02.2026 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę produkowaną przez Gminę Lipinki na terenie miejscowości Rozdziele stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), z uwagi na zawyżone wartości stężenia fluorków boru, sodu oraz mętności. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny w dniu 25.02.2026 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z ww. wodociągu.

Producent wody jest zobowiązany do przywrócenia jakości wody spełniającej wymagania wskazane w ww. rozporządzeniu.

Powyższa informacja obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu.

Jadwiga Wójtowicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach

/dokument podpisany elektronicznie/