## Pakiet A
Pakiet A
PSSE-AT-262/3/2021 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wzorzec konduktometryczny CPA Chem 10 µS/cm | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2021 r. | 6 miesięcy
2. | Wzorzec konduktometryczny CPA Chem 147 µS/cm | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 6 miesięcy
3. | Wzorzec konduktometryczny CPA Chem 718 µS/cm | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 6 miesięcy
4. | Wzorzec konduktometryczny SCP Science 146,9 µS/cm | 500 ml | 2 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 6 miesięcy
5. | Wzorzec konduktometryczny SCP Science 700 µS/cm | 500 ml | 2 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 6 miesięcy
6. | Wzorzec mętności wody 1 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 12 miesięcy
7. | Wzorzec mętności wody 10 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 12 miesięcy
8. | Wzorzec pH 4,01 LabStand | 500 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 6 miesięcy
9. | Wzorzec zawartości azotanów Noȝ 1 g/dm3 AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 24 miesięcy
10. | Wzorzec zawartości chlorków Cl¯ 1 g/dm3 AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 24 miesięcy
11. | Wzorzec zawartości siarczanów SO₄ 1 g/dm3 AccuStandard | 100 ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 24 miesięcy
12. | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza Turb 550 i Turb 550 IR: 0,02; 10; 1000 NTU | komplet | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2021 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM