## Pakiet A
Pakiet A
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Dostarczyć świadectwa jakości/ certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg PN-EN ISO 17034) oraz karty charakterystyk- bez pozycji 5,18.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | dostawa: maj 2023 r. | 6 miesięcy
2. | Wzorzec konduktometryczny 146,9µS/cm SCP Science | 500 ml | 2 |  | dostawa: 1 sztuka- luty 2023 r. 1 sztuka- maj 2023 r. | 6 miesięcy
3. | Wzorzec konduktometryczny 700µS/cm SCP Science | 500 ml | 2 |  | dostawa: 1 sztuka- luty 2023 r. 1 sztuka- maj 2023 r. | 6 miesięcy
4. | Wzorzec konduktometryczny 718µS/cm CPA Chem | 500 ml | 1 |  | dostawa: marzec 2023 r. | 6 miesięcy
5. | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza Turb 550 IR: 0,02; 10; 1000 NTU | komplet | 1 |  | dokument jakości dostawa: czerwiec 2023 r. | 12 miesięcy
6. | Wzorzec mętności 200 NTU CPA Chem | 500 ml | 1 |  | dostawa: czerwiec 2023 r. | 12 miesięcy
7. | Wzorzec mętności 1 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | dostawa: marzec 2023 r. | 12 miesięcy
8. | Wzorzec mętności 10 NTU Sigma Aldrich | 500 ml | 1 |  | dostawa: marzec 2023 r. | 12 miesięcy
9. | Wzorzec pH 4,01 CPA Chem | 500 ml | 2 |  | dostawa: 1 sztuka- luty 2023 r. 1 sztuka- czerwiec 2023 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec pH 7,41 CPA Chem | 500 ml | 2 |  | dostawa: 1 sztuka- luty 2023 r. 1 sztuka- czerwiec 2023 r. | 6 miesięcy
11. | Wzorzec pH 2,00 SCP Science | 500 ml | 2 |  | dostawa: 1 sztuka- luty 2023 r. 1 sztuka- lipiec 2023 r. | 6 miesięcy
12. | Wzorzec azotynów NO2 1000mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | dostawa: marzec 2023 r. | 24 miesiące
13. | Wzorzec siarczanów SO4 1000mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | dostawa: luty 2023 r. | 24 miesiące
14. | Wzorzec cyjanków CN- 1000mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | dostawa: czerwiec 2023 r. | 24 miesiące
15. | Wzorzec boru B- 1000 mg/l AccuStandard | 100 ml | 1 |  | dostawa: maj 2023 r. | 24 miesiące
16. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | 10 ml | 2 |  | dostawa: luty 2023 r. | 12 miesięcy
17. | Wzorzec Rezorcyny 100 mg AccuStandard | 100 mg | 1 |  | dostawa: kwiecień 2023 r. | 24 miesiące
18. | Standard chloru 1mg/l Cl2 (dla testów Nanocolor) | op. | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: maj 2023 r. | 12 miesięcy
19. | 1,2 Dichloroetan- wzorzec do GC (SigmaAldrich 02562) | 5 ml | 1 |  | dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
20. | Tetrachloroeten- standard do GC (CPA Chem SB.317.5000) | 5 ml | 1 |  | dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
21. | Trichloroeten- standard do GC (CPA Chem SB.322.1000) | 1 ml | 1 |  | dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
22. | Dibromochlorometan- standard do GC (CPA Chem SB.145.500) | 500 mg | 1 |  | dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
23. | Bromodichlorometan- standard do GC (CPA Chem SB.94.1000) | 1 ml | 1 |  | dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
24. | Trichlorometan - wzorzec do GC (CPA Chem SB.112.5000) | 5 ml | 1 |  | dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
25. | Mix estrów kwasów tłuszczowych (SUPELCO 07256) | 100 mg | 1 |  | dostawa: marzec 2023 r. | 2 lata
26. | Cynk (zn) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 220085087) | 250 ml | 1 |  | dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
27. | Nikiel (Ni) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż CPAChem nr serii 840754) | 250 ml | 1 |  | dostawa: maj 2023 r. | 2 lata
28. | Sód (Na) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 220035115) | 250 ml | 1 |  | dostawa: maj 2023 r. | 2 lata
29. | Selen (Se) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż AccuStandard nr serii 221035157) | 250 ml | 1 |  | dostawa: maj 2023 r. | 2 lata
30. | Kadm (Cd) wzorzec do ASA 1000 mg/l (inny niż CPA Chem nr serii 858048) | 250 ml | 1 |  | dostawa: lipiec 2023 r. | 2 lata
31. | Certyfikowany materiał odniesienia do analiz metali w wodzie (CRM TMDA lub inny) o zawartości metali: Mn od 0,015 mg/l do 0,8 mg/l Zn od 0,1 mg/l do 1,0 mg/l Cu od 0,1 mg/l do 1,2 mg/ Ni od 0,1 mg/l do 0,8 mg/l Pb od 0,2 mg/l do 1,6 mg/l Cd od 0,02 mg/l do 0,15 mg/l Cr od 0,1 mg/l do 1,2 mg/l | 500 ml (2x250 ml) | 1 |  | dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
32. | Roztwór buforowy pH 4,01 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1 op.- 1litr | 3 |  | dostawa: maj 2023 r. | 12 miesięcy
33. | Roztwór buforowy pH 9,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.-1litr | 3 |  | dostawa: maj 2023 r. | 12 miesięcy
34. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1op.- 1 litr | 5 |  | dostawa: maj 2023 r. | 12 miesięcy
35. | Wzorzec jonów No2¯ stężenie 1000mg/l | 250 ml | 1 |  | dostawa: maj 2023 r. | 2 lata
36. | Wzorzec jonów No3¯ stężenie 1000mg/l | 250 ml | 1 |  | dostawa: maj 2023 r. | 2 lata
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | 1,10-fenantroliny chlorowodorek 1 hydrat cz.d.a. Chempur | 10 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2023 r. | 36 miesięcy
2. | Tri- sodu cytrynian 2 hydrat cz. d. a | 1 kg | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 1 sztuka luty 2023 r. 1 sztuka maj 2023 r. | 36 miesięcy
3. | Sodu wodorotlenek cz. d. a. | 1 kg | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: czerwiec 2023 r. | 24 miesiące
4. | Kwas azotowy 65 % spektralnie czysty | 1 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: maj 2023 r. | 24 miesiące
5. | Kwas solny roztwór 35-38 % cz.d.a. | 1 l | 9 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 3 sztuki- luty 2023 r. 3 sztuki- maj 2023 r. 3 sztuki- lipiec 2023 r. | 24 miesiące
6. | Kwas siarkowy VI min. 95 % cz.d.a. | 1 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: marzec 2023 r. | 24 miesiące
7. | Kwas solny roztwór 30 % Suprapur 1.00318.1000 MERCK | 1 l | 6 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 2 sztuki luty 2023 r. 2 sztuki maj 2023 r. 2 sztuki lipiec 2023 r. | 24 miesiące
8. | Alkohol etylowy 96% cz.d.a | 1 l | 5 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 1 sztuka luty 2023 r. 2 sztuki maj 2023 r. 2 sztuki lipiec 2023 r. | 24 miesiące
9. | Baru chlorek x 2 H2O cz.d.a POCH | 500 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki lipiec 2023 r. | 24 miesiące
10. | Amoniak r-r 25% cz.d.a. | 1 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki lipiec 2023 r. | 24 miesiące
11. | Di- sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l | 1 l | 6 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 1 sztuka luty 2023 r. 3 sztuki maj 2023 r. 2 sztuki lipiec 2023 r. | 12 miesięcy
12. | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a. | 100 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: kwiecień 2023 r. | 36 miesięcy
13. | Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a. | 250 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki czerwiec 2023 r. | 36 miesięcy
14. | Sodu octan bezwodny cz.d.a. EUROCHEM | 1 kg | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: maj 2023 r. | 24 miesiące
15. | Test NANOCOLOR na chlor, zakres stężeń 0,02-10,0 mg/l Cl2 | op. | 3 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: kwiecień 2023 r. | 24 miesiące
16. | Srebra azotan r-r mianowany 0,02 mol/l | 1 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: kwiecień 2023 r. | 24 miesiące
17. | Potasu nadmanganian ≥99%, p.a., ACS, max. 0,000005% Hg | 100 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: lipiec 2023 r. | 36 miesięcy
18. | Test NANOCOLOR cyjanki metoda 1-30, zakres stężeń 0,001-0,50 mg/l CN- , 250 oznaczeń, długość fali 585 nm, kuweta 50 mm | op. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: lipiec 2023 r. | 12 miesięcy
19. | Kwas karminowy cz.d.a. | 5 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: maj 2023 r. | 36 miesięcy
20. | Kwas azotowy 65 % cz.d.a. | 1 l | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: 1 sztuka kwiecień 2023 r. 1 sztuka maj 2023 r. | 3 lata
21. | Dichloroizocyjanuran sodu dihydrat ≥98,0% | 50 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: maj 2023 r. | 36 miesięcy
22. | Sulfanilamid 99+% | 100 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: lipiec 2023 r. | 24 miesiące
23. | Potasu chromian cz.d.a. | 50 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: czerwiec 2023 r. | 24 miesiące
24. | Potasu wodorotlenek cz.d.a. | 250 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: maj 2023 r. | 24 miesiące
25. | Odczynnik Nesslera cz.d.a. | 50 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystki dostawa: kwiecień 2023 r. | 12 miesięcy
26. | Brom 99,6% do analizy ACROS ORGANICS Nr Cas 7726-95-6 | 25 ml | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2023 r. | 3 lata
27. | Skrobia rozpuszczalna czda | 50 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2023 r. | 4 lata
28. | Kwas solny 36 % Suprapur MERCK | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2023 r. | 4 lata
29. | Kwas solny 0,1 mol/l cz.d.a. | 1 l | 3 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: maj 2023 r. | 2 lata
30. | Sodu wodorotlenek granulki cz. d. a. | 500 g | 2 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 4 lata
31. | Kwas siarkowy 95 % cz.d.a. | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 3 lata
32. | Fenol puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph.Eur., 99,0-100,5%Sigma-Aldrich CAS: 108-95-2 | 100 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: kwiecień 2023 r. | 3 lata
33. | Kwas octowy 99,5 % czda | 1 l | 3 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 4 lata
34. | Amoniak r-r 25 % cz.d.a. Avantor lub Eurochem | 1 l | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 4 lata
35. | Cynku octan 2 hydrat ACROS Organics | 500 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 4 lata
36. | di- Sodu wersenian 2 hydrat cz.d.a. | 500 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 4 lata
37. | Kadmu siarczan hydrat cz.d.a. | 100 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 4 lata
38. | Sodu węglan 10 hydrat cz.d.a. | 1 kg | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 4 lata
39. | Tabletki Kjeldahla bez dodatku Se i Hg, MERCK nr. Kat. 115348 | 250 tab. | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 5 lat
40. | Parafina dla przemysłu farmacutycznego granulat | 500 g | 1 |  | świadectwo kontroli jakości, karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 5 lat
41. | Kwas azotowy 65 % Suprapur MERCK 1.00441.1000 | 1 l | 2 |  | świadectwa jakosci, certyfikaty, karty chrakterystyk dostawa: marzec 2023 r. | 2 lata
42. | Chlorek cezowy 99,995 Suprapur MERCK 1.02039.0050 | 50 g | 1 |  | świadectwa jakosci, certyfikaty, karty chrakterystyk dostawa: maj 2023 r. | 2 lata
43. | Pentan do GC o wysokiej czystości≥ 99,0 % trihalometany < 1ppb(J.T.Baker 9333.1000 lub Supelco 1.07288.1000 lub Honeywell 76868-1l) | 1 l | 2 |  | świadectwa jakosci, certyfikaty, karty chrakterystyk dostawa: maj 2023 r. | 2 lata
44. | Rezazuryna | 1 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: czerwiec 2023 r. | 2 lata
45. | Arabinoza | 5 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
46. | Ramnoza | 10 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: kwiecień 2023 r. | 2 lata
47. | DL- Lizyny chlorowodorek cz. | 25 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: marzec 2023 r. | 2 lata
48. | Parafina ciekła | 1 l | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: lipiec 2023 r. | 2 lata
49. | Tri- sodu cytrynian 2 hydrat cz. d. a | 500 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: czerwiec 2023 r. | 2 lata
50. | Alkohol etylowy 96% cz.d.a | 500 ml | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: czerwiec 2023 r. | 2 lata
51. | Chlorek sodu cz.d.a. | 1 kg | 2 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: marzec 2023 r. | 2 lata
52. | Jod krystaliczny cz.d.a. | 100 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: lipiec 2023 r. | 2 lata
53. | Jodek potasu cz.d.a. | 250 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: lipiec 2023 r. | 2 lata
54. | Kwas solny roztwór mianowany 1 mol/l | 1 l | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: maj 2023 r. | 2 lata
55. | Sól disodowa fosforan 1- naftylu, bezwodny | 1 g | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: lipiec 2023 r. | 2 lata
56. | Jod roztwór mianowany 0,05 mol/l | 500 ml | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
57. | Denaturat | 500 ml | 45 |  | świadectwo jakości, certyfikaty, karty charakterystyki aktualne w j. polskim dostawa: luty 2023 r. | 2 lata
58. | Odczynnik Kovacsa | op (100 ml) | 1 |  | karta chrakterystyki dostawa: luty 2023 r. | 1 rok
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Środki dezynfekcyjne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | MEDI SPRAY NEUTRAL spray do mycia i dezynfekcji powierzchni nienwazyjnych wyrobów medycznych, zapach neutralny | 5 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charaterystyki dostawa: luty 2023 r. | 36 miesięcy
2. | AHD 1000 do dezynfekcji rąk i skóry | 1 l | 3 |  | dokument jakości, aktualna karta charaterystyki dostawa: luty 2023 r. | 18 miesięcy
3. | INCIDIN TM PLUS ECOLAB preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego | 6 l | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charaterystyki dostawa: luty 2023 r. | 36 miesięcy
4. | Taski Sprint Degerm | kanister 5 l | 3 |  | świadectwo jakości, karta charakterystyki dostawa: luty 2023 r. | 12 miesięcy
5. | Medi- Line Velodes Soft płyn do odkażania i dezynfekcji rąk | 1 l | 10 |  | karta charakterystyki dostawa: marzec 2023 r. | 12 miesięcy
6. | Velox Top Af płyn do dezynfekcji powierzchni | 5 l | 5 |  | karta charakterystyki dostawa: marzec 203 r. | 12 miesięcy
7. | AHD 1000 do dezynfekcji rąk i skóry | kanister 5 l | 2 |  | karta charakterystyki dostawa: maj 2023 r. | 12 miesięcy
8. | Ecolab Incidin Pro- preparat myjący do dużych powierzchni | op 2 l | 1 |  | karta charakterystyki dostawa: maj 2023 r. | 12 miesięcy
9. | Denaturat biały bezzapachowy moc 96,0-100,0 % | kanister 5 l | 1 |  | karta charakterystyki dostawa: kwiecień 203 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Termometr elektronicznyDIGITALES Thermometer TFA Dostmann GmbH & Co.KG ZUM Ottenberg 12, D-97877 Wertheim | szt. | 2 |  | dostawa: luty 2023 r.
| Wzorcowanie w/w termometrów – w zakresie sondy OUT – w temperaturach: 3,0 °C, 5,0 °C, 8,0 °C przez Laboratorium akredytowane z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż 0,2 °C. | szt. | 2 |  | dostawa: luty 2023 r.
2. | Końcówki do pipety HTL wielomiarowej 20 – 200 µl, jałowe, bez filtrów, ta sama seria, | op. (10 x 96 szt.) | 1 |  | certyfikat dostawa: maj 2023 r. | 24 miesiące
3. | Końcówki do pipety EPENDORF 10 000 µl, jałowe, bez filtrów, ta sama seria | op. ( 5 x 24 szt. ) | 3 |  | certyfikat dostawa: czerwiec 2023 r. | 24 miesiące
4. | Zestaw MICROFIL leje jednorazowego użycia poj. 250 ml podziałka co 50 ml nakładane na 3-stanowiskowy zestaw filtracyjny MILLIPORE + Filtry membranowe czarne kratkowane w taśmie (EZ-PAK) z kratką, o śr. 47 mm, wielkość średnicy porów 0,45 µm, jałowe, wszystkie z jednej serii | op. 150 szt. | 6 |  | certyfikat dostawa: maj 2023 r. | 24 miesiące
5. | Filtry membranowe Millipore, białe, pojedynczo pakowane, nie na taśmie, jałowe, śr. 47 mm, średnica porów 0,45 µm, celuloza, jałowe, wszystkie tej samej serii | op. ( 4 x 150 szt. ) | 2 |  | certyfikat dostawa: marzec 2023 r. | 24 miesiące
6. | Leje plastikowe SARTORIUS do filtracji wody o poj. 250 ml z podziałką co 50 ml, każdy pakowany oddzielnie, jałowe, wszystkie z jednej serii | op. 12 szt. | 4 |  | certyfikat dostawa: maj 2023 r. | 24 miesiące
7. | Fluorkowa elektroda jonoselektywna | szt. | 1 |  | świadectwo sprawdzenia dostawa: luty 2023 r.
8. | Chlorosrebrowa elektroda odniesienia z poj. płaszczem SJR | szt. | 1 |  | świadectwo sprawdzenia dostawa: luty 2023 r.
9. | Zespolona elektroda pH typ EPS-1 Elmetron + wzorcowanie w temp. 250C w akredytowanym laboratorium LabStand z niepewnością pomiaru dla CMC nie większą niż: -nachylenie charakteryst. 5m V - sprawność elektrody 1% - pkt zerowy 0,3 | szt. | 1 |  | dostawa: luty 2023 r.
10. | Butelki POLYLAB do poboru próbek wody z PP 500 ml z szeroką szyjką, okrągłe, mleczno-przezroczyste, sztywne, odporne na zgniatanie i pęknięcia, zakrętka niska z PP, krótki gwint, wbudowana uszczelka-pierścień, autoklawowalne w 1210C, wys.~160 mm, średn szyi ~ 45 mm, | szt. | 60 |  | świadectwo jakości dostawa: marzec 2023 r.
11. | Pojemnik 2 litry na odpady medyczne z PP do utylizacji, odporne, z otworem wrzutowym śr. 75 mm, czerwone, z naklejką do opisu | szt. | 110 |  | dostawa: marzec 2023 r.
12. | Nabój do palnika POWERJET 2- 6 x CV 360 (butan) | op. 6 szt. | 6 |  | dostawa: 3 op- kwiecień 2023 r. 3 op- czerwiec 2023 r.
13. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, czarne, rozmiar S | op. 200 szt. | 8 |  | dostawa: 4 op- luty 2023 r. 4 op- maj 2023 r.
14. | Pojemniki na odpady medyczne, zamykane, szczelne, czerwone, 1l, z naklejką do opisu,odpowiednio oznakowany zewnętrznie, że materiał jest zakaźny. Produkt wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne. | szt. | 30 |  | dostawa: marzec 2023 r.
15. | Końcówki OMNITIP do pipet automatycznych o poj. 200µl , żółte | 1op.- 1000 szt. | 5 |  | dostawa: marzec 2023 r.
16. | Końcówki OMNITIP do pipet automatycznych o poj.100 - 1000 μl , niebieskie | op. – 250 szt. | 5 |  | dostawa: marzec 2023 r.
17. | Ezy mikrobiologiczne, plastikowe z zakończeniem okrągłym (10 µl) i prostym, sterylne | 1op. (5szt.) | 20 op. |  | dostawa: luty 2023 r.
18. | Wymazówka z wacikiem, jałowa (bez podłoża, bez probówki) | 1op. (100szt.) | 10 op. |  | dostawa: luty 2023 r.
19. | Rękawice lateksowe, niesterylne, oburęczne „M”, bez talku | op.-100 szt. | 10 op. |  | dostawa: luty 2023 r.
20. | Filtr do redestylarki typ HLP UV 5 ( do stacji demineralizacji wody Hydrolab) wkład jonowymienny H2 | Szt. | 2 |  | dostawa: lipiec 2023 r.
21. | Filtr do redestylarki typ HLP UV 5 ( do stacji demineralizacji wody Hydrolab) wkład jonowymienny H1 | Szt. | 2 |  | dostawa: lipiec 2023 r.
22. | Filtr sznurkowy (prefiltr osadowy) wkład 5µm | Szt. | 6 |  | dostawa: lipiec 2023 r.
23. | Folia aluminiowa z Kęt, super mocna, dł. 150cm, szer.450mm, gr. 0,020mm | szt | 2 |  | dostawa: lipiec 2023 r.
24. | Patyczki bambusowe (szaszłykowe) 3.0x250mm | 1op. 1000sztuk | 5 |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
25. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem, średnica włosia ok. 30mm, długość włosia ok. 130mm,długość całkowita ok.270mm | szt | 3 |  | dostawa: lipiec 2023 r.
26. | Szczotka do czyszczenia probówek, butelek i pipet, z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem, średnica włosia ok. 50mm, długość włosia ok. 90mm,długość całkowita ok.350mm | szt | 3 |  | dostawa: lipiec 2023 r.
27. | Palnik przenośny, ręczny Dragon 100 -lampa, z zapłonem elektronicznym | Szt. | 1 |  | dostawa: luty 2023 r.
28. | Pojemnik 300ml z butanem-zasobnik do palnika Dragon | Szt. | 10 |  | dostawa: luty 2023 r.
29. | Płytki Petriego z polistyrenu, dwukomorowe, średnica 90mm, sterylne | 1 opakowanie-600sztuk | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w j. polskim dostawa: maj 2023 r.
30. | Próżniowy i sterylny system do filtracji z membraną z CN, wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 50mm, pojemność lejka 150ml, objętość butelki 150ml | 1opakowanie-12sztuk | 3 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w j. polskim dostawa: luty 2023 r.
31. | Końcówki sterylne do pipet automatycznych TipBox – BIO-CERT, pojemność od 2-200µl | Zestaw – 5 x 96 szt | 1 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w j. polskim dostawa: marzec 2023 r.
32. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne ,z wentylacją | 1opakowanie=600sztuk | 45 |  | świadectwo jakości, certyfikat aktualny w j. polskim dostawa: marzec 2023 r.
33. | Woreczki sterylne do stomachera wykonane z PolySilk z filtrem pełnym, „BagPage”- woreczki z filtrem na całej powierzchni ściany, wymiary 19x30cm, poj. 400ml, pakowane sterylnie | op. 500 szt. (20x25 szt.) | 2 |  | dostawa: maj 2023 r. | 5 lat
34. | BagTips końcówki sterylne współdziałające z automatyczną pipetą BagPipet® (40x25) 0,1-2 ml, dł. 24 cm | op. 1000 szt (40 x 25) | 2 |  | dostawa: czerwiec 2023 r. | 5 lat
35. | Głaszczka PS typ L sterylna pakowanie po 5 szt | op. | 2000 szt. |  | dostawa: czerwiec 2023 r. | 2 lata
36. | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu sterylne 10 μl /igła, pakowane po 5 szt | op. | 1000 szt. |  | certyfikat dostawa: maj 2023 r. | 3 lata
37. | końcówki do pipet automatycznych Brand sterylne w pudełkach TipBox- BIO-CERT, o poj. 50-1000 µl | 10 x 96 szt. | 1 |  | świadectwo jakości dostawa: kwiecień 2023 r. | 3 lata
38. | Oryginalne końcówki do pipet automatycznych Brand sterylne w pudełkach TipBox- BIO-CERT, o poj. 2-200 µl | 10 x 96 szt. | 1 |  | świadectwo jakości dostawa: kwiecień 2023 r. | 3 lata
39. | Sączki bibułowe MN 640 Φ 185 mm | 100 szt. | 1 |  | dostawa: maj 2023 r.
40. | Sączki bibułowe MN 321 Φ 185 mm | 100 szt. | 2 |  | dostawa: maj 2023 r.
41. | Filtr PROGARD TS2 | szt. | 1 |  | dostawa: maj 2023 r.
42. | MERCATOR MEDICAL nitrylex sterile- bezpudrowe jałowe diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, rozmiar M | opakowanie 50 par | 1 |  | dostawa: kwiecień 2023 r. | 12 miesięcy
43. | Worki z folii polietylenowej o uniwersalnym zastosowaniu, wymiar 800x 500 mm, grubość 20 mm | opakowanie 100 szt. | 1 |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
44. | Korek do szlifów PP NAPLBRND 144415 | szt. | 20 |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
45. | Korek do szlifów PP NAPLBRND 144420 | szt. | 20 |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Szkło laboratoryjne
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, wąska szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 500ml | Szt. | 20 |  | dostawa: maj 2022 r.
2. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, szeroka szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 500ml | Szt. | 20 |  | dostawa: maj 2022 r.
3. | Kolby Erlenmeyera szklane stożkowe, płaskodenne, bez szlifu, wąska szyjka z zawijką ( z wywiniętą krawędzią), pojemność 1000ml | szt | 20 |  | dostawa: maj 2022 r.
4. | Probówki szklane okrągłodenne bakteriologiczne, wysokość ok. 125mm, średnica zewnętrzna ok. 12mm | szt | 800 |  | dostawa: maj 2022 r.
5. | Probówki szklane okrągłodenne bakteriologiczne, wysokość ok. 160mm, średnica zewnetrzna ok. 16mm, średnica wewnetrzna ok.14mm | Szt. | 800 |  | dostawa: maj 2022 r.
6. | Zlewka szklana 500ml | szt | 5 |  | dostawa: kwiecień 2022 r.
7. | Butelka szklana ze szlifem i korkiem z szeroką szyją o pojemności 2500ml | szt | 5 |  | dostawa: kwiecień 2022 r.
8. | Kolba miarowa 100 mlkl. A, z szeroką szyją i korkiem | szt | 20 |  | certyfikat dostawa: kwiecień 2022 r.
9. | Probówka Egertza skalowana z korkiem z tworzywa sztucznego 30 ml, (wymiary probówki: wysokość bez korka 180mm fi zew. 18mm fi wew. 15mm – szyja pod korek, skala zaczynajaca się od początku próbówki a od korka w odległości ok 45mm) | szt | 20 |  | dostawa: kwiecień 2022 r.
10. | Butelki oranżowe poj. 100 ml, szkło Simax, biała skala, niebieska zakrętka, gwint GL 45 | szt. | 20 |  | świadectwo jakości dostawa: luty 2022 r.
11. | Butelki szklane 250 ml, autoklawowalne, wąska szyjka ze szlifem, pełny korek | szt. | 40 |  | świadectwo jakości dostawa: kwiecień 2022 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet F
Pakiet F
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lampa katodowa + rurki grafitowe
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Lampa katodowa wnękowa kodowana – Cd (Kadmowa) do spektrometru absorpcji atomowej VARIAN AA 240 FS | szt | 1 |  | dostawa: lipiec 2023 r.
2. | Lampa katodowa wnękowa kodowana – Hg (Rtęciowa) do spektrometru absorpcji atomowej VARIAN AA 240 FS | szt | 1 |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
3. | Rurki grafitowe dzielone powlekane pyrolitycznie do kuwety grafitowejVARIAN AA 240 Z(Agilent Technologies art.nr.6310001200) | 1 opakowanie (10 szt) | 1 |  | dostawa: czerwiec 2023 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet G
Pakiet G
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy diagnostyczne
Termin ważności nie krótszy niż pół roku od daty dostawy. Świadectwo lub certyfikat jakości do każdej serii testów. Pozycje 1-5
Znak zgodności CE. Od jednego producenta. - pozycje 1-5. Wszystkie odczynniki gotowe do użycia- pozycja 1-4.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgG + VIsE dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego.Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 1 zestaw |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
2. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgM 14 kDa + OspC dla surowicy i pł. mózgowo- rdzeniowego.Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 1 zestaw |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
3. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgG w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 1 zestaw |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
4. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgM w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 1 zestaw |  | dostawa: kwiecień 2023 r.
5. | RecomLine HCV IgG test potwierdzenia metodą Western- blot | 20 testów | 1 zestaw |  | dostawa: marzec 2023 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet H
Pakiet H
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne dla mikrobiologii
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: Plate count, Liczba E. coli, Liczba coliform, – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0032 | 1 zestaw 5 saszetek x 10 g | 1 |  | certyfikat instrukcja postępowania dostawa: luty 2023 r. | 8 miesięcy
2. | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii żywności, certyfikowany w kierunkach: Liczba Salmonella spp., Liczba Listeria monocytogenes, Ogólna liczba mikroorganizmów SPC – sprzedawca Sterbios nr kat. FM0046 | 1 zestaw 5 saszetek x 10 g | 1 |  | certyfikat instrukcja postępowania dostawa: marzec 2023 r. | 8 miesięcy
3. | IFM Universal Water/Food Control, MV 0026 – Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody lub żywności | 3 fiolki z liofilizantem | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2022 r. | 10-12 miesięcy od daty produkcji
4. | IFM Legionella, MV 0037- Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody | 3 fiolki z liofilizantem | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034, dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: marzec 2022 r. | 10-12 miesięcy od daty produkcji
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet I
Pakiet I
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiał referencyjny- oznaczenie białka w matrycy mięsnej
Dostawa po uzgodnieniu z producentem testu- nie później niż do 15.12.2023 roku
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Materiał referencyjny oznaczenie białka i P2O5 w matrycy mięsnej (zawartość białka 3,0-30,0 g/100g), (zawartość P2O5 0,26-6,0 g/kg) |  |  |  | certyfikat dostawa: po uzgodnieniu z producentem | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet J
Pakiet J
AT.272.1.2023 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Materiały referencyjne dla chemii żywności
Dostawa po uzgodnieniu z producentem testu- nie później niż do 15.12.2023 roku - pozycje 2,3.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Materiał referencyjny muva MO-0616– serwatka w proszku | 80g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: luty 2023 r. | 6 miesięcy
2. | Materiał referencyjny oznaczenie NO3- w matrycy warzywnej (zawartość NO3-: 16,8-7200 mg/kg) | 70g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: po uzgodnieniu z producentem | 6 miesięcy
3. | Materiał referencyjny oznaczenie NaNO3 i NaNO2 w matrycy rybnej (zawartość NaNO3: 15,0-300,0 mg/kg, NaNO2: 25,0-250,0 mg/kg) | 25g | 1 op. |  | certyfikat dostawa: po uzgodnieniu z producentem | 6 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM