# WAT.2635.1.2026 - Załącznik nr 2

# Drukarka etykiet - specyfikacja:

RODZAJ DRUKU: 			termiczny i termotransferowy

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA: 	203 dpi

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ DRUKU: 	104 mm

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU: 	1000 mm

WSPIERANA SZER. ETYKIET:		25mm-100mm

PRĘDKOŚĆ DRUKU:			150 mm/s

RODZAJE INTERFEJSU: 			USB, LAN

JĘZYKI PROGRAMOWANIA: 		EPL,  ZPLII

KODY KRESKOWE	Codebar, Code128, Code 39, EAN-13, EAN-8,
Interleaved 2-of-5, QR Code, Data Matrix

GWARANCJA PRODUCENTA: 	minimum 24 miesiące na drukarkę, 
głowica minimum 12 miesięcy

Możliwość drukowania na taśmach woskowo-żywicznych i kompatybilnych etykietach.

Możliwość drukowania na etykietach termotransferowych.

# Materiały Eksploatacyjne – Etykiety, Taśmy:

Typ 1 Sztuk 12, rozmiar (SxW):	50x30mm, rolka 2500 etykiet termo transferowych z kompatybilną taśmą.

Typ 2 Sztuk 16, rozmiar (SxW):	70x50mm, rolka 1500 etykiet termo transferowych z kompatybilną taśmą.